ВНИМАНИЕ!!!     НЕИСПРАВНЫЕ ПЕЧИ!!!

В последнее время наблюдается резкое увеличение количество пожаров в индивидуальных домах с печным отоплением и банях, а также в садовых домиках, по причине нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления.

Для установки и ремонта печей необходимы профессиональные знания. Однако большинство  людей считает, что в печных работах нет никаких особых премудростей, а потому смело за них берутся, не имея никакого понятия о том, что такое разделка (отступка) печи и каковы их размеры. Но не только из-за самонадеянности, но и по незнанию жители не пользуются услугами печника.

Ну, а подобного рода самодеятельность зачастую приводит к пожарам.

Уважаемые владельцы жилых и садовых домов!

1. Следите за своими отопительными печами, своевременно очищайте дымоходы печей и проводите ремонт печного оборудования.

2. Соблюдайте Правила пожарной безопасности по содержанию и эксплуатации печного отопления:

- Перед началом отопительного сезона печи и другие отопительные приборы должны быть проверены и отремонтированы. Не допускать эксплуатацию неисправных печей и других отопительных приборов.

- Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций и предтопочный лист размером не менее 0,5 х 0,7 м (на деревянном или другом полу из горючих материалов (без прогаров и повреждений).

- Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже:

- одного раза в три месяца для отопительных печей;

- одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного действия;

- одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легко воспламеняющие и горючие жидкости;

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

- производить топку печей во время проведения в помещениях массовых мероприятий;

-  использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

- перекаливать печи.

- Расстояние от печей до шкафов и другого оборудования должно быть не менее 0,7 м, а от топочных отверстий - не менее 1,25 м.

- На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены.

Администрация города Перми