Приложение №2

к Извещению о проведении открытого аукциона

в электронной форме от 27 апреля 2010г. №27ЭА

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ по Лоту №1

| № п\п | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проводящая магистраль для шприцевых насосов ПВХ. Стерильно, в одноразовой упаковке. Внутренний диаметр 1мм, длина не менее 1,5м. Срок годности не менее 5 лет. | шт. | 2000 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ по Лоту №2

| № п\п | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зонд питательный назогастральный. Стерильный, предназначен для однократного применения, изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, термопластичный, смягчается при температуре тела. Открытый атравматичный дистальный конец, два боковых отверстия. Имеется рентгенконтрастная полоса и метки длины. Упакован в блистер в развёрнутом виде. Длина 50см, размер Сh/Fr 4. Срок годности не менее 5 лет. | шт. | 500 |
| 2 | Зонд питательный назогастральный. Стерильный, предназначен для однократного применения, изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, термопластичный, смягчается при температуре тела. Открытый атравматичный дистальный конец, два боковых отверстия. Имеется рентгенконтрастная полоса и метки длины. Упакован в блистер в развёрнутом виде. Длина 50см, размер Сh/Fr5. Срок годности не менее 5 лет. | шт. | 500 |
| 3 | Зонд питательный назогастральный. Стерильный, предназначен для однократного применения, изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, термопластичный, смягчается при температуре тела. Открытый атравматичный дистальный конец, два боковых отверстия. Имеется рентгенконтрастная полоса и метки длины. Упакован в блистер в развёрнутом виде. Длина 50см, размер Сh/Fr 6. Срок годности не менее 5 лет. | шт. | 1000 |
| 4 | Зонд питательный назогастральный. Стерильный, предназначен для однократного применения, изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, термопластичный, смягчается при температуре тела. Открытый атравматичный дистальный конец, два боковых отверстия. Имеется рентгенконтрастная полоса и метки длины. Упакован в блистер в развёрнутом виде. Длина50 см, размер Сh/Fr 8. Срок годности не менее 5 лет. | шт. | 4000 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ по Лоту №3

| № п\п | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мочеприёмник детский - объём 100мл, стерильный, предназначен для однократного применения. Изготовлен из прозрачного полиэтилена, имеет градуировку от 10мл и боковую градуировку от 10мл до 100мл. Снабжён специальным гипоаллергенным липким фиксирующим устройством, универсален для мальчиков и девочек. Срок годности не менее 5 лет. | шт. | 2000 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ по Лоту №4

| № п\п | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран трёхходовой для инфузионных магистралей - без удлинительной линии. Стерильный, предназначен для однократного применения. Изготовлен из медицинского пластика. Прозрачные корпус крана и предохранительные колпачки на концах крана, цветная поворотная лопасть со стрелками, указывающими направление потока. Надёжность соединения обеспечивается винтовой муфтой, перемещаемой по оси. Срок годности не менее 5 лет. | шт. | 1000 |

Остаточный срок годности поставляемых товаров должен быть не менее 70% от срока, указанного производителем (на момент передачи товара). Поставляемые товары по качеству и комплектности должны соответствовать установленным стандартам. Качество товаров должно быть подтверждено при поставке соответствующими документами (сертификатами соответствия, регистрационными удостоверениями (свидетельствами о государственной регистрации)). При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка  должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности.

ЗАКАЗЧИК–

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                                         О.Г.Токмакова