Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

от  27 апреля 2010 года №35

- техническое задание

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара, метод измерения | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микропробирка типа "эппендорф" с антикоагулянтом для капиллярной крови "ЮНИВЕТ - I" или эквивалент 100шт./упак. | для забора капиллярной крови с ЭДТА Специальная конструкция защелкивающейся крышки снижает аэрозольный эффект | упак. | 45 |
| 2 | Изотонический разбавитель | для Анализатора Медоник М серии, с баркодами | упак. | 12 |
| 3 | Лизирующий раствор | для Анализатора Медоник М серии, с баркодами | упак. | 6 |
| 4 | Гематологический контрольный материал, 16 параметров, нормальный уровень концентрации | объём флакона не менее 4,5 мл; упаковка – термоконтейнер с термоизолирующей стенкой и хладагентом, стабильность паспортных условий хранения не менее 24 час.; аттестат на гематологический анализатор Medonic M Series, Medonic 530/620 Mimmer, Odin, Loke, Thor, Swelab alfa, Unicell по 16 параметрам; количественные параметры CBC: RBC, в интервале 2,53 ± 0,12 x10^12 л-1 WBC, в интервале 3,8 ± 0,12 x10^9 л-1 PLT, в интервале 92 ± 15 x10^9 л-1 концентрация HGB, в интервале 63 ± 3 г/л; срок хранения закрытого флакона с даты производства не менее 110 дней; в комплекте штрих-коды для внесения целевых значений контрольного материала в память анализатора | флак. | 2 |
| 5 | Промывающий раствор | упаковка - прямоугольная канистра из первичного полиэтилена; объем - 1 литр; срок годности - не менее 12 месяцев; характеристика раствора: ферментативный; цвет раствора - голубой | упак. | 1 |

Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика с соблюдением температурных режимов (холодовой цепи), применяемым к поставкам таких товаров (транспортирование и хранение в сухом, защищённом от света месте в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 при температуре от 2 до 8°С). Замораживание не допускается. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                                          О.Г.Токмакова