## ТЗ
Приложение № 1
к извещению о проведении запроса котировок
№ 01-28/04 от 28.04.2010г.
СВЕДЕНИЯ
О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ
№ поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать)
1 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | ЦМВ-IgМ, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок рекомбинантными антигенами ЦМВ не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать
| 9 | -конъюгат, концентрат (антитела к Ig М человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 10 | - раствор для разведения конъюгата (РРК), фл х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 11 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать
| 12 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать
| 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать
| 18 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 20 | -планшет для предварительного разведения сывороток не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 21 | Исследуемый образец:
| 22 | -сыворотка | Наличие
| 23 | -плазма | Наличие
| 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать
| 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град. не менее, мес. | 3 | Указать
| 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать
| 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 | Указать
| 28 | Количество, набор | 6 | Указать
2 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | ЦМВ-IgG, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок рекомбинантными антигенами ЦМВ не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать
| 9 | -конъюгат, концентрат (антитела к Ig G человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 10 | - раствор для разведения конъюгата (РРК), фл х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 11 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать
| 12 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать
| 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать
| 18 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 20 | -планшет для предварительного разведения сывороток не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 21 | Исследуемый образец:
| 22 | -сыворотка | Наличие
| 23 | -плазма | Наличие
| 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать
| 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град. не менее, мес. | 3 | Указать
| 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать
| 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 | Указать
| 28 | Количество, набор | 6 | Указать
3 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Токсоплазмоз-IgG, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированными антигенами Toxoplasma gondii не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 7 | -контрольный образец , фл. х мл | 1 х 1,3 | Указать
| 8 | -калибровочные растворы, фл. х мл | 6 х 1,3 | Указать
| 9 | -коньюгат концентрированный, фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 10 | -раствор для предвлрительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0
| 11 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 12 | -раствор для разведения коньюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать
| 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 17 | -планшет для предварительного разведения образцов, шт. | 1 | Указать
| 18 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 20 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать
| 21 | -трафарет для построения калибровочного графика, шт. | 1 | Указать
| 22 | Состав контрольного образца:
| 23 | -иммуноглобулины класса G к Toxoplasma gondii в диапазоне концентраций не менее, МЕ/мл | 34 -46 | Указать
| 24 | Концентрация калибраторов:
| 25 | -первый калибратор, МЕ/мл | 200 | Указать
| 26 | -второй калибратор, МЕ/мл | 100 | Указать
| 27 | -третий калибратор, МЕ/мл | 50 | Указать
| 28 | -четвертый калибратор, МЕ/мл | 25 | Указать
| 29 | -пятый калибратор, МЕ/мл | 10 | Указать
| 30 | -шестой калибратор, МЕ/мл | 0 | Указать
| 31 | Цветовая кодировка реагентов | Наличие
| 32 | Диапазон измеряемых концентраций не менее, МЕ/мл | 10-200 | Указать
| 33 | Исследуемый образец:
| 34 | -сыворотка | Наличие
| 35 | -плазма | Наличие
| 36 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать
| 37 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать
| 38 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 10 | Указать
| 39 | Специфичность не менее, % | 100 | Указать
| 40 | Чувствительность не менее, % | 100 | Указать
| 41 | Количество, набор | 6 | Указать
4 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Креатинин, кинетический метод по Яффе без депротеинизации для количественного определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 до конца срока годности
| 8 | Стабильность рабочего раствора:
| 9 | -при температуре 15-25 С0 не менее, недель | 4 | Указать
| 10 | Состав набора:
| 11 | -пикриновая кислота (26 ммоль/л), фл х мл | 1 х 100 | Указать
| 12 | -гидроксид натрия (1,6 ммоль/л), фл х мл | 1 х 100
| 13 | -стандарт креатинина (177 ммоль/л), фл х мл | 1 х 25 | Указать
| 14 | Количество, шт. | 4 | Указать
5 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Изотонический разбавитель для автоматического гематологического анализатора "EXCELL 18" (DREW Scientific, Великобритания) | Наличие
| 5 | Пластиковый контейнер в кубическом картонном коробе с ручками | Наличие
| 6 | Объем, л | 20 | Указать
| 7 | Срок годности не менее, мес. | 18 | Указать
| 8 | Количество, шт. | 8 | Указать
6 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Лизирующий раствор для автоматического гематологического анализатора ""EXCELL 18" (DREW Scientific, Великобритания) | Наличие
| 5 | Дифференциация лейкоцитов не менее, субпопуляций | 3 | Указать
| 6 | Объем, л | 1 | Указать
| 7 | Стабильность раствора после вскрытия при температуре 2-30 С0 не менее, мес. | 3 | Указать
| 8 | Количество, шт. | 2 | Указать
7 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Очищающий раствор для автоматического гематологического анализатора "EXCELL 18" (DREW Scientific, Великобритания) | Наличие
| 5 | Состав раствора:
| 6 | -протеолитические ферменты | Наличие
| 7 | -пурпурный краситель для визуализации раствора в магистралях прибора | Наличие
| 8 | Пластиковый контейнер в кубическом картонном коробе с ручками | Наличие
| 9 | Объем, л | 5 | Указать
| 10 | Срок годности не менее, мес. | 12 | Указать
| 11 | Количество, шт. | 12 | Указать
8 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Мочевина, ферментативный колометрический метод по модифицированной реакции Берлота для количественного определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -двухреагентная | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона:
| 9 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 6 | Указать
| 10 | -при температуре 15-25 С0 не менее, недель | 2 | Указать
| 11 | Состав набора:
| 12 | -реагент 1, фл х мл | 1 х 100 | Указать
| 13 | -реагент 2, фл х мл | 1 х 100
| 14 | -ферментативный концентрат, фл х мл | 1 х 1
| 15 | -стандарт мочевины, фл х мл | 1 х 3 | Указать
| 16 | Состав реагента 1:
| 17 | -фосфатный буфер (рН 7,0), ммоль/л | 120 | Указать
| 18 | -салицилат натрия, ммоль/л | 60 | Указать
| 19 | -нитропруссид натрия, ммоль/л | 5 | Указать
| 20 | -ЭДТА, ммоль/л | 1 | Указать
| 21 | Состав реагента 2:
| 22 | -фосфатный буфер (рН < 13,0), ммоль/л | 120 | Указать
| 23 | -гипохлорит натрия, ммоль/л | 10 | Указать
| 24 | Состав ферментативного концентрата:
| 25 | -уреаза не менее, кЕ/л | 500 | Указать
| 26 | Состав стандарта:
| 27 | -мочевина, ммоль/л | 13.3 | Указать
| 28 | -азид натрия, % | 0.095 | Указать
| 29 | Количество, уп. | 6 | Указать
9 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Железо, метод с использованием хромазурола Б (ХЗБ) для количественного определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие
| 6 | Процедура проведения анализа:
| 7 | -однореагентная (монореагент) | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
| 9 | Состав набора:
| 10 | -реагент ХЗБ, фл х мл | 2 х 100 | Указать
| 11 | -стандарт железа, фл х мл | 1 х 5 | Указать
| 12 | Состав реагента ХЗБ:
| 13 | -хромазурол Б (ХЗБ), ммоль/л | 0.18 | Указать
| 14 | -цетилтриметиламмонийбромид (ЦТАБ), ммоль/л | 2.2 | Указать
| 15 | -гуанидинхлорид, моль/л | 2.6 | Указать
| 16 | -ацетат-натриевый буфер (рН 4,7), ммоль/л | 45 | Указать
| 17 | -стабилизаторы и активаторы | Наличие
| 18 | Состав стандарта:
| 19 | -железо (ионизированное), мкмоль/л | 17.9 | Указать
| 20 | Количество, шт. | 5 | Указать
10 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Холестерин, ферментативный метод для количественного определения концентрации холестерина в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие
| 6 | Процедура проведения анализа:
| 7 | -однореагентная (монореагент) | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 9 | Стабильность ферментативного реагента:
| 10 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 14 | Указать
| 11 | Состав набора:
| 12 | -ферментативный реагент, фл х мл | 4 х 100 | Указать
| 13 | -стандарт холестерина, фл х мл | 1 х 3 | Указать
| 14 | Состав ферментативного реагента:
| 15 | -фосфатный буфер (рН 6,5), ммоль/л | 100 | Указать
| 16 | -4-аминофеназол, ммоль/л | 0.3 | Указать
| 17 | -фенол, ммоль/л | 5 | Указать
| 18 | -пероксидаза не менее, КЕ/л | 5 | Указать
| 19 | -холестеринэстераза менее, Е/л | 150 | Указать
| 20 | -холестериноксидаза менее, Е/л | 100 | Указать
| 21 | -азид натрия, % | 0.05 | Указать
| 22 | Состав стандарта:
| 23 | -холестерин, ммоль/л | 5.17 | Указать
| 24 | Количество, шт. | 3 | Указать
11 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | С-реактивный белок, экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения с-реактивного белка в сыворотке крови | Наличие
| 5 | Метод латексной агглютинации | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 7 | Состав набора:
| 8 | -латексный реагент не менее, тестов | 100 | Указать
| 9 | Состав латесного реагента:
| 10 | -суспензия латексных частиц, покрытых антителами против СРБ человека | Наличие
| 11 | Чувствительность не ниже, мг/л | 6 | Указать
| 12 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 20 | Указать
| 13 | Время проведения анализа не более, мин | 3 | Указать
| 14 | Количество, уп. | 4 | Указать
12 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Глюкоза, ферментативный колометрический модифицированный метод (без депротеинизации) для количественного определения концентрации глюкозы в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 8 | Стабильность ферментативного реагента:
| 9 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 14 | Указать
| 10 | Состав набора:
| 11 | -ферментативный реагент, фл х мл | 1 х 1000 | Указать
| 12 | -стандарт глюкозы, фл х мл | 1 х 3 | Указать
| 13 | Состав ферментативного реагента:
| 14 | -фосфатный буфер (рН 7,5), моль/л | 0.1 | Указать
| 15 | -4-аминофеназол, ммоль/л | 0.25 | Указать
| 16 | -фенол, ммоль/л | 0.75 | Указать
| 17 | -глюкозооксидаза (ГОД) не менее, кЕ/л | 15 | Указать
| 18 | -пероксидаза (пОД) не менее, кЕ/л | 1.5 | Указать
| 19 | -мутароза, не менее, кЕ/л | 2 | Указать
| 20 | -стабилизаторы | Наличие
| 21 | Состав стандарта:
| 22 | -глюкоза, ммоль/л | 5.55 | Указать
| 23 | Количество, наб. | 3 | Указать
13 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Гемоглобин, набор реагентов для определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов до конца срока годности | Наличие
| 8 | Стабильность рабочего раствора:
| 9 | -при температуре 15-25 С0 не менее, месяцев | 6 | Указать
| 10 | Состав набора:
| 11 | -трасформирующий реагент (сухая смесь), пакетов х г | 3 х 1 | Указать
| 12 | -ацетонциангидрин, амп х мл | 3 х 0,5 | Указать
| 13 | -калибровочный раствор, фл х мл | 1 х 2 | Указать
| 14 | Состав трасформирующего реагента:
| 15 | -натрий углекислый кислый, г | 1 | Указать
| 16 | -калий железосинеродистый, г | 0.2 | Указать
| 17 | Состав калибровочного раствора:
| 18 | -гемоглобин, г/л | 120 | Указать
| 19 | Диапазон определения концентраций не менее, г/л | 20 - 200 | Указать
| 20 | Чувствительность не более, г/л | 10 | Указать
| 21 | Коэффициент вариации не более, % | 2 | Указать
| 22 | Количество, уп. | 7 | Указать
14 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Билирубин прямой/общий, колометрический модифицированный метод Ендрассика-Грофа для количественного определения концентрации прямого и общего билирубина в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -двухреагентная | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 до конца срока годности | Наличие
| 8 | Состав набора:
| 9 | -реагент для определения общего билирубина, фл х мл | 1 х 100 | Указать
| 10 | -О-нитритный реагент, фл х мл | 1 х 9 | Указать
| 11 | -реагент для определения прямого билирубина, фл х мл | 1 х 100 | Указать
| 12 | -П-нитритный реагент, фл х мл | 1 х 9 | Указать
| 13 | Состав реагента для определения общего билирубина:
| 14 | -сульфаниловая кислота, ммоль/л | 14 | Указать
| 15 | -соляная кислота, ммоль/л | 300 | Указать
| 16 | -кофеин (акселератор), ммоль/л | 200 | Указать
| 17 | -бензоат натрия, ммоль/л | 420 | Указать
| 18 | Состав О-нитритного реагента:
| 19 | -нитрит натрия, ммоль/л | 390 | Указать
| 20 | Состав реагента для определения прямого билирубина:
| 21 | -сульфаниловая кислота, ммоль/л | 14 | Указать
| 22 | -соляная кислота, ммоль/л | 300 | Указать
| 23 | Состав П-нитритного реагента:
| 24 | -нитрит натрия, ммоль/л | 25 | Указать
| 25 | Количество, шт. | 4 | Указать
15 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Раствор по Май-Грюнвальду для фиксации и окраски препаратов крови | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -эозин метиленоваый синий, фл х мл | 1 х 1000 | Указать
| 7 | Количество, л | 5 | Указать
16 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Раствор по Романовскому для окрашивания форменных элементов крови | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -0,76% раствор Азур-эозина в смеси метанола и глицерина, фл х л | 1 х 1 | Указать
| 7 | -концентрированный фосфатный буфер, фл х мл | 1 х 10 | Указать
| 8 | Количество, л | 5 | Указать
17 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения крови, кетонов, глюкозы, белка, рН в моче человека. | Наличие
| 5 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие
| 6 | Концентрации рабочего реагента:
| 7 | - метиловый красный, % | 0.71 | Указать
| 8 | - бромтимоловый синий, % | 12.1 | Указать
| 9 | - эфир тетрабромфенолфталеина, % | 0.21 | Указать
| 10 | - тетрабромфеноловый синий, % | 0.35 | Указать
| 11 | - глюкозооксидаза, % | 1.3 | Указать
| 12 | - пероксидаза, % | 1.3 | Указать
| 13 | -тетраметилбензидин, % | 21 | Указать
| 14 | - натрия нитропруссид, % | 4.9 | Указать
| 15 | - тетраметилбензидин, % | 1.5 | Указать
| 16 | - куменовая перекись водорода, % | 15.2 | Указать
| 17 | Диапазон определяемых концентраций белка не менее, г/л (мг/дл) | 0,0 - 5,0 (0,0 - 500,0) | Указать
| 18 | Диапазон определяемых значений рН не менее | 5-9 | Указать
| 19 | Диапазон определяемых концентраций глюкозы не менее, ммоль/л (мг/дл) | 0,0 - 55,0 (0,0 - 1000,0) | Указать
| 20 | Диапазон определяемых концентраций кетоновых тел не менее, ммоль/л (мг/дл) | 0,0 - 15,0 (0,0 - 156,0) | Указать
| 21 | Диапазон определяемых концентраций крови не менее, эри/мкл | 0,0 - 250,0 | Указать
| 22 | Диапазон определяемых концентраций гемоглобина не менее, эри/мкл | 0,0 - 250,0 | Указать
| 23 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации белка не более | 4 | Указать
| 24 | Цветовых полей на пенале для индикации значений рН не более | 5 | Указать
| 25 | Цветовых полей на пенале для индикации значений глюкозы не более | 5 | Указать
| 26 | Цветовых полей на пенале для индикации значений кетоновых тел не более | 4 | Указать
| 27 | Цветовых полей на пенале для индикации значений крови не более | 4 | Указать
| 28 | Цветовых полей на пенале для индикации значений гемоглобина не более | 4 | Указать
| 29 | Храние образцов мочи для исследования не менее, часов | 4 | Указать
| 30 | Фасовка не менее, тест-полосок | 50 | Указать
| 31 | Количество, уп. | 3 | Указать
18 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Общий белок, биуретовый метод для количественного определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (монореагент) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
| 8 | Состав набора:
| 9 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 1 х 1000 | Указать
| 10 | -стандарт белка, фл х мл | 1 х 3 | Указать
| 11 | Состав окрашивающего реагента:
| 12 | -гидроксид натрия, ммоль/л | 200 | Указать
| 13 | -калий-натрий тартрат, ммоль/л | 32 | Указать
| 14 | -сульфат меди, ммоль/л | 12 | Указать
| 15 | -иодид калия, ммоль/л | 30 | Указать
| 16 | Состав стандарта:
| 17 | -белок, г/л | 80 | Указать
| 18 | -азид натрия, % | 0.095 | Указать
| 19 | Количество, набор | 3 | Указать
19 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Электрод Na+//EasyStat Na+ (Medica, США) | Наличие
| 8 | Количество, шт. | 1 | Указать
20 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Скарификатор-копье для прокалывания кожи пальца, одноразовый, стерильный | Наличие
| 5 | Фасовка, уп х шт | 1 х 2000 | Указать
| 6 | Количество, шт | 6000 | Указать
21 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Масло иммерсионное | Наличие
| 5 | Квалификация Ч | Наличие
| 6 | Фасовка, фл х мл | 1 х 100,0 | Указать
| 7 | Количество, фл | 15 | Указать
22 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Chlamydia psittaci/pneumoniae IgG, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Chlamydia psittaci и Chlamydia pneumoniae | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -разборный планшет с иммобилизированными хламидофилезными антигенами не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 0,5 | Указать
| 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 8 | -коньюгат (антитела к IgG человека, меченные пероксидазой хрена), фл. | 1 | Указать
| 9 | -раствор для предварительного разведения (РПР), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать
| 10 | -раствор для разведения сывороток (РС), фл. х мл | 2 х 13,0 | Указать
| 11 | -раствор для разведения коньюгата (РК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать
| 13 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 16 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 3 | Указать
| 17 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 18 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 19 | Исследуемый образец:
| 20 | -сыворотка | Наличие
| 21 | -плазма | Наличие
| 22 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать
| 23 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 90 | Указать
| 24 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 11 | Указать
| 25 | Количество, набор | 2 | Указать
23 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Chlamydia psittaci/pneumoniae IgM, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса M к антигенам Chlamydia psittaci и Chlamydia pneumoniae | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -разборный планшет с иммобилизированными хламидофилезными антигенами не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 0,5 | Указать
| 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 8 | -коньюгат (антитела к IgМ человека, меченные пероксидазой хрена), фл. | 1 | Указать
| 9 | -раствор для предварительного разведения (РПР), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать
| 10 | -раствор для разведения сывороток (РС), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 11 | -раствор для разведения коньюгата (РК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать
| 13 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 16 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 3 | Указать
| 17 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 18 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 19 | Исследуемый образец:
| 20 | -сыворотка | Наличие
| 21 | -плазма | Наличие
| 22 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 20 | Указать
| 23 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 90 | Указать
| 24 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 11 | Указать
| 25 | Количество, набор | 2 | Указать
24 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Chlamydia trachomatis-IgG, тест-система иммуноферментная для выявления видоспецфических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигенами основного белка наружной мембраны Chlamydia trachomatis не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 9 | -коньюгат (мышиные моноклональные антитела к IgG человека, меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 0,3 | Указать
| 10 | -буферный раствор для разведения сывороток, фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать
| 11 | -буферный раствор для разведения коньюгата, фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 26,0 | Указать
| 13 | -буферный раствор для субстрата, фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), фл. х мл | 1 х 0,7 | Указать
| 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0 | Указать
| 16 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать
| 17 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 18 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 19 | Исследуемый образец:
| 20 | -сыворотка | Наличие
| 21 | -плазма | Наличие
| 22 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 40 | Указать
| 23 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75 | Указать
| 24 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 11 | Указать
| 25 | Количество, набор | 6 | Указать
25 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Chlamydia trachomatis-IgМ, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к Chlamydia trachomatis | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигенами основного белка наружной мембраны Chlamydia trachomatis не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 7 | -планшет для предварительного разведения сывороток не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 8 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 9 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 10 | -коньюгат (мышиные моноклональные антитела к IgМ человека, меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 0,5 | Указать
| 11 | -буферный раствор для разведения сывороток, фл. х мл | 1 х 11,0 | Указать
| 12 | -раствор для предварительного разведения сывороток, фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 13 | -буферный раствор для разведения коньюгата, фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 14 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 26,0 | Указать
| 15 | -буферный раствор для субстрата, фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 16 | -тетраметилбензидин (ТМБ), фл. х мл | 1 х 0,7 | Указать
| 17 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0 | Указать
| 18 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать
| 19 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 20 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 21 | Исследуемый образец:
| 22 | -сыворотка | Наличие
| 23 | -плазма | Наличие
| 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать
| 25 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75 | Указать
| 26 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 10 | Указать
| 27 | Количество, набор | 1 | Указать
26 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Chlamydia trachomatis-IgA, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса A к Chlamydia trachomatis | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигенами Chlamydia trachomatis не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 0,5 | Указать
| 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 9 | -коньюгат (антитела к IgA человека, меченные пероксидазой хрена), фл | 1 | Указать
| 10 | -раствор для разведения сывороток, фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 11 | -раствор для предварительного разведения , фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать
| 12 | -раствор для разведения коньюгата, фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать
| 14 | -буферный раствор для субстрата, фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), фл. х мл | 1 х1,5 | Указать
| 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0 | Указать
| 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 3 | Указать
| 18 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 20 | Исследуемый образец:
| 21 | -сыворотка | Наличие
| 22 | -плазма | Наличие
| 23 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 20 | Указать
| 24 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 90 | Указать
| 25 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 11 | Указать
| 26 | Количество, набор | 6 | Указать
27 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | ВПГ-IgG, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок антигенами ВПГ не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать
| 9 | -конъюгат, концентрат (антитела к Ig G человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 10 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать
| 11 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать
| 12 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 13 | - раствор для разведения конъюгата (РРК), фл х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать
| 18 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 20 | -планшет для предварительного разведения сывороток не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 21 | Исследуемый образец:
| 22 | -сыворотка | Наличие
| 23 | -плазма | Наличие
| 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать
| 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град. не менее, мес. | 3 | Указать
| 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать
| 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 | Указать
| 28 | Количество, набор | 6 | Указать
28 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | ВПГ-IgМ, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу протого герпеса 1 и 2 типа | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок антигенами ВПГ не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать
| 9 | -конъюгат, концентрат (антитела к Ig М человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 10 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать
| 11 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать
| 12 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 13 | - раствор для разведения конъюгата (РРК), фл х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать
| 18 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 20 | -планшет для предварительного разведения сывороток не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 21 | Исследуемый образец:
| 22 | -сыворотка | Наличие
| 23 | -плазма | Наличие
| 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать
| 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град. не менее, мес. | 3 | Указать
| 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать
| 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 | Указать
| 28 | Количество, набор | 6 | Указать
29 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Токсоплазмоз-IgМ, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к Toxoplasma gondii | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированными антигенами Toxoplasma gondii не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 2,5 | Указать
| 9 | -коньюгат (моноклональные антитела против IgМ человека, меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 10 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 11 | -раствор для разведения коньюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать
| 13 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 16 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 17 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 18 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать
| 19 | Исследуемый образец:
| 20 | -сыворотка | Наличие
| 21 | -плазма | Наличие
| 22 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать
| 23 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать
| 24 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 10 | Указать
| 25 | Специфичность не менее, % | 100 | Указать
| 26 | Чувствительность не менее, % | 100 | Указать
| 27 | Количество, набор | 6 | Указать
30 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Краснуха IgG, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов классов G к вирусу краснухи. | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированным на внутренней поверхности лунок антигеном вируса краснухи не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ; концентрация специфических Ig G указана на флаконе), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать
| 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать
| 9 | -конъюгат, концентрат (моноклональные антитела к Ig G человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 мл | Указать
| 10 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10 | Указать
| 11 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 12 | -раствор для разведения конъюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать
| 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать
| 18 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 20 | -планшет для предварительного разведения исследуемых образцов, шт. | 1 | Указать
| 21 | Исследуемый образец:
| 22 | -сыворотка | Наличие
| 23 | -плазма | Наличие
| 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать
| 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град., мес. | 3 | Указать
| 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать
| 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 | Указать
| 28 | Срок годности набора не более, мес. | 9 | Указать
| 29 | Количество, набор | 6 | Указать
31 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Краснуха IgM, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов классов М к вирусу краснухи. | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированным антигеном вируса краснухи не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3 | Указать
| 9 | -конъюгат, концентрат (моноклональные антитела к Ig М человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 мл | Указать
| 10 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать
| 11 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 12 | -раствор для разведения конъюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать
| 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать
| 18 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 20 | -планшет для предварительного разведения исследуемых образцов, шт. | 1 | Указать
| 21 | Исследуемый образец:
| 22 | -сыворотка | Наличие
| 23 | -плазма | Наличие
| 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать
| 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град., мес. | 3 | Указать
| 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать
| 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 | Указать
| 28 | Срок годности набора не более, мес. | 9 | Указать
| 29 | Количество, набор | 6 | Указать
32 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Гельминты-IgG, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов классов G к антигенам описторхов, трихинелл, токсокар и эхинококков | Наличие
| 5 | Твердофазный иммуноферментный анализ | Наличие
| 6 | Состав набора:
| 7 | -разборный планшет с иммобилизированными антигенами описторхов, трихинелл, токсокар и эхинококков, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 8 | -планшетов не менее, шт. | 2 | Указать
| 9 | -положительный контрольный образец, содержащий иммуноглобулины класса G к антигенам описторхов, трихинелл, токсокар и эхинококков, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 2,5 | Указать
| 10 | -отрицательный контрольный образец, не содержащий иммуноглобулины класса G к антигенам описторхов, трихинелл, токсокар и эхинококков, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 2,5 | Указать
| 11 | -коньюгат (концентрат, моноклональные специфические антитела к IgG человека меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 2,5 | Указать
| 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать
| 13 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 2 х 10,0 | Указать
| 14 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать
| 15 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 2 х 13,0 | Указать
| 16 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 2 х 1,0 | Указать
| 17 | -стоп-реагент, фл. х мл | 2 х 12,0 | Указать
| 18 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 4 | Указать
| 19 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 20 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 21 | Исследуемый образец:
| 22 | -сыворотка | Наличие
| 23 | -плазма | Наличие
| 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать
| 25 | Срок годности готового раствора коньюгата не менее, час | 3 | Указать
| 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать
| 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 | Указать
| 28 | Количество, набор | 2 | Указать
33 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | IgE-общий - тест-система иммуноферментная для определения концентрации суммарного иммуноглобулина Е | Наличие
| 5 | Исследуемый образец:
| 6 | -сыворотка | Наличие
| 7 | -плазма | Наличие
| 8 | -амниотическая жидкость | Наличие
| 9 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 15 | Указать
| 10 | Количество определений в дублях не менее | 40 | Указать
| 11 | Метод - одностадийный сэндвич ИФА | Наличие
| 12 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75 | Указать
| 13 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 13 | Указать
| 14 | Состав набора:
| 15 | -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к IgE человека, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 16 | -коньюгат (концентрат, моноклональные антитела к IgE человека меченные пероксидазой хрена), фл. х мкл | 1 х 150,0 | Указать
| 17 | -калибровочные растворы с известной концентрацией IgE не менее, фл. х мкл | 6 х 120,0 | Указать
| 18 | -контрольный образец с известной концентрацией IgE не менее, фл. х мкл | 1 х 120,0 | Указать
| 19 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать
| 20 | -раствор для разведения коньюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 21 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 2 х 13,0 | Указать
| 22 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 23 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 24 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 25 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать
| 26 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 27 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 28 | Чувствительность не более, МЕ/л | 2.5 | Указать
| 29 | Количество, шт. | 1 | Указать
34 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Аланинаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АЛТ в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4 | Указать
| 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5 | Указать
| 12 | Состав набора:
| 13 | -буфер, фл х мл | 8 х 40 | Указать
| 14 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10 | Указать
| 15 | Состав буфера:
| 16 | -ТРИС буфер (рН 7,5), ммоль/л | 150 | Указать
| 17 | -L-аланин, ммоль/л | 750 | Указать
| 18 | -лактатдегидрогеназа не более, кЕ/л | 1.2 | Указать
| 19 | Состав субстрата:
| 20 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 90 | Указать
| 21 | -NADH, ммоль/л | 0.9 | Указать
| 22 | Количество, шт. | 2 | Указать
35 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Аспартатаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АСТ в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4 | Указать
| 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5 | Указать
| 12 | Состав набора:
| 13 | -буфер, фл х мл | 8 х 40 | Указать
| 14 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10 | Указать
| 15 | Состав буфера:
| 16 | -ТРИС буфер (рН 7,8), ммоль/л | 100 | Указать
| 17 | -L-аспартат, ммоль/л | 300 | Указать
| 18 | -лактатдегидрогеназа не менее, кЕ/л | 0.9 | Указать
| 19 | -малатдегидрогеназа не менее, кЕ/л | 0.6 | Указать
| 20 | Состав субстрата:
| 21 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 60 | Указать
| 22 | -NADH, ммоль/л | 0.9 | Указать
| 23 | Количество, шт. | 2 | Указать
36 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Протромбиновое время, набор реагентов для определения протромбинового времени свертывания в плазме венозной крови | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -лиофильно высушеная тромбопластин-кальциевая смесь, фл х мл | 4 х 5 | Указать
| 7 | -лиофильно высушенная стандарт-плазма , фл х мл | 1 х 1 | Указать
| 8 | Тромбопластин-кальциевая смесь изготовлена из кроличего мозга человека, стандартизированная по международному индексу чувствительности (МИЧ 1,0-1,3) | Наличие
| 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 10 | Стабильность раствора тромбопластин-кальциевой смеси:
| 11 | -при температуре 37 С0 не менее, часов | 6 | Указать
| 12 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 48 | Указать
| 13 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 7 | Указать
| 14 | Стабильность контрольной плазмы после разведения:
| 15 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 2 | Указать
| 16 | Линейность определения протромбинового времени не менее, с | 11,0 - 90,0 | Указать
| 17 | Количество, уп. | 15 | Указать
37 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | АДФ, набор реагентов для индукции агрегации тромбоцитов при записи агрегатограмм | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -АДФ (аденозин-5-дифосфорная кислота динатриевая соль, м.м. 471,2), фл х мг | 2 х 2,0 | Указать
| 6 | -растворитель для АДФ, фл х мл | 2 х 2,5 | Указать
| 7 | Количество записей агрегации тромбоцитов не менее | 1000 | Указать
| 8 | Количество, уп. | 1 | Указать
38 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Адреналин, набор реагентов для индукции агрегации тромбоцитов при записи агрегатограмм | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -адреналин (эпинефрин, м.м. 183,2), фл | 1 | Указать
| 6 | -растворитель для адреналина, фл х мл | 1 х 8,5 | Указать
| 7 | Количество записей агрегации тромбоцитов не менее | 1000 | Указать
| 8 | Количество, уп. | 1 | Указать
39 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Ристомицин, набор реагентов для индукции агрегации тромбоцитов при записи агрегатограмм | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -ристомицин, фл х мг | 1 х 7,5 | Указать
| 6 | -растворитель для ристомицина, фл х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 7 | Количество записей агрегации тромбоцитов не менее | 10 | Указать
| 8 | Количество, уп. | 1 | Указать
40 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | РФМК-тест, набор реагентов для определения растворимых фибрин-мономерных комплексов в плазме венозной крови | Наличие
| 5 | Количество определений не менее | 200 | Указать
| 6 | Состав набора:
| 7 | -орто-фенантролина гидрохлофид (расфасован в 96 лунках планшета) , мг | 70 | Указать
| 8 | -положительный контроль (лиофильно высушенная плазма человека содержащая РФМК ), фл х мл | 1 х 1 | Указать
| 9 | -отрицательный контроль (лиофильно высушенная плазма человека не содержащая РФМК ), фл х мл | 1 х 1 | Указать
| 10 | -скарификатор стерильный не менее, шт. | 1 | Указать
| 11 | -стеклянная палочка не менее, шт. | 1 | Указать
| 12 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 13 | Стабильность контрольной плазмы после разведения:
| 14 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 1 | Указать
| 15 | Количество определений не менее | 200 | Указать
| 16 | Количество, уп. | 1 | Указать
41 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Антитела моноклональные анти-А диагностические жидкие для определения групп крови человека системы АВО | Наличие
| 5 | Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы А (II) по ТУ 9398-001-27575295-2004, не менее | 1: 32 | Указать
| 6 | Фасовка, фл х мл | 1 х 10 | Указать
| 7 | Количество, фл | 60 | Указать
42 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Антитела моноклональные анти-В диагностические жидкие для определения групп крови человека системы АВО | Наличие
| 5 | Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы В (III) по ТУ 9398-001-27575295-2004, не менее | 1: 32 | Указать
| 6 | Фасовка, фл х мл | 1 х 10 | Указать
| 7 | Количество, фл | 60 | Указать
43 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | АНТИ-Rho(D)IgM моноклональный реагент для определения резус-принадлежности крови человека | Наличие
| 5 | Титр в микроплате с D(+) эритроцитами по ТУ 9398-002-27575295-2004, не менее | 1: 256 | Указать
| 6 | Фасовка, фл х мл | 1 х 10 | Указать
| 7 | Количество, фл | 60 | Указать
44 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Модуль реагентный для анализатора электролитов и газов крови EasyStat (Medica Corp., США) | Наличие
| 5 | Срок работы модуля не менее, дней | 35 | Указать
| 6 | Количество, шт. | 3 | Указать
45 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Электрод K+//EasyStat K+ (Medica, США) | Наличие
| 5 | Количество, шт. | 1 | Указать
46 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Контрольный материал с низкими значениями для автоматического гематологического анализатора EXCELL 18 (Drew Scientific,Великобритания-США) | Наличие
| 5 | Стабильность до вскрытия флакона не менее, мес. | 6 | Указать
| 6 | Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4 | Указать
| 7 | Аттестованных параметров не менее | 12 | Указать
| 8 | Дифференциация лейкоцитов не менее, субпопуляций | 3 | Указать
| 9 | Состав набора:
| 10 | -конрольный материал не менее, фл х мл | 1 х 2,5 | Указать
| 11 | Количество, уп. | 1 | Указать
47 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Контрольный материал с нормальными значениями для автоматического гематологического анализатора EXCELL 18 (Drew Scientific,Великобритания-США) | Наличие
| 5 | Стабильность до вскрытия флакона не менее, мес. | 6 | Указать
| 6 | Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4 | Указать
| 7 | Аттестованных параметров не менее | 12 | Указать
| 8 | Дифференциация лейкоцитов не менее, субпопуляций | 3 | Указать
| 9 | Состав набора:
| 10 | -конрольный материал не менее, фл х мл | 1 х 2,5 | Указать
| 11 | Количество, уп. | 1 | Указать
48 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Электрод pH для EasyBloodGas и EasyStat (Medica,США) | Наличие
| 5 | Количество, шт. | 1 | Указать
49 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Пакет с растворами для анализаторов Na/K/Ca/pH (Medica, США) | Наличие
| 5 | Колличество исследований не менее | 1200 | Указать
| 6 | Количество, шт. | 2 | Указать
50 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для ежедневной промывки для EasyLyte Calcium (MEDICA, США) | Наличие
| 5 | Фасовка, фл х мл | 6х15 | Указать
| 6 | Стабильность после разведения не менее, недель | 4 | Указать
| 7 | Количество, шт. | 1 | Указать
Остаточный срок годности - не менее 80 % от срока, указанного производителем |  |  | Указать
Должность лица, имеющего полномочия подписывать контракт |  |  | Фамилия Имя Отчество (полностью)
|  | Печать |  | Подпись____________