Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «28»  апреля 2010 года  № 114

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________20__года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара, работы, услуги |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах |  |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара, работы, услуги |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах |  |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | Соответствует/ не соответствует (указать) |

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

- Техническое задание

|  | Датчики для ультразвукового сканера Logiq Book XP |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Конвексный датчик, широкополосный, мультичастотный | Наличие/Указать модель |  |
| 1.1 | Клиническое применение: Брюшная полость, урология, акушерство/гинекология, сосуды брюшной полости | Наличие |  |
| 1.2 | - частотный диапазон не менее, МГц | 2-5,5 | Указать параметры |
| 1.3 | - количество элементов не менее | 128 | Указать параметры |
| 1.4 | - угол не менее, градусов | 55 | Указать параметры |
| 1.5 | - количество частот второй гармоники не менее | 3 | Указать параметры |
| 2 | Микроконвексный универсальный внутриполостной датчик, широкополосный, мультичастотный | Наличие/Указать модель |  |
| 2.1 | Клиническое применение: Трансвагинальные, трансректальные, внутриполостные исследования | Наличие |  |
| 2.2 | - частотный диапазон не менее, МГц | 4-11 | Указать параметры |
| 2.3 | - количество элементов не менее | 128 | Указать параметры |
| 2.4 | - угол не менее, градусов | 133 | Указать параметры |
| 2.5 | - количество частот второй гармоники не менее | 3 | Указать параметры |
| 3 | Цена контракта, руб. | Указать |  |
| 4 | Весь товар должен быть новым, год выпуска - не ранее 2009 года | Наличие |  |
| 5 | Срок поставки и ввода в эксплуатацию с момента заключения контракта, не более, дней | 5 | Указать параметр |
| 6 | Согласно "Руководства пользователя LOGIQ Book XP/XP PRO" ввод в эксплуатацию датчиков и настройка пресетов на гарантийном аппарате должна быть произведена инженером компании производителя | Наличие |  |
| 7 | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. | Указать |  |