## Аспиратор
Приложение 1
Техническое задание
к запросу котировок от 29 апреля 2010г. №51
на поставку медицинского оборудования
№ п/п | Требуемые характеристики, потребительские свойства товара | Параметры
1 | Наименование | Лампа операционная
2 | Модель | CHS-SL87A или эквивалент
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Назначение | Для освещения операционного поля при проведении различных манипуляций
5 | Технические данные
5.1 | Четыре поворотных ролика | наличие
5.2 | Размер роликов , не менее | 2 дюйма
5.3 | Регулировка высоты лампы не уже | 1360мм~1960мм
5.4 | Диаметр купола | 190 мм
5.5 | Длина гибкого шланга | 300 мм
5.6 | Длина неподвижной части | 730 мм
5.7 | Диаметр напольного покрытия | 445 мм
5.8 | Потребляемая энергия | 50W
5.9 | Освещенность поля | 30 000 Люкс
5.10 | Цветовая температура в диапазоне | 3800 ~ 4200 К
5.11 | Неподвижная часть выполнена из нержавеющего материала | наличие
5.12 | Термофильтр | наличие
5.13 | Поглощение инфракрасного спектра | наличие
5.14 | Теплопоглощающий отражатель с напылением паров оксида титана | наличие
5.15 | Диаметр освещенного поля в диапазоне не уже | 100мм~250мм
5.16 | Галогеновая лампа | 24V-50W
5.17 | Ресурс работы лампы не менее | 2 000 часов
5.18 | Возможность совмещения с гинекологическим креслом CHS-790 | наличие
5.19 | Количество рефлекторов | 1
5.20 | Электропитание | 220 В, 50/60 Гц
6 | Обучение мед. персонала на рабочем месте | наличие
7 | Гарантийный период на прибор | 12 месяцев
8 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Предоставляется с товаром
9 | Регистрационное удостоверение, сертификат соответствия | Предоставляется с товаром
*эквивалентность товара будет определяться по соответствию параметров и характеристик предлагаемого товара параметрам и характеристикам, указанным в данном техническом задании
| Главный врач | М.М.Падруль