Приложение 2

СПЕЦИФИКАЦИЯ

  - Общие требования

Поставляемое оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации) и изготовлено не ранее 2009 г.

Оборудование по своим параметрам должно соответствовать или превосходить технические параметры, приводимые в требованиях.

Все оборудование должно поставляться комплектами, готовыми к монтажу на месте его эксплуатации.

Поставляемое оборудование должно  иметь  сертификат соответствия (называемый также сертификат качества), выданный сертификационным органом РФ РосТест, санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии поставляемого оборудования нормам, предъявляемым к данному оборудованию на территории РФ. Вышеперечисленные документы должны быть предоставлены Поставщиком при поставке товара.

Поставка Товара производится путем доставки Товара транспортом Поставщика по адресу г. Пермь, ул. Ижевская, 27. Приемка Товара производится на территории Поставщика по адресу г. Пермь, ул. Ижевская, 27.

После поставки и приемки Товара Поставщиком должен быть произведен монтаж и пуско-наладка оборудования в соответствии с требованиями указанными в пункте 1.3.

Срок поставки Товара с учетом монтажа и пусконаладочных работ не должен превышать 80 календарных дней со дня подписания контракта.

  - Требования к гарантийным обязательствам.

Поставщик должен обеспечить гарантийное обслуживание оборудования в соответствии с действующими нормами и правилами. Гарантийный срок на оборудование должен быть не менее гарантийного срока, предоставляемого производителем:

- аппаратно-программный комплекс шифрования – не менее 24 месяцев;

- источник бесперебойного питания –  не менее 12 месяцев.

Поставщик на период гарантийного срока оказывает весь комплекс бесплатных услуг по ремонту оборудования; восстановлению работоспособности установленного им оборудования.

В случае выхода оборудования из строя в течение гарантийного срока Поставщик обеспечивает на весь срок его неработоспособности бесплатное предоставление аналогичного оборудования, по техническим характеристикам не ниже поставленного по условиям контракта.

Поставщик должен обеспечить наличие «горячей линии» технической поддержки с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 в рабочие дни (время местное).

  - Место поставки, требования к монтажу и пуско-наладке оборудования.

Доставка оборудования от места приемки до монтажных площадок осуществляется транспортом Поставщика.

Стоимость доставки, монтажа и пуско-наладочных работ входит в стоимость контракта.

- Монтаж и пуско-наладку одного комплекта для монтажа аппаратно-программного комплекса шифрования необходимо выполнить на площадке муниципального учреждения здравоохранения «Городская станция скорой медицинской помощи» (г. Пермь, ул. Попова, 54).

- Монтаж одного центрального аппаратно-программного комплекса шифрования должен быть выполнен на площадке муниципального учреждения «Пермская городская служба спасения» (г. Пермь, ул. Героев Хасана, 31).

- Монтаж и пуско-наладку аппаратно-программного комплекса шифрования необходимо выполнить на следующих площадках (по одному комплексу на каждой):

- Муниципальное учреждение «Пермская городская служба спасения» (г. Пермь, ул. Героев Хасана, 31)

- Департамент общественной безопасности администрации города Перми (г. Пермь, ул. Ленина, 23)

- Главное управление внутренних дел по Пермскому краю (г. Пермь, Комсомольский проспект, 74);

- Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская станция скорой медицинской помощи» (г. Пермь, ул. Попова, 54);

- Центральная диспетчерская служба управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми (г. Пермь, ул. Большевистская, 63).

Монтаж и пуско-наладка оборудования осуществляются при наличии:

- Лицензии ФСБ на деятельность по распространению шифровальных (криптографических) средств.

- Лицензии ФСБ на деятельность по техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств.

  - Спецификация поставки

| № п/п | Наименование товара | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Центральный аппаратно-программный комплекс шифрования АПКШ «Континент» (или аналог) со следующими характеристиками: Централизованное управление настройками и мониторинг виртуальной частной сети аппаратно-программных комплексов шифрования и обеспечение конфиденциальности и достоверности информации, передаваемой через открытые сети TCP/IP. Управление и мониторинг всеми криптошлюзами, осуществляемое с единой централизованной консоли центра управления сетью (программы управления сетью) в режиме реального времени, расположенного в Центре мониторинга безопасности. Наличие аппаратно-программных средств защиты компьютера от несанкционированного доступа (аппаратным модулем доверенной загрузки), соответствующих руководящим документам по 2-му уровню контроля на отсутствие НДВ (недекларированных возможностей) и возможность использования в автоматизированных системах до класса 1Б включительно и в информационных системах персональных данных (ИСПД) до класса К1 включительно. Обеспечение фильтрации принимаемых и передаваемых пакетов по различным критериям (адресам отправителя и получателя, протоколам, номерам портов, дополнительным полям пакетов и т.д.). Наличие сертификата ФСТЭК России на соответствие требованиям руководящих документов по 4-му классу защищенности для межсетевых экранов и по 3-му уровню контроля на отсутствие недекларированных возможностей (НДВ). Наличие сертификатов соответствия ФСБ требованиям ГОСТ 28147-89. Обеспечение ключевой схемы, реализующей шифрование каждого пакета на уникальном ключе (в соответствии с ГОСТ 28147-89 в режиме гаммирования с обратной связью) Обеспечение гарантированной защиты от возможности расшифровать перехваченные данные. Защита данных от искажения по ГОСТ 28147-89 в режиме имитовставки. Аппаратно – программный комплекс подключения к операторским сетям должен обеспечивать производительность до 25 Мбит/с в режиме шифрования и производительность до 85 Мбит/с в режиме межсетевого экранирования. Наличие сетевых интерфейсов: не менее 3 Крепление: В стойку не менее 19 дюймов. Напряжение питания: не менее 220В. С предварительно установленным программным обеспечением для реализации сервера доступа, обеспечивающего авторизацию абонентских пунктов при доступе в сети, защищенные аппаратно-программными комплексами шифрования. | 1 |
| 2 | Аппаратно-программный комплекс шифрования для удаленных площадок АПКШ «Континент»-mini (АПК-3.х-mini-3 или аналог) со следующими характеристиками: Создание виртуальных частных сетей для обеспечения конфиденциальности и достоверности информации, передаваемой через открытые сети TCP/IP (Internet) Наличие аппаратно-программных средств защиты компьютера от несанкционированного доступа (аппаратным модулем доверенной загрузки), соответствующих руководящим документам по 2-му уровню контроля на отсутствие НДВ и возможность использования в автоматизированных системах до класса 1Б включительно и в информационных системах персональных данных (ИСПД) до класса К1 включительно. Обеспечение фильтрации принимаемых и передаваемых пакетов по различным критериям (адресам отправителя и получателя, протоколам, номерам портов, дополнительным полям пакетов и т.д.). Наличие сертификата ФСТЭК России на соответствие требованиям руководящих документов по 4-му классу защищенности для межсетевых экранов и по 3-му уровню контроля на отсутствие недекларированных возможностей (НДВ). Наличие сертификатов соответствия ФСБ требованиям ГОСТ 28147-89. Обеспечение ключевой схемы, реализующей шифрование каждого пакета на уникальном ключе (в соответствии с ГОСТ 28147-89 в режиме гаммирования с обратной связью) Обеспечение гарантированной защиты от возможности расшифровать перехваченные данные. Защита данных от искажения по ГОСТ 28147-89 в режиме имитовставки. Аппаратно – программный комплекс подключения к операторским сетям должен обеспечивать производительность до 25 Мбит/с в режиме шифрования и производительность до 85 Мбит/с в режиме межсетевого экранирования. Наличие сетевых интерфейсов: не менее 3. Платформа: mini ITX. Напряжение питания: не менее 220В. | 5 |
| 3 | Комплект для монтажа аппаратно-программного комплекса шифрования в составе: Шкаф настенный: Монтажный шкаф, позволяющий установить телекоммуникационное оборудование стандартного крепежного форм-фактора (19 дюймов); Работа в необслуживаемом режиме, с проведением лишь регламентных работ, связанных с установленным в нем оборудованием. Конструктивные особенности шкафа: - крепление шкафа на стену; - ограничение доступа к оборудованию шкафа (замки). - монтажный размер: не менее 9U - стеклянная дверь Блок силовых розеток для установки в шкаф: Количество розеток - не менее 8 шт, разъем под шнур, 1U Источник бесперебойного питания: Максимальная выходная мощность: не менее 210 Ватт / 350 ВА Максимальное задаваемое значение мощности: не менее 210 Ватт / 350 ВА Номинальное выходное напряжение: не более 230V Выходные соединения: (1) IEC 320 C13 (Защита от всплесков напряжения) (3) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание) Номинальное входное напряжение: не более 230V Входная частота: не менее 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение) Тип входного соединения: IEC-320-C14 inlet Длина шнура: не менее 1.83 метра Диапазон входного напряжения при работе от сети: 196 - 280В Типовое время перезарядки: не более 6 часов Сменный комплект батарей. Интерфейсный порт: DB-9 для RS-232,USB Панель управления: Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки) = Индикатор режимов On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки). Звуковой сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов, особый сигнал исчерпания заряда батарей, непрерывный сигнал перегрузки Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска: 300 Джоулей Фильтрация: Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр, амплитуда остаточного напряжения не более 0,5% по нормативам IEEE, ограничение всплеска напряжения без временной задержки, соответствие требованиям UL 1449 | 1 |