Приложение № 1

к извещению № 9-05/10 от 05.05.2010 г.

о проведении запроса котировок

Техническое задание

на поставку медицинской мебели для МУЗ "Детская городская поликлиника № 10"

| Стол лабораторный СЛ-04-МСК (100 серия) или эквивалент |  |
| --- | --- |
| Наименование мебели | Стол лабораторный СЛ-04-МСК (100 серия) или эквивалент |
| Характеристики товара | Габаритные размеры: - глубина 600 мм - ширина 1200 мм - высота 750 мм |
| Требования к товару | 1) Модульная конструкция столов - собирается из панелей, изготовленных из листовой стали толщиной 0,8мм, покрытых экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской. Покрытие стола устойчиво к регулярной обработке всеми видами дезинфицирующих и моющих растворов |
|  | 2) Цвет – белый |
|  | 3) Регулируемые опоры: винтовые опоры для регулирования в горизонтальном положении. |
|  | 4) Рабочая поверхность (столешница) - керамогранит (края столешницы обрамлены нержавеющей сталью) |
| Единица измерения | шт |
| Количество | 20 |
| Срок предоставления гарантии качества | Не менее 12 месяцев |
| Перечень документов | 1) Регистрационное удостоверение Минздрава России 2) Сертификат соответствия |

| Тумба лабораторная |  |
| --- | --- |
| Наименование товара | Тумба лабораторная на мебельных колесах (с открытой полкой, дверца - внутри полка) |
| Характеристики товара | Габаритные размеры: - глубина 450 мм - ширина 400 мм - высота 650 мм |
| Требования к товару | 1) Тумба выкатная с открытой полкой: древесностружечная плита с минимальным содержанием формальдегидов (не более 0,01 мг/м3), произведённая на основе высококачественных ДСП толщиной 16мм, облицованная с двух сторон стойким к обработке химическими веществами пластиком (покрытие устойчиво к регулярной обработке всеми видами дезинфицирующих и моющих растворов), толщиной не менее 1мм. Крышка тумбы и дверца облицованы кромочным материалом ПВХ толщиной - 2мм, обладающим высокой прочностью. |
|  | 2) Цвет – светло-серый |
| Единица измерения | шт |
| Количество | 21 |
| Срок предоставления гарантии качества | Не менее 12 месяцев |
| Перечень документов | 1) Сертификат соответствия |

| Кресло рабочее на пневмопружине "Метро" (GTSN V28) или эквивалент |  |
| --- | --- |
| Наименование товара | Кресло рабочее на пневмопружине "Метро" (GTSN V28) или эквивалент |
| Характеристики товара | Габаритные размеры: - размер спинки 430/480 мм - высота сидения 400-520 мм - размер сидения 480/480 мм |
| Требования к товару | 1) Каркас - стальной профиль |
|  | 2) Колеса - самоориентирущиеся d 50мм |
|  | 3) Обивка сиденья и спинки - винилискожа с поролоновой подкладкой, цвет: серый |
|  | 4) Регулировка высоты - при помощи пневмопружины |
| Единица измерения | шт |
| Количество | 21 |
| Срок предоставления гарантии качества | Не менее 12 месяцев |
| Перечень документов | 1) Сертификат соответствия |

Поставляемая мебель должна быть сертифицирована - как "Мебель для медицинских учреждений", столы лабораторные - как мебель лабораторная.

Поставляемая мебель должна быть изготовлена из материалов, согласно действующих СанПиН 2.1.3.1375-03, утверждены главным государственным санитарным врачом РФ.

Главный врач								Невзоров И.В.