Приложение № 2

к Извещению  № 9-05/10  от  «05» мая  2010г.

о проведении запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________20__года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров | Представлены в приложении № 1 к котировочной заявке |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара, работы, услуги |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара, работы, услуги |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

*Приложение № 1

к котировочной заявке

1. Стол лабораторный СЛ-04-МСК (100 серия) или эквивалент

| № п/п | Требуемые характеристики |  | Предлагаемые характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Характеристики | Параметры |  | Параметры |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Наименование товара | Стол лабораторный СЛ-04-МСК (100 серия) или эквивалент | Указать |  |
| 2 | Габаритные размеры: | - глубина 600 мм - ширина 1200 мм - высота 750 мм | Указать параметры |  |
| 3 | Цвет | белый | Наличие |  |
| 4 | Требования к товару | модульная конструкция столов -собирается из панелей, изготовленных из листовой стали толщиной 0,8мм, покрытых экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской. Покрытие стола устойчиво к регулярной обработке всеми видами дезинфицирующих и моющих растворов | Наличие |  |
|  |  | регулируемые опоры: Винтовые опоры для регулирования в горизонтальном положении. | Наличие |  |
|  |  | рабочая поверхность (столешница) - керамогранит (края столешницы обрамлены нержавеющей сталью) | Наличие |  |
| 5 | Единица измерения | шт | Наличие |  |
| 6 | Количество | 20 | Наличие |  |
| 7 | Срок предоставления гарантии качества | не менее 12 месяцев | Указать |  |

2. Тумба лабораторная на мебельных колесах

| № п/п | Требуемые характеристики |  | Предлагаемые характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Характеристики | Параметры |  | Параметры |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Наименование товара | Тумба лабораторная на мебельных колесах (с открытой полкой, дверца - внутри полка) | Указать |  |
| 2 | Габаритные размеры: | Габаритные размеры: - глубина 450 мм - ширина 400 мм - высота 650 мм | Указать параметры |  |
| 3 | Цвет | светло-серый | Наличие |  |
| 4 | Требования к товару | Тумба выкатная с открытой полкой: древесностружечная плита с минимальным содержанием формальдегидов (не более 0,01 мг/м3), произведённая на основе высококачественных ДСП толщиной 16мм, облицованная с двух сторон стойким к обработке химическими веществами пластиком (покрытие устойчиво к регулярной обработке всеми видами дезинфицирующикх и моющих растворов), толщиной не менее 1мм. Крышка тумбы и дверца облицованы кромочным материалом ПВХ толщиной - 2мм, обладающим высокой прочностью. | Наличие |  |
| 5 | Единица измерения | шт | Наличие |  |
| 6 | Количество | 21 | Наличие |  |
| 7 | Срок предоставления гарантии качества | не менее 12 месяцев | Указать |  |

3. Кресло рабочее на пневмопружине "Метро" (GTSN V28) или эквивалент

| № п/п | Требуемые характеристики |  | Предлагаемые характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Характеристики | Параметры |  | Параметры |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Наименование товара | Кресло рабочее на пневмопружине "Метро" (GTSN V28) или эквивалент | Указать |  |
| 2 | Габаритные размеры: | Габаритные размеры: - размер спинки 430/480 мм - высота сидения 400-520 мм - размер сидения 480/480 мм | Указать параметры |  |
| 3 | Требования к товару | 1) Каркас - стальной профиль | Наличие |  |
|  |  | 2) Колеса - самоориентирущиеся d 50мм | Наличие |  |
|  |  | 3) Обивка сиденья и спинки - винилискожа с поролоновой подкладкой, цвет: серый | Наличие |  |
|  |  | 4) Регулировка высоты - при помощи пневмопружины | Наличие |  |
| 4 | Единица измерения | шт | Наличие |  |
| 5 | Количество | 21 | Наличие |  |
| 6 | Срок предоставления гарантии качества | не менее 12 месяцев | Указать |  |

Поставляемая мебель должна быть сертифицирована - как "Мебель для медицинских учреждений", столы лабораторные - как мебель лабораторная.

Поставляемая мебель должна быть изготовлена из материалов, согласно действующих СанПиН 2.1.3.1375-03, утверждены главным государственным санитарным врачом РФ.

________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП