ИЗВЕЩЕНИЕ № 20 от 5 мая 2010 г. о проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на поставку реактивов для профилактического медицинского осмотра

Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №2»,

- Адрес: г. Пермь. ул. Бр. Игнатовых, 3

Тел./факс: 221-79-99, 221-67-67, e-mail: permgp2@lpu.perm.ru

ответственный исполнитель: Пинаева Светлана Сергеевна (каб. 710Б), часы приема с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по местному времени

предусматривает осуществить за счет средств обязательного медицинского страхования для дополнительной диспансеризации, средств обязательного медицинского страхования для центра здоровья, средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, средств от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности для профилактического медицинского осмотра  способом запроса котировок поставку реактивов для профилактического медицинского осмотра

Подробная информация о наименовании и характеристиках товаров приведена в Техническом задании (приложение №1 к извещению о проведении запроса котировок), который изменению не подлежит. Товары, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, должны иметь соответствующие документы.

Место поставки товара: по адресу г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д.3 в МУЗ «ГП №2», 7 этаж.

Сроки поставки товара: в течение 3 рабочих дней с момента подписания муниципального контракта.

Срок годности товара – остаточный срок годности поставляемого товара должен быть не менее 70% от установленного изготовителем, если иное не установлено в техническом задании (приложение №1 к настоящему извещению).

Максимальная цена контракта: 366 064,00 (Триста шестьдесят шесть тысяч шестьдесят четыре) рубля, 00 копеек.

Цена товара является неизменной на время действия муниципального контракта. Цена  включает в себя  все расходы по приобретению товара, должна включать в себя все затраты на его доставку, погрузочно-разгрузочные работы, выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные, страховые и прочие обязательные платежи.

Срок и условие оплаты: оплата товара будет произведена в течение 20 банковских дней с момента представления следующих документов: накладная, счет-фактура, (или документ, подтверждающий право применения специальных налоговых режимов). От участника требуется представлять пакеты документов на оплату раздельно по всем источникам в обязательном порядке.

Требования к участникам размещения заказа: В отношении участников размещения муниципального заказа в соответствии с п. 12 части 1 статьи 43, п. 2 части 2 статьи 11 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в реестре недобросовестных поставщиков должны отсутствовать соответствующие сведения.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении данных работ, просим представить котировочную заявку в письменной форме на бумажном носителе, в том числе посредством факсимильной связи, по форме приложения №2 к настоящему извещению до 10 часов 00 минут по местному времени «18» мая 2010 г по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 3, каб. 710Б, при представлении заявки курьером – в часы работы ответственного исполнителя.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

При заполнении котировочной заявки по форме приложения № 2 к настоящему извещению участник размещения заказа в соответствующих местах должен указать собственное наименование (для юридических лиц) либо имя (для физических лиц). В соответствии с ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» участник размещения заказа указывает свое место нахождения (для юридических лиц) или место жительства (для физических лиц), ИНН и банковские реквизиты. По желанию участника размещения заказа может быть указана иная информация, в том числе контактные телефоны, адрес электронной почты. При заполнении основной части котировочной заявки участник размещения заказа должен сделать ссылку на извещение о проведении запроса котировок, указать наименование предлагаемых к поставке товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) в соответствии с настоящим извещением, указать предлагаемую цену муниципального контракта и сообщить о включенных или невключенных в эту цену конкретных расходах. Кроме этого участник размещения заказа должен продекларировать готовность заключить муниципальный контракт, в случае признания его победителем, а также отсутствие о нем сведений в реестре недобросовестных поставщиков. В приложении к котировочной заявке участник размещения заказа должен указать собственное наименование (для юридических лиц) либо имя (для физических лиц), в представленной таблице в колонке «предложение участника» участник размещения заказа указывает конкретные значения характеристик, указанных в колонке «содержание характеристики».

При направлении котировочной заявки по факсу участник размещения заказа несет риск несвоевременного поступления ее Заказчику, поступления котировочной заявки не в полном объеме либо в нечитабельном виде.

Срок подписания муниципального контракта победителем составляет не ранее 7 дней с момента размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее 9 дней с момента подписания указанного протокола.

Главный врач                                                      __________________________                                     О.Б.Мелехова

(должность)                                                                   (подпись)                                                               (ФИО)

- МП

Приложение:

1. Техническое задание (приложение №1)

2. Форма котировочной заявки (приложение №2)

3. Проект муниципального контракта (приложение №3)

Приложение 1

К извещению о проведении запроса котировок

№ 20 от 05.05.2010 г.

Техническое задание

| № п/п | Наименование медикаментов (реактивов) и расходного материала | Техническое задание | Единица измере ния | Кол-во всего | Количество в том числе из: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ПД (ПМО) | ОМС (ДД) | ПД | ОМС (ЦЗ) |
| 1 | Краситель для ретикулоц. | Бриллиантовый крезиловый синий для окраски ретикулоцитов в крови, 50 мл*1000 опр | флак | 4 | 4 |  |  |  |
| 2 | Масло иммерсионное | кедровое 100мл | флак | 7 | 7 |  |  |  |
| 3 | Набор для окраски по грамму | Набор для окраски по грамму | набор | 2 | 2 |  |  |  |
| 4 | Эозин метиленовый по Майн-Грюнвальду | Эозин метиленовый по Майн-Грюнвальду ("Эколаб") (фл.-1л) | л | 15 | 10 | 5 |  |  |
| 5 | Азур-эозин по Романовскому | Азур-эозин по Романовскому ("Эколаб")(фл.-1л) | л | 10 | 6 | 4 |  |  |
| 6 | Изотонический разбавитель Изотонак | Изотонический разбавитель для МЕК6410 20 л/уп | упак | 13 | 10 | 3 |  |  |
| 7 | Лизирующий реаг Хемолинак 3N (Hemolynac3N), 1л/уп. | для га МЕК 6410 | упак | 6 | 4 | 2 |  |  |
| 8 | Промывающий раствор Клинак | промывающий раствор для га МЕК 6410 | упак | 3 | 2 | 1 |  |  |
| 9 | Очищающий раствор Клинак 3 | 1л/уп очищающий раствор для анализатора МЕК6410 | упак | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 10 | Микопробирка Юнивет-I 200мклсЭДТА | Микопробирка для взятия 200 мкл капиллярной крови с ЭДТА, со встроенным перемешивающим устройством и капилляром для взятия крови.100 шт/уп | упак | 52 | 46 | 6 |  |  |
| 11 | Гематологический контроль Boule Con-Diff High | 4,5 мл/фл Гематологический контроль для ГА Медоник М и МЕК6410 Общий срок годности 3 месяца со дня поставки (16 параметров) | флак | 1 |  | 1 |  |  |
| 12 | Гематологический контроль Boule Con-Diff Low | 4,5 мл/фл Гематологический контроль для ГА Медоник М и МЕК6410 Общий срок годности 3 месяца со дня поставки (16 параметров) | флак | 1 |  | 1 |  |  |
| 13 | Гематологический контроль Boule Con-Diff Normal | 4,5 мл/фл Гематологический контроль для ГА Медоник М и МЕК6410 Общий срок годности 3 месяца со дня поставки (16 параметров) | флак | 1 |  | 1 |  |  |
| 14 | Промывающий раствор | Для анализатора Медоник М 1л | упак | 1 | 1 |  |  |  |
| 15 | Тест полоски Aution 10EA | тест полоски 100шт/уп | упак | 11 | 1 | 10 |  |  |
| 16 | Набор контрольных растворов мочи Уритрол | Набор контрольных растворов мочи 3 ур концентрации для авт. Анализаторов | набор | 1 | 1 |  |  |  |
| 17 | Набор реактивов Аланинаминотрансфераза | Метод кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC*БИРЕАКТИВ (рабочая смесь стабильна в течение 4 недель при 2-8°C) Линейность до 600 Е/л340, 334 или 365 нм Чувствительность 4 Е/л 500 мл (5 x 80 мл + 1 x 100 мл) | набор | 1 | 1 |  |  |  |
| 18 | Набор для определения Общий белок | Общий белок (Total Protein FS), Метод биуретовый БИРЕАКТИВ, Линейность до 15 г/дл Стандарт 5,0 г/дл, 540 нм, Hg 546 нм | набор | 1 |  | 1 |  |  |
| 19 | Набор для определения Креатинин | Ферментативный метод с пара-аминоантипирином Линейность до 30 мг/дл Hg 546 нм Чувствительность 0,02мг/дл 600 мл (4 x 100 мл + 2 x 100 мл) | набор | 1 |  | 1 |  |  |
| 20 | Набор реактивов Альфа-Амилаза | Метод EPS-G7, кинетический БИРЕАКТИВ (рабочая смесь стабильна в течение 6 месяцев при 2-8°C) Линейность до 4000 Е/л405 нм Чувствительность 2 Е/л125 мл (5 x 20 мл + 1 x 25 мл) | набор | 3 |  | 3 |  |  |
| 21 | Набор для определения Мочевая кислота | Метод уриказный - TOOS, ферментативный,с аскорбатоксидазой, конечная точка БИРЕАКТИВ, Линейность до 20 мг/дл Чувствительность 0,3мг/дл 500мл (5х80мл+1х100мл) Стандарт 6 мг/дл (357,0 ммоль/л), 550 нм, Hg 546 нм | набор | 1 |  | 1 |  |  |
| 22 | Набор реактивов для определения Холестерин ЛПНП | Биреагент, Р1 90 мл + Р2 30 мл +калибратор (лиофилизат), Линейный диапазон ммоль/л 0,07-12,5, Метод определения Конечная точка .Селективный метод связывания с поверхностно-активными веществами. 2х- стадийный, без стадии осаждения, общий срок годности - 2 года. | набор | 2 |  | 2 |  |  |
| 23 | Набор для определения Триглицериды | 5 минут Метод Триндера, ферментативный, конечная точка МОНОРЕАКТИВ Линейность до 1000 мг/дл Стандарт 200 мг/дл (2,3 ммоль/л) 500 нм, Hg 546 нм Чувствительность 1мг/дл 600мл (6х100мл+2х3млстандарт) | набор | 1 |  | 1 |  |  |
| 24 | Набор для определения Холестерин общий | 5 минут Метод Триндера, ферментативный, конечная точка МОНОРЕАКТИВ Линейность до 750 мг/дл Стандарт 200мг/дл (5,2 ммоль/л) 500нм, Нg546 Чувствительность 3 мг/дл 600мл (6х100мл+2х3 мл стандарт) | набор | 1 |  | 1 |  |  |
| 25 | Концентрат сист ра-ра глюкозы | 500 мл/уп для Эко Твенти | набор | 1 |  | 1 |  |  |
| 26 | Ферм.мембр д.ан.глюк-сенсор | Для анализатора глюкозы | шт | 1 |  |  |  | 1 |
| 27 | Тест система СА-125 | Метод - одностадийный сэндвич ИФА Состав набора: разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к СА-125 не менее, 8 х 12-калибровочные образцы, содержащие известные количества СА125, 6 х 0,5 -коньюгат (анти-СА125-пероксидаза), готов к применению, 1 х 14 концентрированный буферный раствор для промывки лунок1 х 14 -тетраметилбензидин (ТМБ), готов к применению1 х 14-стоп-реагент, 1 х 11-положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл1 х 1,0 калибраторов 6 уровней Чувствительность не более, 6 МЕ/мл Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, 75мин | набор | 12 |  | 6 | 6 |  |
| 28 | Тест система ПСА | 8×12, стрипированный. Дизайн теста – «сэндвич», одностадийный вариант. Стандартные калибровочные пробы, аттестованные по 1st IS 96/670.Чувствительность 0,3 нг/мл. Суммарное время инкубаций при использовании шейкера (37ºС) - 55 мин., при использовании термостата (37ºС) - 1 ч. 20 мин. Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 30 нг/мл. Возможность учета результатов образцов с содержанием маркера выше 30 нг/мл. Объем сыворотки для исследования 25 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности набора 13 месяцев. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток. | набор | 6 |  | 2 | 4 |  |
| 29 | Калибровочный раствор Есо Tventy | 50 мл, 1шт./уп.Для Эко Твенти | набор | 1 |  | 1 |  |  |
| 30 | Набор реактива Холестерин общий Диасис (CHOL FS), 5минут, 600мл | 5 минут Метод Триндера, ферментативный, конечная точка МОНОРЕАКТИВ Линейность до 750 мг/дл Стандарт 200мг/дл (5,2 ммоль/л) 500нм, Нg546 | набор | 1 |  |  |  | 1 |
| 31 | Стандарт глюкозы, 50мл,1шт/уп. | 50 мл, 1шт./уп.Для Эко Твенти | набор | 1 |  |  |  | 1 |
| 32 | Мультикалибратор Tru Cal U | 1*3.0 млЛиофилизированная, универсальная калибровочная сыворотка, изготовлена на основе человеческой сыворотки. | флак | 1 |  | 1 |  |  |
| 33 | Контрольная сыворотка N (Trulab) | Лиофилизированная, универсальная сыворотка, изготовлена на основе человеческой сыворотки. Значения параметров аналитов находятся или в нормальных пределах, или на границе патологических значений. Измеренные значения аналитов и рассчитанные доверительные и | флак | 27 |  | 25 |  | 2 |
| 34 | Контрольная сыворотка P (Trulab) | Лиофилизированная, универсальная сыворотка, изготовлена на основе человеческой сыворотки. Значения параметров аналитов находятся или пределах, превышающих норму, или на границе патологических значений. Измеренные значения аналитов и рассчитанные доверител | флак | 27 |  | 25 |  | 2 |
| 35 | Реактив ЮНИ-ТЕСТ-БМ пирагололовый красный | пирогаллолового красного в буфере (500) мл и калибровочные растворы: концентрации белка (1 г/л), 5 мл и концентрации белка (0,2 г/л), 5 мл | флак | 1 |  | 1 |  |  |
| 36 | Кислотный моющий раствор ACId Washing Solution | 500 мл/уп для Сапфира | флак | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 37 | Щелочной моющий раствор Alkaline Washing Solution | 500 мл/уп для Сапфира | флак | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 38 | Набор для определения Билирубин общий | Биреагент, Р1 500 мл +Р2 17 мл + калибратор 3 фл. (лиофилизат), Метод определения Конечная точка, метод Ендрашика, Соотношение проба:реагент - 1:15, Линейный диапазон мкмоль/л 2-305, общий срок годности - 2 года. | набор | 10 | 2 | 8 |  |  |
| 39 | Подтверждающий тест НВS-антиген | Тест-система иммуноферментная для подтверждения специфичности выявления HBsAg .Сумарне время инкубации 1ч 40 мин 200 опр.- срок годности 12 месяцев, - транспортирование в соответствии с СП 3.3.2. 028-95 при температуре от 2 до 8 °С до 10 суток - доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи | набор | 1 | 1 |  |  |  |
| 40 | Тест-система Гепатит НВсAg-антитела | Тест-система иммуноферментная для выявления или подтверждения поверхностного антигена (HBsAg) вируса гепатита В 96x5 - чувствительность набора (минимальное количество выявляемого антигена вируса гепатита В) – 0,01 МЕ/мл.- одностадийный вариант - эффективно выявляет мутантные варианты HBsAg (К141Е, Q129H, Q129L, M133L, T126N, K142S, P142S, T143K, G145R). - наличие контрольного слабоположительного образца с содержанием НВsAg 0,04+0,02 МЕ/мл - возможность тестирования препаратов крови (альбумине, фибринолизине, иммуноглобулинах и лейкоцитарном интерфероне) - предназначен для ручной постановки и для постановки на автоматических анализаторах для иммуноферментного анализа открытого типа - полистироловые планшеты фирмы NUNC с полистироловой крышкой или клейкой лентой для инкубации - адаптирован для постановки на автоматических иммуноферментных анализаторах Evolis (Bio Rad) и Freedom EVOlyzer (TECAN) (валидация производителя) - объём образца 100 мкл - суммарное время инкубации с использованием шейкера - 1ч. 25 мин., - срок годности 12 месяцев, - наличие одноразовых наконечников и ванночек - транспортирование в соответствии с СП 3.3.2. 028-95 при температуре от 2 до 8 °С до 10 суток - доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи | набор | 2 | 2 |  |  |  |
| 41 | Тест-система Анти-ВГС | Тест-система иммуноферментная 96х5 для выявления антител к вирусу гепатита C в сыворотке и плазме крови человека. - полистироловые планшеты фирмы NUNC с полистироловой крышкой или клейкой лентой для инкубации, -объём образца 70 мкл., - возможность тестирования препаратов крови,- готовые контрольные образцы, - окрашенные контрольные образцы - одностадийное разведение конъюгата -внесение контрольных образцов без блок-раствора - хранение всех реагентов в течение срока годности тест-системы, - суммарное время инкубации -2 ч., - наличие одноразовых наконечников и ванночек - срок годности 12 месяцев, - транспортирование в соответствии с СП 3.3.2. 028-95 при температуре от 2 до 8 °С до 10 суток - доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи - чувствительность и специфичность - 100 % (ОСО-42-28-310-02П) | набор | 1 | 1 |  |  |  |
| 42 | Подтверждающий тест Анти-ВГС | стрипированные на 48 анализов | набор | 1 | 1 |  |  |  |
| 43 | Гепатит Д-антитела-стрип | для выявления суммарных антител к вирусу гепатита Дельта. Одностадийная постановка, стрипированный 96 (12х8анализов); Суммарное время инкубации-1 час 20мин, годность -12месяцев | набор | 1 |  |  | 1 |  |