Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 20 от 05.05.2010 г.

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  2010г.

- Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа ______________________________________________________

Место нахождения (адрес)  _____________________________________________________________________

ИНН_________________________________________________________________________________________

банковские реквизиты _________________________________________________________________________

По желанию участника размещения муниципального заказа может быть указано:

тел/факс:_______________________________ электронная почта (e-mail): ______________________________

сайт:_______________________________________

- Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа _____________________________________________________________

Место жительства _ ___________________________________________________________________________

ИНН ________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты: _________________________________________________________________________

По желанию участника размещения муниципального заказа может быть указано:

Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей)______________________________

Тел./факс_______________________________ электронная почта (e-mail): ________________________

сайт:___________________________________

- Кому: Котировочной комиссии Муниципального учреждения здравоохранения «Городская поликлиника №2»

Изучив размещенное на официальном сайте Извещение № __ от «__» _______________ 2010г. о проведении запроса котировок, __________________________________________________________________

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

предлагает поставить (выполнить, оказать) _______________________________________________________

(наименование товара, работы, услуги в соответствии с извещением о проведении запроса котировок)

в соответствии с требованиями Вашего технического задания и согласен (-на, -но) исполнить муниципальный контракт, с проектом которого ознакомлен (-а, -о) и согласен (-на, но), на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок и приложениях к нему.

Предлагаемая цена контракта ___________________________________________________________ рублей и

включает __________________________________________________________________________________

(сведения о включенных расходах или невключенных расходах)

_______________________________________ обязуется в случае признания меня (его) победителем

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

Поставить товар (выполнить работы, оказать услугу) на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок.

Настоящим также подтверждаю, что в реестре недобросовестных поставщиков отсутствуют сведения о __________________________________________________________________________________________

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

Сведения о качестве, технических характеристиках, поставки товара приведены в приложении №1 к настоящей котировочной заявке

______________________                    ___________________          __________________

(должность уполномоченного лица,                                               (подпись)                                                            (Ф.И.О.)

подписавшего заявку)                                                             мп (при наличии)

Приложение 1

к котировочной заявке

Наименование и характеристики предлагаемых к поставке товаров

_____________________________________________________________________________________________

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

| № п/п | Наименование реактива | Технические характеристики товара | Ед. изм | Кол-во всего | Предложение участника размещения заказа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование | Технические характеристики | Производитель | Страна происхождения | Количество | Цена за единицу | Стоимость |
| 1 | Краситель для ретикулоц. | Бриллиантовый крезиловый синий для окраски ретикулоцитов в крови, 50 мл*1000 опр | флак | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Масло иммерсионное | кедровое 100мл | флак | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Набор для окраски по грамму | Набор для окраски по грамму | набор | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Эозин метиленовый по Майн-Грюнвальду | Эозин метиленовый по Майн-Грюнвальду ("Эколаб") (фл.-1л) | л | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Азур-эозин по Романовскому | Азур-эозин по Романовскому ("Эколаб")(фл.-1л) | л | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Изотонический разбавитель Изотонак | Изотонический разбавитель для МЕК6410 20 л/уп | упак | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Лизирующий реаг Хемолинак 3N (Hemolynac3N), 1л/уп. | для га МЕК 6410 | упак | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Промывающий раствор Клинак | промывающий раствор для га МЕК 6410 | упак | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Очищающий раствор Клинак 3 | 1л/уп очищающий раствор для анализатора МЕК6410 | упак | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Микопробирка Юнивет-I 200мклсЭДТА | Микопробирка для взятия 200 мкл капиллярной крови с ЭДТА, со встроенным перемешивающим устройством и капилляром для взятия крови.100 шт/уп | упак | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Гематологический контроль Boule Con-Diff High | 4,5 мл/фл Гематологический контроль для ГА Медоник М и МЕК6410 Общий срок годности 3 месяца со дня поставки (16 параметров) | флак | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Гематологический контроль Boule Con-Diff Low | 4,5 мл/фл Гематологический контроль для ГА Медоник М и МЕК6410 Общий срок годности 3 месяца со дня поставки (16 параметров) | флак | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Гематологический контроль Boule Con-Diff Normal | 4,5 мл/фл Гематологический контроль для ГА Медоник М и МЕК6410 Общий срок годности 3 месяца со дня поставки (16 параметров) | флак | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Промывающий раствор | Для анализатора Медоник М 1л | упак | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Тест полоски Aution 10EA | тест полоски 100шт/уп | упак | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Набор контрольных растворов мочи Уритрол | Набор контрольных растворов мочи 3 ур концентрации для авт. Анализаторов | набор | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Набор реактивов Аланинаминотрансфераза | Метод кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC*БИРЕАКТИВ (рабочая смесь стабильна в течение 4 недель при 2-8°C) Линейность до 600 Е/л340, 334 или 365 нм Чувствительность 4 Е/л 500 мл (5 x 80 мл + 1 x 100 мл) | набор | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Набор для определения Общий белок | Общий белок (Total Protein FS), Метод биуретовый БИРЕАКТИВ, Линейность до 15 г/дл Стандарт 5,0 г/дл, 540 нм, Hg 546 нм | набор | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Набор для определения Креатинин | Ферментативный метод с пара-аминоантипирином Линейность до 30 мг/дл Hg 546 нм Чувствительность 0,02мг/дл 600 мл (4 x 100 мл + 2 x 100 мл) | набор | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Набор реактивов Альфа-Амилаза | Метод EPS-G7, кинетический БИРЕАКТИВ (рабочая смесь стабильна в течение 6 месяцев при 2-8°C) Линейность до 4000 Е/л405 нм Чувствительность 2 Е/л125 мл (5 x 20 мл + 1 x 25 мл) | набор | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Набор для определения Мочевая кислота | Метод уриказный - TOOS, ферментативный,с аскорбатоксидазой, конечная точка БИРЕАКТИВ, Линейность до 20 мг/дл Чувствительность 0,3мг/дл 500мл (5х80мл+1х100мл) Стандарт 6 мг/дл (357,0 ммоль/л), 550 нм, Hg 546 нм | набор | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Набор реактивов для определения Холестерин ЛПНП | Биреагент, Р1 90 мл + Р2 30 мл +калибратор (лиофилизат), Линейный диапазон ммоль/л 0,07-12,5, Метод определения Конечная точка .Селективный метод связывания с поверхностно-активными веществами. 2х- стадийный, без стадии осаждения, общий срок годности - 2 года. | набор | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Набор для определения Триглицериды | 5 минут Метод Триндера, ферментативный, конечная точка МОНОРЕАКТИВ Линейность до 1000 мг/дл Стандарт 200 мг/дл (2,3 ммоль/л) 500 нм, Hg 546 нм Чувствительность 1мг/дл 600мл (6х100мл+2х3млстандарт) | набор | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Набор для определения Холестерин общий | 5 минут Метод Триндера, ферментативный, конечная точка МОНОРЕАКТИВ Линейность до 750 мг/дл Стандарт 200мг/дл (5,2 ммоль/л) 500нм, Нg546 Чувствительность 3 мг/дл 600мл (6х100мл+2х3 мл стандарт) | набор | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Концентрат сист ра-ра глюкозы | 500 мл/уп для Эко Твенти | набор | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ферм.мембр д.ан.глюк-сенсор | Для анализатора глюкозы | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Тест система СА-125 | Метод - одностадийный сэндвич ИФА Состав набора: разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к СА-125 не менее, 8 х 12-калибровочные образцы, содержащие известные количества СА125, 6 х 0,5 -коньюгат (анти-СА125-пероксидаза), готов к применению, 1 х 14 концентрированный буферный раствор для промывки лунок1 х 14 -тетраметилбензидин (ТМБ), готов к применению1 х 14-стоп-реагент, 1 х 11-положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл1 х 1,0 калибраторов 6 уровней Чувствительность не более, 6 МЕ/мл Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, 75мин | набор | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Тест система ПСА | 8×12, стрипированный. Дизайн теста – «сэндвич», одностадийный вариант. Стандартные калибровочные пробы, аттестованные по 1st IS 96/670.Чувствительность 0,3 нг/мл. Суммарное время инкубаций при использовании шейкера (37ºС) - 55 мин., при использовании термостата (37ºС) - 1 ч. 20 мин. Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 30 нг/мл. Возможность учета результатов образцов с содержанием маркера выше 30 нг/мл. Объем сыворотки для исследования 25 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности набора 13 месяцев. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток. | набор | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Калибровочный раствор Есо Tventy | 50 мл, 1шт./уп.Для Эко Твенти | набор | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Набор реактива Холестерин общий Диасис (CHOL FS), 5минут, 600мл | 5 минут Метод Триндера, ферментативный, конечная точка МОНОРЕАКТИВ Линейность до 750 мг/дл Стандарт 200мг/дл (5,2 ммоль/л) 500нм, Нg546 | набор | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Стандарт глюкозы, 50мл,1шт/уп. | 50 мл, 1шт./уп.Для Эко Твенти | набор | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Мультикалибратор Tru Cal U | 1*3.0 млЛиофилизированная, универсальная калибровочная сыворотка, изготовлена на основе человеческой сыворотки. | флак | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Контрольная сыворотка N (Trulab) | Лиофилизированная, универсальная сыворотка, изготовлена на основе человеческой сыворотки. Значения параметров аналитов находятся или в нормальных пределах, или на границе патологических значений. Измеренные значения аналитов и рассчитанные доверительные и | флак | 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Контрольная сыворотка P (Trulab) | Лиофилизированная, универсальная сыворотка, изготовлена на основе человеческой сыворотки. Значения параметров аналитов находятся или пределах, превышающих норму, или на границе патологических значений. Измеренные значения аналитов и рассчитанные доверител | флак | 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Реактив ЮНИ-ТЕСТ-БМ пирагололовый красный | пирогаллолового красного в буфере (500) мл и калибровочные растворы: концентрации белка (1 г/л), 5 мл и концентрации белка (0,2 г/л), 5 мл | флак | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Кислотный моющий раствор ACId Washing Solution | 500 мл/уп для Сапфира | флак | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Щелочной моющий раствор Alkaline Washing Solution | 500 мл/уп для Сапфира | флак | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Набор для определения Билирубин общий | Биреагент, Р1 500 мл +Р2 17 мл + калибратор 3 фл. (лиофилизат), Метод определения Конечная точка, метод Ендрашика, Соотношение проба:реагент - 1:15, Линейный диапазон мкмоль/л 2-305, общий срок годности - 2 года. | набор | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Подтверждающий тест НВS-антиген | Тест-система иммуноферментная для подтверждения специфичности выявления HBsAg .Сумарне время инкубации 1ч 40 мин 200 опр.- срок годности 12 месяцев, - транспортирование в соответствии с СП 3.3.2. 028-95 при температуре от 2 до 8 °С до 10 суток - доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи | набор | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Тест-система Гепатит НВсAg-антитела | Тест-система иммуноферментная для выявления или подтверждения поверхностного антигена (HBsAg) вируса гепатита В 96x5 - чувствительность набора (минимальное количество выявляемого антигена вируса гепатита В) – 0,01 МЕ/мл.- одностадийный вариант - эффективно выявляет мутантные варианты HBsAg (К141Е, Q129H, Q129L, M133L, T126N, K142S, P142S, T143K, G145R). - наличие контрольного слабоположительного образца с содержанием НВsAg 0,04+0,02 МЕ/мл - возможность тестирования препаратов крови (альбумине, фибринолизине, иммуноглобулинах и лейкоцитарном интерфероне) - предназначен для ручной постановки и для постановки на автоматических анализаторах для иммуноферментного анализа открытого типа - полистироловые планшеты фирмы NUNC с полистироловой крышкой или клейкой лентой для инкубации - адаптирован для постановки на автоматических иммуноферментных анализаторах Evolis (Bio Rad) и Freedom EVOlyzer (TECAN) (валидация производителя) - объём образца 100 мкл - суммарное время инкубации с использованием шейкера - 1ч. 25 мин., - срок годности 12 месяцев, - наличие одноразовых наконечников и ванночек - транспортирование в соответствии с СП 3.3.2. 028-95 при температуре от 2 до 8 °С до 10 суток - доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи | набор | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Тест-система Анти-ВГС | Тест-система иммуноферментная 96х5 для выявления антител к вирусу гепатита C в сыворотке и плазме крови человека. - полистироловые планшеты фирмы NUNC с полистироловой крышкой или клейкой лентой для инкубации, -объём образца 70 мкл., - возможность тестирования препаратов крови,- готовые контрольные образцы, - окрашенные контрольные образцы - одностадийное разведение конъюгата -внесение контрольных образцов без блок-раствора - хранение всех реагентов в течение срока годности тест-системы, - суммарное время инкубации -2 ч., - наличие одноразовых наконечников и ванночек - срок годности 12 месяцев, - транспортирование в соответствии с СП 3.3.2. 028-95 при температуре от 2 до 8 °С до 10 суток - доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи - чувствительность и специфичность - 100 % (ОСО-42-28-310-02П) | набор | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Подтверждающий тест Анти-ВГС | стрипированные на 48 анализов | набор | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Гепатит Д-антитела-стрип | для выявления суммарных антител к вирусу гепатита Дельта. Одностадийная постановка, стрипированный 96 (12х8анализов); Суммарное время инкубации-1 час 20мин, годность -12месяцев | набор | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В соответствии со статьей 54 ГК РФ местом нахождения юридического лица является место его государственной регистрации.

В соответствии со статьей 20 ГК РФ местом жительства гражданина является место, где он постоянно или преимущественно проживает.