УТВЕРЖДАЮ

Директор МУ

«Содержание объектов

инженерной инфраструктуры»

______________ К.В. Нецветаев

«___»______________2010 г.

Разъяснение положений документации по проведению открытого аукциона на выполнение работ по ремонту, включая выполнение работ по содержанию объектов электроснабжения г. Перми

Извещение №92А от 09 апреля 2010 года

МУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры»

МУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» дает разъяснения положений документации об аукционе по проведению открытого аукциона на выполнение работ по ремонту, включая выполнение работ по содержанию объектов электроснабжения г. Перми.

| № | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Может ли участник размещения заказа для сокращения расходов на участие в открытом аукционе предоставить в составе заявки на участие в аукционе по каждому лоту отдельно перечень объектов электроснабжения г. Перми с указанием в столбцах «Наименование работ по содержанию каждого объекта», «Периодичность» и «Срок выполнения работ» сведений о выполнении работ по содержанию объектов электроснабжения г. Перми, указанных в отдельном приложении «Перечень и состав работ по содержанию объектов электроснабжения г. Перми»? | Текст ответа распространяется на вопросы 1, 2. Согласно пункту 7 раздела IV «Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе» аукционной документации каждый участник размещения заказа должен представить Сведения о качестве работ по каждому лоту (лотам), на который подается заявка, согласно Приложению №5. |
| 2 | Может ли участник размещения заказа для сокращения расходов на участие в открытом аукционе предоставить в составе заявки на участие в аукционе по каждому лоту приложение №2 к Сведениям о качестве работ (Приложение №5 к документации об аукционе) по форме, установленной приложением 1 к муниципальным контрактам по лотам №№1 и 2 (Приложения №№9, и 10 к документации об аукционе)? |  |
| 3 | Может ли участник размещения заказа для сокращения расходов на участие в открытом аукционе предоставить в составе заявки на участие в аукционе по каждому лоту Приложение №2 к Сведениям о качестве работ, в котором на каждой странице, включая оборотную страницу листа, будут распечатаны две отдельные страницы печатного текста? | Согласно пункту 7 раздела IV «Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе» аукционной документации каждый участник размещения заказа должен представить Сведения о качестве работ по каждому лоту (лотам), на который подается заявка, согласно Приложению №5. Участник размещения может применить указанный им способ печати, но при этом должно быть обеспечено членам конкурсной (аукционной) комиссии свободное и однозначное прочтение и толкование документов в составе аукционной заявки участника размещения заказа. |
| 4 | Согласно п.7 раздела IV документации об аукционе в Приложении №5 при описании предмета не допускается использование слов «не более», «не менее», «около», «примерно», «не позднее» и пр. В соответствии с инструкцией по заполнению приложения 2 к сведениям о качестве работ (Приложение №5 к документации об аукционе) установлено, что по позициям «Установка концевых муфт» и «Устранение аварийных ситуаций…» участник размещения заказа должен указать соответственно «1 шт. на 1,1 км, но не более 300 шт» и «Незамедлительно, но не позднее истечения нормативных сроков». Учитывая изложенное, прошу разъяснить: будет ли нарушением требований п.7 раздела IV документации об аукционе описание участником размещения заказа предмета в соответствии с примером по заполнению приложения 2 к сведениям о качестве работ (Приложение №5 к документации об аукционе)? | При указании «1 шт. на 1,1 км, но не более 300 шт» имеется в виду, что в максимальную стоимость включена замена до 300 муфт включительно. При указании «незамедлительно, но не позднее истечения нормативных сроков» заказчик делает ссылку на нормативные сроки устранения аварийных ситуаций. При этом в соответствии с пунктом 7 раздела IV «Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе» каждый участник размещения заказа должен представить Сведения о качестве работ по каждому лоту (лотам), на который подается заявка, согласно Приложению № 5, не изменяя объемов и видов работ, полностью соответствующие требованиям Технического задания Заказчика - Приложение № 1 и Приложения № 2 к настоящей аукционной документации. |
| 5 | Согласно п.7 раздела IV документации об аукционе каждый участник размещения заказа должен представить Сведения о качестве работ по каждому лоту (лотам), на который подается заявка, согласно Приложению №5, не изменяя объемов и видов работ, полностью соответствующие требованиям Технического задания Заказчика-Приложение №1 и Приложения №2 к настоящей аукционной документации. При оформлении приложения 2 к Сведениям о качестве работ (Приложение №5 к документации об аукционе) по лотам 1 и 2 возникли трудности с его заполнением, так как по отдельным позициям «Перечня объектов электроснабжения г. Перми по Лоту №1 и «Перечня бесхозяйных объектов электроснабжения г. Перми по Лоту №2 отсутствуют данные о местонахождении и /или протяженности объекта, не соблюдена нумерация позиций, невозможно соотнести позицию по номеру к местонахождению объекта, так, например (сведения приведены частично): - позиция 437 – отсутствуют данные о протяженности (лот 1); - позиция 449 – полностью отсутствуют данные (лот 1); - позиция 1461 – отсутствуют данные об адресе объекта (лот 1); - между позициями 126 и 127 указаны два адреса без нумерации (лот 2); - позиция 1355 – отсутствуют данные о протяженности (лот 2); - отсутствуют нумерация между позициями 188 и 242 (лот 2). Учитывая отсутствие в документации об аукционе необходимых данных, прошу во избежание отказа от участия в аукционе разъяснить, что должен указывать в подобных случаях участник размещения заказа при оформлении приложения 2 к сведениям о качестве работ (Приложение №5 к документации об аукционе)? | При оформлении Приложения №2 и сведений о качестве работ(Приложение №5 к аукционной документации) участник размещения заказа должен руководствоваться пунктом 7 раздела IV «Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе» аукционной документации. |
| 6 | В соответствии с ч.2 ст.34 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» документация об аукционе должна содержать требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам работ, услуг, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. Учитывая, что приведенные в приложениях 3 и 4 к техническим заданиям по лотам №№1 и 2 показатели охарактеризованы только единичными расценками (ТЕР в базе 2001 года) и наименованиями материалов и оборудования с указанием единиц измерения, то есть объемы работ не определены, прошу разъяснить: на основании чего заказчиком истребовано представление копии свидетельства (с Приложением по видам работ), выданного саморегулируемой организацией, о допуске к определенным видам работ при отсутствии проектной документации? | Заказчиком в настоящей аукционной документации (Приложения №№ 1,2) определены конкретные виды работ, которые подпадают под перечень работ, предусмотренный Приказом Минрегиона РФ от 09.12.2008 N 274 «"Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». |
| 7 | Учитывая, что участник размещения заказа должен предоставить копию свидетельства (с Приложением по видам работ), выданного саморегулируемой организацией, о допуске к определенным видам работ, но техническое задание по лотам №№ 1 и 2 не содержит объемов работ, прошу разъяснить какие объемы работ должен выполнить подрядчик по каждому объекту и в какие сроки, а также прошу разъяснить какая сметная стоимость работ установлена по каждому объекту? | Предоставление копий свидетельств, выданных саморегулируемой организацией (СРО), не может быть связано с определением объемов работ. В настоящей аукционной документации Заказчик указал объемы, виды и периодичность выполнения работ исходя из нижеследующего: объем работ определяется не физическими величинами (у Заказчика есть данное право), а видами работ, периодичностью их выполнения и протяжённостью объектов. Перечень работ указан в Техническом задании по каждому лоту (Приложения №№ 1,2 к настоящей аукционной документации). В составе заявки на участие в аукционе Заказчик не запрашивает сметную стоимость по каждому объекту, установлена начальная (максимальная) цена контракта (лота). Сроки выполнения работ указаны в Техническом задании (Приложения № 1,2 к настоящей аукционной документации). Участник размещения заказа, признанный победителем (единственным участником) – подрядчиком – в своей работе будет руководствоваться положениями муниципального контракта. |
| 8 | Учитывая, что заказчиком в документации об аукционе не определены объемы работ по ремонту каждого объекта, а также максимальная стоимость работ по ремонту и содержанию каждого объекта, прошу разъяснить: каким образом будет определяться стоимость работ по ремонту и содержанию каждого объекта после заключения муниципального контракта по лоту №1 или №2? | В соответствии с законодательством у Заказчика есть право по определению начальной (максимальной) цены контракта (лота). Стоимость работ рассчитана по лотам и указана в извещении о проведении открытого аукциона. Порядок определения стоимости работ после заключения муниципального контракта определен муниципальным контрактом (приложения №9 и 10 аукционной документации). Согласно п.5.1 проекта муниципального контракта приемка работ Заказчиком за отчетный календарный месяц осуществляется при условии выполнения полного перечня и состава работ, предусмотренных к выполнению за отчетный календарный месяц Приложениями № 1, 2, 3 к Контракту. |