Приложение №2

к извещению № 40 ЭА от «11» мая 2010 г.

Предмет и условия муниципального контракта

Сведения о количестве поставляемых товаров и  качественных  характеристиках

| №п/п | Наименование | Характеристики | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Депульпин (паста без мышьяка) или эквивалент | Не содержащий мышьяк препарат для безболезненной девитализации пульпы. | 2 упаковки |
| 2 | Дентойл или эквивалент | Масло-спрей для наконечников. | 2 флакона |
| 3 | Слюноотсосы | Одноразовые, пластмассовые, нестерильные. | 10 упаковок |
| 4 | Глассин Бейз или эквивалент | Стеклополиалкенатный подкладочный цемент химического отверждения. Состав: порошок+жидкость. Порошок-мелкодисперсное алюминий-кальций-лантан-фторкремниевое стекло с рентгеноконтрастными добавками. Жидкость-водный раствор полиакриловой кислоты. | 5 упаковок |
| 5 | Силицин или эквивалент | В комплекте порошок-жидкость. Компоненты порошка-оксид кремния (29-47%), оксид алюминия (15-35%), кальций (до 14%), фториды (до 15%), незначительное количество солей магния, железа, фосфора. | 2 упаковки |

Условия исполнения муниципального контракта:

1. Поставляемый товар по качеству и комплектности должен соответствовать техническим условиям, другой нормативно-технической документации и требованиям.

1.1. При обнаружении в поставляемом товаре производственных дефектов, недостач или иных несоответствий условиям  контракта Заказчик, не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика. После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 2 (двух) дней доукомплектовать или произвести замену бракованного товара (его части) без расходов со стороны Заказчика.

1.2. При завершении поставки товара  оформляется акт сдачи – приемки товара, подписанный Заказчиком и Поставщиком, с приложением к нему отчетных документов, в том числе накладной, счета-фактуры и т.д.

2. Гарантии

2.1. Остаточный срок годности поставляемого Товара должен быть не менее 70% от указанного производителем.

2.2. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему контракту товар полностью соответствует действующим стандартам, требованиям и спецификации поставки товара. В подтверждение этого Поставщик предоставляет Заказчику одновременно с передачей Товара относящиеся к нему документы: техническую документацию, сертификат качества изготовителя, документы на гарантийное обслуживание и т.п. Вид документа и его содержание определяются стандартом конкретного товара.

Ответственность сторон

1. За нарушение сроков поставки товара по настоящему контракту Поставщик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 1% от цены муниципального контракта за каждый день просрочки.

2. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик обязан уплатить Поставщику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки исполнения обязательств от цены контракта.