Приложение №2

к извещению № 41 ЭА от «11» мая 2010 г.

Предмет и условия муниципального контракта

Сведения о количестве поставляемых товаров и  качественных  характеристиках

| №п/п | Наименование | Характеристики | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Боры (головки алмазные в ассортименте) для турбинного наконечника «MANI» | Длина 19-23.5мм, диаметр 1,60 мм, ассорти, плотное и равномерное распределение зерна | 60 штук |
| 2 | Боры (головки алмазные в ассортименте) для турбинного наконечника «Edenta» | Длина 45мм, диаметр 2,35 мм, трехслойная матрица | 60 штук |
| 3 | Бор с алмазной головкой | Шаровидный, диаметр головки №14 | 60 штук |
| 4 | Бор с алмазной головкой | Шаровидный, диаметр головки №16 | 60 штук |
| 5 | Штифты анкерные позолоченные | Размер М1 | 24 штуки |
| 6 | Штифты анкерные позолоченные | Размер М2 | 24 штуки |
| 7 | Штифты анкерные позолоченные | Размер М3 | 24 штуки |
| 8 | Штифты анкерные позолоченные | Размер L1 | 24 штуки |
| 9 | Штифты анкерные позолоченные | Размер L2 | 24 штуки |
| 10 | Штифты анкерные позолоченные | Размер L3 | 24 штуки |
| 11 | Штифты анкерные позолоченные | Размер S1 | 24 штуки |
| 12 | Штифты анкерные позолоченные | Размер S2 | 24 штуки |
| 13 | Штифты анкерные позолоченные | Размер S3 | 24 штуки |

Условия исполнения муниципального контракта:

1. Поставляемый товар по качеству и комплектности должен соответствовать техническим условиям, другой нормативно-технической документации и требованиям.

1.1. При обнаружении в поставляемом товаре производственных дефектов, недостач или иных несоответствий условиям  контракта Заказчик, не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика. После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 2 (двух) дней доукомплектовать или произвести замену бракованного товара (его части) без расходов со стороны Заказчика.

1.2. При завершении поставки товара  оформляется акт сдачи – приемки товара, подписанный Заказчиком и Поставщиком, с приложением к нему отчетных документов, в том числе накладной, счета-фактуры и т.д.

2. Гарантии

2.1. Остаточный срок годности поставляемого Товара должен быть не менее 70% от указанного производителем.

2.2. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему контракту товар полностью соответствует действующим стандартам, требованиям и спецификации поставки товара. В подтверждение этого Поставщик предоставляет Заказчику одновременно с передачей Товара относящиеся к нему документы: техническую документацию, сертификат качества изготовителя, документы на гарантийное обслуживание и т.п. Вид документа и его содержание определяются стандартом конкретного товара.

Ответственность сторон

1. За нарушение сроков поставки товара по настоящему контракту Поставщик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 1% от цены муниципального контракта за каждый день просрочки.

2. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом Заказчик обязан уплатить Поставщику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки исполнения обязательств от цены контракта.