- Приложение № 2 к извещению № 130А/2

УТВЕРЖДАЮ

ЗАКАЗЧИК

глава администрации

Индустриального района г. Перми

_________________ А.А. Сапунов

«____» _________ 20 ___ года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение реконструкции сада им. Миндовского

в Индустриальном районе города Перми

г. Пермь, 2010 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за и исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |
| Наименование |  | Администрация Индустриального района г. Перми |
| Место нахождения |  | 614990 г. Пермь, ул. Мира, 15 |
| Почтовый адрес |  | 614990 г. Пермь, ул. Мира, 15 |
| Адрес электронной почты |  | E-mail: admindus@permregion.ru |
| Контактный телефон |  | (342)227-89-93, 227-94-91 |
| Контактное лицо |  | Курганова Ольга Алексеевна, Кадырова Лилия Шарифулловна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона |  |  |
| Предмет аукциона |  | Право заключить муниципальный контракт на выполнение реконструкции сада им. Миндовского в Индустриальном районе города Перми |
| Предмет муниципального контракта |  | «Выполнение реконструкции сада им. Миндовского в Индустриальном районе города Перми» |
| Начальная (максимальная) цена контракта (лота) |  | 21 253 216, 27 (Двадцать один миллион двести пятьдесят три тысячи двести шестнадцать рублей 27 копеек), в том числе 2010 год – 12 353 216,27 (Двенадцать миллионов триста пятьдесят три тысячи двести шестнадцать рублей 27 копеек), 2011 год – 8 900 000,00 (Восемь миллионов девятьсот тысяч рублей 00 копеек) |
| Объем выполняемых работ |  | Объёмы выполняемых работ указаны в Техническом задании (Приложение №1 к документации об аукционе). |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об аукционе (в том числе техническим заданием) и условиями муниципального контракта, являющегося приложением к документации об аукционе. |
| Место, условия и сроки выполнения работ |  | Город Пермь, Индустриальный район, сад им. Миндовского. Начало выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта. Окончание выполнения работ: 30.10.2010 г. (включительно). Срок действия гарантийных обязательств: 24 месяца с момента выполнения работ. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты контрольных проверок и оценки качества (Приложение № 4 к контракту), акты выполненных работ (Приложение №3 к контракту), предоставляемые Подрядчиком и счета-фактуры (счет – для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения), предоставляемые и подписанные обеими сторонами Заказчику. Заказчик вправе выплатить аванс в размере 15 % от стоимости работ. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком поэтапно в соответствии с графиком платежа, являющийся неотъемлемой частью муниципального контракта по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами промежуточного акта приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), справок с полигона твёрдых бытовых отходов, подтверждающих вывезенный объем мусора, и на основании предоставленной Заказчику счет-фактуры. Оплата осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются), с учетом применения штрафных санкций согласно условиям, установленным в муниципальном контракте, являющимся приложением к документации об аукционе. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объёмы работ осуществляется в соответствии с локальным сметным расчетом Заказчика, являющимся приложением к муниципальному контракту, с учетом применения «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до 4 (четырех) знаков после запятой без округления. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения расчётной стоимости работ заказчика на полученный понижающий коэффициент. Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей расчетный коэффициент снижения составит 0,89555, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика, понижающий коэффициент и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, в течение месяца подрядчиком выполнены различные виды работ на сумму 100 000 рублей в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика, являющимся приложением к муниципальному контракту, что отражается в акте выполненных работ. При этом в акте выполненных работ также указывается понижающий коэффициент – 0,8955 и итоговая сумма, подлежащая оплате и составляющая 89 550 рублей. Окончательный расчет за полностью выполненный объем работ будет произведен в 2011 году. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена контракта устанавливается на основании итогов аукциона. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта. Цена контракта должна включать в себя следующие расходы: полную стоимость работ, транспортные расходы, погрузо-разгрузочные работы, вывоз мусора, расходы на составление сметной документации, страхование, материалы, уплату таможенных пошлин, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») |  | 5 % от начальной (максимальной) цены контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. Если уполномоченным представителем участника размещения заказа является руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке. Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства). Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, может подписывать: руководитель юридического лица; директор филиала (представительства); лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица. Документом, подтверждающим полномочия руководителя филиала (представительства), является нотариально заверенная копия или оригинал доверенности на руководителя филиала (представительства), подписанной руководителем юридического лица. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе: |  |  |
| Заявка на участие в аукционе должна содержать: |  |  |
|  | Опись документов, входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 2 к документации об аукционе. |  |
|  | Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 3 к документации об аукционе. |  |
|  | Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, а именно: - Юридические лица – резиденты РФ представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, подписаны лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, т.е. документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны лицом, не имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа: - копию решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); - доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна также содержать: - документ, подтверждающий полномочия такого лица. - Физические лица – резиденты РФ, являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем и выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию. - Физические лица – резиденты РФ, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны непосредственно лицом, выступающим участником размещения заказа: - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа; если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим лицом, выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию; - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа. Доверенности, указанные в документации, должны быть составлены в соответствии с требованиями гражданского законодательства (ст.185-186 ГК РФ). 4.4. Иностранные лица представляют надлежащим образом заверенный перевод документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего от имени участника размещения заказа документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, на осуществление действий от имени участника размещения заказа. |  |
|  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |  |
|  | Сведения о качестве работ в соответствии с Приложение № 4. |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе: платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения. В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «обеспечение заявки на участие в аукционе,», далее указать номер и дату извещения о проведении открытого аукциона: «извещение №_ от __.__.200__» и номер лота: «лот №_», по которому вносится обеспечение. В случае если аукцион не разделен на лоты, в графе платежного поручения «Назначение платежа» номер лота не указывается. |  |
| Требования к оформлению и форме заявки на участие в аукционе. Инструкция по ее заполнению. |  | Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в соответствии с приложениями к настоящей документации. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ (Приложение № 3). Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона (лота). Подавать заявку на поставку части товара, выполнение части работ, оказание части услуг не допускается. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть представлены в соответствии с приложениями к документации и быть заполнены по всем пунктам. В целях повышения эффективности работы аукционной комиссии и заказчика, просим участников размещения заказа не включать в состав заявки на участие в аукционе документы, не указанные в документации об аукционе. |
| Требования к описанию участниками размещения заказа поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Участник размещения заказа должен представить сведения о качестве работ в соответствии с Приложением № 4 к документации об аукционе. |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 5 %, что составляет 1 062 660,81. (Один миллион шестьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят рублей 81 копейка). |
| Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Платежное поручение (копия), подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, должно иметь отметку банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в размере, указанном в документации об аукционе, должны поступить по указанным реквизитам не позднее даты начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на расчетный счет Получателя. |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (Администрация Индустриального района города Перми), л/с 04935012805. ИНН; ИНН 5905006167. КПП; КПП 590501001. Р/с; р/с 40302810900000000007 в РКЦ г. Перми. БИК; БИК 045744000. Назначение платежа; Обеспечение заявки на участие в аукционе, извещение № _ от __.__.200__г.. |
| VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе |  | Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме. Каждая заявка на участие в открытом аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием времени и даты ее получения. |
| Место подачи заявок на участие в аукционе |  | 614990 г. Пермь, ул. Мира, 15, каб.607, 617 |
| Дата начала подачи заявок на участие в аукционе |  | «28» апреля 2010г. Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона |
| Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе |  | «27» мая 2010г. до 10:00 час. (непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе). Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказ, подавшим такие заявки. |
| VII. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок отзыва заявок |  | - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. - Внесение изменений в заявки на участие в аукционе не допускается. Отзыв заявки осуществляется в письменной форме и направляется заказчику без конверта (Приложение № 6 к документации об аукционе). |
| Срок отзыва заявок на участие в аукционе |  | - В любое время до «27» мая 2010г до 10:00 час. (непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе). |
| - VIII. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснения положений документации об аукционе |  |  |
| Форма и порядок предоставления разъяснений |  | Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме (Приложение № 7 к документации об аукционе), запрос заказчику о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, направляет в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе. В течение одного дня со дня направления разъяснений положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе. |
| Дата начала предоставления разъяснений |  | «27» апреля 2010г. |
| Дата окончания предоставления разъяснений |  | - Не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе |
| - IX. Рассмотрение заявок на участие в аукционе |  |  |
| Место начала рассмотрения |  | - 614990 г. Пермь, ул. Мира, 15 |
| День начала рассмотрения |  | - «27» мая 2010г. |
| Время начала рассмотрения |  | - 10:00 (время местное) |
| - X. Проведение аукциона |  |  |
| Место проведения аукциона |  | - 614000, г.Пермь, ул.Кирова, 82 |
| Дата проведения аукциона |  | - «10» июня 2010г. |
| Время проведения аукциона |  | - 14:00 (время местное) |
| Порядок проведения аукциона |  | - Открытый аукцион проводится в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и Правилами проведения открытого аукциона (Приложение № 5 к документации об аукционе). |
| - XI. Заключение муниципального контракта |  |  |
| Порядок заключения муниципального контракта |  | - 1) Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. - 2) В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). - 3) В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. - 4) В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. |
| Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта |  | - Срок, в течении которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта - не менее чем десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона или протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) и не более чем двенадцать дней. - В случае, если участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт (победитель аукциона), в указанный срок не представил заказчику подписанный контракт, такой участник аукциона (победитель аукциона) признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. |
| XII. Обеспечение исполнения муниципального контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта |  | - 20 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 4 250 643,25 (Четыре миллиона двести пятьдесят тысяч шестьсот сорок три рубля 25 копеек). В случае если победителем открытого аукциона или участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения контракта не требуется. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В срок, установленный для подписания муниципального контракта участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде: - безотзывной банковской гарантии, - договор поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта. Обеспечение исполнения муниципального контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается. - Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных способов определяется участником аукциона самостоятельно. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, по каждому лоту отдельно. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 5 (пяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. В связи с тем, что залог денежных средств не является обязательством, данный вид обеспечения исполнения контракта не может быть заменен на другие. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: - ссылку на муниципальный контракт, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование и предмет контракта), а также на аукцион, по результатам которого должен быть заключен муниципальный контракт (полное наименование аукциона, дата и номер извещения), - указание в качестве принципала поставщика (исполнителя, подрядчика) по муниципальному контракту, - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика, его место нахождения в соответствии с учредительными документами), - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ. В противном случае банковская гарантия будет считаться несостоявшейся ввиду отсутствия существенного условия (т.е. невыданной), - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения муниципального контракта, - срок действия банковской гарантии должен распространяться на весь срок действия муниципального контракта (включая гарантийные обязательства). Срок действия банковской гарантии должен быть установлен в полном соответствии со ст.190 ГК РФ и определяться календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, часами. Указание о том, что банковская гарантия действует до фактического исполнения обеспечиваемого обязательства (контракта), не является условием о сроке, и такая банковская гарантия считается несостоявшейся ввиду отсутствия существенного условия (т.е. не выданной). Таким образом, в банковской гарантии должна быть определена конкретная дата до которой действует гарантия, или период времени (в годах, месяцах, часах), в течение которого она действует. Целесообразно устанавливать срок действия гарантии (дату или период), который на 15 (Пятнадцать) календарных дней (минимум) превышает срок действия муниципального контракта (включая срок предоставления гарантийных обязательств), - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по муниципальному контракту: поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) в установленный срок, в том числе в соответствии с графиком поставки (выполнения работ, оказания услуг), поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) в полном объеме, поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) надлежащего качества, своевременное устранение дефектов товара (выполнения работ, оказания услуг), своевременное выполнение гарантийных обязательств в полном объеме. В соответствии со спецификой конкретного муниципального контракта заказчик может изменить (расширить) указанный перечень обязательств, - в качестве условий предъявления Бенефициаром требования должны быть указаны следующие условия: - указание в письменном требовании на обязательства по муниципальному контракту, которые не исполнены, ненадлежаще исполнены Принципалом; - к письменному требованию должны быть приложены следующие документы: - муниципальный контракт (оригинал или нотариально заверенная копия), - акт о передаче объекта в работу подрядчику (в случае если выполняются подрядные работы по ремонту, реконструкции и указанный документ предусмотрен муниципальным контрактом), - акт о передаче подрядчику (исполнителю) документов, необходимых для выполнения работ (оказания услуг) по контракту (с указанием конкретных документов в случае, если муниципальным контрактом предусмотрены такие документы). - документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование. Банковская гарантия не должна содержать дополнительных требований и (или) документов, связанных с предъявлением бенефициаром требования об уплате суммы гарантии. В соответствии со спецификой конкретного муниципального контракта в исключительных случаях перечень документов может быть расширен. - в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта, - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара, - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении принципалом обязательств по муниципальному контракту. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушить нормативы и (или) иные требования, установленные Банком России. Участник аукциона, с которым заключается контракт, вместе с банковской гарантией должен представить: 1) в случае, если гарантия выдана кредитной организацией – нотариально заверенную копию действующей лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий, 2) в случае, если гарантия выдана страховой компанией – нотариально заверенную копию действующей лицензии на осуществление страховой деятельности, 3) выписку из ЕГРЮЛ кредитной организации или страховой компании (или нотариально заверенную копию такой выписки), полученную не ранее чем за один месяц до дня выдачи банковской гарантии, 4) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию. Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения муниципального контракта и признания участника аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, уклонившимся от заключения муниципального контракта. |
| Договор поручительства |  | В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем 300 миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать 10 процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципального контракта является договор поручительства, государственный или муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также следующих документов в отношении поручителя, подтверждающих его полномочия: - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником аукциона, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (Администрация Индустриального района города Перми), л/с 04935012805. ИНН; ИНН 5905006167. КПП; КПП 590501001. Р/с; р/с 40302810900000000007 в РКЦ г. Перми. БИК; БИК 045744000. Назначение платежа; По договору залога от «__» ______ № ___. Участник размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 9 к документации об аукционе. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в сроки, указанные в Приложении № 9 к документации об аукционе. В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, должны поступить на указанный заказчиком счет в течение срока, установленного для заключения контракта и не позднее срока, указанного в Приложении № 9 к документации об аукционе. Срок и порядок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, указан в Приложении № 9 к документации об аукционе. |

Приложение № 1

к документации об аукционе

Техническое задание

на выполнение реконструкции сада им. Миндовского в Индустриальном районе города Перми в соответствии с проектно-сметной документацией

Работы выполняются в соответствии с рабочим проектом «Благоустройство сада им.Миндовского Индустриального района города Перми».

Состав и виды работ, материалы:

| № пп | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
| Раздел 1. Демонтаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж светильников |  | шт. | 32 |  |
| 2 | Демонтаж кронштейнов металлических 1-рожковых |  | шт. | 32 |  |
| 3 | Демонтаж кабельных ящиков |  | шт. | 32 |  |
| 4 | Демонтаж кабеля |  | 100 м | 10.25 |  |
| 5 | Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ с приставками: одностоечных |  | 1 опора | 32 |  |
| 6 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических |  | 1000 м2 | 8.7938 |  |
| 7 | Разборка бортовых камней на бетонном основании |  | 100 м | 49.19 |  |
| Раздел 2. Земляные работы |  |  |  |  |  |
| 8 | Разбивка участка | 100 м2 |  | 83.948 |  |
| 9 | Планировка участка: механизированным способом | 100 м2 |  | 83.948 |  |
| 10 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.421945 |  |
| 11 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта |  | 0.242475 |  |
| 12 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта |  | 0.242475 |  |
| Раздел 3. Вывоз мусора |  |  |  |  |  |
| 13 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 32 км: класс груза 1 | 1 т |  | 1535 |  |
| Раздел 4. Тип 1 (тротуарная плитка) |  |  |  |  |  |
| 14 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  |  | 14.892851 |
| 15 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 |  |  | 1816.927822 |
| 16 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  |  | 20.627487 |
| 17 | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  |  | 2269.02357 |
| 18 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | 100 м2 тротуара |  |  | 83.948 |
| 19 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня |  |  | 49.19 |
| 20 | Камни железобетонные бортовые марки БР 100.20.8 (0,02 м3) | шт. |  |  | 4919 |
| Раздел 5. Наружное освещение |  |  |  |  |  |
| 21 | Разработка грунта в траншеях экскаватором #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 |  | 1000 м3 грунта |  | 0.011077 |
| 22 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 |  | 100 м3 грунта |  | 4.550769 |
| 23 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  | 100 м3 грунта |  | 4.550769 |
| 24 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 |  | 100 ям |  | 0.6 |
| 25 | Устройство бетонной подготовки |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0.147692 |
| 26 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) крупность 20мм |  | м3 |  | 15 |
| 27 | Бестраншейная прокладка труб методом горизонтального бурения в грунтах естественной влажности (протяженность закрытой проходки - 30 м), группа грунтов: 2 |  | 1 переход протяженностью бурения 30 м |  | 2 |
| 28 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до: 25 м2 |  | 100 м2 |  | 0.06 |
| 29 | Трубы стальные или полиэтиленовые для монтажа кабельных трасс диаметром до 50мм |  | 100 м |  | 20.4975 |
| 30 | Трубы гофрированные ПНД/ПВД красные d=63мм |  | 10 м |  | 195.3 |
| 31 | Коробка ответвительная к распределительному шинопроводу с предохранителем или разъединителем или автоматом или указателем напряжения |  | 100 шт. |  |  |
| 32 | Коробка ответвительная ЕКМ2050SK-3D14 |  | шт. |  | 60 |
| 33 | Предохранитель проходной GURO-F-D1-04 |  | шт. |  | 141 |
| 34 | Адаптер GURO-F-D1-AS04 |  | шт. |  | 141 |
| 35 | Колпачок GURO-F-D1-SС |  | шт. |  | 141 |
| 36 | Муфта концевая GUST 01/4х70-150/250 |  | шт. |  | 2 |
| 37 | Муфта концевая GUST 01/4х4-25/250 |  | шт. |  | 105 |
| 38 | Светильники, устанавливаемые вне зданий. Светильник с лампами: накаливания |  | шт. |  | 105 |
| 39 | Светильник "Капля" 100Вт (GALAD) |  | шт. |  | 78 |
| 40 | Светильник "Капля" 70Вт (GALAD) |  | шт. |  | 22 |
| 41 | Лампа металлогалогенная (OSRAM) |  | шт. |  | 22 |
| 42 | Лампа металлогалогенная (OSRAM) |  | шт. |  | 78 |
| 43 | Выводы кабельной линии из траншеи |  | шт. |  | 107 |
| 44 | Установка стальных свободностоящих опор |  | 1 опора |  | 60 |
| 45 | Опора (ROSA) SP-4W/E |  | шт. |  | 60 |
| 46 | Закладная под опору SP-4W/E индивидуального изготовления |  | шт. |  | 60 |
| 47 | Оголовок (ROSA) WTM-20/1 |  | шт. |  | 22 |
| 48 | Оголовок (ROSA) WTM-20/2 |  | шт. |  | 36 |
| 49 | Оголовок (ROSA) WTM-20/3 |  | шт. |  | 2 |
| 50 | Установка стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до: 2 т |  | 1 т опор |  | 2 |
| 51 | Опоры металлические ОГК |  | шт. |  | 2 |
| 52 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 |  | шт. |  | 3 |
| 53 | Legrand-Летен-DXтм Выключатель автоматический 1-полюс. 25 А, тип-С -3388 |  | шт |  | 2 |
| 54 | Legrand-Летен-DXтм Выключатель автоматический 3-полюс. 63 А, тип-С -3457 |  | шт |  | 1 |
| 55 | Автоматы дифференц. |  | шт. |  | 5 |
| 56 | Автомат дифференц. АД12 2р 30mA |  | шт. |  | 3 |
| 57 | Автомат дифференц.АД12 4р 30mA |  | шт. |  | 2 |
| 58 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  | шт. |  | 1 |
| 59 | Счетчик с интерфейсом 3х230/400 100А RS-485 |  | шт. |  | 1 |
| 60 | Трансформатор тока, напряжение, кВ: 110 |  | компл. (3 фазы) |  | 3 |
| 61 | Трансформатор тока ТТИ-А 60/5А 5ВА 0,5 IEK |  | шт. |  | 3 |
| 62 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 6 |  | 100 м кабеля |  | 41.38 |
| 63 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена марки АВВГ 4х25 мм2 |  | 1000 м |  | 0.166 |
| 64 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена марки АВВГ 4х16 мм2 |  | 1000 м |  | 2.665 |
| 65 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена марки АВВГ 5х10 мм2 |  | 1000 м |  | 0.577 |
| 66 | Кабель с медными жилами ВВГ нг сеч. 3х1,5 мм2 |  | м |  | 730 |
| 67 | Шкаф наружнего освещения с исполнительным пунктом ПП-7027-1 |  | шт. |  | 1 |
| 68 | Шкаф наружнего освещения с исполнительным пунктом (ПП-7027-1) |  | шт. |  | 1 |
| 69 | Шкаф для проведения культурно-массовых мероприятий ПП-7027-2 |  | шт. |  | 1 |
| 70 | Шкаф для проведения культурно-массовых мероприятий (ПП-7027-2) |  | шт. |  | 1 |
| 71 | Лампа накаливания 60 Вт |  | шт. |  | 1 |
| 72 | Выключатель ВС20-1-0-ГБ |  | шт. |  | 1 |
| 73 | Счетчик электроэнергии СЕ301 R31 146-JA2 |  | шт. |  | 1 |
| 74 | Выключатель автомат ВА47-29 3З 63А |  | шт. |  | 1 |
| 75 | Автоматы дифференц. |  | шт. |  | 5 |
| 76 | Розетка стационарная |  | шт. |  | 5 |
| 77 | Бокс КМП р 1/4 |  | шт. |  | 1 |
| 78 | Ящик ЯУЭ-0863 |  | шт. |  | 1 |
| Раздел 6. МАФ |  |  |  |  |  |
| 79 | Урна деревянная с ж/б основанием |  | шт. |  | 70 |
| 80 | Диван на ж/б ножках |  | шт. |  | 80 |
| Раздел 7. Посадка живой изгороди 150 п.м. |  |  |  |  |  |
| 81 | Разбивка участка |  | 100 м2 |  | 1.5 |
| 82 | Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли: до 50% |  | 10 м траншей |  | 15 |
| 83 | Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: двухрядную |  | 10 м живой изгороди |  | 15 |
| 84 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Грунт растительного слоя (земля, перегной) |  | за т груза |  | 31.5 |
| 85 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 32 км: класс груза 1 |  | 1 т |  | 31.5 |
| Раздел 8. Ремонт газона: 3869,6 м2 |  |  |  |  |  |
| 86 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  | 1000 м3 грунта |  | 0.58044 |
| 87 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 32 км: класс груза 1 |  | 1 т |  | 696.528 |
| 88 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную |  | 100 м2 |  | 38.696 |
| 89 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  | 100 м2 |  | 38.696 |
| Раздел 9. Авторский надзор |  |  |  |  |  |
| 90 | Заключение договора авторского надзора |  |  |  |  |

Технические присоединения выполнить согласно техническим условиям на электроснабжение.

Бордюр						плитка «Лира» или эквивалент

Размеры: 1000х200х80

Чертеж плитки

Диван на железобетонных ножках (цвет – махагон) или эквивалент

Размеры: 1950х520х635

Урна на железобетонном основании (цвет – махагон) или эквивалент

Размеры: 680х420х420

Опора SP-4WE или эквивалент

Светильник «Капля» или эквивалент			Чертеж светильника

Приложение № 2

к документации об аукционе

Опись документов,

входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в аукционе

| Наименование открытого аукциона |  |
| --- | --- |
| Номер и дата извещения |  |

| № п/п | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| n |  |  |
| ИТОГО |  |  |

Приложение № 3

к документации об аукционе

Сведения об участнике размещения заказа.

| Для юридических лиц: |  |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |
| Для физических лиц, в том числе для индивидуальных предпринимателей: |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Паспортные данные |  |
| Место жительства |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |

Настоящим декларирую, что ________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 4

к документации об аукционе

Сведения о качестве работ

___________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

предлагает выполнить работы на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, согласно требованиям существующих нормативных документов, действующих на период проведения работ (ГОСТы, СНиПы и др.).

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 5

к документации об аукционе

Правила проведения открытого аукциона

Правила регистрации участников аукциона или их представителей

- Участники аукциона или их представители заблаговременно прибывают по адресу проведения аукциона и проходят регистрацию. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Регистрация проводится перед началом проведения аукциона по каждому лоту отдельно, т.е. в случае проведения аукциона по нескольким лотам перед началом каждого лота проводится регистрация участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

- Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- Уполномоченные представители участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации обязаны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (далее – доверенность).

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает участвовать в аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота) и подавать предложения о цене контракта», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- На процедуре аукциона, кроме уполномоченного представителя участника аукциона, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).

- Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации должны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает присутствовать на аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота)», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- Представление одним лицом интересов нескольких участников аукциона не допускается.

- Участники аукциона или их представители, не подтвердившие должным образом свои полномочия для участия в аукционе в соответствии с пп.3-8 настоящих Правил, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки и таблицы снижения начальной (максимальной) цены контракта. Регистрационный номер получает только один представитель участника аукциона, уполномоченный участвовать в аукционе, т.е. каждому участнику аукциона независимо от количества представителей выдается только одна пронумерованная карточка.

- Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе (лоте) в соответствии с настоящими Правилами.

Правила проведения открытого аукциона

- Участники аукциона или их представители, уполномоченные участвовать в аукционе, занимают места, указанные конкурсной (аукционной) комиссией. Представители участников аукциона, которые не будут участвовать в аукционе (уполномоченные присутствовать на аукционе), располагаются отдельно от представителей участников аукциона, которые будут принимать непосредственное участие в аукционе.

- Открытый аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, представителей муниципального заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается из числа членов конкурсной (аукционной) комиссии непосредственно перед началом открытого аукциона путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов.

- Аукцион начинается с объявления аукционистом:

- начала проведения аукциона (лота),

- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),

- предмета контракта,

- начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг),

- "шага аукциона",

- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион,

- наименований участников аукциона, присутствующих на аукционе,

- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона.

4. Любой участник аукциона (представитель) вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Участники аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио- или видеозапись процедуры открытого аукциона должны поставить в известность конкурсную (аукционную) комиссию.

5. Во время проведения открытого аукциона участникам аукциона или их представителям запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии, вступать в переговоры между собой, разговаривать по телефону, перемещаться по залу, досрочно поднимать карточку или держать её всегда поднятой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии.

6. Подтверждением согласия с правилами проведения аукциона является регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту участников аукциона или их представителей.

7. Участники аукциона или их представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения по требованию конкурсной (аукционной) комиссии.

8. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта путём поднятия выданных пронумерованных карточек.

9. Во время проведения аукциона аукционист самостоятельно или по просьбе участника аукциона или членов конкурсной (аукционной) комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.

10. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг) на «шаг аукциона». Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной (максимальной) цены.

11. В случае отсутствия предложений со стороны участников аукциона по объявленной цене контракта (лота), сниженной в соответствии с «шагом аукциона», указанная цена контракта (лота) объявляется аукционистом 3 раза.

12. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.  Поднятие участником аукциона карточки с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на объявленную цену контракта.

13. Участник аукциона делает предложение о цене контракта (соглашается с ценой контракта, объявленной аукционистом), поднимая карточку не ниже уровня плеча после слов аукциониста: «Делайте Ваши предложения». Предложение, поданное путем поднятия карточки, ниже уровня плеча и (или) до окончания фразы: «Делайте Ваши предложения», не считается сделанным и не фиксируется аукционистом.

14. Участник аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по объявленной цене контракта (лота) до третьего объявления цены включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.

15. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп.18-19 настоящих Правил, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена контракта.

16. Участником аукциона, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первым поднявший карточку. Участник аукциона, подавший предложение по объявленной цене контракта (цене лота), обязан удерживать поднятую карточку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участники аукциона обязаны опустить карточки после объявления аукционистом номера карточки, поднятой первой.

17. В случае поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников аукциона, первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае, когда аукционист затрудняется определить участника аукциона, поднявшего карточку ранее других, решение о признании такого участника первым, предложившим цену контракта (лота), принимается конкурсной (аукционной) комиссией путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов. Инициатива проведения голосования может принадлежать только аукционисту.

18. При наличии предложений о текущей цене контракта (лота) от участников аукциона (при наличии поднятых карточек) аукционист снижает цену на текущий «шаг аукциона» (5%, 4,5%, 4%, 3,5%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, 0,5%).

19. При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников аукциона по объявленной аукционистом цене и ее троекратном повторении, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 %, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Такое снижение «шага аукциона» осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта (лота) и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

20. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, сниженной в соответствии с минимально возможным «шагом аукциона» (0,5%). В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

21. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:

- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт;

- выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом  аукционе;

- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.

22. После проведения аукциона участники аукциона имеют право, подняв карточку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом открытого аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председателем конкурсной (аукционной) комиссии или членом комиссии, выполняющим в отсутствии председателя его функции.

23. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

24. В случае если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пп.17-18 настоящих Правил до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

25. В случае если в аукционе участвовал один участник, муниципальный контракт с таким участником заключается на условиях, предусмотренных ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ.

26. В случае если в аукционе принимали участие несколько участников и аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.24 настоящих Правил, муниципальный контракт не заключается.

27. После объявления результатов открытого аукциона (лота) участники аукциона обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и покинуть помещение, где проводился аукцион.

Приложение № 6

- к документации об аукционе

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу вернуть заявку на участие в аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Сведения о заявке на участие в открытом аукционе: |  |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата подачи заявки |  |
| Время подачи заявки |  |
| Способ подачи заявки |  |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 7

- к документации об аукционе

Запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу разъяснить положения документации об аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Положения документации об аукционе, требующие разъяснения | Вопрос |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 8

- к документации об аукционе

- ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____

на выполнение реконструкции сада им. Миндовского в Индустриальном районе

города Перми

г. Пермь                                                                                                            "__"_________ 20__ г.

Администрация Индустриального района города Перми, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице главы администрации Александра Алексеевича Сапунова, действующего на основании типового Положения о территориальном органе администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 №207, с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт), о нижеследующем:

- Предмет контракта.

Настоящий муниципальный контракт заключается в соответствии с распоряжением           (с изменениями) главы администрации Индустриального района города Перми от ___________№____о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона на выполнение реконструкции сада им. Миндовского в Индустриальном районе города Перми и решением конкурсной (аукционной) комиссии (протокол от _____ № ____).

1.1. По настоящему контракту Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить реконструкцию сада им. Миндовского в Индустриальном районе города Перми, представить Заказчику результаты выполненных работ, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и своевременно оплатить их согласно настоящего контракта.

1.2. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - техническое задание;

Приложение  № 1.1 – локальный сметный расчет;

Приложение № 2 - требования предъявляемые к качеству выполнения работ;

Приложение № 3 – формы отчетности  (акты выполненных работ);

Приложение № 4 – формы актов контрольной проверки и оценки качества;

Приложение № 5 – график платежей.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Начало выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта.

2.2. Окончание выполнения работ: 30.10.2010 г. включительно.

2.3. Срок действия гарантийных обязательств: 24 месяца с момента выполнения работ.

3.Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению устанавливается на основании проведения открытого аукциона,  предложенной  Подрядчиком и   составляет ____________________(___________________________________) рублей, без дальнейшей индексации. Стоимость работ включает в себя следующие расходы: полную стоимость работ, транспортные расходы, погрузо-разгрузочные работы, вывоз мусора, расходы на составление сметной документации, страхование, материалы, уплату таможенных пошлин, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.2. Заказчик вправе выплатить аванс в размере 15 % от стоимости работ, указанных в п.3.1 в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента заключения контракта.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты контрольных проверок и оценки качества (Приложение № 4  к контракту), промежуточные акты выполненных работ (Приложение №3), предоставляемые Подрядчиком, подписанные сторонами, а также представителем организации, выполняющей техническое сопровождение работ по  реконструкции (технический надзор), справок с полигона твёрдых бытовых отходов, подтверждающих вывезенный объем мусора, и счета-фактуры (счет – для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения), предоставляемые и подписанные обеими сторонами Заказчику в срок до 20 числа текущего месяца.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком поэтапно в соответствии с графиком платежей (Приложение № 5) в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента предоставления Подрядчиком документов, указанных в п.3.3,         с учетом погашения аванса и после устранения выявленных Заказчиком замечаний и недостатков, (если таковые имеются), с учетом применения штрафных санкций в соответствии с приложением № 2 к настоящему контракту.

3.6.Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается.

3.7. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета г. Перми.

3.8. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с  локальным сметным расчетом Заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта на стоимость работ, соответствующую расчёту стоимости работ заказчика,   составляет ________.

Сумма, подлежащая оплате за выполненные объёмы работ, определяется путём умножения расчётной стоимости работ, согласно расчёту стоимости работ заказчика, на полученный понижающий коэффициент (_______).

В актах приёмки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учётом понижающего  коэффициента).

Окончательный расчет за полностью выполненный объем работ, Заказчиком будет произведен в 2011 году, согласно графика платежа (Приложение № 5).

- Качество работ и гарантийные обязательства Подрядчика.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ и другой нормативной, технической и проектной документации.

4.2. Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок 24 месяца,  течение которого начинается с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком работ (отдельных его разделов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей нормативной, технической и проектной документацией.

4..3. Заказчиком устанавливается срок устранения дефектов и недостатков Подрядчиком. В данном случае гарантийный срок продлевается, соответственно, на период устранения дефектов, возникших по вине Подрядчика.

4.4. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок (Приложение № 4), являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.5. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение двух суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки (Приложение № 4).

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.) Подрядчик обязан:

5.1.1. Обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.1.2. Своевременно и за свой счет устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок  (Приложение № 4) Заказчика.

5.1.3. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений.

5.1.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.1.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.1.6. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.2Предоставить обеспечение контракта в виде ___________________________________ (указывается способ обеспечения контракта) в соответствии с требованиями аукционной документации для надлежащего исполнения муниципального контракта.

5.3.. Обеспечивает охрану объекта производства работ и несет ответственность за сохранность выполненных работ до передачи, в установленном порядке, объекта работ Заказчику.

5.4. Обеспечить на объекте содержание и уборку территории производства работ и прилегающей территории.

5.5. Подрядчик имеет право:

5.5.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика.

- Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя – начальника отдела благоустройства администрации Индустриального района Бедрицкого Владимира Александровича, тел.227 94 12, имеющего право

-  присутствовать на объектах производства работ;

- осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин;

- давать письменные предписания об устранении  недостатков, а также устанавливать срок устранения  недостатков;

- осуществлять  иные полномочия и мероприятия по контролю за качеством работ.

Заказчик обязан:

- производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

- осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов о приемке выполненных работ  (Приложение № 3).

7.2.Заказчик имеет право:

- Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах (Приложение № 4) выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного выполнения работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения выполнения работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

8.3. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в приложении № 2 к настоящему контракту.

8.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

8.5. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

8.5.1 За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

8.5.2 За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере от общей стоимости работ, указанных в пункте 3.1. настоящего контракта за каждый день просрочки.

8.5.3. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей

9. Действие и прекращение действия контракта.

9.1. Настоящий контракт составлен в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств по контракту.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

9.4 Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

10.3. В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в

течение которого действовали такие обстоятельства.

12.Адреса и банковские реквизиты сторон.

| Заказчик: Администрация Индустриального района г. Перми Адрес: 614990, г. Пермь, ул. Мира, 15 тел/ф. 227-93-44, 227-92-84 ИНН 5905006167, КПП 590501001 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, Администрация Индустриального района города Перми, л/сч. 02935012805) Р/с 40302810900000000007 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Перми БИК 045744000 ОКОНХ 97600 ОКПО 04037649 _____________ А.А.Сапунов М.п. | Подрядчик: ___________ / ____________ / М.п. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№_____от____________2010г.

Техническое задание

на выполнение реконструкции сада им. Миндовского в Индустриальном районе города Перми в соответствии с проектно-сметной документацией

Работы выполняются в соответствии с рабочим проектом «Благоустройство сада им.Миндовского Индустриального района города Перми».

Состав и виды работ, материалы:

| № пп | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
| Раздел 1. Демонтаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж светильников |  | шт. | 32 |  |
| 2 | Демонтаж кронштейнов металлических 1-рожковых |  | шт. | 32 |  |
| 3 | Демонтаж кабельных ящиков |  | шт. | 32 |  |
| 4 | Демонтаж кабеля |  | 100 м | 10.25 |  |
| 5 | Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ с приставками: одностоечных |  | 1 опора | 32 |  |
| 6 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических |  | 1000 м2 | 8.7938 |  |
| 7 | Разборка бортовых камней на бетонном основании |  | 100 м | 49.19 |  |
| Раздел 2. Земляные работы |  |  |  |  |  |
| 8 | Разбивка участка | 100 м2 |  | 83.948 |  |
| 9 | Планировка участка: механизированным способом | 100 м2 |  | 83.948 |  |
| 10 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.421945 |  |
| 11 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта |  | 0.242475 |  |
| 12 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта |  | 0.242475 |  |
| Раздел 3. Вывоз мусора |  |  |  |  |  |
| 13 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 32 км: класс груза 1 | 1 т |  | 1535 |  |
| Раздел 4. Тип 1 (тротуарная плитка) |  |  |  |  |  |
| 14 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  |  | 14.892851 |
| 15 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 |  |  | 1816.927822 |
| 16 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  |  | 20.627487 |
| 17 | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  |  | 2269.02357 |
| 18 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | 100 м2 тротуара |  |  | 83.948 |
| 19 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня |  |  | 49.19 |
| 20 | Камни железобетонные бортовые марки БР 100.20.8 (0,02 м3) | шт. |  |  | 4919 |
| Раздел 5. Наружное освещение |  |  |  |  |  |
| 21 | Разработка грунта в траншеях экскаватором #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 |  | 1000 м3 грунта |  | 0.011077 |
| 22 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 |  | 100 м3 грунта |  | 4.550769 |
| 23 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  | 100 м3 грунта |  | 4.550769 |
| 24 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 |  | 100 ям |  | 0.6 |
| 25 | Устройство бетонной подготовки |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0.147692 |
| 26 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) крупность 20мм |  | м3 |  | 15 |
| 27 | Бестраншейная прокладка труб методом горизонтального бурения в грунтах естественной влажности (протяженность закрытой проходки - 30 м), группа грунтов: 2 |  | 1 переход протяженностью бурения 30 м |  | 2 |
| 28 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до: 25 м2 |  | 100 м2 |  | 0.06 |
| 29 | Трубы стальные или полиэтиленовые для монтажа кабельных трасс диаметром до 50мм |  | 100 м |  | 20.4975 |
| 30 | Трубы гофрированные ПНД/ПВД красные d=63мм |  | 10 м |  | 195.3 |
| 31 | Коробка ответвительная к распределительному шинопроводу с предохранителем или разъединителем или автоматом или указателем напряжения |  | 100 шт. |  |  |
| 32 | Коробка ответвительная ЕКМ2050SK-3D14 |  | шт. |  | 60 |
| 33 | Предохранитель проходной GURO-F-D1-04 |  | шт. |  | 141 |
| 34 | Адаптер GURO-F-D1-AS04 |  | шт. |  | 141 |
| 35 | Колпачок GURO-F-D1-SС |  | шт. |  | 141 |
| 36 | Муфта концевая GUST 01/4х70-150/250 |  | шт. |  | 2 |
| 37 | Муфта концевая GUST 01/4х4-25/250 |  | шт. |  | 105 |
| 38 | Светильники, устанавливаемые вне зданий. Светильник с лампами: накаливания |  | шт. |  | 105 |
| 39 | Светильник "Капля" 100Вт (GALAD) |  | шт. |  | 78 |
| 40 | Светильник "Капля" 70Вт (GALAD) |  | шт. |  | 22 |
| 41 | Лампа металлогалогенная (OSRAM) |  | шт. |  | 22 |
| 42 | Лампа металлогалогенная (OSRAM) |  | шт. |  | 78 |
| 43 | Выводы кабельной линии из траншеи |  | шт. |  | 107 |
| 44 | Установка стальных свободностоящих опор |  | 1 опора |  | 60 |
| 45 | Опора (ROSA) SP-4W/E |  | шт. |  | 60 |
| 46 | Закладная под опору SP-4W/E индивидуального изготовления |  | шт. |  | 60 |
| 47 | Оголовок (ROSA) WTM-20/1 |  | шт. |  | 22 |
| 48 | Оголовок (ROSA) WTM-20/2 |  | шт. |  | 36 |
| 49 | Оголовок (ROSA) WTM-20/3 |  | шт. |  | 2 |
| 50 | Установка стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до: 2 т |  | 1 т опор |  | 2 |
| 51 | Опоры металлические ОГК |  | шт. |  | 2 |
| 52 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 |  | шт. |  | 3 |
| 53 | Legrand-Летен-DXтм Выключатель автоматический 1-полюс. 25 А, тип-С -3388 |  | шт |  | 2 |
| 54 | Legrand-Летен-DXтм Выключатель автоматический 3-полюс. 63 А, тип-С -3457 |  | шт |  | 1 |
| 55 | Автоматы дифференц. |  | шт. |  | 5 |
| 56 | Автомат дифференц. АД12 2р 30mA |  | шт. |  | 3 |
| 57 | Автомат дифференц.АД12 4р 30mA |  | шт. |  | 2 |
| 58 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  | шт. |  | 1 |
| 59 | Счетчик с интерфейсом 3х230/400 100А RS-485 |  | шт. |  | 1 |
| 60 | Трансформатор тока, напряжение, кВ: 110 |  | компл. (3 фазы) |  | 3 |
| 61 | Трансформатор тока ТТИ-А 60/5А 5ВА 0,5 IEK |  | шт. |  | 3 |
| 62 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 6 |  | 100 м кабеля |  | 41.38 |
| 63 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена марки АВВГ 4х25 мм2 |  | 1000 м |  | 0.166 |
| 64 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена марки АВВГ 4х16 мм2 |  | 1000 м |  | 2.665 |
| 65 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена марки АВВГ 5х10 мм2 |  | 1000 м |  | 0.577 |
| 66 | Кабель с медными жилами ВВГ нг сеч. 3х1,5 мм2 |  | м |  | 730 |
| 67 | Шкаф наружнего освещения с исполнительным пунктом ПП-7027-1 |  | шт. |  | 1 |
| 68 | Шкаф наружнего освещения с исполнительным пунктом (ПП-7027-1) |  | шт. |  | 1 |
| 69 | Шкаф для проведения культурно-массовых мероприятий ПП-7027-2 |  | шт. |  | 1 |
| 70 | Шкаф для проведения культурно-массовых мероприятий (ПП-7027-2) |  | шт. |  | 1 |
| 71 | Лампа накаливания 60 Вт |  | шт. |  | 1 |
| 72 | Выключатель ВС20-1-0-ГБ |  | шт. |  | 1 |
| 73 | Счетчик электроэнергии СЕ301 R31 146-JA2 |  | шт. |  | 1 |
| 74 | Выключатель автомат ВА47-29 3З 63А |  | шт. |  | 1 |
| 75 | Автоматы дифференц. |  | шт. |  | 5 |
| 76 | Розетка стационарная |  | шт. |  | 5 |
| 77 | Бокс КМП р 1/4 |  | шт. |  | 1 |
| 78 | Ящик ЯУЭ-0863 |  | шт. |  | 1 |
| Раздел 6. МАФ |  |  |  |  |  |
| 79 | Урна деревянная с ж/б основанием |  | шт. |  | 70 |
| 80 | Диван на ж/б ножках |  | шт. |  | 80 |
| Раздел 7. Посадка живой изгороди 150 п.м. |  |  |  |  |  |
| 81 | Разбивка участка |  | 100 м2 |  | 1.5 |
| 82 | Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли: до 50% |  | 10 м траншей |  | 15 |
| 83 | Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: двухрядную |  | 10 м живой изгороди |  | 15 |
| 84 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Грунт растительного слоя (земля, перегной) |  | за т груза |  | 31.5 |
| 85 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 32 км: класс груза 1 |  | 1 т |  | 31.5 |
| Раздел 8. Ремонт газона: 3869,6 м2 |  |  |  |  |  |
| 86 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  | 1000 м3 грунта |  | 0.58044 |
| 87 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 32 км: класс груза 1 |  | 1 т |  | 696.528 |
| 88 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную |  | 100 м2 |  | 38.696 |
| 89 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  | 100 м2 |  | 38.696 |
| Раздел 9. Авторский надзор |  |  |  |  |  |
| 90 | Заключение договора авторского надзора |  |  |  |  |

Технические присоединения выполнить согласно техническим условиям на электроснабжение.

Бордюр						Плитка «Лира» или эквивалент

Размеры: 1000х200х80

Чертеж плитки

Диван на железобетонных ножках (цвет - махагон) или эквивалент

Размеры: 1950х520х635

Урна на железобетонном основании (цвет - махагон) или эквивалент

Размеры: 680х420х420

Опора SP-4WE или эквивалент

Светильник «Капля» или эквивалент			Чертеж светильника

Заказчик :_____________						Подрядчик:___________

Приложение № 1.1

к муниципальному контракту

№_____от____________2010г.

Индустриальный район, г. Пермь

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция сада им.Миндовского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость _____21253216,27 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Строительных работ ____16715,815 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Монтажных работ ______1225,298 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда __1995,136 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Сметная трудоемкость __21303,53 чел.час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм08-02-369-01 | Демонтаж светильников КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент:Демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0 | шт. | 32 | 16,26 | 5,14 | 11,12 | 1,67 | 520,42 | 164,64 | 355,78 | 53,38 | 1,15 | 36,8 | 0,37 | 11,84 |
| 2 | ТЕРм08-02-363-01 | Демонтаж кронштейнов металлических 1-рожковых КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент: Демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0 | шт. | 32 | 54,81 | 14,21 | 40,6 | 6,38 | 1753,92 | 454,66 | 1299,26 | 204,29 | 3,41 | 109,12 | 1,37 | 43,84 |
| 3 | ТЕРм08-02-182-02 | Демонтаж кабельных ящиков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент: Демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0 | шт. | 32 | 103,3 | 97,01 | 6,25 | 0,5 | 3304,32 | 3104,35 | 199,97 | 15,84 | 23,9 | 764,8 | 0,18 | 5,76 |
| 4 | ТЕРр67-03-01 | Демонтаж кабеля | 100 м | 10,25 | 107,2 | 106,81 | 0,41 | 0,14 | 1099,01 | 1094,81 | 4,2 | 1,44 | 9,64 | 98,81 | 0,01 | 0,1 |
| 5 | ТЕР33-04-042-04 | Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ с приставками: одностоечных | 1 опора | 32 | 135 | 16,02 | 118,96 | 19,12 | 4319,36 | 512,64 | 3806,72 | 611,84 | 1,24 | 39,68 | 1,1 | 35,2 |
| 6 | ТЕРр68-13-02 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 8,7938 | 3227 | 683,3 | 2543,88 | 214,8 | 28379,18 | 6008,8 | 22370,38 | 1888,73 | 57,8 | 507,93 | 15,7 | 138,06 |
| 7 | ТЕР27-03-010-01 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 49,19 | 874,4 | 874,38 |  |  | 43010,75 | 43010,75 |  |  | 76,7 | 3772,87 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 82386,96 | 54350,65 | 28036,31 | 2775,52 |  | 5330,01 |  | 234,8 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 501784,95 | 387520,13 | 114264,82 | 19789,46 |  | 5330,01 |  | 234,8 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 363727,47 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 203654,81 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  | 1069167,23 |  |  |  |  | 5330,01 |  | 234,8 |
| Раздел 2. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР47-01-001-03 | Разбивка участка | 100 м2 | 83,948 | 102,3 | 96,09 |  |  | 8589,56 | 8066,56 |  |  | 7,62 | 639,68 |  |  |
| 9 | ТЕР47-01-001-01 | Планировка участка: механизированным способом | 100 м2 | 83,948 | 26,37 |  | 26,37 | 4,4 | 2213,71 |  | 2213,71 | 369,37 |  |  | 0,28 | 23,51 |
| 10 | ТЕР01-01-019-01 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0,4219 | 4921 |  | 4921,08 | 618,1 | 2076,43 |  | 2076,43 | 260,81 |  |  | 33,63 | 14,19 |
| 11 | ТЕР01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,2425 | 2257 | 2256,66 |  |  | 547,18 | 547,18 |  |  | 189 | 45,83 |  |  |
| 12 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,2425 | 1034 | 1034,21 |  |  | 250,77 | 250,77 |  |  | 97,2 | 23,57 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 13677,65 | 8864,51 | 4290,14 | 630,18 |  | 709,08 |  | 37,7 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 83503,53 | 63203,95 | 18181,43 | 4493,19 |  | 709,08 |  | 37,7 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 60453,54 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 33848,57 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 177805,64 |  |  |  |  | 709,08 |  | 37,7 |
| Раздел 3. Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | СЦП3-3-32-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 32 км: класс груза 1 | 1 т | 1535 | 26,04 |  |  |  | 39971,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 39971,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 234232,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  | 234232,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Тип 1 (тротуарная плитка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 14,893 | 2481 | 179,21 | 2263,66 | 239,8 | 36954,67 | 2668,95 | 33712,35 | 3571,45 | 15,7 | 234,12 | 14,81 | 220,56 |
| 15 | СЦМ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 1816,9 | 74,92 |  |  |  | 136124,23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 20,627 | 2362 | 179,21 | 2154,79 | 226,8 | 48711,81 | 3696,65 | 44447,9 | 4677,7 | 15,7 | 324,26 | 13,88 | 286,31 |
| 17 | СЦМ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 2269 | 70,55 |  |  |  | 160079,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР27-07-003-02 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | 100 м2 тротуара | 83,948 | 12605 | 492,26 | 513,68 | 100,9 | 1058157,82 | 41324,24 | 43122,41 | 8467,83 | 42,4 | 3559,4 | 0,98 | 82,27 |
| 19 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 49,19 | 10791 | 916 | 78,84 | 10,69 | 530809,29 | 45058,04 | 3878,14 | 525,84 | 76,1 | 3742,38 | 0,72 | 35,42 |
| 20 | СЦМ-413-9010-1 | Камни бортовые (БР 100-30-15) | м | -4919 | 70,73 |  |  |  | -347920,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | СЦМ-446-6500-11 | Камни железобетонные бортовые марки БР 100.20.8 (0,02 м3) | шт. | 4919 | 43,81 |  |  |  | 215501,39 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1838417,95 | 92747,88 | 125160,8 | 17242,82 |  | 7860,16 |  | 624,56 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 7750909,48 | 661292,38 | 526554,55 | 122941,3 |  | 7860,16 |  | 624,56 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 700320,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 392116,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 Тип 1 (тротуарная плитка) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8843347,02 |  |  |  |  | 7860,16 |  | 624,56 |
| Раздел 5. Наружное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,0111 | 4403 |  | 4403,07 | 553,1 | 48,77 |  | 48,77 | 6,13 |  |  | 30,09 | 0,33 |
| 23 | ТЕР01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 4,5508 | 2257 | 2256,66 |  |  | 10269,54 | 10269,54 |  |  | 189 | 860,1 |  |  |
| 24 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 4,5508 | 1034 | 1034,21 |  |  | 4706,45 | 4706,45 |  |  | 97,2 | 442,33 |  |  |
| 25 | ТЕР01-02-031-04 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 | 100 ям | 0,6 | 1992 | 168,42 | 1823,57 | 304,9 | 1195,19 | 101,05 | 1094,14 | 182,95 | 15,2 | 9,12 | 16,59 | 9,95 |
| 26 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,1477 | 42570 | 1994,4 | 1652,8 | 283 | 6287,28 | 294,56 | 244,11 | 41,79 | 180 | 26,58 | 18 | 2,66 |
| 27 | СЦМ-401-0041 | Бетон тяжелый, класс В 3,5 (М50) крупность 40мм | м3 | -15 | 356,4 |  |  |  | -5346,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | СЦМ-401-0066 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) крупность 20мм | м3 | 15 | 484,7 |  |  |  | 7270,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР25-10-001-02 прим. | Бестраншейная прокладка труб методом горизонтального бурения в грунтах естественной влажности (протяженность закрытой проходки - 30 м), группа грунтов: 2 | 1 переход протяженностью бурения 30 м | 2 | 18741 | 988,33 | 17640,42 | 1156 | 37482,3 | 1976,66 | 35280,84 | 2311,42 | 74,8 | 149,52 | 111,2 | 222,32 |
| 30 | ТЕРр68-15-02 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до: 25 м2 | 100 м2 | 0,06 | 5453 | 737,01 | 726,14 | 94,12 | 327,15 | 44,22 | 43,57 | 5,65 | 62,3 | 3,74 | 6,47 | 0,39 |
| 31 | ТЕРм08-05-044-01 | Трубы стальные или полиэтиленовые для монтажа кабельных трасс диаметром до 50мм | 100 м | 20,498 | 1560 | 423,44 | 89,34 |  | 31970,98 | 8679,46 | 1831,25 |  | 32 | 656,53 | 0,73 | 14,96 |
| 32 | СЦМ-530-0022 | Трубы гофрированные ПНД/ПВД красные d=63мм | 10 м | 195,3 | 129,7 |  |  |  | 25324,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ТЕРм08-02-420-01 | Коробка ответвительная к распределительному шинопроводу с предохранителем или разъединителем или автоматом или указателем напряжения | 100 шт. |  | 12414 | 3130,92 | 1261,29 | 100,2 |  |  |  |  | 234 |  | 10,9 |  |
| 34 | Прайс, баз. цена | Коробка ответвительная ЕКМ2050SK-3D14 | шт. | 60 | 459,1 |  |  |  | 27548,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Прайс, баз. цена | Предохранитель проходной GURO-F-D1-04 | шт. | 141 | 10,1 |  |  |  | 1424,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Прайс, баз. цена | Адаптер GURO-F-D1-AS04 | шт. | 141 | 6,55 |  |  |  | 923,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Прайс, баз. цена | Колпачок GURO-F-D1-SС | шт. | 141 | 6,55 |  |  |  | 923,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Прайс, баз. цена | Муфта концевая GUST 01/4х70-150/250 | шт. | 2 | 443,1 |  |  |  | 886,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Прайс, баз. цена | Муфта концевая GUST 01/4х4-25/250 | шт. | 105 | 309,1 |  |  |  | 32456,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ТЕРм08-02-369-01 | Светильники, устанавливаемые вне зданий. Светильник с лампами: накаливания КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 0.6 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам: св.2 до 8м ОЗП=1,05 | шт. | 105 | 64,41 | 18,01 | 4,63 | 0,37 | 6762,79 | 1890,79 | 486,15 | 38,85 | 1,15 | 120,75 | 0,37 | 38,85 |
| 41 | Прайс, баз.цена | Светильник "Капля" 100Вт (GALAD) | шт. | 78 | 1416 |  |  |  | 110476,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Прайс, баз.цена | Светильник "Капля" 70Вт (GALAD) | шт. | 22 | 1568 |  |  |  | 34495,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Прайс, баз.цена | Лампа металлогалогенная (OSRAM) | шт. | 22 | 929,5 |  |  |  | 20448,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Прайс, баз.цена | Лампа металлогалогенная (OSRAM) | шт. | 78 | 999,1 |  |  |  | 77931,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ТЕРм08-02-180-01 | Выводы кабельной линии из траншеи | шт. | 107 | 184,6 | 129,48 | 6,4 |  | 19746,85 | 13854,36 | 684,8 |  | 9,57 | 1023,99 | 1,56 | 166,92 |
| 46 | ТЕР33-01-018-05 | Установка стальных свободностоящих опор | 1 опора | 60 | 283,9 | 124,21 | 123,93 |  | 17035,2 | 7452,6 | 7435,8 |  | 9,85 | 591 | 0,64 | 38,4 |
| 47 | Прайс, баз.цена | Опора (ROSA) SP-4W/E | шт. | 60 | 3341 |  |  |  | 200439,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Прайс, баз.цена | Закладная под опору SP-4W/E индивидуального изготовления | шт. | 60 | 594,1 |  |  |  | 35644,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Прайс, баз.цена | Оголовок (ROSA) WTM-20/1 | шт. | 22 | 1648 |  |  |  | 36248,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Прайс, баз.цена | Оголовок (ROSA) WTM-20/2 | шт. | 36 | 3093 |  |  |  | 111357,72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Прайс, баз.цена | Оголовок (ROSA) WTM-20/3 | шт. | 2 | 4439 |  |  |  | 8878,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ТЕР33-01-016-01 | Установка стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до: 2 т | 1 т опор | 2 | 970,9 | 404,48 | 566,45 | 19,11 | 1941,86 | 808,96 | 1132,9 | 38,22 | 29,1 | 58,24 | 10,3 | 20,6 |
| 53 | Прайс, баз.цена | Опоры металлические ОГК | шт. | 2 | 5362 |  |  |  | 10724,94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ТЕРм08-03-526-02 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 | шт. | 3 | 321,8 | 31,39 | 2,77 | 0,09 | 965,37 | 94,17 | 8,31 | 0,27 | 2,32 | 6,96 | 0,01 | 0,03 |
| 55 | СЦМ-545-9424 | Legrand-Летен-DXтм Выключатель автоматический 1-полюс. 25 А, тип-С -3388 | шт | 2 | 103,9 |  |  |  | 207,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | СЦМ-545-9443 | Legrand-Летен-DXтм Выключатель автоматический 3-полюс. 63 А, тип-С -3457 | шт | 1 | 526,6 |  |  |  | 526,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ТЕРм08-03-526-02 | Автоматы дифференц. | шт. | 5 | 295,3 | 31,39 | 2,54 | 0,09 | 1476,7 | 156,95 | 12,7 | 0,45 | 2,32 | 11,6 | 0,01 | 0,05 |
| 58 | Прайс, баз.цена | Автомат дифференц. АД12 2р 30mA | шт. | 3 | 96,12 |  |  |  | 288,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Прайс, баз.цена | Автомат дифференц.АД12 4р 30mA | шт. | 2 | 128,1 |  |  |  | 256,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ТЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт. | 1 | 14,93 | 12,26 | 2,31 | 0,18 | 14,93 | 12,26 | 2,31 | 0,18 | 0,87 | 0,87 | 0,02 | 0,02 |
| 61 | Прайс, баз.цена | Счетчик с интерфейсом 3х230/400 100А RS-485 | шт. | 1 | 578,2 |  |  |  | 578,17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ТЕРм08-01-006-02 | Трансформатор тока, напряжение, кВ: 110 | компл. (3 фазы) | 3 | 1340 | 344,74 | 421,21 | 45,58 | 4020,51 | 1034,22 | 1263,63 | 136,74 | 25,2 | 75,6 | 3,7 | 11,1 |
| 63 | Прайс, баз.цена | Трансформатор тока ТТИ-А 60/5А 5ВА 0,5 IEK | шт. | 3 | 68,22 |  |  |  | 204,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ТЕРм08-02-148-04 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 6 | 100 м кабеля | 41,38 | 1747 | 393,98 | 1280,27 | 130,9 | 72271 | 16302,89 | 52977,57 | 5415,81 | 28,8 | 1191,74 | 9,68 | 400,56 |
| 65 | СЦМ-501-0586-185 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена марки АВВГ 4х25 мм2 | 1000 м | 0,166 | 31552 |  |  |  | 5237,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | СЦМ-501-0586-183 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена марки АВВГ 4х16 мм2 | 1000 м | 2,665 | 21179 |  |  |  | 56442,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | СЦМ-501-0586-201 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена марки АВВГ 5х10 мм2 | 1000 м | 0,577 | 7469 |  |  |  | 4309,53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Прайс, баз.цена | Кабель с медными жилами ВВГ нг сеч. 3х1,5 мм2 | м | 730 | 3,77 |  |  |  | 2752,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | ТЕРм08-03-524-02 | Шкаф наружнего освещения с исполнительным пунктом ПП-7027-1 | шт. | 1 | 366,6 | 50,16 | 5,06 | 0,24 | 366,61 | 50,16 | 5,06 | 0,24 | 3,56 | 3,56 | 0,026 | 0,03 |
| 70 | Прайс, баз.цена | Шкаф наружнего освещения с исполнительным пунктом (ПП-7027-1) | шт. | 1 | 65264 |  |  |  | 65263,64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | ТЕРм08-03-524-02 | Шкаф для проведения культурно-массовых мероприятий ПП-7027-2 | шт. | 1 | 366,6 | 50,16 | 5,06 | 0,24 | 366,61 | 50,16 | 5,06 | 0,24 | 3,56 | 3,56 | 0,026 | 0,03 |
| 72 | Прайс, баз.цена | Шкаф для проведения культурно-массовых мероприятий (ПП-7027-2) | шт. | 1 | 8094 |  |  |  | 8094,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Прайс, баз.цена | Лампа накаливания 60 Вт | шт. | 1 | 156,2 |  |  |  | 156,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Прайс, баз.цена | Выключатель ВС20-1-0-ГБ | шт. | 1 | 37,75 |  |  |  | 37,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Прайс, баз.цена | Счетчик электроэнергии СЕ301 R31 146-JA2 | шт. | 1 | 743,6 |  |  |  | 743,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Прайс, баз.цена | Выключатель автомат ВА47-29 3З 63А | шт. | 1 | 220,2 |  |  |  | 220,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Прайс, баз.цена | Автоматы дифференц. | шт. | 5 | 354,4 |  |  |  | 1771,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Прайс, баз.цена | Розетка стационарная | шт. | 5 | 75,21 |  |  |  | 376,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Прайс, баз.цена | Бокс КМП р 1/4 | шт. | 1 | 277,5 |  |  |  | 277,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Прайс, баз.цена | Ящик ЯУЭ-0863 | шт. | 1 | 6233 |  |  |  | 6233,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1109288,88 | 67779,46 | 102556,97 | 8178,94 |  | 5235,79 |  | 927,2 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 4697314,65 | 483267,56 | 411289,67 | 58315,84 |  | 5235,79 |  | 927,2 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 483633,97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 270791,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 5 Наружное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  | 5451740,36 |  |  |  |  | 5235,79 |  | 927,2 |
| Раздел 6. МАФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Прайс, баз.цена | Урна деревянная с ж/б основанием | шт. | 70 | 1064 |  |  |  | 74468,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Прайс, баз.цена | Диван на ж/б ножках | шт. | 80 | 2583 |  |  |  | 206660,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 281128,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 1138572,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 6 МАФ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1138572,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 7. Посадка живой изгороди 150 п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | ТЕР47-01-001-03 | Разбивка участка | 100 м2 | 1,5 | 102,3 | 96,09 |  |  | 153,48 | 144,14 |  |  | 7,62 | 11,43 |  |  |
| 84 | ТЕР47-01-031-18 | Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли: до 50% | 10 м траншей | 15 | 338,5 | 119,89 |  |  | 5076,75 | 1798,35 |  |  | 10,8 | 162,3 |  |  |
| 85 | ТЕР47-01-033-02 | Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: двухрядную | 10 м живой изгороди | 15 | 1155 | 167,54 | 32,95 | 3,83 | 17321,55 | 2513,1 | 494,25 | 57,45 | 13,1 | 196,95 | 0,28 | 4,2 |
| 86 | СЦП1-3-7 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Грунт растительного слоя (земля, перегной) | за т груза | 31,5 | 1,96 |  |  |  | 61,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | СЦП3-3-32-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 32 км: класс груза 1 | 1 т | 31,5 | 26,04 |  |  |  | 820,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 23433,78 | 4455,59 | 494,25 | 57,45 |  | 370,68 |  | 4,2 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 110267,99 | 31768,36 | 2043,25 | 409,62 |  | 370,68 |  | 4,2 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 28734,94 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 16088,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 7 Посадка живой изгороди 150 п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  | 155091,92 |  |  |  |  | 370,68 |  | 4,2 |
| Раздел 8. Ремонт газона: 3869,6 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,5804 | 9941 | 347,03 | 9588,31 | 1416 | 5770,16 | 201,43 | 5565,44 | 822,02 | 31,3 | 18,18 | 90,09 | 52,29 |
| 89 | СЦП3-3-32-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 32 км: класс груза 1 | 1 т | 696,53 | 26,04 |  |  |  | 18137,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 38,696 | 2325 | 451,6 |  |  | 89966,27 | 17475,11 |  |  | 40 | 1547,84 |  |  |
| 91 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 38,696 | 549,6 | 72,12 | 322,44 | 37,48 | 21268,1 | 2790,76 | 12477,14 | 1450,33 | 5,99 | 231,79 | 2,74 | 106,03 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 135142,12 | 20467,3 | 18042,58 | 2272,35 |  | 1797,81 |  | 158,32 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 645303,97 | 145931,85 | 75182,51 | 16201,85 |  | 1797,81 |  | 158,32 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 144785,39 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 81066,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 8 Ремонт газона: 3869,6 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 871156,21 |  |  |  |  | 1797,81 |  | 158,32 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3523447,64 | 248665,39 | 278581,05 | 31157,26 |  | 21303,5 |  | 1986,78 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 15161889,03 | 1772984,2 | 1147516,2 | 222151,3 |  | 21303,5 |  | 1986,78 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1781656 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 997567,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по Строительным работам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Линии электропередачи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 5, 46, 52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23296,42 | 8774,2 | 12375,42 | 650,06 |  | 688,92 |  | 94,2 |
| Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости строительства на I кв. 2010 г. ОЗП=7,13; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,13; МАТ=4,05" |  |  |  |  |  |  |  |  | 119742,36 | 62560,05 | 48487,77 | 4634,93 |  | 688,92 |  | 94,2 |
| Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 67 194,98) |  |  |  |  |  |  |  |  | 60005,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 67 194,98) |  |  |  |  |  |  |  |  | 33597,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 213344,97 |  |  |  |  | 688,92 |  | 94,2 |
| Благоустройство (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 6, 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28706,33 | 6053,02 | 22413,95 | 1894,38 |  | 511,67 |  | 138,45 |
| Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости строительства на I кв. 2010 г. ОЗП=7,13; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,13; МАТ=4,05" |  |  |  |  |  |  |  |  | 134377,56 | 43158,03 | 90250,12 | 13506,93 |  | 511,67 |  | 138,45 |
| Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 56 664,96) |  |  |  |  |  |  |  |  | 50601,81 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 56 664,96) |  |  |  |  |  |  |  |  | 28332,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 213311,85 |  |  |  |  | 511,67 |  | 138,45 |
| Автомобильные дороги: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 7, 14, 16, 18-19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1717644,34 | 135758,63 | 125160,8 | 17242,82 |  | 11633 |  | 624,56 |
| Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости строительства на I кв. 2010 г. ОЗП=7,13; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,13; МАТ=4,05" |  |  |  |  |  |  |  |  | 7394249,47 | 967959,03 | 526554,55 | 122941,3 |  | 11633 |  | 624,56 |
| Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 1 090 900,34) |  |  |  |  |  |  |  |  | 974174 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1 090 900,34) |  |  |  |  |  |  |  |  | 545450,17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 8913873,64 |  |  |  |  | 11633 |  | 624,56 |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 8-9, 83-85, 90-91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 144589,42 | 32788,02 | 15185,1 | 1877,15 |  | 2789,99 |  | 133,74 |
| Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости строительства на I кв. 2010 г. ОЗП=7,13; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,13; МАТ=4,05" |  |  |  |  |  |  |  |  | 688230,41 | 233778,58 | 63155,81 | 13384,08 |  | 2789,99 |  | 133,74 |
| Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 247 162,66) |  |  |  |  |  |  |  |  | 220716,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 247 162,66) |  |  |  |  |  |  |  |  | 123581,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 1032528 |  |  |  |  | 2789,99 |  | 133,74 |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 10, 22, 88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7895,36 | 201,43 | 7690,64 | 1088,96 |  | 18,18 |  | 66,81 |
| Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости строительства на I кв. 2010 г. ОЗП=7,13; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,13; МАТ=4,05" |  |  |  |  |  |  |  |  | 33904,09 | 1436,2 | 32454,57 | 7764,28 |  | 18,18 |  | 66,81 |
| Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 9 200,48) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8216,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 9 200,48) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4600,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 46720,36 |  |  |  |  | 18,18 |  | 66,81 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 11-12, 23-24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15773,94 | 15773,94 |  |  |  | 1371,83 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости строительства на I кв. 2010 г. ОЗП=7,13; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,13; МАТ=4,05" |  |  |  |  |  |  |  |  | 112468,19 | 112468,19 |  |  |  | 1371,83 |  |  |
| Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 112 468,19) |  |  |  |  |  |  |  |  | 100434,09 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 112 468,19) |  |  |  |  |  |  |  |  | 56234,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 269136,38 |  |  |  |  | 1371,83 |  |  |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 13, 87, 89 |  |  |  |  |  |  |  |  | 58929,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом "Индекс на перевозку автомобильным транспортом грунта и строительного мусора 1 кв. 2010г. ПЗ=5,86 (ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86)" |  |  |  |  |  |  |  |  | 345325,41 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 345325,41 |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 15, 17, 20-21, 27-28, 32, 34-39, 41-44, 47-49, 53, 55-56, 58-59, 61-63, 65-68, 70, 72-82 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1220730,5 | 1034,22 | 1263,63 | 136,74 |  | 75,6 |  | 11,1 |
| Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости строительства на I кв. 2010 г. ОЗП=7,13; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,13; МАТ=4,05" |  |  |  |  |  |  |  |  | 4947215,74 | 7373,99 | 5189,52 | 974,96 |  | 75,6 |  | 11,1 |
| Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 8 348,95) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7455,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 8 348,95) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4174,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 4958845,83 |  |  |  |  | 75,6 |  | 11,1 |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1195,19 | 101,05 | 1094,14 | 182,95 |  | 9,12 |  | 9,95 |
| Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости строительства на I кв. 2010 г. ОЗП=7,13; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,13; МАТ=4,05" |  |  |  |  |  |  |  |  | 5432,77 | 720,49 | 4712,28 | 1304,43 |  | 9,12 |  | 9,95 |
| Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 2 024,92) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1808,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 2 024,92) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 8253,48 |  |  |  |  | 9,12 |  | 9,95 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6287,28 | 294,56 | 244,11 | 41,79 |  | 26,58 |  | 2,66 |
| Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости строительства на I кв. 2010 г. ОЗП=7,13; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,13; МАТ=4,05" |  |  |  |  |  |  |  |  | 26436,72 | 2100,21 | 1054,64 | 297,96 |  | 26,58 |  | 2,66 |
| Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 2 398,17) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2141,57 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 2 398,17) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1199,09 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 29777,38 |  |  |  |  | 26,58 |  | 2,66 |
| Магистральные и промысловые трубопроводы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37482,3 | 1976,66 | 35280,84 | 2311,42 |  | 149,52 |  | 222,32 |
| Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости строительства на I кв. 2010 г. ОЗП=7,13; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,13; МАТ=4,05" |  |  |  |  |  |  |  |  | 154790,09 | 14093,59 | 139786,06 | 16480,42 |  | 149,52 |  | 222,32 |
| Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 30 574,01) |  |  |  |  |  |  |  |  | 27302,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 30 574,01) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15287,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 197379,69 |  |  |  |  | 149,52 |  | 222,32 |
| Машины: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 50-51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120236,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости строительства на I кв. 2010 г. ОЗП=7,13; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,13; МАТ=4,05" |  |  |  |  |  |  |  |  | 486956,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 486956,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом "Индекс на перевозку автомобильным транспортом грунта и строительного мусора 1 кв. 2010г. ПЗ=5,86 (ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86)" |  |  |  |  |  |  |  |  | 361,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 361,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 16715814,83 |  |  |  |  | 17274,4 |  | 1303,79 |
| Итоги по Монтажным работам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы на других объектах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-3, 31, 33, 40, 45, 54, 57, 60, 64, 69, 71 |  |  |  |  |  |  |  |  | 139520,5 | 44814,85 | 57868,22 | 5729,55 |  | 3930,28 |  | 682,89 |
| Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости строительства на I кв. 2010 г. ОЗП=7,13; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,13; МАТ=4,05" |  |  |  |  |  |  |  |  | 704571,79 | 319529,88 | 235850,32 | 40851,69 |  | 3930,28 |  | 682,89 |
| Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 360 381,57) |  |  |  |  |  |  |  |  | 321820,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 360 381,57) |  |  |  |  |  |  |  |  | 180190,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 1206583,32 |  |  |  |  | 3930,28 |  | 682,89 |
| Электромонтажные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1099,01 | 1094,81 | 4,2 | 1,44 |  | 98,81 |  | 0,1 |
| Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости строительства на I кв. 2010 г. ОЗП=7,13; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,13; МАТ=4,05" |  |  |  |  |  |  |  |  | 7826,59 | 7806 | 20,59 | 10,27 |  | 98,81 |  | 0,1 |
| Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 7 816,27) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6979,93 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 7 816,27) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3908,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 18714,66 |  |  |  |  | 98,81 |  | 0,1 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 1225297,98 |  |  |  |  | 4029,09 |  | 682,99 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 17941112,81 |  |  |  |  | 21303,5 |  | 1986,78 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11895701,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1147516,23 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1995135,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1781656 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 997567,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| талон на свалку: 56,38*26,25 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1479,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| талон на свалку: 56,38*580,44 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32725,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторский надзор 0,2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 35882,23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 18011200,23 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 3242016,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 21253216,27 |  |  |  |  | 21303,5 |  | 1986,78 |

Понижающий коэффициент_________

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента _________рублей _____копеек.

Заказчик :_____________						Подрядчик:___________

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№_____от____________2010г.

Требования предъявляемые к качеству выполнения работ

- Работы выполняются согласно требованиям существующих нормативных документов, действующих на период проведения работ (ГОСТы, СНиПы и др.). Невыполнение либо некачественное выполнение одного или нескольких видов работ ведет к 100 % снижению оплаты за соответствующий раздел.

- Любые изменения или отступления от проекта в обязательном порядке согласовываются с заказчиком, представителями авторского и технического надзора до момента выполнения данных видов работ, при отсутствии согласования снижение оплаты 100% за соответствующий раздел.

- На все используемые материалы необходимо предоставить сертификаты либо паспорта качества, при отсутствии данных документов снижение оплаты 100% за соответствующий раздел.

Заказчик :_____________						Подрядчик:___________

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№_____от____________2010г.

|  | Заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подрядчик: |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальный контракт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ________№ |  |  |
| А К Т № _______ от ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приемки выполненных работ за 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта, элементы объекта, виды работ | Ед. изм. |  | Объем |  | Стоимость по контракту всего с НДС, руб. |  |  | Процент снижения среднемесячный |  | Принято сумма к оплате, руб. с НДС |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по акту с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий процент снижения_______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято к оплате _______________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдал |  |  |  |  |  |  |  | Принял |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик |  |  |  |
|  | должность подпись |  | расшифровка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись | расшифровка |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись | расшифровка |  |

Заказчик :_____________						Подрядчик:___________

Приложение № 4

к муниципальному контракту  №_____от____________2010г

А К Т

контрольной проверки _______________________________________________ 2010г.

________________________________________________________________________

( Наименование подрядного предприятия)

_____________________2010 г.

( дата )

Проверка произведена ____________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ________________________________________________________________________________________________________________

| № лота | Наименование раздела | Замечания | Подпись ответст. лица | Отметка об устранении замечаний | Процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные контрактом  от _________ № ___ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик :_____________						Подрядчик:___________

А К Т

оценки работы подрядчика

за ____________________ 2010 г.

(месяц)

по ____________________________________

(наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование раздела | Первоначальная стоимость | Оценка качества |  |  |  | Стоимость к оплате* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

*При оценке «неудовлетворительно» по отдельно взятому разделу снижение в месяц может достигать до 100%.

Заказчик :_____________						Подрядчик:___________

Приложение № 5

к муниципальному контракту  №_____от____________2010г

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ

| Период (год/квартал) | Сумма (руб.) |
| --- | --- |
| 2010 год |  |
| 2 квартал |  |
| 3 квартал |  |
| 4 квартал |  |
| 2011 год |  |
| 1 квартал |  |
| ВСЕГО: |  |

Заказчик :_____________					Подрядчик:___________

Приложение № 9

- к документации об аукционе

Договор залога.

г.Пермь «___» _____________ 20___г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________20___года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства поставить товары (оказать услуги, выполнить работы) по _________________________________________________________________ 					(предмет муниципального контракта, № и дата извещения о проведении аукциона)

- Статья 2. Предмет договора

2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по муниципальному контракту, указанному в статье 1 настоящего Договора (далее - муниципальный контракт), денежные средства в размере ________ (______) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

________________________________________ (указываются реквизиты Заказчика)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 20___ г.»

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере __________ (______) рублей.

2.3. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Участником размещения заказа обязательств по муниципальному контракту в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного муниципального контракта, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом.

2.4. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в полном объеме своих обязательств по муниципальному контракту, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.5. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- Статья 3. Передача денежных средств

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения муниципального контракта, указанного в конкурсной документации (документации об аукционе), и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим Договором на счет Заказчика, проценты не начисляются.

- Статья 4. Возврат и удержание обеспечения

4.1. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по муниципальному контракту (в том числе и по гарантийному обязательству), в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением муниципального контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по муниципальному контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего договора.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в муниципальном контракте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в муниципальном контракте.

Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия муниципального контракта, включая гарантийные обязательства.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик | Участник размещения заказа |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |