Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от «11» мая 2010 года  № 21

- Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | Количество | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вата медицинская гидроскопическая хлопковая хирургическая нестерильная 250г. ТУ 9393-001-44881728-99 | 480 | уп |
| 2. | Марля в отрезах по 5 м (ширина 90 см) медицинская хлопчатобумажная отбеленная с поверхностной плотностью не менее 32г/кв. м ГОСТ 16427-93 | 240 | уп |
| 3. | Бинт нестерильный марлевый медицинский, хлопчатобумажный 7м*14см, инд. уп (плотность не менее 32г/кв. м) ГОСТ 1172-93 | 2 400 | шт |
| 4. | Бинт нестерильный марлевый медицинский, хлопчатобумажный 5мх7см, инд. уп. (плотность не менее 32г/кв. м) ГОСТ 1172-93 | 1 600 | шт |
| 5. | Бинт марлевый медицинский стерильный, хлопчатобумажный 5м*10см (плотность не менее 32г/кв. м) ГОСТ 1172-93 | 800 | шт |
| 6. | Бинт марлевый медицинский стерильный, хлопчатобумажный 7мх14см (плотность не менее 32г/кв. м) ГОСТ 1172-93 | 800 | шт |
| 7. | Салфетки мед. стер. n10 марл. 5х5 ГОСТ 16427-93 | 4 000 | уп |

Поставляемые товары по качеству и комплектности должны соответствовать установленным ГОСТам, ОСТам и ТУ. Качество должно быть подтверждено соответствующими документами.

Остаточный срок годности поставляемых товаров должен быть не менее 70% от срока, указанного производителем.

Главный врач МУЗ «ГДП № 4»                                                                       О.Е. Чернышова