## ТЗ
№ поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать)
1. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Диагностикум эритроцитарный шигеллезный для серологической диагностики дизентерии, вызванной отдельными видами шигелл, изучения гуморальных факторов иммунитета и определения активности различных антигенов | Наличие
| 5 | Методы определения:
| 6 | - реакция гемагглютинации | Наличие
| 7 | - реакция торможения гемагглютинации | Наличие
| 8 | Специфическая активность с гомологичной шигеллезной сывороткой Зонне не ниже | 1 : 6400 | Указать
| 9 | Состав набора:
| 10 | - диагностикум, амп. х мл | 10 х 1 | Указать
| 11 | - гомологичная сыворотка, амп. х мл | 1 х 1 | Указать
| 12 | - инструкция по применению | Наличие
| 13 | - нож ампульный | Наличие
| 14 | Стабильность при температуре 4-10 Со до конца срока годности | Наличие
| 15 | Количество, уп. | 1 | Указать
| 16 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 17 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
2. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Диагностикум эритроцитарный шигеллезный для серологической диагностики дизентерии, вызванной отдельными видами шигелл, изучения гуморальных факторов иммунитета и определения активности различных антигенов | Наличие
| 5 | Методы определения:
| 6 | - реакция гемагглютинации | Наличие
| 7 | - реакция торможения гемагглютинации | Наличие
| 8 | Специфическая активность с гомологичной шигеллезной сывороткой Флекснер 6 не ниже | 1 : 6400 | Указать
| 9 | Состав набора:
| 10 | - диагностикум, амп. х мл | 10 х 1 | Указать
| 11 | -гомологичная сыворотка, амп. х мл | 1 х 1
| 12 | -инструкция по применению | Наличие
| 13 | -нож ампульный | Наличие
| 14 | Стабильность при температуре 4-10 Со до конца срока годности | Наличие | Указать
| 15 | Количество, уп. | 1 | Указать
| 16 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 17 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
3. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Н-Сыворотка диагностическая моновалентная сальмонеллезная адсорбированная сухая | Наличие
| 5 | Методы определения:
| 6 | - реакция агглютинации | Наличие
| 7 | Группа антител к Н-антигену сывороток | g | Указать
| 8 | Состав набора:
| 9 | -сыворотка, амп. х мл | 5 х 1
| 10 | - сокращенная схема антигенной структуры бактерий рода Salmonella | Наличие
| 11 | -инструкция по применению | Наличие
| 12 | -нож ампульный | Наличие
| 13 | Стабильность при температуре 4-10 Со до конца срока годности | Наличие | Указать
| 14 | Фасовка, амп. х мл | 5 х 1 | Указать
| 15 | Количество, амп. | 5 | Указать
| 16 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 17 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
4. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Н-Сыворотка диагностическая моновалентная сальмонеллезная адсорбированная сухая | Наличие
| 5 | Методы определения:
| 6 | - реакция агглютинации | Наличие
| 7 | Группа антител к Н-антигену сывороток | q | Указать
| 8 | Состав набора:
| 9 | -сыворотка, амп. х мл | 5 х 1
| 10 | - сокращенная схема антигенной структуры бактерий рода Salmonella | Наличие
| 11 | -инструкция по применению | Наличие
| 12 | -нож ампульный | Наличие
| 13 | Стабильность при температуре 4-10 Со до конца срока годности | Наличие | Указать
| 14 | Фасовка, амп. х мл | 5 х 1 | Указать
| 15 | Количество, амп. | 3 | Указать
| 16 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 17 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
5. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Н-Сыворотка диагностическая моновалентная сальмонеллезная адсорбированная сухая | Наличие
| 5 | Методы определения:
| 6 | - реакция агглютинации | Наличие
| 7 | Группа антител к Н-антигену сывороток | m | Указать
| 8 | Состав набора:
| 9 | -сыворотка, амп. х мл | 5 х 1
| 10 | - сокращенная схема антигенной структуры бактерий рода Salmonella | Наличие
| 11 | -инструкция по применению | Наличие
| 12 | -нож ампульный | Наличие
| 13 | Стабильность при температуре 4-10 Со до конца срока годности | Наличие | Указать
| 14 | Фасовка, амп. х мл | 5 х 1 | Указать
| 15 | Количество, амп. | 5 | Указать
| 16 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 17 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
6. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Н-Сыворотка диагностическая моновалентная сальмонеллезная адсорбированная сухая | Наличие
| 5 | Методы определения:
| 6 | - реакция агглютинации | Наличие
| 7 | Группа антител к Н-антигену сывороток | eh | Указать
| 8 | Состав набора:
| 9 | -сыворотка, амп. х мл | 5 х 1
| 10 | - сокращенная схема антигенной структуры бактерий рода Salmonella | Наличие
| 11 | -инструкция по применению | Наличие
| 12 | -нож ампульный | Наличие
| 13 | Стабильность при температуре 4-10 Со до конца срока годности | Наличие | Указать
| 14 | Фасовка, амп. х мл | 5 х 1 | Указать
| 15 | Количество, амп. | 2 | Указать
| 16 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 17 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
7. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Н-Сыворотка диагностическая моновалентная сальмонеллезная адсорбированная сухая | Наличие
| 5 | Методы определения:
| 6 | - реакция агглютинации | Наличие
| 7 | Группа антител к Н-антигену сывороток | z10 | Указать
| 8 | Состав набора:
| 9 | -сыворотка, амп. х мл | 5 х 1
| 10 | - сокращенная схема антигенной структуры бактерий рода Salmonella | Наличие
| 11 | -инструкция по применению | Наличие
| 12 | -нож ампульный | Наличие
| 13 | Стабильность при температуре 4-10 Со до конца срока годности | Наличие | Указать
| 14 | Фасовка, амп. х мл | 5 х 1 | Указать
| 15 | Количество, амп. | 5 | Указать
| 16 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 17 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
8. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОК сухая для идентификации эшерихий по К и О антигенам | Наличие
| 5 | Методы определения:
| 6 | - развернутая реакция агглютинации | Наличие
| 7 | Группа ОК-агглютининов против антигенов эшерихий патогенных ОК групп | О75 : К | Указать
| 8 | Стабильность при температуре 6+/-4 Со до конца срока годности | Наличие | Указать
| 9 | Фасовка, амп. х мл | 1 х 1 | Указать
| 10 | Количество, амп. | 2 | Указать
| 11 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 12 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
9. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОК сухая для идентификации эшерихий по К и О антигенам | Наличие
| 5 | Методы определения:
| 6 | - развернутая реакция агглютинации | Наличие
| 7 | Группа ОК-агглютининов против антигенов эшерихий патогенных ОК групп | О18а : К77 | Указать
| 8 | Стабильность при температуре 6+/-4 Со до конца срока годности | Наличие | Указать
| 9 | Фасовка, амп. х мл | 1 х 1 | Указать
| 10 | Количество, амп. | 2 | Указать
| 11 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 12 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
10. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОК сухая для идентификации эшерихий по К и О антигенам | Наличие
| 5 | Методы определения:
| 6 | - развернутая реакция агглютинации | Наличие
| 7 | Группа ОК-агглютининов против антигенов эшерихий патогенных ОК групп | О20 : К84 | Указать
| 8 | Стабильность при температуре 6+/-4 Со до конца срока годности | Наличие | Указать
| 9 | Фасовка, амп. х мл | 1 х 1 | Указать
| 10 | Количество, амп. | 2 | Указать
| 11 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 12 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
11. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОК сухая для идентификации эшерихий по К и О антигенам | Наличие
| 5 | Методы определения:
| 6 | - развернутая реакция агглютинации | Наличие
| 7 | Группа ОК-агглютининов против антигенов эшерихий патогенных ОК групп | О111аb : К58 | Указать
| 8 | Стабильность при температуре 6+/-4 Со до конца срока годности | Наличие | Указать
| 9 | Фасовка, амп. х мл | 1 х 1 | Указать
| 10 | Количество, амп. | 2 | Указать
| 11 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 12 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
12. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОК сухая для идентификации эшерихий по К и О антигенам | Наличие
| 5 | Методы определения:
| 6 | - развернутая реакция агглютинации | Наличие
| 7 | Группа ОК-агглютининов против антигенов эшерихий патогенных ОК групп | О32 : К | Указать
| 8 | Стабильность при температуре 6+/-4 Со до конца срока годности | Наличие | Указать
| 9 | Фасовка, амп. х мл | 1 х 1 | Указать
| 10 | Количество, амп. | 2 | Указать
| 11 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 12 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
13. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОК сухая для идентификации эшерихий по К и О антигенам | Наличие
| 5 | Методы определения:
| 6 | - развернутая реакция агглютинации | Наличие
| 7 | Группа ОК-агглютининов против антигенов эшерихий патогенных ОК групп | О44 : К74 | Указать
| 8 | Стабильность при температуре 6+/-4 Со до конца срока годности | Наличие | Указать
| 9 | Фасовка, амп. х мл | 1 х 1 | Указать
| 10 | Количество, амп. | 2 | Указать
| 11 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 12 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
14. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОК сухая для идентификации эшерихий по К и О антигенам | Наличие
| 5 | Методы определения:
| 6 | - развернутая реакция агглютинации | Наличие
| 7 | Группа ОК-агглютининов против антигенов эшерихий патогенных ОК групп | О26 : К60 | Указать
| 8 | Стабильность при температуре 6+/-4 Со до конца срока годности | Наличие | Указать
| 9 | Фасовка, амп. х мл | 1 х 1 | Указать
| 10 | Количество, амп. | 2 | Указать
| 11 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 12 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
15. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОК сухая для идентификации эшерихий по К и О антигенам | Наличие
| 5 | Методы определения:
| 6 | - развернутая реакция агглютинации | Наличие
| 7 | Группа ОК-агглютининов против антигенов эшерихий патогенных ОК групп | О143 : К | Указать
| 8 | Стабильность при температуре 6+/-4 Со до конца срока годности | Наличие | Указать
| 9 | Фасовка, амп. х мл | 1 х 1 | Указать
| 10 | Количество, амп. | 2 | Указать
| 11 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 12 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
16. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОК сухая для идентификации эшерихий по К и О антигенам | Наличие
| 5 | Методы определения:
| 6 | - развернутая реакция агглютинации | Наличие
| 7 | Группа ОК-агглютининов против антигенов эшерихий патогенных ОК групп | О119 : К69 | Указать
| 8 | Стабильность при температуре 6+/-4 Со до конца срока годности | Наличие | Указать
| 9 | Фасовка, амп. х мл | 1 х 1 | Указать
| 10 | Количество, амп. | 2 | Указать
| 11 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 12 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
17. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОК сухая для идентификации эшерихий по К и О антигенам | Наличие
| 5 | Методы определения:
| 6 | - развернутая реакция агглютинации | Наличие
| 7 | Группа ОК-агглютининов против антигенов эшерихий патогенных ОК групп | О128abc : К67 | Указать
| 8 | Стабильность при температуре 6+/-4 Со до конца срока годности | Наличие | Указать
| 9 | Фасовка, амп. х мл | 1 х 1 | Указать
| 10 | Количество, амп. | 2 | Указать
| 11 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 12 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
18. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Иммуноглобулины диагностические эшерихиозные ОК сухие для окончательной серологической идентификации эшерихий кишечной и некишечной локализации | Наличие
| 5 | Метод определения:
| 6 | - развернутая реакция агглютинации на стекле | Наличие
| 7 | ОК-группа | О119 : К69 | Указать
| 8 | Стабильность при температуре 6+/-4 Со до конца срока годности | Наличие | Указать
| 9 | Фасовка, амп. х мл | 1 х 1 | Указать
| 10 | Количество, амп. | 2 | Указать
| 11 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 12 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
19. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Иммуноглобулины диагностические эшерихиозные ОК сухие для окончательной серологической идентификации эшерихий кишечной и некишечной локализации | Наличие
| 5 | Метод определения:
| 6 | - развернутая реакция агглютинации на стекле | Наличие
| 7 | ОК-группа | О114 : К90 | Указать
| 8 | Стабильность при температуре 6+/-4 Со до конца срока годности | Наличие | Указать
| 9 | Фасовка, амп. х мл | 1 х 1 | Указать
| 10 | Количество, амп. | 2 | Указать
| 11 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 12 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
20. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Иммуноглобулины диагностические эшерихиозные ОК сухие для окончательной серологической идентификации эшерихий кишечной и некишечной локализации | Наличие
| 5 | Метод определения:
| 6 | - развернутая реакция агглютинации на стекле | Наличие
| 7 | ОК-группа | О20 : К84 | Указать
| 8 | Стабильность при температуре 6+/-4 Со до конца срока годности | Наличие | Указать
| 9 | Фасовка, амп. х мл | 1 х 1 | Указать
| 10 | Количество, амп. | 2 | Указать
| 11 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 12 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
21. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная поливалентная для серологической идентификации бактерий рода Salmonella | Наличие
| 5 | Методы определения:
| 6 | - развернутая реакция агглютинации на стекле | Наличие
| 7 | Группа ОК-агглютининов против антигенов эшерихий патогенных ОК групп | ABCDE | Указать
| 8 | Стабильность при температуре 6+/-4 Со до конца срока годности | Наличие | Указать
| 9 | Фасовка, амп. х мл | 10 х 1 | Указать
| 10 | Количество, уп. | 1 | Указать
| 11 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 12 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
22. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Сыворотка диагностическая шигеллезная адсорбированная для серологической идентификации бактерий рода Shigella | Наличие
| 5 | Методы определения:
| 6 | - развернутая реакция агглютинации на стекле | Наличие
| 7 | Вид Shigella | Flexner | Указать
| 8 | Тип S.flexner | V | Указать
| 9 | Фасовка, амп. х мл | 10 х 1 | Указать
| 10 | Количество, уп. | 1 | Указать
| 11 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 12 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
23. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для видовой идентификации стафилококков в реакции плазмокоагуляции | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -плазма кроличья цитратная сухая, фл х мл | 10 х 1 | Указать
| 7 | -нож ампульный, шт. | 1 | Указать
| 8 | - инструкция по применению | Наличие
| 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С, не менее суток | 2 | Указать
| 10 | Исследуемые образцы:
| 11 | -выделенные культуры стафилококков | Наличие
| 12 | Количество, уп. | 30 | Указать
| 13 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 14 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
24. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Среда для культивирования бифидобактерий, а также для выделения бифидобактерий при диагностике дисбактериоза кишечника | Наличие
| 4 | Состав на 1 литр среды:
| 5 | -печеночный бульон, л | 1 | Указать
| 6 | -пептон ферментативный, гр. | 10 | Указать
| 7 | -натрий хлористый, гр. | 5 | Указать
| 8 | -лактоза, гр. | 10 | Указать
| 9 | -цистеин, гр. | 0.1 | Указать
| 10 | -твин 80, мл | 1 | Указать
| 11 | - агар микробиологический, гр. | 0.75 | Указать
| 12 | Фасовка, фл. х мл | 1 х 200,00 | Указать
| 12 | Количество, л. | 2 | Указать
| 13 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 14 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
25. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Среда для выделения ацидофильных и молочно-кислых бактерий при диагностике дисбактериоза кишечника | Наличие
| 4 | Состав на 1 литр готовой среды:
| 5 | -мясной экстракт сухой, гр. | 8 | Указать
| 6 | -дрожжевой экстракт, гр. | 4 | Указать
| 7 | -спан 80, мл | 1 | Указать
| 8 | -глюкоза, гр. | 20 | Указать
| 9 | -двузамещенный фосфат калия, гр. | 2 | Указать
| 10 | -сульфат марганца, гр. | 0.05 | Указать
| 11 | -сульфат магния, гр. | 2 | Указать
| 12 | -ацетат натрия, гр. | 5 | Указать
| 13 | -цитрат аммония, гр. | 2 | Указать
| 14 | -пептон ферментативный, гр. | 10 | Указать
| 15 | -агар микробиологический, гр. | 2 | Указать
| 16 | Фасовка, фл. х мл | 1 х 200,00 | Указать
| 17 | Количество, л. | 2 | Указать
| 18 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 19 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
26. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Сыворотка крови крупного рогатого скота жидкая стерильная | Наличие
| 4 | Фасовка, мл х фл | 200 х 1 | Указать
| 5 | Количество, фл. | 2 | Указать
| 6 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 7 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
27. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Желчь сухая | Наличие
| 5 | Состав:
| 6 | -лиофилизированная желчь крс | Наличие
| 7 | Фасовка, уп. х кг. | 1 х 0,10 | Указать
| 8 | Количество, кг. | 0.2 | Указать
| 9 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 10 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
28. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Диски индикаторные картонные с желчью | Наличие
| 4 | Содержание сухой желчи, не менее мкг | 3 | Указать
| 5 | Фасовка, фл х дисков | 1 х 100 | Указать
| 6 | Количество, фл. | 1 | Указать
| 7 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 8 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
29. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Диски индикаторные картонные с гентамицином | Наличие
| 5 | Содержание противомикробного вещества, не менее мкг | 120 | Указать
| 6 | Фасовка, фл х дисков | 1 х 100 | Указать
| 7 | Количество, фл. | 3 | Указать
| 8 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 9 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
30. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Диски индикаторные картонные с ампициллином | Наличие
| 5 | Содержание противомикробного вещества, не менее мкг | 10 | Указать
| 6 | Фасовка, фл х дисков | 1 х 100 | Указать
| 7 | Количество, фл. | 10 | Указать
| 8 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 9 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
31. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Диски индикаторные картонные с оксациллином | Наличие
| 5 | Содержание противомикробного вещества, не менее мкг | 1 | Указать
| 6 | Фасовка, фл х дисков | 1 х 100 | Указать
| 7 | Количество, фл. | 10 | Указать
| 8 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 9 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
32. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Диски индикаторные картонные с ципрофлоксацином | Наличие
| 5 | Содержание противомикробного вещества, не менее мкг | 5 | Указать
| 6 | Фасовка, фл х дисков | 1 х 100 | Указать
| 7 | Количество, фл. | 6 | Указать
| 8 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 9 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
33. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Диски индикаторные картонные с левомицетином | Наличие
| 5 | Содержание противомикробного вещества, не менее мкг | 30 | Указать
| 6 | Фасовка, фл х дисков | 1 х 100 | Указать
| 7 | Количество, фл. | 4 | Указать
| 8 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 9 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
34. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Диски индикаторные картонные с ванкомицином | Наличие
| 5 | Содержание противомикробного вещества, не менее мкг | 30 | Указать
| 6 | Фасовка, фл х дисков | 1 х 100 | Указать
| 7 | Количество, фл. | 6 | Указать
| 8 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 9 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
35. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Диски индикаторные картонные с цефтриаксоном | Наличие
| 5 | Содержание противомикробного вещества, не менее мкг | 30 | Указать
| 6 | Фасовка, фл х дисков | 1 х 100 | Указать
| 7 | Количество, фл. | 4 | Указать
| 8 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 9 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
36. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Диски индикаторные картонные с цефуроксимом | Наличие
| 5 | Содержание противомикробного вещества, не менее мкг | 30 | Указать
| 6 | Фасовка, фл х дисков | 1 х 100 | Указать
| 7 | Количество, фл. | 2 | Указать
| 8 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 9 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
37. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Диски индикаторные картонные с цефтазидимом | Наличие
| 5 | Содержание противомикробного вещества, не менее мкг | 30 | Указать
| 6 | Фасовка, фл х дисков | 1 х 100 | Указать
| 7 | Количество, фл. | 6 | Указать
| 8 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 9 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
38. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Селективная питательная среда обогащения для бактерий рода SALMONELLA | Наличие
| 4 | Состав:
| 5 | -пептон мясной ферментативный | Наличие
| 6 | -магний хлористый 6-водный | Наличие
| 7 | -экстракт автолизированных дрожжей | Наличие
| 8 | -натрий хлористый | Наличие
| 9 | -калий фосфорнокислый однозамещенный | Наличие
| 10 | -бриллиантовый зеленый | Наличие
| 11 | Количество, кг. | 0.5 | Указать
| 12 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 13 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
39. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Питательная среда для выделения стафилоккоков | Наличие
| 4 | Состав на литр:
| 5 | -пептон сухой ферментативный, г | 5 | Указать
| 6 | -панкреатический гидролизат казеина, г | 20 | Указать
| 7 | -панкреатический гидролизат рыбной муки, г | 5 | Указать
| 8 | -экстракт пекарных дрожжей, г | 5 | Указать
| 9 | -натрия хлорид,г | 72 | Указать
| 10 | -натрия фосфат двузамещенный, г | 0.5 | Указать
| 11 | -агар, г | 11 | Указать
| 12 | Количество, кг. | 0.25 | Указать
| 13 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 14 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
40. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Высокоселективная среда для выделения шигелл и сальмонелл | Наличие
| 4 | Состав на литр:
| 5 | -панкреатический гидролизат рыбной муки с тиосульфатом и цитратом натрия , г | 34.5 | Указать
| 6 | -экстракт пекарных дрожжей, г | 5 | Указать
| 7 | -натрий фосфорнокислый двузамещенный , г | 2 | Указать
| 8 | -лактоза, г | 10 | Указать
| 9 | -желчь очищенная сухая, г | 7 | Указать
| 10 | -натрий хлористый, г | 1 | Указать
| 11 | -йод, г | 0.04 | Указать
| 12 | -нейтральный красный, г | 0.04 | Указать
| 13 | -бриллиантовый зеленый,г | 33 *10-5 | Указать
| 14 | -агар, г | 9 | Указать
| 15 | Фасовка, уп х гр. | 1 х 250,0 | Указать
| 16 | Количество, кг. | 0.5 | Указать
| 17 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 18 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
41. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Питательная среда для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и сульфаниламидам | Наличие
| 4 | Состав на литр:
| 5 | -мясной экстракт сухой , г | 3 | Указать
| 6 | -гидролизат казеина кислотный, г | 17.5 | Указать
| 7 | -крахмал растворимый , г | 1.5 | Указать
| 8 | -агар микробиологический, г | 12 | Указать
| 15 | Фасовка, уп х гр. | 1 х 200,0 | Указать
| 16 | Количество, кг. | 0.2 | Указать
| 17 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 18 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
42. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Бактериофаг стафилококковый | Наличие
| 5 | Состав:
| 6 | -стерильный фильтрат фаголизата патогенных штаммов стафилококков | Наличие
| 7 | -оксихинолин 100 мкг | Наличие
| 8 | Фасовка, фл х мл. | 1 х 20,0 | Указать
| 9 | Количество флаконов в уп., не менее | 4 | Указать
| 16 | Количество, уп. | 1 | Указать
| 17 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 18 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
43. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Бактериофаг клебсиелл пневмонии очищенный | Наличие
| 5 | Состав:
| 6 | -стерильный очищенный фильтрат фаголизатов бактерий Klebsiella pneumoniae | Наличие
| 7 | -хинозол 0,0001 г/мл | Наличие
| 8 | Фасовка, фл х мл. | 1 х 20,0 | Указать
| 9 | Количество флаконов в уп., не менее | 4 | Указать
| 16 | Количество, уп. | 1 | Указать
| 17 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 18 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
44. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Питательный бульон для культивирования микрооргагизмов сухой | Наличие
| 5 | Фасовка, уп х гр. | 1 х 250,0 | Указать
| 6 | Количество, кг. | 0.5 | Указать
| 7 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 8 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
45. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Агар-агар | Наличие
| 4 | Фасовка, уп х гр. | 1 х 250,0 | Указать
| 5 | Количество, кг. | 0.25 | Указать
| 6 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 7 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
46. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Диски индикаторные картонные с фурадонином | Наличие
| 5 | Содержание противомикробного вещества, не менее мкг | 300 | Указать
| 6 | Фасовка, фл х дисков | 1 х 100 | Указать
| 7 | Количество, фл. | 6 | Указать
| 8 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 9 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
47. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Диски индикаторные картонные с имипенемом | Наличие
| 5 | Содержание противомикробного вещества, не менее мкг | 10 | Указать
| 6 | Фасовка, фл х дисков | 1 х 100 | Указать
| 7 | Количество, фл. | 1 | Указать
| 8 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 9 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
48. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Диски индикаторные картонные с амоксициллином и клавулановой кислотой | Наличие
| 4 | Содержание противомикробного вещества, не менее мкг | 20 / 10 | Указать
| 5 | Фасовка, фл х дисков | 1 х 50 | Указать
| 6 | Количество, фл. | 10 | Указать
| 7 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 8 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
49. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Диски индикаторные картонные с линезолидом | Наличие
| 4 | Содержание противомикробного вещества, не менее мкг | 30 | Указать
| 5 | Фасовка, фл х дисков | 1 х 100 | Указать
| 6 | Количество, фл. | 1 | Указать
| 7 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 8 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
50. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Диски индикаторные картонные с бацитрацином | Наличие
| 4 | Содержание противомикробного вещества, не менее ЕД | 0,04 | Указать
| 5 | Фасовка, фл х дисков | 1 х 50 | Указать
| 6 | Количество, фл. | 10 | Указать
| 7 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 8 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
51. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Диски индикаторные картонные с бацитрацином | Наличие
| 4 | Содержание противомикробного вещества, не менее ЕД | 10 | Указать
| 5 | Фасовка, фл х дисков | 1 х 50 | Указать
| 6 | Количество, фл. | 10 | Указать
| 7 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 8 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
52. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Диски индикаторные картонные с оптохином | Наличие
| 4 | Содержание противомикробного вещества, не менее мкг | 6 | Указать
| 5 | Фасовка, фл х дисков | 1 х 50 | Указать
| 6 | Количество, фл. | 2 | Указать
| 7 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 8 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
53. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Диски индикаторные картонные с клотримазолом | Наличие
| 5 | Содержание противомикробного вещества, не менее мкг | 10 | Указать
| 6 | Фасовка, фл х дисков | 1 х 100 | Указать
| 7 | Количество, фл. | 1 | Указать
| 8 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 9 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
54. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Диски индикаторные картонные с флуконазолом | Наличие
| 5 | Содержание противомикробного вещества, не менее мкг | 40 | Указать
| 6 | Фасовка, фл х дисков | 1 х 100 | Указать
| 7 | Количество, фл. | 1 | Указать
| 8 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 9 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
55. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Диски индикаторные картонные с триметопримом/сульфаметоксазолом | Наличие
| 4 | Содержание противомикробного вещества, не менее мкг | 1,25 / 23,75 | Указать
| 5 | Фасовка, фл х дисков | 1 х 100 | Указать
| 6 | Количество, фл. | 2 | Указать
| 7 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 8 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
56. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Диски индикаторные картонные с цефоперазоном | Наличие
| 5 | Содержание противомикробного вещества, не менее мкг | 75 | Указать
| 6 | Фасовка, фл х дисков | 1 х 100 | Указать
| 7 | Количество, фл. | 2 | Указать
| 8 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 9 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
57. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Диски индикаторные картонные с левофлоксацином | Наличие
| 4 | Содержание противомикробного вещества, не менее мкг | 5 | Указать
| 5 | Фасовка, фл х дисков | 1 х 100 | Указать
| 6 | Количество, фл. | 10 | Указать
| 7 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 8 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
58. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Диски индикаторные картонные с цефоперазоном/сульбактамом | Наличие
| 4 | Содержание противомикробного вещества, не менее мкг | 50 / 50 | Указать
| 5 | Фасовка, фл х дисков | 1 х 50 | Указать
| 6 | Количество, фл. | 10 | Указать
| 7 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 8 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
59. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Диски индикаторные картонные с налидиксовой кислотой | Наличие
| 5 | Содержание противомикробного вещества, не менее мкг | 30 | Указать
| 6 | Фасовка, фл х дисков | 1 х 100 | Указать
| 7 | Количество, фл. | 8 | Указать
| 8 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 9 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
60. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | ЦМВ-IgМ, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок рекомбинантными антигенами ЦМВ не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать
| 9 | -конъюгат, концентрат (антитела к Ig G человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 10 | - раствор для разведения конъюгата (РРК), фл х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 11 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать
| 12 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать
| 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать
| 18 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 20 | -планшет для предварительного разведения исследуемых образцов, шт. | 1 | Указать
| 21 | Исследуемый образец:
| 22 | -сыворотка | Наличие
| 23 | -плазма | Наличие
| 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать
| 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град. не менее, мес. | 3 | Указать
| 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать
| 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 | Указать
| 28 | Срок годности набора не более, мес. | 9 | Указать
| 29 | Количество, набор | 4 | Указать
| 30 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 31 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
61. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | ЦМВ-IgG-авидность, тест-система для определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к ЦМВ | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -иммуносорбент - антиген ЦМВ, сорбированный на лунках планшета не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 6 | -высокоавидный положительный контрольный образец: инактивированная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к ЦМВ (ВПК+ ), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 7 | -низкоавидный положительный контрольный образец: инактивированная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к ЦМВ (НПК+), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 8 | -отрицательный контрольный образец: инактивированная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к ЦМВ (К-), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 9 | -конъюгат G: моноклональные антитела мыши к IgG человека с пероксидазой хрена, фл. х мл | 1 х 0,4 | Указать
| 10 | -разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать
| 11 | -разводящий буферный раствор для конъюгата (РБР-К), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 12 | - раствор сравнения (РС), фл х мл | 1 х 8,0 | Указать
| 13 | -денатурирующий раствор (ДР), фл. х мл | 1 х 8,0 | Указать
| 14 | -фосфатно-солевой буферный раствор с твином (ФСБ-Т), фл х мл | 1 х 26,0 | Указать
| 15 | -ТМБ-субстрат, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6 | Указать
| 17 | Исследуемый образец:
| 18 | -сыворотка | Наличие
| 19 | -плазма | Наличие
| 20 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать
| 21 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать
| 22 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 | Указать
| 23 | Количество, уп. | 19 | Указать
| 24 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 25 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
62. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | ВПГ-IgМ, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу протого герпеса 1 и 2 типа | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок антигенами ВПГ не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать
| 9 | -конъюгат, концентрат (антитела к Ig М человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 10 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать
| 11 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать
| 12 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 13 | - раствор для разведения конъюгата (РРК), фл х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать
| 18 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 20 | -планшет для предварительного разведения сывороток не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 21 | Исследуемый образец:
| 22 | -сыворотка | Наличие
| 23 | -плазма | Наличие
| 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать
| 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град. не менее, мес. | 3 | Указать
| 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать
| 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 | Указать
| 28 | Количество, набор | 2 | Указать
| 29 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 30 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
63. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | ВПГ-1,2-IgG-авидность, тест-система иммуноферментная для выявления индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок антигенами ВПГ 1 и 2 типов не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 7 | -положительный контрольный образец, содержащий высокоавидные IgG к ВПГ (К+ва), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать
| 8 | -положительный контрольный образец, содержащий низкоавидные IgG к ВПГ (К+на), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать
| 9 | -отрицательный контрольный образец (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать
| 10 | -коньюгат (моноклональные антитела к IgG человека, меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 11 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать
| 12 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать
| 13 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 14 | -раствор для разведения коньюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 15 | -раствор белок-диссоциирующего реагента (БДА), фл. х мл | 1 х 8,0 | Указать
| 16 | -раствор сравнения, фл. х мл | 1 х 8,0 | Указать
| 17 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 18 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 19 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 20 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 21 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 22 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 3 | Указать
| 23 | -планшет для предварительного разведения сывороток не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 24 | Исследуемый образец:
| 25 | -сыворотка | Наличие
| 26 | -плазма | Наличие
| 27 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать
| 28 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 100 | Указать
| 29 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 12 | Указать
| 30 | Количество, набор | 18 | Указать
| 31 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 32 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
64. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Chlamydia trachomatis-IgG, тест-система иммуноферментная для выявления видоспецфических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигенами основного белка наружной мембраны Chlamydia trachomatis не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 8 | -коньюгат (мышиные моноклональные антитела к IgG человека, меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 0,3 | Указать
| 9 | -буферный раствор для разведения сывороток, фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать
| 10 | -буферный раствор для разведения коньюгата, фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 11 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 26,0 | Указать
| 12 | -буферный раствор для субстрата, фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 13 | -тетраметилбензидин (ТМБ), фл. х мл | 1 х 0,7 | Указать
| 14 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0 | Указать
| 15 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать
| 16 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 17 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 18 | Исследуемый образец:
| 19 | -сыворотка | Наличие
| 20 | -плазма | Наличие
| 21 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 40 | Указать
| 22 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75 | Указать
| 23 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 11 | Указать
| 24 | Количество, уп. | 10 | Указать
| 25 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 26 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
65. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Chlamydia trachomatis-IgА, тест-система иммуноферментная для выявления видоспецфических иммуноглобулинов класса А к Chlamydia trachomatis | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигенами основного белка наружной мембраны Chlamydia trachomatis не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 8 | -коньюгат (мышиные моноклональные антитела к IgА человека, меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 0,25 | Указать
| 9 | -буферный раствор для разведения сывороток (РБР-С), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать
| 10 | -буферный раствор для разведения коньюгата (РБР-К), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 11 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 26,0 | Указать
| 12 | -буферный раствор для субстрата (БРС), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 13 | -тетраметилбензидин (ТМБ), фл. х мл | 1 х 0,7 | Указать
| 14 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0 | Указать
| 15 | Исследуемый образец:
| 16 | -сыворотка | Наличие
| 17 | -плазма | Наличие
| 18 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 40 | Указать
| 19 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75 | Указать
| 20 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 16 | Указать
| 21 | Количество, уп. | 10 | Указать
| 22 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 23 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
66. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Токсоплазмоз-IgG, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированными антигенами Toxoplasma gondii не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 7 | -контрольный образец , фл. х мл | 1 х 1,3 | Указать
| 8 | -калибровочные растворы, фл. х мл | 6 х 1,3 | Указать
| 9 | -коньюгат концентрированный, фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 10 | -раствор для предвлрительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0
| 11 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 12 | -раствор для разведения коньюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать
| 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 17 | -планшет для предварительного разведения образцов, шт. | 1 | Указать
| 18 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 20 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать
| 21 | -трафарет для построения калибровочного графика, шт. | 1 | Указать
| 22 | Состав контрольного образца:
| 23 | -иммуноглобулины класса G к Toxoplasma gondii в диапазоне концентраций не менее, МЕ/мл | 34 -46 | Указать
| 24 | Концентрация калибраторов:
| 25 | -первый калибратор, МЕ/мл | 200 | Указать
| 26 | -второй калибратор, МЕ/мл | 100 | Указать
| 27 | -третий калибратор, МЕ/мл | 50 | Указать
| 28 | -четвертый калибратор, МЕ/мл | 25 | Указать
| 29 | -пятый калибратор, МЕ/мл | 10 | Указать
| 30 | -шестой калибратор, МЕ/мл | 0 | Указать
| 31 | Цветовая кодировка реагентов | Наличие
| 32 | Диапазон измеряемых концентраций не менее, МЕ/мл | 10-200 | Указать
| 33 | Исследуемый образец:
| 34 | -сыворотка | Наличие
| 35 | -плазма | Наличие
| 36 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать
| 37 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать
| 38 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 10 | Указать
| 39 | Специфичность не менее, % | 100 | Указать
| 40 | Чувствительность не менее, % | 100 | Указать
| 41 | Количество, набор | 8 | Указать
| 42 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 43 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
67. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Токсоплазмоз-IgМ, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к Toxoplasma gondii | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированными антигенами Toxoplasma gondii не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 2,5 | Указать
| 9 | -коньюгат (моноклональные антитела против IgМ человека, меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 10 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 11 | -раствор для разведения коньюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать
| 13 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 16 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 17 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 18 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать
| 19 | Исследуемый образец:
| 20 | -сыворотка | Наличие
| 21 | -плазма | Наличие
| 22 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать
| 23 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать
| 24 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 10 | Указать
| 25 | Специфичность не менее, % | 100 | Указать
| 26 | Чувствительность не менее, % | 100 | Указать
| 27 | Количество, набор | 10 | Указать
| 28 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 29 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
68. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Токсоплазмоз-IgG-авидность, тест-система иммуноферментная для выявления индекса авидности иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированными антигенами Toxoplasma gondii не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 7 | -положительный контрольный образец, содержащий высокоавидные IgG (К+ва), фл. х мл | 1 х 1,7 | Указать
| 8 | -положительный контрольный образец, содержащий низкоавидные IgG (К+на), фл. х мл | 1 х 1,7 | Указать
| 9 | -отрицательный контрольный образец (К-), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 10 | -коньюгат (моноклональные антитела против IgG человека, меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 11 | -раствор белок-диссоциирующего реагента (БДА), фл. х мл | 1 х 6,0 | Указать
| 12 | -раствор сравнения, фл. х мл | 1 х 6,0 | Указать
| 13 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать
| 14 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 15 | -раствор для разведения коньюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 16 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать
| 17 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 18 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 19 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 20 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 21 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 22 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 3 | Указать
| 23 | -планшет для предварительного разведения сывороток не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 24 | Исследуемый образец:
| 25 | -сыворотка | Наличие
| 26 | -плазма | Наличие
| 27 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать
| 28 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 95 | Указать
| 29 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 10 | Указать
| 30 | Количество, набор | 5 | Указать
| 31 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 32 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
69. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Краснуха IgG, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов классов G к вирусу краснухи. | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированным на внутренней поверхности лунок антигеном вируса краснухи не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ; концентрация специфических Ig G указана на флаконе), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать
| 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать
| 9 | -конъюгат, концентрат (моноклональные антитела к Ig G человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 10 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать
| 11 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 12 | -раствор для разведения конъюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать
| 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать
| 18 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 20 | -планшет для предварительного разведения исследуемых образцов, шт. | 1 | Указать
| 21 | Исследуемый образец:
| 22 | -сыворотка | Наличие
| 23 | -плазма | Наличие
| 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать
| 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град., мес. | 3 | Указать
| 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать
| 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 | Указать
| 28 | Срок годности набора не более, мес. | 9 | Указать
| 29 | Количество, набор | 7 | Указать
| 30 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 31 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
70. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу краснухи. | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированным антигеном вируса краснухи не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3 | Указать
| 9 | -конъюгат, концентрат (моноклональные антитела к Ig М человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 мл | Указать
| 10 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать
| 11 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 12 | -раствор для разведения конъюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать
| 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать
| 18 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 20 | -планшет для предварительного разведения исследуемых образцов, шт. | 1 | Указать
| 21 | Исследуемый образец:
| 22 | -сыворотка | Наличие
| 23 | -плазма | Наличие
| 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать
| 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град., мес. | 3 | Указать
| 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать
| 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 | Указать
| 28 | Срок годности набора не более, мес. | 9 | Указать
| 29 | Количество, набор | 7 | Указать
| 30 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 31 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
71. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Краснуха-IgG-авидность, тест-система иммуноферментная для выявления индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированным антигеном вируса краснухи не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 7 | -положительный контрольный образец, содержащий высокоавидные IgG к вирусу краснухи, инактивированный (К+ВА), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать
| 8 | -положительный контрольный образец, содержащий низкоавидные IgG к вирусу краснухи, инактивированный (К+НА), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать
| 9 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать
| 10 | -конъюгат, концентрат (моноклональные антитела к Ig G человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 мл | Указать
| 11 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать
| 12 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 13 | -раствор для разведения конъюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 14 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать
| 15 | - раствор сравнения (РС), фл х мл | 1 х 6,0 | Указать
| 16 | - раствор белок-диссоциирующего агента (БДА) , фл х мл | 1 х 6,0 | Указать
| 17 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 18 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 19 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 20 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 3 | Указать
| 21 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 22 | -наконечники для пипеток на 4-200 мкл не менее, шт | 16 | Указать
| 23 | -планшет для предварительного разведения исследуемых образцов, шт. | 1 | Указать
| 24 | Исследуемый образец:
| 25 | -сыворотка | Наличие
| 26 | -плазма | Наличие
| 27 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать
| 28 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град., мес. | 3 | Указать
| 29 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 100 | Указать
| 30 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 12 | Указать
| 31 | Срок годности набора не менее, мес. | 9 | Указать
| 32 | Количество, набор | 14 | Указать
| 33 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 34 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
72. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | HBsAg, тест-система иммуноферментная для определения HBs-антигена с использованием рекомбинантного антигена и моноклональных антител | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к HBsAg не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), содержащий 20±10 МЕ/мл HBsAg ayw2 субтипа, фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 8 | -слабоположительный контрольный образец, инактивированный (К+слаб), содержащий 0,2±0,1 МЕ/мл HBsAg ayw3 субтипа, фл. | 1 | Указать
| 9 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 2,5 | Указать
| 10 | -коньюгат (концентрат, поликлональные антитела к HBsAg, меченые пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 0,8 | Указать
| 11 | -раствор для разведения коньюгата (РК), фл. х мл | 1 х 8,0 | Указать
| 12 | -цитратно-фосфатный буферный раствор с перекисью водорода (ЦФР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать
| 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 16 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать
| 17 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 18 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 19 | Исследуемый образец:
| 20 | -сыворотка | Наличие
| 21 | -плазма | Наличие
| 22 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 100 | Указать
| 23 | Чувствительность по ОСО ГИСК им. Л.А. Тарасевича не более, МЕ/мл | 0.05 | Указать
| 24 | Срок годности готового раствора коньюгата не менее, час | 10 | Указать
| 25 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 80 | Указать
| 26 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 5 | Указать
| 27 | Слабоположительный контрольный образец аттестованный по ОСО ГИСК им. Л.А. Тарасевича | Наличие
| 28 | Количество, набор | 20 | Указать
| 29 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 30 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
73. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Анти-ВГС, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С. | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигенами ВГС не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 9 | -коньюгат (антитела к IgM и IgG человека, меченные пероксидазой хрена), фл. | 1 | Указать
| 10 | -раствор для разведения сывороток (РС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать
| 11 | -раствор для разведения коньюгата (РК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 12 | -раствор для предварительного разведения (РПР), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать
| 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать
| 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 3 | Указать
| 18 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 20 | Исследуемый образец:
| 21 | -сыворотка | Наличие
| 22 | -плазма | Наличие
| 23 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 40 | Указать
| 24 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 90 | Указать
| 25 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 11 | Указать
| 26 | Количество, набор | 20 | Указать
| 27 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 28 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
74. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Хелико-IgG-антитела, тест-система для выявления антител класса IgG к антигенам Helicobacter pylori | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | - разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигеном Helicobacter pylori не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 6 | - положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 7 | - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 8 | - коньюгат (антитела против иммуноглобулинов G человека c пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 0,20 | Указать
| 9 | - буферный раствор для разведения сывороток (РБР-С), фл. х мл | 1 х 11,0 | Указать
| 10 | - буферный раствор для разведения коньюгата (РБР-К), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 11 | - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 26,0 | Указать
| 12 | -буферный раствор для субстрата (БРС), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 13 | - тетраметилбензидин (ТМБ), фл. х мл | 1 х 0,7 | Указать
| 14 | - стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0 | Указать
| 15 | Исследуемый образец:
| 16 | - сыворотка | Наличие
| 17 | - плазма | Наличие
| 18 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать
| 19 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75 | Указать
| 20 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 10 | Указать
| 21 | Количество, уп. | 1 | Указать
| 22 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 23 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
75. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Лямблия-антитела, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов классов A, G, М (IgA,G,М) к антигенам лямблий | Наличие
| 5 | Одностадийный твердофазный иммуноферментный анализ | Наличие
| 6 | Состав набора:
| 7 | - разборный планшет с иммобилизированными антигенами лямблий, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 8 | - положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 9 | - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 10 | - коньюгат (концентрат, иммуноглобулины против IgA, IgG, IgМ человека меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 11 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать
| 12 | - раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать
| 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать
| 14 | - субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 15 | - тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 16 | - стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 17 | - пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать
| 18 | - ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 19 | - наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 20 | - планшет для предварительного разведения сывороток не менее, шт | 1 | Указать
| 21 | Исследуемый образец:
| 22 | - сыворотка | Наличие
| 23 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать
| 24 | Срок годности готового раствора коньюгата не менее, час | 3 | Указать
| 25 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать
| 26 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 | Указать
| 27 | Количество, набор | 1 | Указать
| 28 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 29 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
76. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | ОКСИтест, индивидуальный тест для обнаружения цитохромоксидазы | Наличие
| 5 | Время проведения анализа не более, мин | 1 | Указать
| 6 | Количество определений, не менее | 50 | Указать
| 7 | Фасовка, туб х полосок | 1 х 50 | Указать
| 8 | Хранение при температуре 2-8о С, не менее месяцев | 12 | Указать
| 9 | Количество, шт. | 2 | Указать
| 10 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 11 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
77. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | ГИППУРАТтест, детекционные полоски для определения способности бактериальных штаммов гидролизовать гиппурат натрия | Наличие
| 5 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не менее, часов | 24 | Указать
| 6 | Количество определений, не менее | 50 | Указать
| 7 | Фасовка, туб х полосок | 1 х 50 | Указать
| 8 | Хранение при температуре 2-8о С, не менее месяцев | 18 | Указать
| 9 | Количество, шт. | 3 | Указать
| 10 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 11 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
78. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Реактив для теста ГИППУРАТ, образующий цвет реактив для диагностических полосок ГИППУРАТтест | Наличие
| 5 | Состав:
| 6 | - реактив для HIP-навеска, шт х гр. | 2 х 0,9 | Указать
| 7 | - реактив для HIP-растворитель, шт х мл. | 2 х 18 | Указать
| 8 | - флакон с капельницей Реактив для теста ГИППУРАТ, шт | 1
| 9 | Количество, шт. | 1 | Указать
| 10 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 11 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
79. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Реактив для теста ПИР, для выявления цветной реакции теста pyrrolidonylarylamidase | Наличие
| 5 | Состав:
| 6 | - реактив для ПИР I, фл х мл | 1 х 9 | Указать
| 7 | - реактив для ПИР II, фл х мл. | 1 х 9 | Указать
| 8 | - флакон с капельницей Реактив для теста ПИР, шт | 1
| 9 | Количество, шт. | 1 | Указать
| 10 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 11 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
80. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | ПИРАтест, для быстрого выявления активности пирролидониламидазы | Наличие
| 5 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, минут | 24 | Указать
| 6 | Количество определений, не менее | 50 | Указать
| 7 | Фасовка, туб х полосок | 1 х 50 | Указать
| 8 | Хранение при температуре 2-8о С, не менее месяцев | 18 | Указать
| 9 | Количество, шт. | 1 | Указать
| 10 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 11 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
81. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Антиген кардиолипиновый | Наличие
| 5 | Метод реакции микропреципитации | Наличие
| 6 | Тип исследуемого образца:
| 7 | - сыворотка | Наличие
| 8 | - плазма | Наличие
| 9 | Состав набора:
| 10 | - спиртовый раствор кардиолипинового антигена, амп. х мл | 10 х 2,0 | Указать
| 11 | - раствор 70% холин-хлорида, фл х мл | 2 х 5,0 | Указать
| 12 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 60 | Указать
| 13 | Время проведения анализа не более, мин | 10 | Указать
| 14 | Количество, уп. | 2 | Указать
| 15 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 16 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
82. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Диагностикум коклюшный для установления серологического диагноза коклюша и определения иммунологическических сдвигов в вакцинированном организме | Наличие
| 5 | Метод реакции агглютинации | Наличие
| 6 | Тип исследуемого образца:
| 7 | -сыворотка | Наличие
| 8 | -плазма | Наличие
| 9 | Производственные штаммы:
| 10 | - В.pertussis шт.475 | Наличие
| 11 | - В.pertussis шт.345 | Наличие
| 12 | - В.pertussis шт.312 | Наличие
| 13 | - В.pertussis шт.39 | Наличие
| 14 | Фасовка, амп. х мл | 10 х 5,0 | Указать
| 15 | Количество, уп. | 1 | Указать
| 16 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 17 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
83. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Диагностикум паракоклюшный для установления серологического диагноза паракоклюша и определения иммунологическических сдвигов в вакцинированном организме | Наличие
| 5 | Метод реакции агглютинации | Наличие
| 6 | Тип исследуемого образца:
| 7 | - сыворотка | Наличие
| 8 | - плазма | Наличие
| 9 | Производственные штаммы:
| 10 | - В.parapertussis шт.17903 | Наличие
| 11 | - В.parapertussis шт.1560 | Наличие
| 12 | - В.parapertussis шт.402 | Наличие
| 13 | Фасовка, амп. х мл | 10 х 5,0 | Указать
| 14 | Количество, уп. | 1 | Указать
| 15 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 16 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
84. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Стандартная панель сывороток крови человека, содержащих и не содержащих видоспецифические иммуноглобулины класса G к С. trachomatis | Наличие
| 4 | Применяется для оценки чувствительности и специфичности иммуноферментных тест-систем, применяемых для выявления видоспецифических Ig G к С. Trachomatis | Наличие
| 5 | Количество флаконов с лиофилизированными сыворотками, не менее | 36 | Указать
| 6 | Объем сыворотки во флаконе не менее, мкл | 200 | Указать
| 7 | Состав набора:
| 8 | -количество флаконов с положительными лиофилизированными сыворотками не менее | 16 | Указать
| 9 | -количество флаконов с отрицательными лиофилизированными сыворотками не менее | 20 | Указать
| 10 | -инструкция по применению | Наличие
| 11 | -паспорт на серию | Наличие
| 12 | -приложения | Наличие
| 13 | Количество, набор | 1 | Указать
| 14 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 15 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0