МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____

на поставку химических реактивов

для МУЗ «Городская клиническая больница №2 имени доктора

Федора Христофоровича Граля».

г. Пермь       		                               	                                   “__”_____________  2010 год

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК в лице главного врача Грязного Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и _____________________________________ , именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице _______________________________________________ действующего на основании  _________________________________, на основании решения Котировочной комиссии (протокол №  от ________________  ) по результату проведения  запроса котировок  заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. ПОСТАВЩИК принимает на себя обязательства  поставить ЗАКАЗЧИКУ товар, а ЗАКАЗЧИК - оплатить эти товар.

1.2. Наименование товара, количество, форма выпуска, единица измерения,  цена с НДС и общая сумма поставки  с НДС, сроки поставки  предусматриваются в согласованной сторонами спецификации (Приложение №1), являющейся  неотъемлемой частью контракта.

2. КАЧЕСТВО  И  КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

2.1. Поставляемые  товары по качеству и комплектности должны соответствовать установленным ГОСТам. Качество должно быть подтверждено сертификатом соответствия, регистрационными удостоверениями,  техническим паспортом на изделие.

2.2. Если поставляемый товар окажется дефектным, то Поставщик должен за свой счет заменить дефектный товар новым.

2.3. При обнаружении в поставляемом товаре производственных дефектов, недопоставки или иных несоответствий условиям контракта и спецификации при приемке стороны оформляют акт об установленном расхождении в количестве и качестве товара, после чего ПОСТАВЩИК должен  в течение 10 (Десяти) дней допоставить или произвести замену  бракованного товара (его части) без расходов со стороны ЗАКАЗЧИКА.

2.4. ПОСТАВЩИК отвечает за качество поставляемого товара в течение всего срока годности, предусмотренного техническими условиями и стандартами при соблюдении  соответствующих условий хранения. Остаточный срок годности поставляемых товаров должен быть не менее 60% .

3. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

3.1.Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно- техническим документам.

3.2.Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям.

4.СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Поставка товара должна осуществляться ПОСТАВЩИКОМ в течение срока поставки, указанного в спецификации, с момента вступления настоящего контракта в силу. ПОСТАВЩИК имеет право на досрочную поставку товара в полном объеме с предварительного уведомления и согласия ЗАКАЗЧИКА.

4.2. При осуществлении приемки товара ЗАКАЗЧИК обязан осмотреть товары, проверить их количество и качество, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст.513 ГК РФ.

4.3.В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от поставляемого товара он обязан обеспечить его сохранность, принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом ПОСТАВЩИКА с указанием причины отказа.

5. ЦЕНА  И ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ

5.1. Цена товаров, подлежащих поставке, устанавливается на основании заявки победителя в проведении запроса котировок и является неизменной в течение всего срока действия настоящего контракта.

5.2.Цена товаров включает в себя: все расходы, включающие доставку товара, выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, таможенные пошлины и иные платежи.

5.3. ЗАКАЗЧИК оплачивает поставленные ПОСТАВЩИКОМ товары на общую сумму по утвержденной спецификации путем перечисления денежных средств с расчетного счета ЗАКАЗЧИКА  на расчетный счет ПОСТАВЩИКА в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента поставки товара и подписания накладных.

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Стороны несут  ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение  своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.

6.2.В случае  неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий контракта ПОСТАВЩИК:

6.2.1. За просрочку поставки товара полностью или в части, в установленные настоящим договором сроки, уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости товара, поставка которого просрочена, за каждый день просрочки поставки товара, начиная с первого дня просрочки, но не более 10 %.

6.2.2. За отказ от поставки товара полностью или в части уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара, от поставки которого ПОСТАВЩИК отказался, либо возмещает ЗАКАЗЧИКУ убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в контракте, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осуществлена передача товара (по выбору ЗАКАЗЧИКА).

6.2.3. За поставку товара ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований, установленных п. 2.1 настоящего контракта, уплачивает неустойку в размере 10% стоимости некачественного товара.

6.3. При просрочке ПОСТАВЩИКОМ поставки товара (части товара) более чем на 10 дней ЗАКАЗЧИК вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта поставки.

6.4. В случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. ЗАКАЗЧИК освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

6.6. уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7.РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА В СИЛУ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ

7.1 Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда, по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. В случае существенного нарушения контракта ЗАКАЗЧИК вправе потребовать уплаты указанной в пункте 6.2 неустойки, если ПОСТАВЩИК:

7.1.1. не поставит часть или все товары в сроки, предусмотренные договором или в течение продленного периода, предоставленного ЗАКАЗЧИКОМ;

7.1.2. поставит товары с дефектами, которые не могут быть устранены в приемлемый для ЗАКАЗЧИКА срок.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Изменение условий контракта  возможно только по соглашению сторон (за исключением п.1.2. и приложения № 1) путем письменного оформления дополнительного соглашения к контракту.

8.2. Споры, возникающие,  при исполнении настоящего контракта решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия в процессе переговоров,  спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермской области в соответствии с действующим законодательством. Претензии рассматривается сторонами в течение 10 дней со дня их получения.

8.3. В соответствии с условиями контракта уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, телекса, факса с письменным подтверждением по адресу другой стороны.

8.4. ПОСТАВЩИК несет полную ответственность за все налоги, пошлины, лицензионные сборы и т. д., взимаемые до момента доставки товаров по договору ЗАКАЗЧИКУ.

8.5. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах,  один экземпляр ПОСТАВЩИКУ, два экземпляра ЗАКАЗЧИКУ. Документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта, подписываются сторонами.

8.6. Настоящий контракт  вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения сторонами своих обязательств и урегулирования взаиморасчетов.

8.7. К настоящему договору прилагается:

8.7.1. Приложение 1 - спецификация на поставку на  1л.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: МУЗ «Городская клиническая больница №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля» Юридический адрес: 614068, г. Пермь Ул. Кирова, 228 Фактический адрес: 614068, г. Пермь ул. Кирова, 230 Т/Ф: 236-67-62 ИНН 590 300 40 76 КПП 590 301 001 БИК 045 744 000 ОКОНХ 91 511 ОКПО 019 394 98 Р/С 40 40 48 102 000 000 300 15 в РКЦ г. Перми __________________/ В.Н.Грязнов/ М.П. «____» ___________ 2010г. | ПОСТАВЩИК: ________________ /_____________/ М.П. «____» ___________ 2010г. |
| --- | --- |

Приложение№1 к муниципальному контракту №   -   /2010

| № поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диагностикум эритроцитарный шигеллезный для серологической диагностики дизентерии, вызванной отдельными видами шигелл, изучения гуморальных факторов иммунитета и определения активности различных антигенов | Наличие |  |
|  | 5 | Методы определения: |  |  |
|  | 6 | - реакция гемагглютинации | Наличие |  |
|  | 7 | - реакция торможения гемагглютинации | Наличие |  |
|  | 8 | Специфическая активность с гомологичной шигеллезной сывороткой Зонне не ниже | 1 : 6400 | Указать |
|  | 9 | Состав набора: |  |  |
|  | 10 | - диагностикум, амп. х мл | 10 х 1 | Указать |
|  | 11 | - гомологичная сыворотка, амп. х мл | 1 х 1 | Указать |
|  | 12 | - инструкция по применению | Наличие |  |
|  | 13 | - нож ампульный | Наличие |  |
|  | 14 | Стабильность при температуре 4-10 Со до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 15 | Количество, уп. | 1 | Указать |
|  | 16 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 17 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 2. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диагностикум эритроцитарный шигеллезный для серологической диагностики дизентерии, вызванной отдельными видами шигелл, изучения гуморальных факторов иммунитета и определения активности различных антигенов | Наличие |  |
|  | 5 | Методы определения: |  |  |
|  | 6 | - реакция гемагглютинации | Наличие |  |
|  | 7 | - реакция торможения гемагглютинации | Наличие |  |
|  | 8 | Специфическая активность с гомологичной шигеллезной сывороткой Флекснер 6 не ниже | 1 : 6400 | Указать |
|  | 9 | Состав набора: |  |  |
|  | 10 | - диагностикум, амп. х мл | 10 х 1 | Указать |
|  | 11 | -гомологичная сыворотка, амп. х мл | 1 х 1 |  |
|  | 12 | -инструкция по применению | Наличие |  |
|  | 13 | -нож ампульный | Наличие |  |
|  | 14 | Стабильность при температуре 4-10 Со до конца срока годности | Наличие | Указать |
|  | 15 | Количество, уп. | 1 | Указать |
|  | 16 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 17 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 3. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Н-Сыворотка диагностическая моновалентная сальмонеллезная адсорбированная сухая | Наличие |  |
|  | 5 | Методы определения: |  |  |
|  | 6 | - реакция агглютинации | Наличие |  |
|  | 7 | Группа антител к Н-антигену сывороток | g | Указать |
|  | 8 | Состав набора: |  |  |
|  | 9 | -сыворотка, амп. х мл | 5 х 1 |  |
|  | 10 | - сокращенная схема антигенной структуры бактерий рода Salmonella | Наличие |  |
|  | 11 | -инструкция по применению | Наличие |  |
|  | 12 | -нож ампульный | Наличие |  |
|  | 13 | Стабильность при температуре 4-10 Со до конца срока годности | Наличие | Указать |
|  | 14 | Фасовка, амп. х мл | 5 х 1 | Указать |
|  | 15 | Количество, амп. | 5 | Указать |
|  | 16 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 17 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 4. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Н-Сыворотка диагностическая моновалентная сальмонеллезная адсорбированная сухая | Наличие |  |
|  | 5 | Методы определения: |  |  |
|  | 6 | - реакция агглютинации | Наличие |  |
|  | 7 | Группа антител к Н-антигену сывороток | q | Указать |
|  | 8 | Состав набора: |  |  |
|  | 9 | -сыворотка, амп. х мл | 5 х 1 |  |
|  | 10 | - сокращенная схема антигенной структуры бактерий рода Salmonella | Наличие |  |
|  | 11 | -инструкция по применению | Наличие |  |
|  | 12 | -нож ампульный | Наличие |  |
|  | 13 | Стабильность при температуре 4-10 Со до конца срока годности | Наличие | Указать |
|  | 14 | Фасовка, амп. х мл | 5 х 1 | Указать |
|  | 15 | Количество, амп. | 3 | Указать |
|  | 16 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 17 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 5. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Н-Сыворотка диагностическая моновалентная сальмонеллезная адсорбированная сухая | Наличие |  |
|  | 5 | Методы определения: |  |  |
|  | 6 | - реакция агглютинации | Наличие |  |
|  | 7 | Группа антител к Н-антигену сывороток | m | Указать |
|  | 8 | Состав набора: |  |  |
|  | 9 | -сыворотка, амп. х мл | 5 х 1 |  |
|  | 10 | - сокращенная схема антигенной структуры бактерий рода Salmonella | Наличие |  |
|  | 11 | -инструкция по применению | Наличие |  |
|  | 12 | -нож ампульный | Наличие |  |
|  | 13 | Стабильность при температуре 4-10 Со до конца срока годности | Наличие | Указать |
|  | 14 | Фасовка, амп. х мл | 5 х 1 | Указать |
|  | 15 | Количество, амп. | 5 | Указать |
|  | 16 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 17 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 6. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Н-Сыворотка диагностическая моновалентная сальмонеллезная адсорбированная сухая | Наличие |  |
|  | 5 | Методы определения: |  |  |
|  | 6 | - реакция агглютинации | Наличие |  |
|  | 7 | Группа антител к Н-антигену сывороток | eh | Указать |
|  | 8 | Состав набора: |  |  |
|  | 9 | -сыворотка, амп. х мл | 5 х 1 |  |
|  | 10 | - сокращенная схема антигенной структуры бактерий рода Salmonella | Наличие |  |
|  | 11 | -инструкция по применению | Наличие |  |
|  | 12 | -нож ампульный | Наличие |  |
|  | 13 | Стабильность при температуре 4-10 Со до конца срока годности | Наличие | Указать |
|  | 14 | Фасовка, амп. х мл | 5 х 1 | Указать |
|  | 15 | Количество, амп. | 2 | Указать |
|  | 16 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 17 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 7. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Н-Сыворотка диагностическая моновалентная сальмонеллезная адсорбированная сухая | Наличие |  |
|  | 5 | Методы определения: |  |  |
|  | 6 | - реакция агглютинации | Наличие |  |
|  | 7 | Группа антител к Н-антигену сывороток | z10 | Указать |
|  | 8 | Состав набора: |  |  |
|  | 9 | -сыворотка, амп. х мл | 5 х 1 |  |
|  | 10 | - сокращенная схема антигенной структуры бактерий рода Salmonella | Наличие |  |
|  | 11 | -инструкция по применению | Наличие |  |
|  | 12 | -нож ампульный | Наличие |  |
|  | 13 | Стабильность при температуре 4-10 Со до конца срока годности | Наличие | Указать |
|  | 14 | Фасовка, амп. х мл | 5 х 1 | Указать |
|  | 15 | Количество, амп. | 5 | Указать |
|  | 16 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 17 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 8. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОК сухая для идентификации эшерихий по К и О антигенам | Наличие |  |
|  | 5 | Методы определения: |  |  |
|  | 6 | - развернутая реакция агглютинации | Наличие |  |
|  | 7 | Группа ОК-агглютининов против антигенов эшерихий патогенных ОК групп | О75 : К | Указать |
|  | 8 | Стабильность при температуре 6+/-4 Со до конца срока годности | Наличие | Указать |
|  | 9 | Фасовка, амп. х мл | 1 х 1 | Указать |
|  | 10 | Количество, амп. | 2 | Указать |
|  | 11 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 12 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 9. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОК сухая для идентификации эшерихий по К и О антигенам | Наличие |  |
|  | 5 | Методы определения: |  |  |
|  | 6 | - развернутая реакция агглютинации | Наличие |  |
|  | 7 | Группа ОК-агглютининов против антигенов эшерихий патогенных ОК групп | О18а : К77 | Указать |
|  | 8 | Стабильность при температуре 6+/-4 Со до конца срока годности | Наличие | Указать |
|  | 9 | Фасовка, амп. х мл | 1 х 1 | Указать |
|  | 10 | Количество, амп. | 2 | Указать |
|  | 11 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 12 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 10. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОК сухая для идентификации эшерихий по К и О антигенам | Наличие |  |
|  | 5 | Методы определения: |  |  |
|  | 6 | - развернутая реакция агглютинации | Наличие |  |
|  | 7 | Группа ОК-агглютининов против антигенов эшерихий патогенных ОК групп | О20 : К84 | Указать |
|  | 8 | Стабильность при температуре 6+/-4 Со до конца срока годности | Наличие | Указать |
|  | 9 | Фасовка, амп. х мл | 1 х 1 | Указать |
|  | 10 | Количество, амп. | 2 | Указать |
|  | 11 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 12 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 11. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОК сухая для идентификации эшерихий по К и О антигенам | Наличие |  |
|  | 5 | Методы определения: |  |  |
|  | 6 | - развернутая реакция агглютинации | Наличие |  |
|  | 7 | Группа ОК-агглютининов против антигенов эшерихий патогенных ОК групп | О111аb : К58 | Указать |
|  | 8 | Стабильность при температуре 6+/-4 Со до конца срока годности | Наличие | Указать |
|  | 9 | Фасовка, амп. х мл | 1 х 1 | Указать |
|  | 10 | Количество, амп. | 2 | Указать |
|  | 11 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 12 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 12. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОК сухая для идентификации эшерихий по К и О антигенам | Наличие |  |
|  | 5 | Методы определения: |  |  |
|  | 6 | - развернутая реакция агглютинации | Наличие |  |
|  | 7 | Группа ОК-агглютининов против антигенов эшерихий патогенных ОК групп | О32 : К | Указать |
|  | 8 | Стабильность при температуре 6+/-4 Со до конца срока годности | Наличие | Указать |
|  | 9 | Фасовка, амп. х мл | 1 х 1 | Указать |
|  | 10 | Количество, амп. | 2 | Указать |
|  | 11 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 12 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 13. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОК сухая для идентификации эшерихий по К и О антигенам | Наличие |  |
|  | 5 | Методы определения: |  |  |
|  | 6 | - развернутая реакция агглютинации | Наличие |  |
|  | 7 | Группа ОК-агглютининов против антигенов эшерихий патогенных ОК групп | О44 : К74 | Указать |
|  | 8 | Стабильность при температуре 6+/-4 Со до конца срока годности | Наличие | Указать |
|  | 9 | Фасовка, амп. х мл | 1 х 1 | Указать |
|  | 10 | Количество, амп. | 2 | Указать |
|  | 11 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 12 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 14. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОК сухая для идентификации эшерихий по К и О антигенам | Наличие |  |
|  | 5 | Методы определения: |  |  |
|  | 6 | - развернутая реакция агглютинации | Наличие |  |
|  | 7 | Группа ОК-агглютининов против антигенов эшерихий патогенных ОК групп | О26 : К60 | Указать |
|  | 8 | Стабильность при температуре 6+/-4 Со до конца срока годности | Наличие | Указать |
|  | 9 | Фасовка, амп. х мл | 1 х 1 | Указать |
|  | 10 | Количество, амп. | 2 | Указать |
|  | 11 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 12 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 15. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОК сухая для идентификации эшерихий по К и О антигенам | Наличие |  |
|  | 5 | Методы определения: |  |  |
|  | 6 | - развернутая реакция агглютинации | Наличие |  |
|  | 7 | Группа ОК-агглютининов против антигенов эшерихий патогенных ОК групп | О143 : К | Указать |
|  | 8 | Стабильность при температуре 6+/-4 Со до конца срока годности | Наличие | Указать |
|  | 9 | Фасовка, амп. х мл | 1 х 1 | Указать |
|  | 10 | Количество, амп. | 2 | Указать |
|  | 11 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 12 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 16. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОК сухая для идентификации эшерихий по К и О антигенам | Наличие |  |
|  | 5 | Методы определения: |  |  |
|  | 6 | - развернутая реакция агглютинации | Наличие |  |
|  | 7 | Группа ОК-агглютининов против антигенов эшерихий патогенных ОК групп | О119 : К69 | Указать |
|  | 8 | Стабильность при температуре 6+/-4 Со до конца срока годности | Наличие | Указать |
|  | 9 | Фасовка, амп. х мл | 1 х 1 | Указать |
|  | 10 | Количество, амп. | 2 | Указать |
|  | 11 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 12 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 17. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОК сухая для идентификации эшерихий по К и О антигенам | Наличие |  |
|  | 5 | Методы определения: |  |  |
|  | 6 | - развернутая реакция агглютинации | Наличие |  |
|  | 7 | Группа ОК-агглютининов против антигенов эшерихий патогенных ОК групп | О128abc : К67 | Указать |
|  | 8 | Стабильность при температуре 6+/-4 Со до конца срока годности | Наличие | Указать |
|  | 9 | Фасовка, амп. х мл | 1 х 1 | Указать |
|  | 10 | Количество, амп. | 2 | Указать |
|  | 11 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 12 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 18. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Иммуноглобулины диагностические эшерихиозные ОК сухие для окончательной серологической идентификации эшерихий кишечной и некишечной локализации | Наличие |  |
|  | 5 | Метод определения: |  |  |
|  | 6 | - развернутая реакция агглютинации на стекле | Наличие |  |
|  | 7 | ОК-группа | О119 : К69 | Указать |
|  | 8 | Стабильность при температуре 6+/-4 Со до конца срока годности | Наличие | Указать |
|  | 9 | Фасовка, амп. х мл | 1 х 1 | Указать |
|  | 10 | Количество, амп. | 2 | Указать |
|  | 11 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 12 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 19. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Иммуноглобулины диагностические эшерихиозные ОК сухие для окончательной серологической идентификации эшерихий кишечной и некишечной локализации | Наличие |  |
|  | 5 | Метод определения: |  |  |
|  | 6 | - развернутая реакция агглютинации на стекле | Наличие |  |
|  | 7 | ОК-группа | О114 : К90 | Указать |
|  | 8 | Стабильность при температуре 6+/-4 Со до конца срока годности | Наличие | Указать |
|  | 9 | Фасовка, амп. х мл | 1 х 1 | Указать |
|  | 10 | Количество, амп. | 2 | Указать |
|  | 11 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 12 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 20. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Иммуноглобулины диагностические эшерихиозные ОК сухие для окончательной серологической идентификации эшерихий кишечной и некишечной локализации | Наличие |  |
|  | 5 | Метод определения: |  |  |
|  | 6 | - развернутая реакция агглютинации на стекле | Наличие |  |
|  | 7 | ОК-группа | О20 : К84 | Указать |
|  | 8 | Стабильность при температуре 6+/-4 Со до конца срока годности | Наличие | Указать |
|  | 9 | Фасовка, амп. х мл | 1 х 1 | Указать |
|  | 10 | Количество, амп. | 2 | Указать |
|  | 11 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 12 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 21. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная поливалентная для серологической идентификации бактерий рода Salmonella | Наличие |  |
|  | 5 | Методы определения: |  |  |
|  | 6 | - развернутая реакция агглютинации на стекле | Наличие |  |
|  | 7 | Группа ОК-агглютининов против антигенов эшерихий патогенных ОК групп | ABCDE | Указать |
|  | 8 | Стабильность при температуре 6+/-4 Со до конца срока годности | Наличие | Указать |
|  | 9 | Фасовка, амп. х мл | 10 х 1 | Указать |
|  | 10 | Количество, уп. | 1 | Указать |
|  | 11 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 12 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 22. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сыворотка диагностическая шигеллезная адсорбированная для серологической идентификации бактерий рода Shigella | Наличие |  |
|  | 5 | Методы определения: |  |  |
|  | 6 | - развернутая реакция агглютинации на стекле | Наличие |  |
|  | 7 | Вид Shigella | Flexner | Указать |
|  | 8 | Тип S.flexner | V | Указать |
|  | 9 | Фасовка, амп. х мл | 10 х 1 | Указать |
|  | 10 | Количество, уп. | 1 | Указать |
|  | 11 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 12 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 23. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Набор реагентов для видовой идентификации стафилококков в реакции плазмокоагуляции | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -плазма кроличья цитратная сухая, фл х мл | 10 х 1 | Указать |
|  | 7 | -нож ампульный, шт. | 1 | Указать |
|  | 8 | - инструкция по применению | Наличие |  |
|  | 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С, не менее суток | 2 | Указать |
|  | 10 | Исследуемые образцы: |  |  |
|  | 11 | -выделенные культуры стафилококков | Наличие |  |
|  | 12 | Количество, уп. | 30 | Указать |
|  | 13 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 14 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 24. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Среда для культивирования бифидобактерий, а также для выделения бифидобактерий при диагностике дисбактериоза кишечника | Наличие |  |
|  | 4 | Состав на 1 литр среды: |  |  |
|  | 5 | -печеночный бульон, л | 1,00 | Указать |
|  | 6 | -пептон ферментативный, гр. | 10,00 | Указать |
|  | 7 | -натрий хлористый, гр. | 5,00 | Указать |
|  | 8 | -лактоза, гр. | 10,00 | Указать |
|  | 9 | -цистеин, гр. | 0,10 | Указать |
|  | 10 | -твин 80, мл | 1,00 | Указать |
|  | 11 | - агар микробиологический, гр. | 0,75 | Указать |
|  | 12 | Фасовка, фл. х мл | 1 х 200,00 | Указать |
|  | 12 | Количество, л. | 2,0 | Указать |
|  | 13 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 14 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 25. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Среда для выделения ацидофильных и молочно-кислых бактерий при диагностике дисбактериоза кишечника | Наличие |  |
|  | 4 | Состав на 1 литр готовой среды: |  |  |
|  | 5 | -мясной экстракт сухой, гр. | 8,00 | Указать |
|  | 6 | -дрожжевой экстракт, гр. | 4,00 | Указать |
|  | 7 | -спан 80, мл | 1,00 | Указать |
|  | 8 | -глюкоза, гр. | 20,00 | Указать |
|  | 9 | -двузамещенный фосфат калия, гр. | 2,00 | Указать |
|  | 10 | -сульфат марганца, гр. | 0,05 | Указать |
|  | 11 | -сульфат магния, гр. | 2,00 | Указать |
|  | 12 | -ацетат натрия, гр. | 5,00 | Указать |
|  | 13 | -цитрат аммония, гр. | 2,00 | Указать |
|  | 14 | -пептон ферментативный, гр. | 10,00 | Указать |
|  | 15 | -агар микробиологический, гр. | 2,00 | Указать |
|  | 16 | Фасовка, фл. х мл | 1 х 200,00 | Указать |
|  | 17 | Количество, л. | 2,0 | Указать |
|  | 18 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 19 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 26. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Сыворотка крови крупного рогатого скота жидкая стерильная | Наличие |  |
|  | 4 | Фасовка, мл х фл | 200 х 1 | Указать |
|  | 5 | Количество, фл. | 2 | Указать |
|  | 6 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 7 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 27. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Желчь сухая | Наличие |  |
|  | 5 | Состав: |  |  |
|  | 6 | -лиофилизированная желчь крс | Наличие |  |
|  | 7 | Фасовка, уп. х кг. | 1 х 0,10 | Указать |
|  | 8 | Количество, кг. | 0,2 | Указать |
|  | 9 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 10 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 28. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Диски индикаторные картонные с желчью | Наличие |  |
|  | 4 | Содержание сухой желчи, не менее мкг | 3 | Указать |
|  | 5 | Фасовка, фл х дисков | 1 х 100 | Указать |
|  | 6 | Количество, фл. | 1 | Указать |
|  | 7 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 8 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 29. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диски индикаторные картонные с гентамицином | Наличие |  |
|  | 5 | Содержание противомикробного вещества, не менее мкг | 120 | Указать |
|  | 6 | Фасовка, фл х дисков | 1 х 100 | Указать |
|  | 7 | Количество, фл. | 3 | Указать |
|  | 8 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 9 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 30. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диски индикаторные картонные с ампициллином | Наличие |  |
|  | 5 | Содержание противомикробного вещества, не менее мкг | 10 | Указать |
|  | 6 | Фасовка, фл х дисков | 1 х 100 | Указать |
|  | 7 | Количество, фл. | 10 | Указать |
|  | 8 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 9 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 31. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диски индикаторные картонные с оксациллином | Наличие |  |
|  | 5 | Содержание противомикробного вещества, не менее мкг | 1 | Указать |
|  | 6 | Фасовка, фл х дисков | 1 х 100 | Указать |
|  | 7 | Количество, фл. | 10 | Указать |
|  | 8 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 9 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 32. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диски индикаторные картонные с ципрофлоксацином | Наличие |  |
|  | 5 | Содержание противомикробного вещества, не менее мкг | 5 | Указать |
|  | 6 | Фасовка, фл х дисков | 1 х 100 | Указать |
|  | 7 | Количество, фл. | 6 | Указать |
|  | 8 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 9 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 33. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диски индикаторные картонные с левомицетином | Наличие |  |
|  | 5 | Содержание противомикробного вещества, не менее мкг | 30 | Указать |
|  | 6 | Фасовка, фл х дисков | 1 х 100 | Указать |
|  | 7 | Количество, фл. | 4 | Указать |
|  | 8 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 9 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 34. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диски индикаторные картонные с ванкомицином | Наличие |  |
|  | 5 | Содержание противомикробного вещества, не менее мкг | 30 | Указать |
|  | 6 | Фасовка, фл х дисков | 1 х 100 | Указать |
|  | 7 | Количество, фл. | 6 | Указать |
|  | 8 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 9 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 35. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диски индикаторные картонные с цефтриаксоном | Наличие |  |
|  | 5 | Содержание противомикробного вещества, не менее мкг | 30 | Указать |
|  | 6 | Фасовка, фл х дисков | 1 х 100 | Указать |
|  | 7 | Количество, фл. | 4 | Указать |
|  | 8 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 9 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 36. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диски индикаторные картонные с цефуроксимом | Наличие |  |
|  | 5 | Содержание противомикробного вещества, не менее мкг | 30 | Указать |
|  | 6 | Фасовка, фл х дисков | 1 х 100 | Указать |
|  | 7 | Количество, фл. | 2 | Указать |
|  | 8 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 9 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 37. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диски индикаторные картонные с цефтазидимом | Наличие |  |
|  | 5 | Содержание противомикробного вещества, не менее мкг | 30 | Указать |
|  | 6 | Фасовка, фл х дисков | 1 х 100 | Указать |
|  | 7 | Количество, фл. | 6 | Указать |
|  | 8 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 9 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 38. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Селективная питательная среда обогащения для бактерий рода SALMONELLA | Наличие |  |
|  | 4 | Состав: |  |  |
|  | 5 | -пептон мясной ферментативный | Наличие |  |
|  | 6 | -магний хлористый 6-водный | Наличие |  |
|  | 7 | -экстракт автолизированных дрожжей | Наличие |  |
|  | 8 | -натрий хлористый | Наличие |  |
|  | 9 | -калий фосфорнокислый однозамещенный | Наличие |  |
|  | 10 | -бриллиантовый зеленый | Наличие |  |
|  | 11 | Количество, кг. | 0,5 | Указать |
|  | 12 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 13 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 39. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Питательная среда для выделения стафилоккоков | Наличие |  |
|  | 4 | Состав на литр: |  |  |
|  | 5 | -пептон сухой ферментативный, г | 5,0 | Указать |
|  | 6 | -панкреатический гидролизат казеина, г | 20,0 | Указать |
|  | 7 | -панкреатический гидролизат рыбной муки, г | 5,0 | Указать |
|  | 8 | -экстракт пекарных дрожжей, г | 5,0 | Указать |
|  | 9 | -натрия хлорид,г | 72,0 | Указать |
|  | 10 | -натрия фосфат двузамещенный, г | 0,5 | Указать |
|  | 11 | -агар, г | 11,0 | Указать |
|  | 12 | Количество, кг. | 0,25 | Указать |
|  | 13 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 14 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 40. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Высокоселективная среда для выделения шигелл и сальмонелл | Наличие |  |
|  | 4 | Состав на литр: |  |  |
|  | 5 | -панкреатический гидролизат рыбной муки с тиосульфатом и цитратом натрия , г | 34,50 | Указать |
|  | 6 | -экстракт пекарных дрожжей, г | 5,0 | Указать |
|  | 7 | -натрий фосфорнокислый двузамещенный , г | 2,00 | Указать |
|  | 8 | -лактоза, г | 10,0 | Указать |
|  | 9 | -желчь очищенная сухая, г | 7,0 | Указать |
|  | 10 | -натрий хлористый, г | 1,0 | Указать |
|  | 11 | -йод, г | 0,04 | Указать |
|  | 12 | -нейтральный красный, г | 0,04 | Указать |
|  | 13 | -бриллиантовый зеленый,г | 33 *10-5 | Указать |
|  | 14 | -агар, г | 9,00 | Указать |
|  | 15 | Фасовка, уп х гр. | 1 х 250,0 | Указать |
|  | 16 | Количество, кг. | 0,5 | Указать |
|  | 17 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 18 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 41. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Питательная среда для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и сульфаниламидам | Наличие |  |
|  | 4 | Состав на литр: |  |  |
|  | 5 | -мясной экстракт сухой , г | 3,00 | Указать |
|  | 6 | -гидролизат казеина кислотный, г | 17,5 | Указать |
|  | 7 | -крахмал растворимый , г | 1,50 | Указать |
|  | 8 | -агар микробиологический, г | 12,0 | Указать |
|  | 15 | Фасовка, уп х гр. | 1 х 200,0 | Указать |
|  | 16 | Количество, кг. | 0,2 | Указать |
|  | 17 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 18 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 42. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Бактериофаг стафилококковый | Наличие |  |
|  | 5 | Состав: |  |  |
|  | 6 | -стерильный фильтрат фаголизата патогенных штаммов стафилококков | Наличие |  |
|  | 7 | -оксихинолин 100 мкг | Наличие |  |
|  | 8 | Фасовка, фл х мл. | 1 х 20,0 | Указать |
|  | 9 | Количество флаконов в уп., не менее | 4 | Указать |
|  | 16 | Количество, уп. | 1 | Указать |
|  | 17 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 18 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 43. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Бактериофаг клебсиелл пневмонии очищенный | Наличие |  |
|  | 5 | Состав: |  |  |
|  | 6 | -стерильный очищенный фильтрат фаголизатов бактерий Klebsiella pneumoniae | Наличие |  |
|  | 7 | -хинозол 0,0001 г/мл | Наличие |  |
|  | 8 | Фасовка, фл х мл. | 1 х 20,0 | Указать |
|  | 9 | Количество флаконов в уп., не менее | 4 | Указать |
|  | 16 | Количество, уп. | 1 | Указать |
|  | 17 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 18 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 44. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Питательный бульон для культивирования микрооргагизмов сухой | Наличие |  |
|  | 5 | Фасовка, уп х гр. | 1 х 250,0 | Указать |
|  | 6 | Количество, кг. | 0,5 | Указать |
|  | 7 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 8 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 45. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Агар-агар | Наличие |  |
|  | 4 | Фасовка, уп х гр. | 1 х 250,0 | Указать |
|  | 5 | Количество, кг. | 0,25 | Указать |
|  | 6 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 7 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 46. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диски индикаторные картонные с фурадонином | Наличие |  |
|  | 5 | Содержание противомикробного вещества, не менее мкг | 300 | Указать |
|  | 6 | Фасовка, фл х дисков | 1 х 100 | Указать |
|  | 7 | Количество, фл. | 6 | Указать |
|  | 8 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 9 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 47. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диски индикаторные картонные с имипенемом | Наличие |  |
|  | 5 | Содержание противомикробного вещества, не менее мкг | 10 | Указать |
|  | 6 | Фасовка, фл х дисков | 1 х 100 | Указать |
|  | 7 | Количество, фл. | 1 | Указать |
|  | 8 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 9 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 48. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Диски индикаторные картонные с амоксициллином и клавулановой кислотой | Наличие |  |
|  | 4 | Содержание противомикробного вещества, не менее мкг | 20 / 10 | Указать |
|  | 5 | Фасовка, фл х дисков | 1 х 50 | Указать |
|  | 6 | Количество, фл. | 10 | Указать |
|  | 7 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 8 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 49. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Диски индикаторные картонные с линезолидом | Наличие |  |
|  | 4 | Содержание противомикробного вещества, не менее мкг | 30 | Указать |
|  | 5 | Фасовка, фл х дисков | 1 х 100 | Указать |
|  | 6 | Количество, фл. | 1 | Указать |
|  | 7 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 8 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 50. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Диски индикаторные картонные с бацитрацином | Наличие |  |
|  | 4 | Содержание противомикробного вещества, не менее ЕД | 0,04 | Указать |
|  | 5 | Фасовка, фл х дисков | 1 х 50 | Указать |
|  | 6 | Количество, фл. | 10 | Указать |
|  | 7 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 8 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 51. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Диски индикаторные картонные с бацитрацином | Наличие |  |
|  | 4 | Содержание противомикробного вещества, не менее ЕД | 10 | Указать |
|  | 5 | Фасовка, фл х дисков | 1 х 50 | Указать |
|  | 6 | Количество, фл. | 10 | Указать |
|  | 7 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 8 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 52. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Диски индикаторные картонные с оптохином | Наличие |  |
|  | 4 | Содержание противомикробного вещества, не менее мкг | 6 | Указать |
|  | 5 | Фасовка, фл х дисков | 1 х 50 | Указать |
|  | 6 | Количество, фл. | 2 | Указать |
|  | 7 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 8 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 53. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диски индикаторные картонные с клотримазолом | Наличие |  |
|  | 5 | Содержание противомикробного вещества, не менее мкг | 10 | Указать |
|  | 6 | Фасовка, фл х дисков | 1 х 100 | Указать |
|  | 7 | Количество, фл. | 1 | Указать |
|  | 8 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 9 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 54. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диски индикаторные картонные с флуконазолом | Наличие |  |
|  | 5 | Содержание противомикробного вещества, не менее мкг | 40 | Указать |
|  | 6 | Фасовка, фл х дисков | 1 х 100 | Указать |
|  | 7 | Количество, фл. | 1 | Указать |
|  | 8 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 9 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 55. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Диски индикаторные картонные с триметопримом/сульфаметоксазолом | Наличие |  |
|  | 4 | Содержание противомикробного вещества, не менее мкг | 1,25 / 23,75 | Указать |
|  | 5 | Фасовка, фл х дисков | 1 х 100 | Указать |
|  | 6 | Количество, фл. | 2 | Указать |
|  | 7 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 8 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 56. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диски индикаторные картонные с цефоперазоном | Наличие |  |
|  | 5 | Содержание противомикробного вещества, не менее мкг | 75 | Указать |
|  | 6 | Фасовка, фл х дисков | 1 х 100 | Указать |
|  | 7 | Количество, фл. | 2 | Указать |
|  | 8 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 9 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 57. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Диски индикаторные картонные с левофлоксацином | Наличие |  |
|  | 4 | Содержание противомикробного вещества, не менее мкг | 5 | Указать |
|  | 5 | Фасовка, фл х дисков | 1 х 100 | Указать |
|  | 6 | Количество, фл. | 10 | Указать |
|  | 7 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 8 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 58. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Диски индикаторные картонные с цефоперазоном/сульбактамом | Наличие |  |
|  | 4 | Содержание противомикробного вещества, не менее мкг | 50 / 50 | Указать |
|  | 5 | Фасовка, фл х дисков | 1 х 50 | Указать |
|  | 6 | Количество, фл. | 10 | Указать |
|  | 7 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 8 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 59. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диски индикаторные картонные с налидиксовой кислотой | Наличие |  |
|  | 5 | Содержание противомикробного вещества, не менее мкг | 30 | Указать |
|  | 6 | Фасовка, фл х дисков | 1 х 100 | Указать |
|  | 7 | Количество, фл. | 8 | Указать |
|  | 8 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 9 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 60. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | ЦМВ-IgМ, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок рекомбинантными антигенами ЦМВ не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать |
|  | 9 | -конъюгат, концентрат (антитела к Ig G человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 10 | - раствор для разведения конъюгата (РРК), фл х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 11 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать |
|  | 12 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать |
|  | 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 18 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 20 | -планшет для предварительного разведения исследуемых образцов, шт. | 1 | Указать |
|  | 21 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 22 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 23 | -плазма | Наличие |  |
|  | 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать |
|  | 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град. не менее, мес. | 3 | Указать |
|  | 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать |
|  | 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 | Указать |
|  | 28 | Срок годности набора не более, мес. | 9 | Указать |
|  | 29 | Количество, набор | 4 | Указать |
|  | 30 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 31 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 61. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | ЦМВ-IgG-авидность, тест-система для определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к ЦМВ | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -иммуносорбент - антиген ЦМВ, сорбированный на лунках планшета не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 6 | -высокоавидный положительный контрольный образец: инактивированная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к ЦМВ (ВПК+ ), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 7 | -низкоавидный положительный контрольный образец: инактивированная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к ЦМВ (НПК+), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец: инактивированная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к ЦМВ (К-), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 9 | -конъюгат G: моноклональные антитела мыши к IgG человека с пероксидазой хрена, фл. х мл | 1 х 0,4 | Указать |
|  | 10 | -разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать |
|  | 11 | -разводящий буферный раствор для конъюгата (РБР-К), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 12 | - раствор сравнения (РС), фл х мл | 1 х 8,0 | Указать |
|  | 13 | -денатурирующий раствор (ДР), фл. х мл | 1 х 8,0 | Указать |
|  | 14 | -фосфатно-солевой буферный раствор с твином (ФСБ-Т), фл х мл | 1 х 26,0 | Указать |
|  | 15 | -ТМБ-субстрат, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6 | Указать |
|  | 17 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 18 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 19 | -плазма | Наличие |  |
|  | 20 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать |
|  | 21 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать |
|  | 22 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 | Указать |
|  | 23 | Количество, уп. | 19 | Указать |
|  | 24 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 25 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 62. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | ВПГ-IgМ, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу протого герпеса 1 и 2 типа | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок антигенами ВПГ не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать |
|  | 9 | -конъюгат, концентрат (антитела к Ig М человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 10 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать |
|  | 11 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать |
|  | 12 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 13 | - раствор для разведения конъюгата (РРК), фл х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 18 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 20 | -планшет для предварительного разведения сывороток не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 21 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 22 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 23 | -плазма | Наличие |  |
|  | 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать |
|  | 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град. не менее, мес. | 3 | Указать |
|  | 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать |
|  | 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 | Указать |
|  | 28 | Количество, набор | 2 | Указать |
|  | 29 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 30 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 63. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | ВПГ-1,2-IgG-авидность, тест-система иммуноферментная для выявления индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок антигенами ВПГ 1 и 2 типов не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, содержащий высокоавидные IgG к ВПГ (К+ва), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать |
|  | 8 | -положительный контрольный образец, содержащий низкоавидные IgG к ВПГ (К+на), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать |
|  | 9 | -отрицательный контрольный образец (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать |
|  | 10 | -коньюгат (моноклональные антитела к IgG человека, меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 11 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать |
|  | 12 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать |
|  | 13 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 14 | -раствор для разведения коньюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 15 | -раствор белок-диссоциирующего реагента (БДА), фл. х мл | 1 х 8,0 | Указать |
|  | 16 | -раствор сравнения, фл. х мл | 1 х 8,0 | Указать |
|  | 17 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 18 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 19 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 20 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 21 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 22 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 3 | Указать |
|  | 23 | -планшет для предварительного разведения сывороток не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 24 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 25 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 26 | -плазма | Наличие |  |
|  | 27 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать |
|  | 28 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 100 | Указать |
|  | 29 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 12 | Указать |
|  | 30 | Количество, набор | 18 | Указать |
|  | 31 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 32 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 64. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Chlamydia trachomatis-IgG, тест-система иммуноферментная для выявления видоспецфических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигенами основного белка наружной мембраны Chlamydia trachomatis не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 8 | -коньюгат (мышиные моноклональные антитела к IgG человека, меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 0,3 | Указать |
|  | 9 | -буферный раствор для разведения сывороток, фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать |
|  | 10 | -буферный раствор для разведения коньюгата, фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 11 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 26,0 | Указать |
|  | 12 | -буферный раствор для субстрата, фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 13 | -тетраметилбензидин (ТМБ), фл. х мл | 1 х 0,7 | Указать |
|  | 14 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0 | Указать |
|  | 15 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 16 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 17 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 18 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 19 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 20 | -плазма | Наличие |  |
|  | 21 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 40 | Указать |
|  | 22 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75 | Указать |
|  | 23 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 11 | Указать |
|  | 24 | Количество, уп. | 10 | Указать |
|  | 25 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 26 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 65. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Chlamydia trachomatis-IgА, тест-система иммуноферментная для выявления видоспецфических иммуноглобулинов класса А к Chlamydia trachomatis | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигенами основного белка наружной мембраны Chlamydia trachomatis не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 8 | -коньюгат (мышиные моноклональные антитела к IgА человека, меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 0,25 | Указать |
|  | 9 | -буферный раствор для разведения сывороток (РБР-С), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать |
|  | 10 | -буферный раствор для разведения коньюгата (РБР-К), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 11 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 26,0 | Указать |
|  | 12 | -буферный раствор для субстрата (БРС), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 13 | -тетраметилбензидин (ТМБ), фл. х мл | 1 х 0,7 | Указать |
|  | 14 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0 | Указать |
|  | 15 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 16 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 17 | -плазма | Наличие |  |
|  | 18 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 40 | Указать |
|  | 19 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75 | Указать |
|  | 20 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 16 | Указать |
|  | 21 | Количество, уп. | 10 | Указать |
|  | 22 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 23 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 66. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Токсоплазмоз-IgG, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными антигенами Toxoplasma gondii не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 7 | -контрольный образец , фл. х мл | 1 х 1,3 | Указать |
|  | 8 | -калибровочные растворы, фл. х мл | 6 х 1,3 | Указать |
|  | 9 | -коньюгат концентрированный, фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 10 | -раствор для предвлрительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 |  |
|  | 11 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 12 | -раствор для разведения коньюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать |
|  | 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 17 | -планшет для предварительного разведения образцов, шт. | 1 | Указать |
|  | 18 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 20 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 21 | -трафарет для построения калибровочного графика, шт. | 1 | Указать |
|  | 22 | Состав контрольного образца: |  |  |
|  | 23 | -иммуноглобулины класса G к Toxoplasma gondii в диапазоне концентраций не менее, МЕ/мл | 34 -46 | Указать |
|  | 24 | Концентрация калибраторов: |  |  |
|  | 25 | -первый калибратор, МЕ/мл | 200,0 | Указать |
|  | 26 | -второй калибратор, МЕ/мл | 100,0 | Указать |
|  | 27 | -третий калибратор, МЕ/мл | 50,0 | Указать |
|  | 28 | -четвертый калибратор, МЕ/мл | 25,0 | Указать |
|  | 29 | -пятый калибратор, МЕ/мл | 10,0 | Указать |
|  | 30 | -шестой калибратор, МЕ/мл | 0,0 | Указать |
|  | 31 | Цветовая кодировка реагентов | Наличие |  |
|  | 32 | Диапазон измеряемых концентраций не менее, МЕ/мл | 10-200 | Указать |
|  | 33 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 34 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 35 | -плазма | Наличие |  |
|  | 36 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать |
|  | 37 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать |
|  | 38 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 10 | Указать |
|  | 39 | Специфичность не менее, % | 100 | Указать |
|  | 40 | Чувствительность не менее, % | 100 | Указать |
|  | 41 | Количество, набор | 8 | Указать |
|  | 42 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 43 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 67. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Токсоплазмоз-IgМ, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к Toxoplasma gondii | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными антигенами Toxoplasma gondii не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 2,5 | Указать |
|  | 9 | -коньюгат (моноклональные антитела против IgМ человека, меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 10 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 11 | -раствор для разведения коньюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать |
|  | 13 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 16 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 17 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 18 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 19 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 20 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 21 | -плазма | Наличие |  |
|  | 22 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать |
|  | 23 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать |
|  | 24 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 10 | Указать |
|  | 25 | Специфичность не менее, % | 100 | Указать |
|  | 26 | Чувствительность не менее, % | 100 | Указать |
|  | 27 | Количество, набор | 10 | Указать |
|  | 28 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 29 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 68. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Токсоплазмоз-IgG-авидность, тест-система иммуноферментная для выявления индекса авидности иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными антигенами Toxoplasma gondii не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, содержащий высокоавидные IgG (К+ва), фл. х мл | 1 х 1,7 | Указать |
|  | 8 | -положительный контрольный образец, содержащий низкоавидные IgG (К+на), фл. х мл | 1 х 1,7 | Указать |
|  | 9 | -отрицательный контрольный образец (К-), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 10 | -коньюгат (моноклональные антитела против IgG человека, меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 11 | -раствор белок-диссоциирующего реагента (БДА), фл. х мл | 1 х 6,0 | Указать |
|  | 12 | -раствор сравнения, фл. х мл | 1 х 6,0 | Указать |
|  | 13 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать |
|  | 14 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 15 | -раствор для разведения коньюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 16 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать |
|  | 17 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 18 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 19 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 20 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 21 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 22 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 3 | Указать |
|  | 23 | -планшет для предварительного разведения сывороток не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 24 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 25 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 26 | -плазма | Наличие |  |
|  | 27 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать |
|  | 28 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 95 | Указать |
|  | 29 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 10 | Указать |
|  | 30 | Количество, набор | 5 | Указать |
|  | 31 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 32 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 69. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Краснуха IgG, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов классов G к вирусу краснухи. | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированным на внутренней поверхности лунок антигеном вируса краснухи не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ; концентрация специфических Ig G указана на флаконе), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать |
|  | 9 | -конъюгат, концентрат (моноклональные антитела к Ig G человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 10 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать |
|  | 11 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 12 | -раствор для разведения конъюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать |
|  | 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 18 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 20 | -планшет для предварительного разведения исследуемых образцов, шт. | 1 | Указать |
|  | 21 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 22 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 23 | -плазма | Наличие |  |
|  | 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать |
|  | 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град., мес. | 3 | Указать |
|  | 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать |
|  | 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 | Указать |
|  | 28 | Срок годности набора не более, мес. | 9 | Указать |
|  | 29 | Количество, набор | 7 | Указать |
|  | 30 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 31 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 70. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу краснухи. | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированным антигеном вируса краснухи не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3 | Указать |
|  | 9 | -конъюгат, концентрат (моноклональные антитела к Ig М человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 мл | Указать |
|  | 10 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать |
|  | 11 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 12 | -раствор для разведения конъюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать |
|  | 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 18 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 20 | -планшет для предварительного разведения исследуемых образцов, шт. | 1 | Указать |
|  | 21 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 22 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 23 | -плазма | Наличие |  |
|  | 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать |
|  | 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град., мес. | 3 | Указать |
|  | 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать |
|  | 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 | Указать |
|  | 28 | Срок годности набора не более, мес. | 9 | Указать |
|  | 29 | Количество, набор | 7 | Указать |
|  | 30 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 31 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 71. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Краснуха-IgG-авидность, тест-система иммуноферментная для выявления индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированным антигеном вируса краснухи не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, содержащий высокоавидные IgG к вирусу краснухи, инактивированный (К+ВА), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать |
|  | 8 | -положительный контрольный образец, содержащий низкоавидные IgG к вирусу краснухи, инактивированный (К+НА), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать |
|  | 9 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать |
|  | 10 | -конъюгат, концентрат (моноклональные антитела к Ig G человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 мл | Указать |
|  | 11 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать |
|  | 12 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 13 | -раствор для разведения конъюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 14 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать |
|  | 15 | - раствор сравнения (РС), фл х мл | 1 х 6,0 | Указать |
|  | 16 | - раствор белок-диссоциирующего агента (БДА) , фл х мл | 1 х 6,0 | Указать |
|  | 17 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 18 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 19 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 20 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 3 | Указать |
|  | 21 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 22 | -наконечники для пипеток на 4-200 мкл не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 23 | -планшет для предварительного разведения исследуемых образцов, шт. | 1 | Указать |
|  | 24 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 25 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 26 | -плазма | Наличие |  |
|  | 27 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать |
|  | 28 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град., мес. | 3 | Указать |
|  | 29 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 100 | Указать |
|  | 30 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 12 | Указать |
|  | 31 | Срок годности набора не менее, мес. | 9 | Указать |
|  | 32 | Количество, набор | 14 | Указать |
|  | 33 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 34 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 72. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | HBsAg, тест-система иммуноферментная для определения HBs-антигена с использованием рекомбинантного антигена и моноклональных антител | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к HBsAg не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), содержащий 20±10 МЕ/мл HBsAg ayw2 субтипа, фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 8 | -слабоположительный контрольный образец, инактивированный (К+слаб), содержащий 0,2±0,1 МЕ/мл HBsAg ayw3 субтипа, фл. | 1 | Указать |
|  | 9 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 2,5 | Указать |
|  | 10 | -коньюгат (концентрат, поликлональные антитела к HBsAg, меченые пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 0,8 | Указать |
|  | 11 | -раствор для разведения коньюгата (РК), фл. х мл | 1 х 8,0 | Указать |
|  | 12 | -цитратно-фосфатный буферный раствор с перекисью водорода (ЦФР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать |
|  | 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 16 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 17 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 18 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 19 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 20 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 21 | -плазма | Наличие |  |
|  | 22 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 100 | Указать |
|  | 23 | Чувствительность по ОСО ГИСК им. Л.А. Тарасевича не более, МЕ/мл | 0,05 | Указать |
|  | 24 | Срок годности готового раствора коньюгата не менее, час | 10 | Указать |
|  | 25 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 80 | Указать |
|  | 26 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 5 | Указать |
|  | 27 | Слабоположительный контрольный образец аттестованный по ОСО ГИСК им. Л.А. Тарасевича | Наличие |  |
|  | 28 | Количество, набор | 20 | Указать |
|  | 29 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 30 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 73. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Анти-ВГС, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С. | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигенами ВГС не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 9 | -коньюгат (антитела к IgM и IgG человека, меченные пероксидазой хрена), фл. | 1 | Указать |
|  | 10 | -раствор для разведения сывороток (РС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать |
|  | 11 | -раствор для разведения коньюгата (РК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 12 | -раствор для предварительного разведения (РПР), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать |
|  | 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать |
|  | 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 3 | Указать |
|  | 18 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 20 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 21 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 22 | -плазма | Наличие |  |
|  | 23 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 40 | Указать |
|  | 24 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 90 | Указать |
|  | 25 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 11 | Указать |
|  | 26 | Количество, набор | 20 | Указать |
|  | 27 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 28 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 74. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Хелико-IgG-антитела, тест-система для выявления антител класса IgG к антигенам Helicobacter pylori | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | - разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигеном Helicobacter pylori не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 6 | - положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 7 | - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 8 | - коньюгат (антитела против иммуноглобулинов G человека c пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 0,20 | Указать |
|  | 9 | - буферный раствор для разведения сывороток (РБР-С), фл. х мл | 1 х 11,0 | Указать |
|  | 10 | - буферный раствор для разведения коньюгата (РБР-К), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 11 | - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 26,0 | Указать |
|  | 12 | -буферный раствор для субстрата (БРС), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 13 | - тетраметилбензидин (ТМБ), фл. х мл | 1 х 0,7 | Указать |
|  | 14 | - стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0 | Указать |
|  | 15 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 16 | - сыворотка | Наличие |  |
|  | 17 | - плазма | Наличие |  |
|  | 18 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать |
|  | 19 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75 | Указать |
|  | 20 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 10 | Указать |
|  | 21 | Количество, уп. | 1 | Указать |
|  | 22 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 23 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 75. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Лямблия-антитела, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов классов A, G, М (IgA,G,М) к антигенам лямблий | Наличие |  |
|  | 5 | Одностадийный твердофазный иммуноферментный анализ | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | - разборный планшет с иммобилизированными антигенами лямблий, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 8 | - положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 9 | - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 10 | - коньюгат (концентрат, иммуноглобулины против IgA, IgG, IgМ человека меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 11 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать |
|  | 12 | - раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать |
|  | 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать |
|  | 14 | - субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 15 | - тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 16 | - стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 17 | - пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 18 | - ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 19 | - наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 20 | - планшет для предварительного разведения сывороток не менее, шт | 1 | Указать |
|  | 21 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 22 | - сыворотка | Наличие |  |
|  | 23 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать |
|  | 24 | Срок годности готового раствора коньюгата не менее, час | 3 | Указать |
|  | 25 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать |
|  | 26 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 | Указать |
|  | 27 | Количество, набор | 1 | Указать |
|  | 28 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 29 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 76. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | ОКСИтест, индивидуальный тест для обнаружения цитохромоксидазы | Наличие |  |
|  | 5 | Время проведения анализа не более, мин | 1 | Указать |
|  | 6 | Количество определений, не менее | 50 | Указать |
|  | 7 | Фасовка, туб х полосок | 1 х 50 | Указать |
|  | 8 | Хранение при температуре 2-8о С, не менее месяцев | 12 | Указать |
|  | 9 | Количество, шт. | 2 | Указать |
|  | 10 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 11 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 77. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | ГИППУРАТтест, детекционные полоски для определения способности бактериальных штаммов гидролизовать гиппурат натрия | Наличие |  |
|  | 5 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не менее, часов | 24 | Указать |
|  | 6 | Количество определений, не менее | 50 | Указать |
|  | 7 | Фасовка, туб х полосок | 1 х 50 | Указать |
|  | 8 | Хранение при температуре 2-8о С, не менее месяцев | 18 | Указать |
|  | 9 | Количество, шт. | 3 | Указать |
|  | 10 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 11 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 78. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Реактив для теста ГИППУРАТ, образующий цвет реактив для диагностических полосок ГИППУРАТтест | Наличие |  |
|  | 5 | Состав: |  |  |
|  | 6 | - реактив для HIP-навеска, шт х гр. | 2 х 0,9 | Указать |
|  | 7 | - реактив для HIP-растворитель, шт х мл. | 2 х 18 | Указать |
|  | 8 | - флакон с капельницей Реактив для теста ГИППУРАТ, шт | 1 |  |
|  | 9 | Количество, шт. | 1 | Указать |
|  | 10 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 11 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 79. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Реактив для теста ПИР, для выявления цветной реакции теста pyrrolidonylarylamidase | Наличие |  |
|  | 5 | Состав: |  |  |
|  | 6 | - реактив для ПИР I, фл х мл | 1 х 9 | Указать |
|  | 7 | - реактив для ПИР II, фл х мл. | 1 х 9 | Указать |
|  | 8 | - флакон с капельницей Реактив для теста ПИР, шт | 1 |  |
|  | 9 | Количество, шт. | 1 | Указать |
|  | 10 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 11 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 80. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | ПИРАтест, для быстрого выявления активности пирролидониламидазы | Наличие |  |
|  | 5 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, минут | 24 | Указать |
|  | 6 | Количество определений, не менее | 50 | Указать |
|  | 7 | Фасовка, туб х полосок | 1 х 50 | Указать |
|  | 8 | Хранение при температуре 2-8о С, не менее месяцев | 18 | Указать |
|  | 9 | Количество, шт. | 1 | Указать |
|  | 10 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 11 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 81. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Антиген кардиолипиновый | Наличие |  |
|  | 5 | Метод реакции микропреципитации | Наличие |  |
|  | 6 | Тип исследуемого образца: |  |  |
|  | 7 | - сыворотка | Наличие |  |
|  | 8 | - плазма | Наличие |  |
|  | 9 | Состав набора: |  |  |
|  | 10 | - спиртовый раствор кардиолипинового антигена, амп. х мл | 10 х 2,0 | Указать |
|  | 11 | - раствор 70% холин-хлорида, фл х мл | 2 х 5,0 | Указать |
|  | 12 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 60 | Указать |
|  | 13 | Время проведения анализа не более, мин | 10 | Указать |
|  | 14 | Количество, уп. | 2 | Указать |
|  | 15 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 16 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 82. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диагностикум коклюшный для установления серологического диагноза коклюша и определения иммунологическических сдвигов в вакцинированном организме | Наличие |  |
|  | 5 | Метод реакции агглютинации | Наличие |  |
|  | 6 | Тип исследуемого образца: |  |  |
|  | 7 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 8 | -плазма | Наличие |  |
|  | 9 | Производственные штаммы: |  |  |
|  | 10 | - В.pertussis шт.475 | Наличие |  |
|  | 11 | - В.pertussis шт.345 | Наличие |  |
|  | 12 | - В.pertussis шт.312 | Наличие |  |
|  | 13 | - В.pertussis шт.39 | Наличие |  |
|  | 14 | Фасовка, амп. х мл | 10 х 5,0 | Указать |
|  | 15 | Количество, уп. | 1 | Указать |
|  | 16 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 17 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 83. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диагностикум паракоклюшный для установления серологического диагноза паракоклюша и определения иммунологическических сдвигов в вакцинированном организме | Наличие |  |
|  | 5 | Метод реакции агглютинации | Наличие |  |
|  | 6 | Тип исследуемого образца: |  |  |
|  | 7 | - сыворотка | Наличие |  |
|  | 8 | - плазма | Наличие |  |
|  | 9 | Производственные штаммы: |  |  |
|  | 10 | - В.parapertussis шт.17903 | Наличие |  |
|  | 11 | - В.parapertussis шт.1560 | Наличие |  |
|  | 12 | - В.parapertussis шт.402 | Наличие |  |
|  | 13 | Фасовка, амп. х мл | 10 х 5,0 | Указать |
|  | 14 | Количество, уп. | 1 | Указать |
|  | 15 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 16 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 84. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Стандартная панель сывороток крови человека, содержащих и не содержащих видоспецифические иммуноглобулины класса G к С. trachomatis | Наличие |  |
|  | 4 | Применяется для оценки чувствительности и специфичности иммуноферментных тест-систем, применяемых для выявления видоспецифических Ig G к С. Trachomatis | Наличие |  |
|  | 5 | Количество флаконов с лиофилизированными сыворотками, не менее | 36 | Указать |
|  | 6 | Объем сыворотки во флаконе не менее, мкл | 200 | Указать |
|  | 7 | Состав набора: |  |  |
|  | 8 | -количество флаконов с положительными лиофилизированными сыворотками не менее | 16 | Указать |
|  | 9 | -количество флаконов с отрицательными лиофилизированными сыворотками не менее | 20 | Указать |
|  | 10 | -инструкция по применению | Наличие |  |
|  | 11 | -паспорт на серию | Наличие |  |
|  | 12 | -приложения | Наличие |  |
|  | 13 | Количество, набор | 1 | Указать |
|  | 14 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 15 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |

Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):  г. Пермь, ул. Плеханова, 36 (аптека – цокольный этаж урологического корпуса), транспортом поставщика

Сроки поставки товаров (выполнения  работ,  оказания  услуг):

Поставка товара после подписания муниципального контракта по  заявке заказчика.

Стоимость  составляет:_________________________________________________________

________________________________________________________________________________

ЗАКАЗЧИК:                                                              ПОСТАВЩИК:

# Главный врач МУЗ ГКБ №2

___________________    /В.Н.Грязнов/		_________________  /______________/

М.П.                                                                            М.П.

«____ » _____________2010г.	                                «______» ______________ 2010г.