Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 14 от «13» мая 2010 г

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________2010 года

| Наименование муниципального заказчика | МуЗ «Городская детская клиническая больница № 18» |
| --- | --- |
| Заполняется юридическим лицом: |  |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН/КПП |  |
| Телефон/факс |  |
| Предмет муниципального контракта | Поставка медицинского оборудования в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) |
| Наименование и характеристики поставляемого оборудования | Представлены в Приложении № 1 к котировочной заявке |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Количество поставляемого оборудования |  |
| Предлагаемая цена товара | ________ руб. __ коп. (--------- Сумма прописью -----) |
|  | в т.ч. цена за 1 комплект _________руб. __коп. |
| Сведения о включенных в цену товара расходах |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч. индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс |  |
| Предмет муниципального контракта | Поставка медицинского оборудования в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) |
| Наименование и характеристики поставляемого оборудования | Представлены в Приложении № 1 к котировочной заявке |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Количество поставляемого оборудования |  |
| Предлагаемая цена товара | ________ руб. __ коп. (--------- Сумма прописью -----) |
|  | в т.ч. цена за 1 комплект _________руб. __коп. |
| Сведения о включенных в цену товара расходах |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

_______________________	___________________	_______________________

(должность)                                    (подпись)                                                        (ФИО)

МП

Приложение № 1

к котировочной заявке

| № п/п | Обязательные требования | Параметры и условия | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать построчно) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Аудиометр автоматизированный |  |
|  | Модель | АА-02 или эквивалент |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
|  | Определение порогов слышимости тональных сигналов по воздушному и костному звукопроведению. | Наличие |  |
|  | Применение маскирующего шума (узкополосный и широкополосный). | Наличие |  |
|  | Два режима работы при определении порогов: автоматизированный и ручной. | Наличие |  |
|  | Режим надпороговых тестов (SISI, ДП по Luscher, дискомфорта, распада тона). | Наличие |  |
|  | Программирование процедуры обследования в автоматизированном режиме. | Наличие |  |
|  | Воспроизведение результатов обследования на индикаторе. | Наличие |  |
|  | Индикация текущих параметров сигнала и ответов обследуемого. | Наличие |  |
|  | Звуковая сигнализация о завершении процесса обследования в автоматизированном режиме и режиме надпороговых тестов. | Наличие |  |
|  | Вывод результатов обследования на компьютер или термопринтер. | Наличие |  |
|  | Воздушное звукопроведение: | 11 частот от 125 до 8000 Гц, интенсивность от 10 до 10 дБ |  |
|  | Костное звукопроведение: | 8 частот от 250 до 4000 Гц, интенсивность от -10 до 60 дБ |  |
|  | Питание от сети | (220 22) В, 50 Гц |  |
|  | Потребляемая мощность | не более 30 ВА |  |
|  | Время непрерывной работы | 12 часов |  |
|  | Габариты | 230 / 130 / 225 мм |  |
|  | Масса | не более 2 кг |  |
|  | Комплект поставки: | Наличие |  |
|  | Аудиометр | 1 |  |
|  | Телефон аудиометрический ТА-01 | 1 |  |
|  | Вибратор аудиометрический ВА-01 | 1 |  |
|  | Кнопка пациента | 1 |  |
|  | Шнур сетевой | 1 |  |
|  | Бланк аудиограммы | 1 |  |
|  | Руководство по эксплуатации | 1 |  |
|  | Весь товар должен быть новым, год выпуска: | не ранее 2010 года |  |
|  | При поставке должен прилагаться гарантийный талон | Наличие |  |
|  | При отгрузке весь товар должен быть упакован в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие |  |
|  | Срок оказания вспомогательных услуг (монтаж, пуско-наладочные работы на месте установки, проведение инструктажа персонала) | не позднее 5 календарных дней после поставки |  |
|  | Сервисная служба, авторизованная фирмой-производителем | Наличие |  |
|  | Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию | не менее 12 месяцев |  |
|  | Гарантийное и послегарантийное обслуживание поставляемого оборудования | Наличие |  |

_______________________	___________________	_______________________

(должность)                                         (подпись)                                                        (ФИО)

МП