Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 15 от «13» мая 2010 года

Техническое задание

на поставку медицинского оборудования

| № п/п | Обязательные требования | Параметры и условия |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Бактерицидный облучатель-рециркулятор |
|  | Модель | ОрБН 2х15-01 КАМА (или эквивалент) |
|  | Назначение | Предназначены для обеззараживания воздуха в помещении при постоянном присутствии людей |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
|  | Обеззараживание воздуха происходит внутри корпуса, при принудительной циркуляции воздуха с помощью вентилятора. | Наличие |
|  | Объем помещения, м³ | 50 |
|  | Источник облучения; | Лампы TUV15W - 2 шт |
|  | Производительность (99% обеззараживания), м³/час | 65 |
|  | Габаритные размеры, мм | 760х170х170 |
|  | Напряжение, В | 220±22 |
|  | Частота тока питающей сети, Гц | 50-60 |
|  | Масса, кг; | 5 |
|  | Габаритные размеры (с упаковкой), мм | 800х185х180 |
|  | Масса (с упаковкой), кг | 5 |
|  | Весь товар должен быть новым, год выпуска: | не ранее 2010 года |
|  | Тара и упаковка | При отгрузке весь товар должен быть упакован в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке |
|  | При поставке должен прилагаться гарантийный талон | Наличие |
|  | Срок оказания вспомогательных услуг (монтаж, пуско-наладочные работы на месте установки, проведение инструктажа персонала) | не позднее 5 календарных дней после поставки |
|  | Сервисная служба, авторизованная фирмой-производителем | Наличие |
|  | Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию | не менее 12 месяцев |
|  | Гарантийное и послегарантийное обслуживание поставляемого оборудования | Наличие |