Приложение № 1

к котировочной заявке

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на установку цветочных контейнеров для ландшафтного оформления газонов

по ул. Набережная в Орджоникидзевском районе г.Перми.

Срок выполнения работ:

с момента заключения муниципального контракта по 8 июня  2010г.

Состав работ:

Установка цветочных контейнеров на арочные конструкции в количестве 30 шт.

Технические характеристики цветочных контейнеров:

Длина контейнера -1000мм, ширина-300мм, высота-300мм с системой крепления на поручни, с объемом субстрата - 40 л и запасом  воды – 6л., изготовленным по технологии двойных стенок с закругленными декоративными краями. Производство Франции (или эквивалент).

Цвет контейнеров – зеленый, материал – полиэтилен высокого давления.

Цветочные контейнеры должны быть устойчивы к высоким и низким температурам, к ударам и деформации, ультрафиолетовым лучам, антивандальные, термоизолированные с двойными стенками и отверстиями для дренажа, запаса воды. Иметь соответствующие сертификаты, подтверждающие данные параметры

Контейнер должен быть оборудован технологическими отверстиями для обслуживания и крепления.

Условия выполнения работ и технология производства работ:

Перед началом производства работ Подрядчик согласует следующее: разбивочный чертеж, цветочные контейнеры и другие применяемые материалы. После получения согласования Подрядчик допускается до выполнения данных работ.

Крепление контейнеров выполнить антивандальным на крюках и зафиксировать контейнеры с применением  болтового соединения.

При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания.

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема с предоставлением фотодокументов. Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается в течение 36 месяцев со дня подписания акта выполненных работ. Материалы должны иметь гигиенические сертификаты.