Приложение 1

Техническое  задание

к извещению от «14» мая 2010г. №60

на выполнение капитального ремонта вентиляции

в отделении сестринского ухода МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье»

- Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения муниципального контракта передает Подрядчику по акту приема-передачи объект в работу.

- Участник размещения заказа в случае признания его победителем запроса котировок цен, должен выполнить своими силами и средствами весь комплекс работ в соответствии с ведомостью  объемов  работ без права внесения каких-либо изменений в виды и объемы работ.

- В целях осуществления функций Заказчика-застройщика, в соответствии со ст.749 ГК РФ, Заказчик привлекает для осуществления технического контроля за работами ООО «Фаэтон-С» (далее – Инженерная организация).

- Заказчик обеспечивает Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям.

  - Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах осуществляет Подрядчик.

- При выполнении настоящего Договора Подрядчик:

  - Выполняет своими силами и средствами весь комплекс работ, предусмотренный Техническим заданием в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов, СанПиНов и в течение 2 (двух) рабочих дней сдает результат работ Заказчику.

  - Приступает к выполнению работ в течение дня, следующего за днем передачи объекта в работу.

  - Самостоятельно приобретает и поставляет материалы, конструкции и оборудование необходимые для выполнения работ по настоящему контракту. Все используемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении и соответствовать по качеству установленным ГОСТам, ОСТам, ТУ и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

  - Обеспечивает выполнение на объекте всех необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ. Обеспечивает надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объекте, в течение всего срока действия настоящего Договора.

  - Письменно информирует Инженерную организацию о приемке скрытых работ по мере их готовности. Приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Инженерной организации, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Инженерной организации, или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

  - Осуществляет вывоз строительного мусора на полигон бытовых отходов, представляет вместе с документами на оплату корешок по вывозу строительных отходов с соответствующей отметкой и указанием объема отходов.

  - Извещает Заказчика и Инженерную организацию в письменном виде в течение 3-х рабочих дней об изменении места нахождения или(и) почтового адреса или(и) номеров телефонов (факсов).

- Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ.

  - Срок предоставления гарантии на выполненные работы  распространяется на весь объем работ (100%) и должен составлять не менее 24 месяцев  с момента подписания Сторонами Акта приемки-передачи выполненных работ.

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| на выполнение капитального ремонта вентиляции в отделении сестринского ухода МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье» № п/п; Наименование; Ед. изм.; Кол.. 1; 3; 4; 5. 1; Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2; 1 решетка; 1. 2; Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) номер 3 размер 200х200 мм; 1 решетка; 16. 3; Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) номер 1 размер 100х200 мм; 1 решетка; 5. 4; Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 3200 мм; 1 шт.; 1. 5; Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 2-5, сечением 400х400 мм; 1 шт.; 1. 6; Установка виброизоляторов: номер 39; 10 виброизоляторов; 0.4. 7; Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т; 1 вентилятор; 1. 8; Установка калориферов массой: до 0,1 т; 1 калорифер; 2. 9; Установка фильтров ячейковых; 1 м2 поверхности в свету; 0.69. 10; Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука (типа "Армофлекс"), вспененного полиэтилена (типа "Термофлекс"):; 10 м2 изолируемой поверхности; 2.2. 11; Пробивка проемов в конструкциях из кирпича; 1 м3; 2.3. 12; Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,2 т; 1 вентилятор; 1. 13; Установка виброизоляторов: номер 40; 10 виброизоляторов; 0.4. 14; Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-5, диаметром обечайки 400 мм; 1 шт.; 1. 15; Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 400 мм; 1 зонт; 1. 16; Установка клапанов обратных диаметром: до 355 мм; 1 клапан; 1. 17; Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 200 размер 200х200 мм; 1 решетка; 7. 18; Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 150 размер 150х150 мм; 1 решетка; 18. 19; Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т; 1 вентилятор; 1. 20; Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-3, диаметром обечайки 250 мм; 1 шт.; 1. 21; Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 250 мм; 1 зонт; 1. 22; Установка клапанов обратных диаметром: до 355 мм; 1 клапан; 1. 23; Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 150 размер 150х150 мм; 1 решетка; 11. |  |  |

Главный врач					М.М.Падруль