Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 17 от «14» мая 2010 г

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________2010 года

| Наименование муниципального заказчика | МУЗ «Городская детская клиническая больница № 18» |
| --- | --- |
| Заполняется юридическим лицом: |  |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН/КПП |  |
| Телефон/факс |  |
| Наименование, характеристики выполняемых работ | Установка противопожарных дверей в соответствии с Дефектной ведомостью (Приложение №1). Противопожарные двери имеют предельную огнестойкость – (ЕI-30), сертификат пожарной безопасности, индивидуальный или персональный номер изготовителя. Все составные элементы соответствуют ГОСТ 30247.2-94, СНиП-21-01-97. |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена работ |  |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | Соответствует/ не соответствует (указать) |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч. индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс |  |
| Наименование, характеристики выполняемых работ | Установка противопожарных дверей в соответствии с Дефектной ведомостью (Приложение №1). Противопожарные двери имеют предельную огнестойкость – (ЕI-30), сертификат пожарной безопасности, индивидуальный или персональный номер изготовителя. Все составные элементы соответствуют ГОСТ 30247.2-94, СНиП-21-01-97. |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена работ |  |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | Соответствует/ не соответствует (указать) |

__________________________     ____________________	_____________________________________

(должность)                                    (подпись)                                                        (ФИО)

МП