## Лист1
Приложение 1
Лот № |  | Оборудование для клинико-диагностической лаборатории
№ позиции | № п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки.Требуемые параметры и условия. | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | 1 | Наименование | Биохимический анализатор "Humallyzer-3000"или эквивалент. | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Указать | № от___до____
| 5 | Сертификат об утверждении типа средств измерений | Указать | № от___до____
| 6 | Технические характеристики:
| 7 | Открытая система: возможность использования реагентов различных изготовителей | Наличие
| 8 | Светофильтры:
| 9 | -длина волны, нм | 340 | Указать
| 10 | -длина волны, нм | 405 | Указать
| 11 | -длина волны, нм | 505 | Указать
| 12 | -длина волны, нм | 545 | Указать
| 13 | -длина волны, нм | 578 | Указать
| 14 | -длина волны, нм | 630 | Указать
| 15 | Позиций для дополнительных фильтров не менее | 2 | Указать
| 16 | Измерения:
| 17 | -во встроенной термостатируемой (37 град. С) проточной кювете | Наличие
| 18 | -в наливных кюветах | Наличие
| 19 | -в пробирках | Наличие
| 20 | Расход реагента в диапазоне не уже, мкл | 250-1000 | Указать
| 21 | Память:
| 22 | -методик записанных не менее | 44 | Указать
| 23 | -методик задаваемых пользователем не менее | 76 | Указать
| 24 | Ввод данных:
| 25 | -встроенная клаиатура | Наличие
| 26 | -внешняя клаиатура (возможность подключения) | Наличие
| 27 | Вывод данных:
| 28 | -на дисплей с подсветкой с разрешением не менее, точек | 240х128 | Указать
| 29 | -на встроенный термопринтер не менее, мм | 110 | Указать
| 30 | -на внешний термопринтер не менее | Наличие
| 31 | -порт RS-232 | Наличие
| 32 | Методы расчета и измерения:
| 33 | -измерение оптической плотности | Наличие
| 34 | -расчет концентрации по одноточечной калибровке (в том числе с индивид. холостой пробой) | Наличие
| 35 | -расчет концентрации по фактору (в том числе с индивид. холостой пробой) | Наличие
| 36 | -расчет концентрации по нескольким калибраторам | Наличие
| 37 | -кинетика по калибратору и фактору | Наличие
| 38 | -двухточечная кинетика по калибратору и по фактору | Наличие
| 39 | -дифференциальный режим | Наличие
| 40 | -двухволновые методы | Наличие
| 41 | -режим измерения «группа проб» | Наличие
| 42 | Интерфейс пользователя русский | Наличие
| 43 | Встроенная програма контроля качества с построением контрольных карт | Наличие
| 44 | Встроенный рабочий журнал | Наличие
| 45 | Контроль линейности в кинетике «он лайн» на дисплее с выбором линейного участка | Наличие
| 46 | Размеры:
| 47 | -длина не более, мм | 430 | Указать
| 48 | -ширина не более, мм | 390 | Указать
| 49 | -высота не более, мм | 160 | Указать
| 50 | Вес не более, кг | 7.5 | Указать
| 51 | Внешний термостат для проб (37 °С) позиций не менее | 18 | Указать
| 52 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
| 53 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие | Приложить
| 54 | Цена, руб |  | Указать
| 55 | Количество, шт. | 1 | Указать
| 56 | Сумма по позиции, руб. |  | Указать
Цена лота (контракта), сумма общих цен по позициям 1-1, руб. |  |  |  | Указать
Все оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации |  |  | Наличие
Год выпуска не ранее 2010 |  |  | Наличие
Срок предоставления гарантии качества не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |  | Указать
Постгарантийное обслуживание |  |  | Наличие
Все оборудование должно соответствовать ГОСТам и санитарным нормам |  |  | Наличие
При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке |  |  | Наличие
Монтаж, пуско-наладочные работы, обучение персонала |  |  | Наличие