Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№249 от 17 мая 2010 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» ______________ 2010г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа ____________________________________________________________

Место нахождения __________________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Тел/факс:_______________________________ электронная почта (e-mail): ___________________________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа ___________________________________________________________________

Место жительства ___________________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Тел./факс_______________________________ электронная почта (e-mail): ___________________________________

Кому:______________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального заказчика)

Изучив Извещение №249 от 17 мая 2010 г. о проведении запроса котировок,

__________________________________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

предлагает осуществить поставку следующего товара в соответствии с требованиями Технического задания:

| № позиции | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Микроконвексный универсальный внутриполостной датчик E8C-RS для УЗИ аппарата GE Lodig-booc XP или эквивалент |  |  |
|  | Модель |  | Указать |
|  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |
|  | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие | Приложить |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Частотный диапазон, не менее | 4 – 11 МГц | указать |
|  | Количество элементов, не менее | 128 | указать |
|  | Угол, не менее | 133 град | указать |
|  | Биопсийная насадка | Возможность | указать |
|  | Размер кристалла | 26х5 мм | указать |
|  | Радиус кривизны | 11 мм | указать |
|  | Частотный диапазон | 6, 8, 10 МГц | указать |
|  | Частота Доплера | 4 МГц | указать |
|  | Срок гарантии, не менее | 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | указать |
|  | Срок поставки | в течение 5 дней с момента заключения муниципального контракта | указать |
|  | Количество, компл. | 1 | указать |
|  | Максимальная цена контракта | 380 000,00 руб. | указать |

Предлагаемая цена контракта составляет ____________________________________________ рублей (прописью) и включает: ______________________________________________________________________________________

(сведения о включенных расходах, в т. ч. расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и

________________________

других обязательных платежей)

В случае принятия настоящей котировочной заявки    __________________________________________

наименование участника размещения заказа)

согласен(на, но) исполнить условия муниципального контракта, проект которого приложен к Извещению о проведении запроса котировок.

_____________________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП