| Приложение №1 Техническое задание |  |  |
| --- | --- | --- |
| № позиции | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование |
|  | Микроконвексный универсальный внутриполостной датчик E8C-RS для УЗИ аппарата GE Lodig-booc XP или эквивалент |  |
|  | Модель |  |
|  | Производитель, страна происхождения |  |
|  | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
|  | Технические характеристики: |  |
|  | Частотный диапазон, не менее | 4 – 11 МГц |
|  | Количество элементов, не менее | 128 |
|  | Угол, не менее | 133 град |
|  | Биопсийная насадка | Возможность |
|  | Размер кристалла | 26х5 мм |
|  | Радиус кривизны | 11 мм |
|  | Частотный диапазон | 6, 8, 10 МГц |
|  | Частота Доплера | 4 МГц |
|  | Срок гарантии, не менее | 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию |
|  | Срок поставки | в течение 5 дней с момента заключения муниципального контракта |
|  | Количество, компл. | 1 |
|  | Максимальная цена контракта | 380 000,00 руб. |