№________от________________

УТВЕРЖДАЮ

должность, организация

подпись, фамилия, имя, отчество

М.П. «_____» _________2010 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ Задание на выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям с разработкой ПРОЕКТНО-сметной ДОКУМЕНТАЦИИ НА капитальный ремонт  здания

__ МОУ «Лицей №1»  ул. Ветлужская, 89, г.Пермь

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Заказчик и его адрес | ##### МОУ «Лицей №1», ул. Ветлужская, 89, г.Перми |
| 2.Проектная организация – генеральный проектировщик и его адрес |  |
| 3. Стадийность проектирования | Инженерно-геологические изыскания, рабочий проект. |
| 4. Вид строительства | ###### Капитальный ремонт |
| 5. Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | - Выполнить инженерно-геологические изыскания с определением расчетного сопротивления грунта – элементы, подлежащие обследованию: Грунты, основания фундаментов. - Выполнить раздел ГП, в составе раздела предусмотреть: - комплексное благоустройство всей территории Лицея; - парковку для автомобилей; - устройство игровых и спортивных площадок (площадка для баскетбола, комплексная спортивная площадка, тренировочное футбольное поле, полоса препятствий); - устройство проездов и пешеходных дорожек; - устройство вспомогательных сооружений; - устройство ограждения всей территории Лицея. - Выполнить разделы ЭН, РТ: разработка проектно-сметной документации на устройство систем электроосвещения и видеонаблюдения по периметру зданий (Литер А, Б, В, Д), в составе разделов предусмотреть: - мероприятия по энергосбережению в целях повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. - Выполнить проектно-сметную документацию на капитальный ремонт здания Литер А, Б: - Выполнить раздел АС, в составе раздела предусмотреть: - Устройство окон и дверей (обеспечить функционирование форточек и фрамуг); - Устройство комнат личной гигиены для девочек; - Устройство душевых и уборных в спортивном зале; - Оборудование комнаты для хранения и обработки уборочного инвентаря; - Ремонт фасадов; - Замену отмостки; - Устройство входных групп; - Внутреннюю отделку помещений, в том числе ремонт подвальных помещений; - Установку лабораторных столов (предусмотреть водоснабжение и водоотведение от столов) в кабинете химии; - Замену кровли; - Устройство тира для стрельбы (Литер Б). - Выполнить раздел ТХ, в составе раздела предусмотреть расстановку учебного оборудования; - Выполнить раздел ОВ: замена системы отопления и вентиляции в составе проекта предусмотреть: - установку узла учета теплоносителя, руководствуясь (Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя №954 от 25.09.95) и требованиями о составе проектной документации, предъявляемые при согласовании с ООО «Пермская сетевая компания»; - устройство узла управления системы отопления, специальное помещение для узла управления и узла учета с бетонным полом, кирпичными стенами, металлическими дверями с внутренним замком. Предусмотреть освещение помещения узла управления и учета теплоносителя; - предусмотреть мероприятия по энергосбережению в целях повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. - Выполнить раздел ВК: замена системы водоснабжения и водоотведения, в составе проекта предусмотреть: - устройство питьевого фонтанчика с водоочистителем; - установку узла учета теплоносителя, руководствуясь (Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя №954 от 25.09.95) и требованиями о составе проектной документации, предъявляемые при согласовании с ООО «Пермская сетевая компания»; - мероприятия по энергосбережению в целях повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. - Выполнить разделы ЭС, ЭО: замена системы внутреннего электроснабжения в том числе (электрическое внутреннее освещение), в составе проекта предусмотреть: - мероприятия по энергосбережению в целях повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. - Выполнить раздел ЭМ: силовое электрооборудование, в составе раздела предусмотреть: - Силовое электрооборудование (электроснабжение системы вентиляции). - Выполнить разделы ООС (охрана окружающей среды, ПОС (проект организации строительства), ПБ (мероприятия по обеспечению пожарной безопасности), предусмотреть проектом возможность восстановления действующей системы АПС и СОУЭ после капитального ремонта, ОДИ (мероприятия по обеспечению доступа инвалидов), СМ (сметная документация), ПОД (проект организации работ по сносу или демонтажу). - Выполнить проектно-сметную документацию на капитальный ремонт здания Литер Д (хозяйственный корпус): - Выполнить раздел АС, в составе раздела предусмотреть: - Капитальный ремонт фасада; - Замену кровли; - Ремонт отмостки; - Внутреннюю отделку помещений; - Выполнить раздел ОВ: замена системы отопления и вентиляции в составе проекта предусмотреть: - установку узла учета теплоносителя, руководствуясь (Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя №954 от 25.09.95) и требованиями о составе проектной документации, предъявляемые при согласовании с ООО «Пермская сетевая компания»; - устройство узла управления системы отопления, специальное помещение для узла управления и узла учета с бетонным полом, кирпичными стенами, металлическими дверями с внутренним замком. Предусмотреть освещение помещения узла управления и учета теплоносителя; - предусмотреть мероприятия по энергосбережению в целях повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. - Выполнить раздел ВК: замена системы водоснабжения и водоотведения, в составе проекта предусмотреть: - установку узла учета теплоносителя, руководствуясь (Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя №954 от 25.09.95) и требованиями о составе проектной документации, предъявляемые при согласовании с ООО «Пермская сетевая компания»; - мероприятия по энергосбережению в целях повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. - Выполнить разделы ЭС, ЭО: замена системы внутреннего электроснабжения в том числе (электрическое внутреннее освещение), в составе проекта предусмотреть: - мероприятия по энергосбережению в целях повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. - Выполнить раздел ЭМ: силовое электрооборудование, в составе раздела предусмотреть: - Силовое электрооборудование (электроснабжение системы вентиляции); - Выполнить разделы ООС (охрана окружающей среды, ПОС (проект организации строительства), ПБ (мероприятия по обеспечению пожарной безопасности), ОДИ (мероприятия по обеспечению доступа инвалидов), СМ (сметная документация), ПОД (проект организации работ по сносу или демонтажу). - При выполнении инженерно-геологических изысканий, руководствоваться (СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» ч.1, СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства»). - При разработке рабочего проекта руководствоваться Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», МДС13-1.99(2000), ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации», СниП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация», СП 40-101-96 «Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена», СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов», СП 40-107-2003 «Проектирование, монтаж и эксплуатация и монтаж систем внутренней канализации из полипропиленовых труб» , ГОСТ 21.601-79 «Водопровод и канализация. Рабочие чертежи», СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», Гост 21.602-2003 «Правила выполнения рабочей документации отопление, вентиляция и кондиционирование», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение», ГОСТ Р 5057.15-97, СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03, «Правила устройства электроустановок», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года, №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», и другими строительными нормативными документами, действующими на территории РФ. СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения». |
| 6. Срок начала и окончания производства работ | Согласно договору |
| 7. Исходные данные | ##### Технический паспорт БТИ, заключения по результатам обследования строительных конструкций, предписания надзорных органов. |
| 8. Особые условия проектирования | - Отчет об инженерно-геологических изысканиях выдать в 4 экз. Согласовать с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» г.Перми, КГАУ «Управление государственной экспертизы» - Организацию вскрытий и производство этих работ, а также заделку вскрытых мест производит подрядчик. При вскрытии приглашать представителя заказчика. - Проектно-сметную документацию выдать в 4 экз. Согласовать с ФГУ «Ростехнадзор», ООО «Пермские тепловые сети», МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» г.Перми, органами Роспотребнадзора, Госпожнадзора, с КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края». - Согласование проектно-сметной документации со всеми заинтересованными инстанциями выполняет подрядная организация. |

Ответственный представитель Заказчика_____________________________

Фамилия-, имя, отчество