УТВЕРЖДАЮ Главный врач Муниципального учреждения здравоохранения «Городская станция скорой медицинской помощи» _______________/Е.В. Камкин «____» _________ 2010 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта

на поставку медицинского оборудования

для Муниципального учреждения здравоохранения

«Городская станция скорой медицинской помощи»

г. Пермь, 2010 год

I. Общие сведения.

1.1.Форма торгов – открытый аукцион.

1.2. Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская станция скорой медицинской помощи»

1.3. Место нахождения: 614068, г. Пермь, ул. Попова, 54

1.4. Почтовый адрес: 614068, г. Пермь, ул. Попова, 54

1.5. Адрес электронной почты: zakupki03@yandex.ru.

1.6. Контактный телефон: (342) 290-27-94

1.7. Предмет аукциона - право заключения муниципального контракта на поставку аппаратов вентиляции легких.

1.8. Предмет контракта:  Поставка аппаратов вентиляции легких.

1.9. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 585 000, 00 руб. (Пятьсот восемьдесят пять тысяч рублей 00 копеек)

1.10. Количество поставляемого товара: 3 (три) аппарата.

1.11. Требования к поставляемым товарам – указаны в Техническом задании (Приложение №4 к документации об аукционе)

1.12.Формирование цены контракта

1.12.1. Цена контракта формируется участником аукциона с учетом всех необходимых расходов на поставку товара и включает в себя расходы по доставке товара по адресу Заказчика, монтаж, пуско-наладку аппаратов, складские расходы, расходы на страхование товара, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

1.12.2. Для формирования цены контракта используется только валюта Российской Федерации – рубль. Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

1.13. Место, сроки, условия поставки и приемки товара

1.14.1.Место поставки товара: г. Пермь, ул. Попова, 54.

1.14.2.Поставляемый Товар должен соответствовать  требованиям, указанным в техническом задании (приложение № 4 к документации об аукционе).

1.14.3.Поставка товара Заказчику осуществляется путем разовой доставки с предварительным уведомлением Заказчика устно по телефону или письменно о дате поставки. В день поставки товара Поставщик обязан произвести монтаж и пуско-наладку аппаратов. Поставщик уведомляет Заказчика о поставке не менее чем за один день до предполагаемой даты поставки.

1.14.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до передачи его Заказчику несет Поставщик.

1.14.5. Товар поставляется собственным транспортом Поставщика, либо с привлечением транспорта третьих лиц и отгружается на склад Заказчика, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Попова, д. 54, кабинет хранения медикаментов. Одновременно с передачей товара Поставщик обязан передать Заказчику товарно-транспортные накладные, копии сертификатов соответствия, регистрационного удостоверения, заверенные Поставщиком, счет-фактуру.

1.14.6. Заказчик имеет право: отказаться от поставленного товара в случае непредставления с Товаром документов, предусмотренных п.п.1.14.5. настоящей документации об аукционе и несоблюдения условий, указанных в п.п. 1.14.1.-1.14.3. и п.п. 1.14.7. настоящей документации об аукционе.

1.14.7. Период поставки товара – в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания муниципального контракта.

1.14.8. Приемка товара по количеству и качеству  производится в порядке, установленном действующим законодательством РФ.  При приеме товара Заказчик проверяет его на соответствие требованиям, указанным в сопроводительных документах и установленным условиям муниципального контракта.

1.14.9. При обнаружении в поставляемом товаре производственных дефектов, недопоставки или иных несоответствий условиям муниципального контракта при приемке стороны оформляют акт об установленном расхождении с условиями муниципального контракта, после чего Поставщик должен в течение 10 (десяти) календарных дней, со дня обнаружения несоответствия условиям муниципального контракта,  допоставить или произвести замену  товара (его части), несоответствующего условиям муниципального контракта, новым, без расходов со стороны Заказчика.

1.14.10. Приемка товара оформляется актом приемки-передачи товара (приложение № 3 к муниципальному контракту).

1.14.11.Подписание акта приемки-передачи осуществляется уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика и скрепляется печатями Сторон (при наличии).

1.14.12. Право собственности на товар возникает у Заказчика с момента подписания акта приемки-передачи товара.

1.14.13. Товар несоответствующий требованиям, установленным условиями муниципального контракта,  Заказчиком не принимается и считается не поставленным.

1.15. Источник финансирования бюджет города Перми.

1.16. Обеспечение заявки на участие в аукционе

1.16.1.	Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.

1.16.2. с «19» мая 2010г. до 10 часов 00 минут «08» июня 2010г. участник размещения заказа должен внести денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.

1.16.3. Участник размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе представляет документы, подтверждающие внесение денежных средств в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены контракта в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения).

1.16.4. Обеспечение заявки на участие в аукционе перечисляется по следующим реквизитам: Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГССМП» л/с 04920010514) р/с 40302810900000000007 в  РКЦ г. Перми БИК 045744000, ИНН 5902291163, КПП 590201001.	В назначении платежа указать: «Обеспечение заявки на участие в аукционе по извещению № 158 А от 18.05.2010г.»

1.16.5. В случае невнесения денежных средств  в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе или предоставление обеспечения заявки менее 5% от начальной (максимальной) цены контракта участнику размещения заказа отказывают в допуске к участию в открытом аукционе.

1.16.6. Обеспечение заявки на участие в аукционе не возвращается в случае уклонения победителя или лица, с которым заключается муниципальный контракт, от подписания муниципального контракта.

1.17. Обеспечение исполнения муниципального контракта

1.10.1. Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 30% (тридцать) от цены контракта.

1.17.2. Обеспечением может быть безотзывная банковская гарантия, договор поручительства или передача Заказчику в залог денежных средств. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта  из числа вышеперечисленных определяется победителем аукциона самостоятельно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.17.3. Заказчиком установлено, что обеспечение исполнения муниципального контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается.

1.17.4. В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать 10 % размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью.

1.17.5. В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона, с которым заключается контракт, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, копии учредительных документов поручителя, а также документ,  подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности. В случае, если от имени поручителя действует иное лицо, к договору поручительства должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени поручителя, заверенную печатью и подписанную руководителем поручителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем поручителя, к договору поручительства  должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия такого лица.

Договор поручительства должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Сумма по договору поручительству должна быть 30% (тридцать) от начальной (максимальной) цены контракта. Срок действия договора поручительства должен быть на 30 дней больше срока действия муниципального контракта.

Договор поручительства должен  предусматривать выплату поручителем суммы обеспечения в течение не более 15 дней с момента получения соответствующего требования заказчика в случае:

1.17.5.1.нарушения сроков поставки товара;

1.17.5.2.отказа от поставки товара полностью или его части (недопоставка);

1.17.5.3.поставки товара (части товара) несоответствующего условиям контракта.

1.17.6. Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя.

1.17.7. В случае предоставления Поставщиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть 30% (тридцать) от начальной (максимальной) цены  контракта.

1.17.8. Срок действия безотзывной банковской гарантии  должен быть на 30 дней больше  срока действия муниципального контракта. Безотзывная банковская гарантия должна предусматривать выплату гарантом суммы гарантии в течение не более 15 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика и содержать указание на соответствующий муниципальный контракт, стороны контракта, название предмета контракта.

1.17.9. Банковская гарантия должна предусматривать выплату гарантом суммы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, а именно:

1.17.9.1.нарушения сроков поставки товара;

1.17.9.2.отказа от поставки товара полностью или его части (недопоставка);

1.17.9.3.поставки товара (части товара) несоответствующего условиям контракта.

1.17.10. Обязательным приложением к банковской гарантии является заверенная банком копия лицензии на право осуществления банком данного вида деятельности.

1.17.11. Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от надлежащего исполнения обязательств по соответствующей банковской гарантии.

1.17.12. В случае предоставления Поставщиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме передачи денежных средств в залог Заказчику, обеспечение перечисляется по следующим реквизитам: Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГССМП» л/с 04920010514)

р/с 40302810900000000007 в  РКЦ г.Перми БИК 045744000, ИНН 5902291163, КПП 590201001.	В назначении платежа указать: «Обеспечение исполнения муниципального контракта по извещению № 158А от 18.05.2010г.

1.17.13. Обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается Поставщику  в течение 15 рабочих дней после полного исполнения обязательств по муниципальному контракту.

1.17.14. В случае нарушения поставщиком существенных условий муниципального контракта (нарушения сроков поставки товара; отказа от поставки товара полностью или его части (недопоставка); поставки товара (части товара) несоответствующего условиям контракта) он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта. Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке – залог поступает в собственность залогодержателя.

1.17.15. Валюта обеспечения исполнения муниципального контракта – российский рубль, официальные курсы иностранной валюты к рублю Российской Федерации не применяются.

1.18. Форма, сроки и порядок оплаты товара

1.18.1. Расчет за поставленный товар производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента предоставления Поставщиком в адрес Заказчика счет–фактуры, товарно-транспортной накладной и акта приемки-передачи товара (приложение № 3 к муниципальному контракту), подписанного обеими Сторонами.

1.18.2. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Контракту Заказчик вправе взыскать неустойку, путем уменьшения оплаты за поставленный Товар на сумму предъявленной Поставщику неустойки.

1.19. Требования к участникам размещения заказа

1.19.1.  Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель.

1.19.2. При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1.19.2.1. непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения  арбитражного суда  о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

1.19.2.2. неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

1.19.2.3. отсутствие у участника размещения заказа  задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим

установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

1.19.2.4. отсутствие в  реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

1.20. Разъяснения аукционной документации

1.20.1. С «18» мая 2010 г.  по  «02» июня 2010 г.  Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет участнику размещения заказа в письменной форме разъяснение положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее «02» июня 2010 г.  В течение одного дня заказчик размещает такое разъяснение на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru),  с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от  которого поступил запрос.

1.21. Внесение изменений в документацию об аукционе

1.21.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

1.21.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в «Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и размещаются в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru) извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

2. Инструкция по подготовке заявок на участие в аукционе

2.1. Требования к содержанию и форме заявки

2.1.1. Все документы, составляющие заявку, составляются на русском языке и подаются в письменной форме в соответствии с приложениями и настоящей документацией об аукционе.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

2.1.1.1. опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе по форме, содержащейся в приложении  №1 к настоящей документации;

2.1.1.2. Сведения об участнике размещения заказа по форме, содержащейся в приложении № 3 к документации об аукционе;

2.1.1.3. Предложение участника размещения заказа по форме, содержащейся в приложении № 2 к документации об аукционе;

2.1.1.4. полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

2.1.1.5. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

2.1.1.6. копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

2.1.1.7. документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения);

2.1.1.8. сведения о качестве, технических характеристиках товара, выполненных по форме приложения № 5 к документации об аукционе.

2.1.1.9. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой

2.1.2. Требования к оформлению участником аукциона заявки на участие в аукционе и инструкция по ее заполнению:

2.1.2.1. В «Описи документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе», оформленной по форме приложения № 1 указать:

В соответствующей строке необходимо указать ФИО или наименование участника размещения заказа.

В таблице построчно указать:

- в столбце 1 – порядковый номер документа, входящий в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе;

- в столбце 2 -  наименование документа, входящего в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе;

- в столбце 3 указать количество листов в данном документе.

В строке Итого указать общее количество листов всех документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе.

2.1.2.2. в «Сведениях об участнике размещения заказа», оформленной по форме приложения № 3 к документации об аукционе, необходимо указать в соответствующих местах: фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы; место нахождения; почтовый адрес (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица); номер контактного телефона.

2.1.2.3. В «Предложении об условиях исполнения муниципального контракта», оформленного по форме приложения № 2 необходимо указать в соответствующих местах фамилию, имя, отчество или наименование участника размещения заказа.

2.1.2.4. В «Сведениях о качестве, технических характеристиках товара оформленных по форме приложения № 5 указать построчно  в столбце 4  Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий требований к товару указанных в Приложении 4 документации об аукционе

2.1.2.5. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

3. Подача заявок на участие в аукционе

3.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

3.1.1. Для участия в аукционе участник размещения заказа может до 10 часов 00 минут «08» июня 2010г. подать в письменной форме заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии с настоящей документацией об аукционе, по адресу:

г. Пермь, ул. Коминтерна, 14, кабинет 319.

3.1.2. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

3.1.3. Заявка, поступившая в срок, регистрируется  муниципальным заказчиком в журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки на участие в аукционе включает регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи.

3.1.4.	По требованию Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, муниципальный заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения, а также регистрационного номера заявки на участие в аукционе.

3.1.5.	Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, указанного в пункте 3.1.1 документации об аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

3.2. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

3.2.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку, в любое время, до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

3.2.2. 	Уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе, полученные позднее даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, не будут приняты во внимание, и поданная заявка на участие в аукционе будет рассматриваться как действительная.

4. Рассмотрения заявок на участие в аукционе

  - Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 10  часов 00 мин.  «08» июня 2010г.

  - Место рассмотрения заявок на участие в аукционе - г. Пермь,  ул. Коминтерна, 14 кабинет 319

  - Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:

4.3.1.  Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

4.3.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений  Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

4.3.3. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

4.3.4. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

5. Проведение аукциона

5.1. Место, порядок, дата и время проведения аукциона

5.1.1. Проведение аукциона назначено на 10 часов 00 мин. «23» июня 2010г. по адресу:

г. Пермь, ул. Кирова, 82, 2-ой этаж (зал заседаний).

5.1.2. В аукционе могут участвовать только те участники размещения заказа, которые признаны участниками аукциона. Аукцион проводится Заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей. Аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г № 94-ФЗ.

5.1.3. Регистрация участников аукциона начинается за 15 минут до начала проведения аукциона.

5.1.4 Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации (лица, в отношении которых участник размещения заказа в составе заявки представил документ, подтверждающий полномочия  лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – документ, удостоверяющий личность; иные представители участников аукциона – доверенность, предусматривающую полномочия от имени участника размещения заказа участвовать в аукционе (с указанием названия аукциона) и документ, удостоверяющий личность). Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером (пронумерованные карточки).

5.1.5. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона,  предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта, «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.

5.1.6. «Шаг аукциона» установлен в размере 5% (пяти процентов) начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

5.1.7. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

5.1.8. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену .

5.1.9. При проведении аукциона, Заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в соответствии с ч.7 ст.37 Федерального закона РФ от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

- 5.1.10. Протокол аукциона:

- 5.1.10.1. представитель заказчика  ведет протокол аукциона который подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона;

- 5.1.10.2. протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика;

5.1.10.3. протокол аукциона размещается на сайте www.gorodperm.ru в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

5.1.11. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме представит такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

5.1.12. Любой участник аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в порядке, предусмотренном гл.8 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

6. Заключение муниципального контракта

6.1. 	Срок заключения муниципального контракта.

6.1.1.	Муниципальный заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает Победителю аукциона 1 (один) экземпляр протокола аукциона и муниципальный контракт, который составляется путем включения в него цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

6.1.2.	Победитель должен предоставить Заказчику подписанный муниципальный контракт не ранее чем через 10 (десять) дней и  не позднее 12 (двенадцатого) дня со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

6.1.3. Вместе с экземплярами контракта победитель представляет Заказчику выбранное по своему усмотрению обеспечение исполнения муниципального контракта.

6.2.	В случае если Победитель аукциона в срок, указанный в п. 6.1.2  документации об аукционе не представил муниципальному заказчику подписанный муниципальный контракт, переданный ему в соответствии с подпунктом 6.1.1. документации об аукционе, а также обеспечение исполнения контракта, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

6.3.	В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муни

ципального контракта, муниципальный заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

6.4. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

7. Отказ от заключения контракта

7.1. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

7.1.1. проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

7.1.2. приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

7.1.3. предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ;

7.1.4. нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

7.1.5. наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, заказчиком в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на сайте http://gorodperm.ru в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт.

8. Право заключения муниципального контракта с единственным участником аукциона по согласованной цене

8.1. Заказчик заключает контракт с единственным участником аукциона  по начальной (максимальной) цене контракта или по согласованной  с ним цене, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта.

Приложение №1

Опись документов,

входящих в состав заявки на участие в аукционе И ТОМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

______________________________________________________

(ФИО/наименование участника размещения заказа)

| №№ п\п | Наименование документа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Итого: |  |  |

_________________                           _________________            ____________________

(должность) 	  (подпись, печать)	  (Ф.И.О.)

Приложение № 2

Предложение участника размещения заказа

Главному врачу МУЗ «ГССМП»

Е.В. Камкин

.(Ф.И.О./ наименование участника размещения заказа)

изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для Муниципального учреждения здравоохранения «Городская станция скорой медицинской помощи», намерен принять участие в аукционе и в случае признания победителем аукциона, предлагает поставить товар на условиях муниципального контракта и документации об аукционе.

В случае признания победителем открытого аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ,

_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

обязуется подписать в установленный документацией об аукционе срок направленный Заказчиком муниципальный контракт по цене, предложенной представителем

_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О/ наименование участника размещения заказа)

в ходе аукциона.

Настоящим _______________________________подтверждает, что:

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

- в отношении ________________________________________________________________________

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

процедура ликвидации не проводится, отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства;

деятельность_______________________________________________________________не

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

задолженность у______________________________________________________________

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

отсутствует по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

_________________                           _________________            ____________________

(должность) 	  (подпись, печать)	  (Ф.И.О

Приложение № 3

- Сведения об участнике размещения заказа

- Для юридических лиц:

- Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы _____________________________________________________________________

- Место нахождения _________________________________________________________

- Почтовый адрес ____________________________________________________________

- номер контактного телефона: ________________________________________________

2. Для физических лиц:

- Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________

- паспортные данные_________________________________________________________

- сведения о месте жительства _________________________________________________

- номер контактного телефона: ________________________________________________

Приложение №4

Техническое задание

Требования к качеству, техническим характеристикам товара

| № | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование | Транспортная система с аппаратом ИВЛ |
| 2 | Модель | LIFE BASE III с аппаратом ИВЛ Medumat Easy или эквивалент |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие |
| Автоматическая модульная реанимационная система |  |  |
| 6 | Переносная платформа с креплениями для приборов и ручкой для переноски | Наличие |
| 7 | Ширина платформы | не более 465 мм |
| 8 | Высота платформы | Не более 295 мм |
| 9 | Глубина платформы | Не более 145 мм |
| 10 | Масса платформы без оборудования | Не более 3,2 кг. |
| 11 | Масса платформы с установленным оборудованием | Не более 11 кг. |
| Аппарат ИВЛ |  |  |
| 12 | Вентиляция у детей (масса тела от 10 кг) | Наличие |
| 13 | Вентиляция у взрослых | Наличие |
| 14 | Встроенная батарея | Наличие |
| 15 | Проведение ИВЛ с чистым кислородом | Наличие |
| 16 | Проведение ингаляции чистым кислородом | Наличие |
| 17 | Средний срок батареи | Не менее 2 лет |
| 18 | Режим вентиляции | IPPV |
| 19 | Тип | Электронный, микропроцессорный |
| 20 | Привод | Пневматический |
| 21 | Голосовые подсказки на русском языке | Наличие |
| 22 | Быстрое переключение работы аппарата с режима неивазионной ИВЛ на инвазионную ИВЛ | Наличие |
| 23 | Контроль давления в дыхательных путях в процессе ИВЛ | Наличие |
| Параметры вентиляции |  |  |
| 24 | Диапазон рабочего давления | 2,7-6 бар |
| 25 | Необходимый объем газа | Не менее 70 л/мин |
| 26 | Частота дыхания | 10-30 дыханий в минуту |
| 27 | Минутный объем | 3-16 л/мин |
| 28 | Максимальное давление вдоха | 20-45 мбар |
| 29 | Соотношение времени вдоха/выдоха | 1:1,67 |
| Параметры тревоги |  |  |
| 30 | Оптические | Наличие |
| 31 | Звуковые | Наличие |
| 32 | Рассоединение элементов дыхательного контура | Наличие |
| 33 | Стеноз | Наличие |
| 34 | Разряд аккумулятора | Наличие |
| 35 | Падение давления питания | Ниже чем 2,7 бар |
| 36 | Время отключения акустической тревоги при неустраненной причине | Не более 30 сек. |
| 37 | Возможность отключение оптической тревоги при неустраненной причине | Только после устранения причины возникновения тревоги |
| 38 | Возможность отключения звуковой тревоги | Наличие |
| Комплектация поставляемого товара |  |  |
| 39 | Кислородный баллон для сжатого медицинского кислорода, стальной, емкостью 2 л | Наличие |
| 40 | Редуктор кислородный, понижающий давление кислорода до 4,5 бар (фиксированное значение), обеспечивающий поток газа на выходе не менее 120 л/мин и оборудованный манометром для контроля давления газа в баллоне | Наличие |
| 41 | Многоразовый дыхательный контур с клапаном выдоха в окружающую атмосферу | Наличие |
| 42 | Маска резиновая с надувным ободом, автоклавируемые до 134 град. | Наличие |
| 43 | Маска ингаляционная | Наличие |
| 44 | Сумка для принадлежностей | Наличие |
| 45 | Контрольный пакет для функциональной проверки | Наличие |
| 46 | Защитный чехол | Наличие |
| 47 | Модуль фиксации на стену с возможностью «съема одной руки» | Наличие |
| 48 | Руководство пользователя на русском языке (наличие при поставке) | Наличие |
| Гарантийные обязательства |  |  |
| 49 | Срок гарантии | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |

Приложение № 5

Сведения о качестве, технических характеристиках товара

| № | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий требований к товару |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наименование | Транспортная система с аппаратом ИВЛ |  |
| 2 | Модель | LIFE BASE III с аппаратом ИВЛ Medumat Easy или эквивалент |  |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| Автоматическая модульная реанимационная система |  |  |  |
| 6 | Переносная платформа с креплениями для приборов и ручкой для переноски | Наличие |  |
| 7 | Ширина платформы | не более 465 мм |  |
| 8 | Высота платформы | Не более 295 мм |  |
| 9 | Глубина платформы | Не более 145 мм |  |
| 10 | Масса платформы без оборудования | Не более 3,2 кг. |  |
| 11 | Масса платформы с установленным оборудованием | Не более 11 кг. |  |
| Аппарат ИВЛ |  |  |  |
| 12 | Вентиляция у детей (масса тела от 10 кг) | Наличие |  |
| 13 | Вентиляция у взрослых | Наличие |  |
| 14 | Встроенная батарея | Наличие |  |
| 15 | Проведение ИВЛ с чистым кислородом | Наличие |  |
| 16 | Проведение ингаляции чистым кислородом | Наличие |  |
| 17 | Средний срок батареи | Не менее 2 лет |  |
| 18 | Режим вентиляции | IPPV |  |
| 19 | Тип | Электронный, микропроцессорный |  |
| 20 | Привод | Пневматический |  |
| 21 | Голосовые подсказки на русском языке | Наличие |  |
| 22 | Быстрое переключение работы аппарата с режима неивазионной ИВЛ на инвазионную ИВЛ | Наличие |  |
| 23 | Контроль давления в дыхательных путях в процессе ИВЛ | Наличие |  |
| Параметры вентиляции |  |  |  |
| 24 | Диапазон рабочего давления | 2,7-6 бар |  |
| 25 | Необходимый объем газа | Не менее 70 л/мин |  |
| 26 | Частота дыхания | 10-30 дыханий в минуту |  |
| 27 | Минутный объем | 3-16 л/мин |  |
| 28 | Максимальное давление вдоха | 20-45 мбар |  |
| 29 | Соотношение времени вдоха/выдоха | 1:1,67 |  |
| Параметры тревоги |  |  |  |
| 30 | Оптические | Наличие |  |
| 31 | Звуковые | Наличие |  |
| 32 | Рассоединение элементов дыхательного контура | Наличие |  |
| 33 | Стеноз | Наличие |  |
| 34 | Разряд аккумулятора | Наличие |  |
| 35 | Падение давления питания | Ниже чем 2,7 бар |  |
| 36 | Время отключения акустической тревоги при неустраненной причине | Не более 30 сек. |  |
| 37 | Возможность отключение оптической тревоги при неустраненной причине | Только после устранения причины возникновения тревоги |  |
| 38 | Возможность отключения звуковой тревоги | Наличие |  |
| Комплектация поставляемого товара |  |  |  |
| 39 | Кислородный баллон для сжатого медицинского кислорода, стальной, емкостью 2 л | Наличие |  |
| 40 | Редуктор кислородный, понижающий давление кислорода до 4,5 бар (фиксированное значение), обеспечивающий поток газа на выходе не менее 120 л/мин и оборудованный манометром для контроля давления газа в баллоне | Наличие |  |
| 41 | Многоразовый дыхательный контур с клапаном выдоха в окружающую атмосферу | Наличие |  |
| 42 | Маска резиновая с надувным ободом, автоклавируемые до 134 град. | Наличие |  |
| 43 | Маска ингаляционная | Наличие |  |
| 44 | Сумка для принадлежностей | Наличие |  |
| 45 | Контрольный пакет для функциональной проверки | Наличие |  |
| 46 | Защитный чехол | Наличие |  |
| 47 | Модуль фиксации на стену с возможностью «съема одной руки» | Наличие |  |
| 48 | Руководство пользователя на русском языке (наличие при поставке) | Наличие |  |
| Гарантийные обязательства |  |  |  |
| 49 | Срок гарантии | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |

Приложение № 6

### ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА №____

на поставку медицинского оборудования

г. Пермь                                                                                         «___» ___________2010 года

медицинской помощи», именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице главного врача Камкина Евгения Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем “Поставщик”, в лице  ________________________________,  действующего на основании __________________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт)  на  основании  решения  аукционной  комиссии  от  «____» _________ 2010г. № ____ о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить аппараты вентиляции легких (далее - «Товар») в количестве, сроки, по цене и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.

2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА

2.1. Цена Контракта составляет__________________________________________________ (______________________________________________) с учетом НДС.

2.2. В стоимость, указанную в п.п. 2.1 настоящего Контракта, включены расходы: по доставке товара по адресу Заказчика, монтаж, пуско-наладка аппаратов, складские расходы, расходы на страхование товара, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Расчет за поставленный товар производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента предоставления Поставщиком в адрес Заказчика счет–фактуры, товарно-транспортной накладной и акта приемки-передачи товара (приложение № 3 к настоящему контракту), подписанного обеими Сторонами.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА

3.1. В рамках настоящего Контракта Поставщик обязан:

3.1.1. произвести поставку товара Заказчику в полном объеме в установленные настоящим Контрактом сроки.

3.1.2. доставить товар собственным транспортом либо с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. В случае привлечения Поставщиком третьих лиц Поставщик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств этими лицами в соответствии с настоящим Контрактом.

3.1.3. Произвести монтаж, пуско-наладку оборудования.

3.1.4. Одновременно с передачей товара передать Заказчику товарно-транспортные накладные,  копии сертификатов соответствия, регистрационного удостоверения, заверенные Поставщиком, счет-фактуру.

3.2. Поставщик имеет право:

3.2.1. получить оплату поставленного товара в размере и порядке, предусмотренным настоящим Контрактом.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. В рамках настоящего Контракта Заказчик обязан:

4.1.1. провести приемку товара на предмет соответствия условиям настоящего Контракта.

4.1.2. При отсутствии претензий - подписать акт приемки-передачи товара.

4.1.3. оплатить поставку товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. отказаться от поставленного товара в случае непредставления с Товаром документов, предусмотренных п.п. 3.1.3 настоящего Контракта и несоблюдения условий, указанных в п.п.  5.2-5.3 и п.п. 5.4 настоящего Контракта.

4.2.2. контролировать качество поставляемого товара, организацию, объем и сроки поставок товара, в том числе путем проведения экспертизы.

4.2.3 требовать в установленном порядке от Поставщика поставки качественного товара и надлежащего исполнения условий настоящего Контракта в установленные сроки.

5. ПЕРИОДЫ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

5.1. Товар поставляется собственным транспортом Поставщика, либо с привлечением транспорта третьих лиц и отгружается на склад Заказчика, расположенного по адресу:

г. Пермь, ул. Попова, д. 54 кабинет хранения медикаментов

5.2.Поставляемый Товар должен соответствовать условиям настоящего Контракта.

5.3.Поставка товара Заказчику осуществляется путем разовой доставки с предварительным уведомлением Заказчика устно по телефону или письменно о дате поставки. Поставщик уведомляет Заказчика о поставке не менее чем за один день до предполагаемой даты поставки.

5.3.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до передачи его Заказчику несет Поставщик.

5.4. Период поставки товара: в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания муниципального контракта.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном действующим законодательством РФ. При приеме товара Заказчик проверяет его на соответствие требованиям, указанным в сопроводительных документах и установленным условиям муниципального контракта.

6.2. После приемки товара, при отсутствии претензий, подписывается акт приемки-передачи товара (приложение № 3 к настоящему контракту), уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика и скрепляется печатями Сторон (при наличии).

6.3. При обнаружении в поставляемом товаре производственных дефектов, недопоставки или иных несоответствий условиям муниципального контракта при приемке стороны оформляют акт об установленном расхождении с условиями муниципального контракта, после чего Поставщик должен в течение 10 (десяти) календарных дней, со дня обнаружения несоответствия условиям муниципального контракта,  допоставить или произвести замену  товара (его

части), несоответствующего условиям муниципального контракта, новым, без расходов со стороны Заказчика.

6.4. Право собственности на товар возникает у Заказчика с момента подписания акта приемки-передачи товара.

6.5. Товар не соответствующий условиям настоящего  контракта Заказчиком не принимается и считается не поставленным.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств  по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.2. За просрочку поставки Товара Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,5 % от цены Контракта, за каждый день просрочки, начиная со следующего дня по истечении срока поставки.

7.3. В случае отказа Поставщика от поставки Товара полностью, Поставщик уплачивает неустойку в размере 5% от цены Контракта.

7.4. В случае отказа Поставщика от поставки Товара частично, Поставщик уплачивает неустойку в размере 5% от цены Контракта.

7.5. В случае поставки товара (части товара) несоответствующего условиям контракта, Поставщик уплачивает неустойку в размере 1,0 % от  цены  контракта.

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты неустойки.

7.7. Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

7.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятные последствия которых они не имеют возможности.

7.9. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Контрактом, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта, должны решаться путем переговоров между Сторонами.

8.2. В случае если возникший спор и разногласие невозможно разрешить путем переговоров, данный спор и разногласие подлежит разрешению в Арбитражном суде Пермского края в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий Контракта вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

9.2. Контракт может быть досрочно расторгнут:

9.2.1.  по соглашению сторон;

9.2.2._по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. В случае нарушения Поставщиком существенных условий Контракта (нарушения сроков поставки товара; отказ от поставки товара полностью или его части (недопоставка) вследствие несоответствия качества поставленного товара требованиям, предусмотренным муниципальным Контрактом), он теряет право требования возврата обеспечения исполнения Контракта в полном объеме.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

11.2. По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем Контракте, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства РФ.

11.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.4. Приложениями к настоящему Контракту являются следующие документы:

11.4.1. приложение№1 – «Спецификация»;

11.4.2. приложение № 2 – «Качественные и функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, размерный ряд»;

11.4.3. приложение № 3 – «Форма акта приемки-передачи товара»

11.5. Приложения, указанные в п.п.11.4.  являются неотъемлемой частью настоящего муниципального Контракта.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Заказчик МУЗ «ГССМП» Адрес: 614068, г. Пермь, ул. Попова, 54 ИНН 5902291163/ КПП 590201001 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми – л/с 02902010014; МУЗ «ГССМП»-л/с 02920010514) в ГРКЦ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001 Р/сч 40204810300000000006 ОКПО 01939363, ОКОНХ 91515 Тел. (342) 236-10-06 Главный врач ______________________/Е.В. Камкин/ «___»_______________2010 г МП | Поставщик ____________________/________________/ «___»_________________2010 г. МП |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№_________ от «____» ______________ 2010 г.

Спецификация

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Кол-во товара | Цена за ед., руб., в т.ч. НДС | Стоимость руб., в т.ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦЕНА КОНТРАКТА: |  |  |  |  |  |

| Заказчик Главный врач ______________________/Е.В. Камкин/ «___»_______________2010 г МП | Поставщик ______________________/ / «___»_______________2010 г МП |
| --- | --- |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№_______ от «____» ______________ 2010 г.

Техническое задание

| № | Требования к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование |  |
| 2 | Модель |  |
| 3 | Страна происхождения |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение |  |
| 5 | Сертификат соответствия |  |
| Автоматическая модульная реанимационная система |  |  |
| 6 | Переносная платформа с креплениями для приборов и ручкой для переноски |  |
| 7 | Ширина платформы |  |
| 8 | Высота платформы |  |
| 9 | Глубина платформы |  |
| 10 | Масса платформы без оборудования |  |
| 11 | Масса платформы с установленным оборудованием |  |
| Аппарат ИВЛ |  |  |
| 12 | Вентиляция у детей (масса тела от 10 кг) |  |
| 13 | Вентиляция у взрослых |  |
| 14 | Встроенная батарея |  |
| 15 | Проведение ИВЛ с чистым кислородом |  |
| 16 | Проведение ингаляции чистым кислородом |  |
| 17 | Средний срок батареи |  |
| 18 | Режим вентиляции |  |
| 19 | Тип |  |
| 20 | Привод |  |
| 21 | Голосовые подсказки на русском языке |  |
| 22 | Быстрое переключение работы аппарата с режима неивазионной ИВЛ на инвазионную ИВЛ |  |
| 23 | Контроль давления в дыхательных путях в процессе ИВЛ |  |
| Параметры вентиляции |  |  |
| 24 | Диапазон рабочего давления |  |
| 25 | Необходимый объем газа |  |
| 26 | Частота дыхания |  |
| 27 | Минутный объем |  |
| 28 | Максимальное давление вдоха |  |
| 29 | Соотношение времени вдоха/выдоха |  |
| Параметры тревоги |  |  |
| 30 | Оптические |  |
| 31 | Звуковые |  |
| 32 | Рассоединение элементов дыхательного контура |  |
| 33 | Стеноз |  |
| 34 | Разряд аккумулятора |  |
| 35 | Падение давления питания |  |
| 36 | Время отключения акустической тревоги при неустраненной причине |  |
| 37 | Возможность отключение оптической тревоги при неустраненной причине |  |
| 38 | Возможность отключения звуковой тревоги |  |
| Комплектация поставляемого товара |  |  |
| 39 | Кислородный баллон для сжатого медицинского кислорода, стальной, емкостью 2 л |  |
| 40 | Редуктор кислородный, понижающий давление кислорода до 4,5 бар (фиксированное значение), обеспечивающий поток газа на выходе не менее 120 л/мин и оборудованный манометром для контроля давления газа в баллоне |  |
| 41 | Многоразовый дыхательный контур с клапаном выдоха в окружающую атмосферу |  |
| 42 | Маска резиновая с надувным ободом, автоклавируемые до 134 град. |  |
| 43 | Маска ингаляционная |  |
| 44 | Сумка для принадлежностей |  |
| 45 | Контрольный пакет для функциональной проверки |  |
| 46 | Защитный чехол |  |
| 47 | Модуль фиксации на стену с возможностью «съема одной руки» |  |
| 48 | Руководство пользователя на русском языке (наличие при поставке) |  |
| Гарантийные обязательства |  |  |
| 49 | Срок гарантии |  |

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№_____ от «____» ___________  2010 г.

Форма акта приемки-передачи товара

АКТ

приемки-передачи товара

г. Пермь                                                                                  «___»__________________2010 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская станция скорой медицинской помощи», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  в лице ______________________________, действующего на основании ________, с одной

стороны, и _____________________________________________________________,

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ____________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с муниципальным контрактом №___ от «___»____________2009г. Поставщик выполнил (не выполнил) обязательства по поставке товаров, а именно:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

2. Фактическое качество товаров соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Сдал:                                                                                    Принял:

Поставщик                                                                        Заказчик

__________________________	                                  ____________________

м.п.                                                                                      м.п.

| Заказчик Главный врач ____________________/Е.В. Камкин/ «___»_______________2010 г МП | Поставщик ______________________/ / «___»_______________2010 г МП |
| --- | --- |