Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

№19 от 18 «мая» 2010г.

Техническое задание

.

| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Максимальная цена контракта, (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кислород газообразный ГОСТ 5583-78 | мз | 15 600 | 483 600,00 |

Условия и параметры:

- Поставка кислорода в баллонах Поставщика. Баллоны должны соответствовать требованиям ПБ 10-115-96 «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов под давлением».

- Поставка кислорода автомобильным специализированным транспортом Поставщика в соответствии с общими требованиями при перевозке опасных грузов.

- Качество кислорода должно быть подтверждено действующими сертификатами или паспортом соответствия.

- Возможность доставки продукции в день до 40 баллонов.