Приложение 1

Извещению №1 от 18.05.2010

Техническое задание на работы по текущему ремонту туалета

МОУ ДОД «Детская школа искусств № 9» г. Перми

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Текущий ремонт туалета IV этажа |  |  |  |
| 1 | Снятие дверных полотен | 100м2 дверных полотен | 0,064 |
| 2 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 |
| 3 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3м2 | 100м2 проемов | 0,038 |
| 4 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,044 |
| 5 | Изделия скобяные при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных | комплект | 5 |
| 6 | Замок дверной | шт | 1 |
| 7 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,02 |
| 8 | Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 приборов | 0,02 |
| 9 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,3 |
| 10 | Смена санитарных приборов: раковин | 100 приборов | 0,01 |
| 11 | Смена арматуры смесителей: без душевой сетки | 100 шт. | 0,01 |
| 12 | Кладка перегородки из керамического одинарного полнотелого кирпича армированных: толщиной в ½ кирпича при высоте этажа до 4 м. | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,06 |
| 13 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,062 |
| 14 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,2 |
| 15 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,2 |
| 16 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,1 |
| 17 | Очистка вручную поверхности от перхлорированных и масляных красок: с лестниц | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,2 |
| 18 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,54 |
| 19 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшения: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 |
| 20 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,42 |
| 21 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,005 |
| 22 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 |
| 23 | Окраска клеевыми составами ранее окрашенных поверхностей: улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0,2 |
| 24 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,02 |
| 25 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до : 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,25 |
| 26 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,03 |
| 27 | Прокладка трубопроводов полиэтиленовых среднего типа наружным диаметром 140 мм | 10 м трубопровода | 0,03 |
| 28 | Муфты соединительные для холодной воды ПВХ «Genova systems» (США) КВ-КВ диам.140 мм | шт | 1 |
| 29 | Демонтаж шкафных и антресольных стенок; демонтаж ОЗП 0,8; ЗТ 0,8; ЭМ 0,8; ЗПМ 0,8; ЗТМ 0,8; МАТ 0; | 100 м2 деталей | 0,285 |
| 30 | Демонтаж шкафных и антресольных полок; демонтаж ОЗП 0,8; ЗТ 0,8; ЭМ 0,8; ЗПМ 0,8; ЗТМ 0,8; МАТ 0; | 100 м2 деталей | 0,1 |
| 31 | Демонтаж дверных блоков шкафных; демонтаж ОЗП 0,8; ЗТ 0,8; ЭМ 0,8; ЗПМ 0,8; ЗТМ 0,8; МАТ 0; | 10 шт. блоков | 0,1 |
| 32 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,15 |
| 33 | Установка по месту шкафных и антресольных стенок | 100 м2 деталей | 0,285 |
| 34 | Установка по месту шкафных и антресольных полок | 100 м2 деталей | 0,1 |
| 35 | Установка дверных блоков шкафных | 10 шт. блоков | 0,1 |
| 36 | Изделия скобяные для блоков дверей, встроенных шкафов однопольных | комплект | 2 |
| 37 | Замок для шкафа | шт | 2 |
| 38 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в отсеках | 100 коробок | 0,01 |
| 39 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,031 |
| 40 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,4 м | 100 м | 0,02 |
| 41 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при | 100 м2 проемов | 0,031 |
| 42 | Блоки оконные пластиковые трехстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 | м2 | 3,1 |
| 43 | Сплошное выравнивание бетонного подоконника с последующей окраской | 100 м2 поверхностей | 0,01 |

| Место проведения работ: 614047, г. Пермь, ул. Генерала Доватора, 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало проведения работ: с момента подписания муниципального контракта |  |  |
| Сроки окончания работ: второй квартал 2010 г. |  |  |
| Гарантии на выполненную работу: 12 месяцев с момента подписания акта приема-сдачи выполненных работ |  |  |