Орджоникидзевский район города Перми, перекресток ул. Лобвинской и ул. Репина

(наименование стройки)                                                                                       Приложение 1 к Извещению 269 от 20.05.2010.

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на текущий ремонт стелы «В честь 40-летия Победы», находящейся                                                                                                        на перекрестке   ул. Лобвинской и ул. Репина в Орджоникидзевском районе г.Перми

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Техническое задание.

Сметная стоимость 399932 руб.

- Средства  на оплату труда 103973 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2010 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 1,96 | 252,85 | 252,85 |  | 496 | 496 |  | 22,82 44,73 |  |
| 2 | ТЕРр53-16-01 | Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной | 1 м3 кладки | 19,07 | 971,82 | 403,45 | 31,62 6,29 | 18533 | 7694 | 603 120 | 35,39 674,89 | 0,43 8,2 |
| 3 | ТЕР15-02-036-03 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: высококачественная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,96 | 6650,67 | 2214,52 | 76,97 23,26 | 13035 | 4340 | 151 46 | 161,88 317,28 | 1,7 3,33 |
| 4 | ТЕР15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 1,96 | 321,84 | 223,26 | 1,95 0,14 | 631 | 438 | 4 | 16,32 31,99 | 0,03 0,06 |
| 6 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 7,8 | 1,78 |  |  | 14 |  |  |  |  |
| 7 | СЦП3-3-30-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км: класс груза 1 | 1 т | 7,8 | 25,28 |  |  | 197 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 32906 | 12968 | 758 166 | 1068,89 | 11,59 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 188384 | 102638 | 3929 1335 | 1121,28 | 12,44 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4) |  |  |  |  |  |  |  | 756 | 717 | 39 12 | 52,3905 | 0,8475 |
| В текущих ценах 2 кв.2010г. ОЗП=7,5; ЭМ-ЗПМ=4,19; ЗПМ=7,5; МАТ=4,25 (Поз. 1-4) |  |  |  |  |  |  |  | 153734 | 88952 | 3132 1157 |  |  |
| Перевозка а/т грунта ,мусора ПЗ=5,68 (Поз. 6-7) |  |  |  |  |  |  |  | 988 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 87834 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86%*0,94 ФОТ (от 58605) (Поз. 2) |  |  |  |  |  |  |  | 47376 |  |  |  |  |
| 105%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 41648) (Поз. 3-4) |  |  |  |  |  |  |  | 36996 |  |  |  |  |
| 110%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 3720) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  | 3462 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 62707 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55%*0.85 ФОТ (от 41648) (Поз. 3-4) |  |  |  |  |  |  |  | 19470 |  |  |  |  |
| 70% ФОТ (от 58605) (Поз. 2) |  |  |  |  |  |  |  | 41024 |  |  |  |  |
| 70%*0.85 ФОТ (от 3720) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  | 2213 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  |  | 9395 |  |  | 44,73 |  |
| Стены (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 192532 |  |  | 674,89 | 8,2 |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  | 135799 |  |  | 401,66 | 4,24 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  | 1119 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 338925 |  |  | 1121,28 | 12,44 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 80618 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 3929 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 103973 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 87834 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 62707 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 61007 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 399932 |  |  | 1121,28 | 12,44 |

## Составил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)