- протокол № 14

- рассмотрения и оценки котировочных заявок

на поставку медицинского оборудования

для  Муниципальное учреждение здравоохранения

«Городская детская клиническая больница № 18»

г. Пермь					                                     		   «21»  мая 2010 года.

- На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали следующие члены котировочной комиссии:

1.1. Председатель: Лебедев Юрий Витальевич

1.2. Заместитель председателя комиссии: Акбулякова Татьяна Павловна

1.3. Члены комиссии:

Масляк Ольга Ярославовна

Староверова Ольга Алексеевна

1.4. Секретарь: Ломакина Наталия Сергеевна

- Сведения о заказчике:

- Наименование – Муниципальное учреждение здравоохранения

- «Городская детская клиническая больница № 18»

Руководитель –  Лебедев Юрий Витальевич

Адрес – 614068, г. Пермь, ул. Петропавловская, 109

Телефон – (342) 237-13-46, 237-11-07

Факс – (342) 237-03-24, 237-14-01

Электронная почта - gdkb18@perm.ru

- Наименование предмета запроса котировок: поставка Аудиометра автоматизированного АА-02 (или эквивалент).  (Извещение № 14 от «13» мая 2010 года, размещено на официальном сайте «Администрация города Перми» (www.gorodperm.ru) в сети Интернет «13» мая 2010 г.)

- Максимальная цена муниципального контракта: 134 000,00 (Сто тридцать четыре тысячи рублей 00 копеек).

- Источник финансирования закупки: Бюджет г. Перми.

- Требованиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок (существенными условиями муниципального контракта) являются:

| № п/п | Обязательные требования | Параметры и условия |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Аудиометр автоматизированный |
|  | Модель | АА-02 или эквивалент |
|  | Описание | Предназначен для оценки функционального состояния слухового анализатора человека путем определения порогов слышимости по воздушному и костному звукопроведению методом сравнения слуха обследуемого с характеристиками, эквивалентными порогу слышимости отологически нормального человека, а также путём проведения надпороговых тестов. |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
|  | Определение порогов слышимости тональных сигналов по воздушному и костному звукопроведению. | Наличие |
|  | Применение маскирующего шума (узкополосный и широкополосный) | Наличие |
|  | Два режима работы при определении порогов: автоматизированный и ручной | Наличие |
|  | Режим надпороговых тестов (SISI, ДП по Luscher, дискомфорта, распада тона). | Наличие |
|  | Программирование процедуры обследования в автоматизированном режиме. | Наличие |
|  | Воспроизведение результатов обследования на индикаторе. | Наличие |
|  | Индикация текущих параметров сигнала и ответов обследуемого. | Наличие |
|  | Звуковая сигнализация о завершении процесса обследования в автоматизированном режиме и режиме надпороговых тестов. | Наличие |
|  | Вывод результатов обследования на компьютер или термопринтер. | Наличие |
|  | Воздушное звукопроведение: | 11 частот от 125 до 8000 Гц, интенсивность от 10 до 110 дБ |
|  | Костное звукопроведение: | 8 частот от 250 до 4000 Гц, интенсивность от 10 до 60 дБ |
|  | Питание от сети | (220 22) В, 50 Гц |
|  | Потребляемая мощность | не более 30 ВА |
|  | Время непрерывной работы | 12 часов |
|  | Габариты | 230 / 130 / 225 мм |
|  | Масса | не более 2 кг |
|  | Комплект поставки: | Наличие |
|  | Аудиометр | 1 |
|  | Телефон аудиометрический ТА-01 | 1 |
|  | Вибратор аудиометрический ВА-01 | 1 |
|  | Кнопка пациента | 1 |
|  | Шнур сетевой | 1 |
|  | Бланк аудиограммы | 1 |
|  | Руководство по эксплуатации | 1 |
|  | Весь товар должен быть новым, год выпуска: | не ранее 2010 года |
|  | При поставке должен прилагаться гарантийный талон | Наличие |
|  | Тара и упаковка | При отгрузке весь товар должен быть упакован в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке |
|  | Срок оказания вспомогательных услуг (монтаж, пуско-наладочные работы на месте установки, проведение инструктажа персонала) | Не позднее 5 календарных дней после поставки |
|  | Сервисная служба, авторизованная фирмой-производителем | Наличие |
|  | Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию | не менее 12 месяцев |
|  | Гарантийное и послегарантийное обслуживание поставляемого оборудования | Наличие |

Цена контракта включает все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого оборудования Заказчику, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением монтажа  и ввода в эксплуатацию оборудования, проведением инструктажа персонала Заказчика, выплаченные или подлежащие выплате  налоги,  транспортные, таможенные, страховые и прочие платежи.

Расчёт за поставленное и введенное в эксплуатацию оборудование производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания акта ввода  оборудования в эксплуатацию.

- До окончания указанного в Извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок не поступило ни одной котировочной  заявки.

- Котировочная комиссия приняла следующее решение:

8.1. Признать запрос котировок не состоявшимся.

Подписи:

| Председатель котировочной комиссии: | _________ Лебедев Ю.В. |
| --- | --- |
| Заместитель председателя котировочной комиссии: | _________ Акбулякова Т.П. |
| Члены котировочной комиссии: | _________ Масляк О.Я. |
|  | _________ Староверова О.А. |
| Секретарь котировочной комиссии: | _________ Ломакина Н.С. |