Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от «24» мая 2010 года  № 54

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________2010 года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров * |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 54 от 24.05.10 г. | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров* |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 54 от 24.05.10 г. | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

*к котировочной заявке необходимо приложить Техническое задание с указанием предлагаемого товара, его характеристик, потребительских свойств и цену товара.

Приложение № 1

к Котировочной заявке

| Техническое задание на приобретение шприцов инъекционных однократного применения для МУЗ ГКБ №4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № позиции | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики работ в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______ №_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | от_______ №_______, сроком действия до___________ |
|  | 6 | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный, для инсулина | Наличие |  |
|  | 7 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |  |
|  | 8 | Вместимость, мл | 1 |  |
|  | 9 | Материал цилиндра | Полипропилен |  |
|  | 10 | Цвет цилиндра | Прозрачный |  |
|  | 11 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |  |
|  | 12 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |  |
|  | 13 | Длина шкалы не менее, мм | 57 |  |
|  | 14 | Градуировка шкалы, ед | 100 |  |
|  | 15 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |  |
|  | 16 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |  |
|  | 17 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 8 |  |
|  | 18 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |  |
|  | 19 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |  |
|  | 20 | Игла импортного производства не съемная, вклеенная в корпус шприца | Наличие |  |
|  | 21 | Размер иглы | 0,33х12 |  |
|  | 22 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |  |
|  | 23 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |  |
|  | 24 | Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |  |
|  | 25 | Шприцы расфасованы в коробки по 100 шт. | Наличие |  |
|  | 26 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |  |
|  | 27 | Предоставление при поставке паспорта завода-изготовителя на каждую партию товара | Наличие |  |
|  | 28 | Срок годности | 5 лет |  |
|  | 29 | Требуемое количество, шт. | 4 000 | 4 000 |
|  | 30 | Цена за ед. |  |  |
|  | 31 | Сумма |  | - |
| 2 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______ №_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | от_______ №_______, сроком действия до___________ |
|  | 6 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный | Наличие |  |
|  | 7 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |  |
|  | 8 | Вместимость, мл | 2 |  |
|  | 9 | Материал цилиндра | Полипропилен |  |
|  | 10 | Цвет цилиндра | Прозрачный |  |
|  | 11 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |  |
|  | 12 | Присоединительный конус типа | Луер |  |
|  | 13 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |  |
|  | 14 | Длина шкалы не менее, мм | 26 |  |
|  | 15 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |  |
|  | 16 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |  |
|  | 17 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 8 |  |
|  | 18 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |  |
|  | 19 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |  |
|  | 20 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие |  |
|  | 21 | Размер иглы | 0,6х25 |  |
|  | 22 | Цвет колпачка | Прозрачный |  |
|  | 23 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |  |
|  | 24 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |  |
|  | 25 | Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |  |
|  | 26 | Шприцы расфасованы в коробки по 800 шт. | Наличие |  |
|  | 28 | Срок годности | 5 лет |  |
|  | 27 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |  |
|  | 29 | Предоставление при поставке паспорта завода-изготовителя на каждую партию товара | Наличие |  |
|  | 30 | Требуемое количество, шт. | 38 400 | 38 400 |
|  | 31 | Цена за ед. |  |  |
|  | 32 | Сумма |  | - |
| 3 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______ №_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | от_______ №_______, сроком действия до___________ |
|  | 6 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный | Наличие |  |
|  | 7 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |  |
|  | 8 | Вместимость, мл | 2 |  |
|  | 9 | Материал цилиндра | Полипропилен |  |
|  | 10 | Цвет цилиндра | Прозрачный |  |
|  | 11 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |  |
|  | 12 | Присоединительный конус типа | Луер |  |
|  | 13 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |  |
|  | 14 | Длина шкалы не менее, мм | 26 |  |
|  | 15 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |  |
|  | 16 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |  |
|  | 17 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 8 |  |
|  | 18 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |  |
|  | 19 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |  |
|  | 20 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие |  |
|  | 21 | Размер иглы | 0,7х38 |  |
|  | 22 | Цвет колпачка | Прозрачный |  |
|  | 23 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |  |
|  | 24 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |  |
|  | 25 | Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |  |
|  | 26 | Шприцы расфасованы в коробки по 800 шт. | Наличие |  |
|  | 27 | Срок годности | 5 лет |  |
|  | 28 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |  |
|  | 29 | Предоставление при поставке паспорта завода-изготовителя на каждую партию товара | Наличие |  |
|  | 30 | Требуемое количество, шт. | 8 000 | 8 000 |
|  | 31 | Цена за ед. |  |  |
|  | 32 | Сумма |  | - |
| 4 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______ №_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | от_______ №_______, сроком действия до___________ |
|  | 6 | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный | Наличие |  |
|  | 7 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |  |
|  | 8 | Вместимость, мл | 2,5 |  |
|  | 9 | Размер иглы | 23G*11/4 |  |
|  | 10 | Срок годности | 5 лет |  |
|  | 11 | Предоставление при поставке паспорта завода-изготовителя на каждую партию товара | Наличие |  |
|  | 12 | Требуемое количество, шт. | 5000 | 5000 |
|  | 13 | Цена за ед. |  |  |
|  | 14 | Сумма |  | - |
| 5 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______ №_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | от_______ №_______, сроком действия до___________ |
|  | 6 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный | Наличие |  |
|  | 7 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |  |
|  | 8 | Вместимость, мл | 5 |  |
|  | 9 | Материал цилиндра | Полипропилен |  |
|  | 10 | Цвет цилиндра | Прозрачный |  |
|  | 11 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |  |
|  | 12 | Присоединительный конус типа | Луер |  |
|  | 13 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |  |
|  | 14 | Длина шкалы не менее, мм | 36 |  |
|  | 15 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |  |
|  | 16 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |  |
|  | 17 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 9 |  |
|  | 18 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |  |
|  | 19 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |  |
|  | 20 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие |  |
|  | 21 | Размер иглы | 0,7х38 |  |
|  | 22 | Цвет колпачка | Прозрачный |  |
|  | 23 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |  |
|  | 24 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |  |
|  | 25 | Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |  |
|  | 26 | Шприцы расфасованы в коробки по 450 шт. | Наличие |  |
|  | 27 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |  |
|  | 28 | Срок годности | 5 лет |  |
|  | 29 | Предоставление при поставке паспорта завода-изготовителя на каждую партию товара | Наличие |  |
|  | 30 | Требуемое количество, шт. | 81 000 | 81 000 |
|  | 31 | Цена за ед. |  |  |
|  | 32 | Сумма |  | - |
| 6 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______ №_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | от_______ №_______, сроком действия до___________ |
|  | 6 | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный | Наличие |  |
|  | 7 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |  |
|  | 8 | Вместимость, мл | 10 |  |
|  | 9 | Предоставление при поставке паспорта завода-изготовителя на каждую партию товара | Наличие |  |
|  | 10 | Срок годности | 5 лет |  |
|  | 11 | Требуемое количество, шт. | 3 000 | 3 000 |
|  | 12 | Цена за ед. |  |  |
|  | 13 | Сумма |  | - |
| 7 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______ №_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | от_______ №_______, сроком действия до___________ |
|  | 6 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный | Наличие |  |
|  | 7 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |  |
|  | 8 | Вместимость, мл | 10 |  |
|  | 9 | Материал цилиндра | Полипропилен |  |
|  | 10 | Цвет цилиндра | Прозрачный |  |
|  | 11 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |  |
|  | 12 | Присоединительный конус типа | Луер |  |
|  | 13 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |  |
|  | 14 | Длина шкалы не менее, мм | 44 |  |
|  | 15 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |  |
|  | 16 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |  |
|  | 17 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 10 |  |
|  | 18 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |  |
|  | 19 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |  |
|  | 20 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие |  |
|  | 21 | Размер иглы | 0,8х38 |  |
|  | 22 | Цвет колпачка | Прозрачный |  |
|  | 23 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |  |
|  | 24 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |  |
|  | 25 | Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |  |
|  | 26 | Шприцы расфасованы в коробки по 300 шт. | Наличие |  |
|  | 27 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |  |
|  | 28 | Срок годности | 5 лет |  |
|  | 29 | Предоставление при поставке паспорта завода-изготовителя на каждую партию товара | Наличие |  |
|  | 30 | Требуемое количество, шт. | 33 000 | 33 000 |
|  | 31 | Цена за ед. |  |  |
|  | 32 | Сумма |  | - |
| 8 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______ №_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | от_______ №_______, сроком действия до___________ |
|  | 6 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный | Наличие |  |
|  | 7 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |  |
|  | 8 | Вместимость, мл | 20 |  |
|  | 9 | Материал цилиндра | Полипропилен |  |
|  | 10 | Цвет цилиндра | Прозрачный |  |
|  | 11 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |  |
|  | 12 | Присоединительный конус типа | Луер |  |
|  | 13 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |  |
|  | 14 | Длина шкалы не менее, мм | 52 |  |
|  | 15 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |  |
|  | 16 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |  |
|  | 17 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 10 |  |
|  | 18 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |  |
|  | 19 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |  |
|  | 20 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие |  |
|  | 21 | Размер иглы | 0,8х38 |  |
|  | 22 | Цвет колпачка | Прозрачный |  |
|  | 23 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |  |
|  | 24 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |  |
|  | 25 | Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |  |
|  | 26 | Шприцы расфасованы в коробки по 180 шт. | Наличие |  |
|  | 27 | Предоставление при поставке паспорта завода-изготовителя на каждую партию товара | Наличие |  |
|  | 28 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |  |
|  | 29 | Срок годности | 5 лет |  |
|  | 30 | Требуемое количество, шт. | 22 500 | 22 500 |
|  | 31 | Цена за ед. |  |  |
|  | 32 | Сумма |  |  |
| Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара не менее, % |  |  | 80 |  |
| Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам |  |  | Наличие |  |
| Весь товар должен быть новым, год выпуска - не ранее 2009 года |  |  | Наличие |  |
| При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. |  |  | Наличие |  |
|  |  | Итого: |  |  |