УТВЕРЖДАЮ

Директор МУ «Содержание

объектов инженерной

инфраструктуры»

_______________ / К.В. Нецветаев/

«____» _________ 2010 года

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления развития инженерной инфраструктуры администрации города Перми

___________ /А. И. Скрипкин/

«____»_________2010 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по капитальному ремонту сети холодного водоснабжения, входящей в состав имущества муниципальной казны

г. Перми.

г. Пермь, 2010 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |
| Наименование |  | МУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» |
| Место нахождения |  | г. Пермь, ул. Большевистская, 63 |
| Почтовый адрес |  | 614600, г. Пермь, ул. Большевистская, 63 |
| Адрес электронной почты |  | E-mail: soii@perm.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 212-24-34 |
| Контактное лицо |  | Батуева Тамара Михайловна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона |  |  |
| Предмет аукциона |  | Выполнение работ по капитальному ремонту сети холодного водоснабжения, входящей в состав имущества муниципальной казны г. Перми. |
| Предмет муниципального контракта |  | Выполнение работ по капитальному ремонту сети холодного водоснабжения, входящей в состав имущества муниципальной казны г. Перми. |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | 4 003 287,00 руб. (Четыре миллиона три тысячи двести восемьдесят семь рублей 00 коп.) |
| Объем выполняемых работ |  | Объем выполняемых работ в соответствии с техническим заданием – приложение №1 к документации об аукционе. |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы, должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об аукционе (в том числе техническим заданием – приложение №1 и условиями муниципального контракта, являющегося приложением №9 к документации об аукционе. |
| Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ |  | Место выполнения работ: г. Пермь, Свердловский район, от ул. Краснополянская, 28 до ул. Краснополянская, 32; микрорайон Владимирский (от т.А до т.Б включительно и от т.В до т.Д включительно) Сроки выполнения работ: в течение 46 календарных дней с момента заключения муниципального контракта. |
| Срок предоставления гарантий качества работ |  | Срок предоставления гарантий качества работ - 24 месяца. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Расчет за результат выполненных работ производится Заказчиком в 2 этапа, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления следующих документов: Акт приемки объектов в эксплуатацию, подписанный членами рабочей комиссии и утвержденный заказчиком; Счет-фактура, выставленная Подрядчиком; Акт приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанных сторонами. Оплата по муниципальному контракту, являющемуся приложением к документации об аукционе, производится на счет поставщика, указанный в таком контракте. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена контракта определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения контракта. Цена контракта включает в себя расходы Подрядчика по использованию необходимого оборудования, стоимость расходных материалов, а также расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, которые могут возникнуть у Подрядчика в процессе реализации Контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками |  | Рубль РФ |
| Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») |  | 5 % от начальной (максимальной) цены контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. Если уполномоченным представителем участника размещения заказа является руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке. Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства). Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, может подписывать: руководитель юридического лица; директор филиала (представительства); лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица (уполномоченным лицом юридического лица). Документом, подтверждающим полномочия руководителя филиала (представительства), является нотариально заверенная копия или оригинал доверенности на руководителя филиала (представительства), подписанной руководителем юридического лица. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе: |  |  |
| Заявка на участие в аукционе должна содержать: |  |  |
|  | Опись документов, входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 2. |  |
|  | Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 3. |  |
|  | Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, а именно: - Юридические лица – резиденты РФ представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, подписаны лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, т.е. документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны лицом, не имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа: - копию решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); - доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна также содержать: - документ, подтверждающий полномочия такого лица. - Физические лица – резиденты РФ, являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем и выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию. - Физические лица – резиденты РФ, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны непосредственно лицом, выступающим участником размещения заказа: - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа; если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим лицом, выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию; - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа. Доверенности, указанные в документации, должны быть составлены в соответствии с требованиями гражданского законодательства (ст.185-186 ГК РФ). 4.4. Иностранные лица представляют надлежащим образом заверенный перевод документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего от имени участника размещения заказа документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, на осуществление действий от имени участника размещения заказа. |  |
|  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа, внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |  |
|  | Сведения о функциональных характеристиках и о качестве работ в соответствии с Приложение № 4. |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукцион, заполненные в соответствии с «Положением о безналичных расчетах в РФ» от 03.10.02 №2-П (в действующей редакции). - платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения с отметкой о списании денежных средств. В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «обеспечение заявки на участие в аукционе: «извещение №___ от __.__.20___», по которому вносится обеспечение. |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона: Копию свидетельства (с Приложением по видам работ), выданного саморегулируемой организацией, о допуске к следующим видам работ: 4510412 Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на железнодорожный или автомобильный транспорт и вывозом 4530111 Устройство водопроводных, канализационных и водосточных колодцев 4530181 Укладка бесканальная трубопроводов из полиэтиленовых труб 4530466 Установка запорной арматуры 4530222 Установка пожарных гидрантов, водоразборных колонок, путевых кранов, вантузов 4540246 Устройство покрытий асфальтобетонных и ксилолитовых |  |
| Требования к оформлению и форме заявки на участие в аукционе. Инструкция по ее заполнению. |  | Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в соответствии с приложениями к настоящей документации Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ (Приложение № 3). Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона. Подавать заявку на поставку части товара, выполнение части работ, оказание части услуг не допускается. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть представлены в соответствии с приложениями к документации и быть заполнены по всем пунктам. В целях повышения эффективности работы аукционной комиссии и заказчика, просим участников размещения заказа не включать в состав заявки на участие в аукционе документы, не указанные в документации об аукционе. |
| Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ |  | Место нахождения сети холодного водоснабжения: г. Пермь, Свердловский район от ул. Краснополянская, 28 до ул. Краснополянская, 32; микрорайон Владимирский (от т.А до т.Б включительно и от т.В до т.Д включительно) Требования к сроку предоставления гарантий качества – 24 месяца. Участник размещения заказа должен представить сведения о функциональных характеристиках и о качестве работ в соответствии с Приложением № 4 к документации об аукционе (заполняется участником размещения заказа самостоятельно) Сведения, представляемые участниками размещения заказа, должны содержать конкретные значения характеристик, конкретные наименования (марки, модели) товара. Не допускается использование слов «не более», «не менее», «около», «примерно», «не ранее», «не позднее» и пр. |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 5 %, что составляет 200 164,35рублей. |
| Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Платежное поручение (копия), подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, должно иметь отметку банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа и заполнено в соответствии с «Положением о безналичных расчетах в РФ» от 03.10.2002 №2-П (в действующей редакции). Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в размере, указанном в документации об аукционе, должны поступить по указанным реквизитам не позднее 16 июня 2010 г. Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на расчетный счет Получателя. |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» лицевой счет 04943018672). ИНН; 5902292150. КПП; 590201001. Р/с; 4030281000000500009 в РКЦ г. Перми (в случае перечисления денежных средств после 01.06.2010) 40302810900000000007 в РКЦ г. Перми (в случае перечисления денежных средств до 01.06.2010). БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение заявки на участие в аукционе, извещение № _ от __.__.2010 г. |
| VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе |  | Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме Каждая заявка на участие в открытом аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием времени и даты ее получения. |
| Место подачи заявок на участие в аукционе |  | Адрес заказчика: г. Пермь, ул. Большевистская, 63, кабинет №8 |
| Дата начала подачи заявок на участие в аукционе |  | 26 мая 2010 г. Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона |
| Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе |  | 16 июня 2010 г. непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Полученные после срока окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказ, подавшим такие заявки. |
| VII. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок отзыва заявок |  | - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. - Внесение изменений в заявки на участие в аукционе не допускается. Отзыв заявки осуществляется в письменной форме и направляется заказчику без конверта (Приложение № 7). |
| Срок отзыва заявок на участие в аукционе |  | - В любое время до 10-00 час. (время местное) 16 июня 2010 г. непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. |
| - VIII. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснения положений документации об аукционе |  |  |
| Форма и порядок предоставления разъяснений |  | Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме (Приложение № 8), запрос заказчику о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, направляет в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе. В течение одного дня со дня направления разъяснений положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе. |
| Дата начала предоставления разъяснений |  | 25 мая 2010 г |
| Дата окончания предоставления разъяснений |  | - 11 июня 2010 г |
| - IX. Рассмотрение заявок на участие в аукционе |  |  |
| Место начала рассмотрения |  | - Адрес заказчика: г. Пермь, ул. Большевистская, 63, кабинет № 8 |
| День начала рассмотрения |  | - 16 июня 2010 г |
| Время начала рассмотрения |  | - 10:00 час. (время местное) |
| - X. Проведение аукциона |  |  |
| Место проведения аукциона |  | - Г. Пермь, ул. Кирова, 82, зал заседаний |
| Дата проведения аукциона |  | - 29 июня 2010 г |
| Время проведения аукциона |  | - 10-30 час. (время местное) |
| Порядок проведения аукциона |  | - Открытый аукцион проводится в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и Правилами проведения открытого аукциона (Приложение № 6 к документации об аукционе). |
| - XI. Заключение муниципального контракта |  |  |
| Порядок заключения муниципального контракта |  | - 1) Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. - 2) В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. - 3) В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта цене контракта. |
| Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта |  | - Срок подписания муниципального контракта на двенадцатый день со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона или протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) - Одновременно с подписанным контрактом представить на утверждение Заказчику локальный сметный расчет и график производства работ на объекте. - В случае, если участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт (победитель аукциона), в указанный срок не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, такой участник аукциона (победитель аукциона) признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. |
| - XII. Обеспечение исполнения муниципального контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта |  | - 5% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 200 164,35 рублей. - В случае если победителем открытого аукциона или участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения контракта не требуется. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В срок, установленный для подписания муниципального контракта участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт на двенадцатый день со дня размещения протокола аукциона или протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде: - безотзывной банковской гарантии, - договор поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта. Обеспечение исполнения муниципального контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается. - Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных способов определяется участником аукциона самостоятельно. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается муниципальные контракт. - Вместе с обеспечением исполнения контракта участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт представляет Заказчику решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа, внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком своих обязательств по контракту, соответствующий подрядчик должен в течение _5__ (пяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. - В связи с тем, что залог денежных средств не является обязательством, данный вид обеспечения исполнения контракта не может быть заменен на другие. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: - ссылку на муниципальный контракт, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование и предмет контракта), а также на аукцион, по результатам которого должен быть заключен муниципальный контракт (полное наименование аукциона, дата и номер извещения), - указание в качестве принципала поставщика (исполнителя, подрядчика) по муниципальному контракту, - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика, его место нахождения в соответствии с учредительными документами), - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ. В противном случае банковская гарантия будет считаться несостоявшейся ввиду отсутствия существенного условия (т.е. невыданной), - дата выдачи банковской гарантии должна совпадать с датой заключения муниципального контракта, - срок действия банковской гарантии должен распространяться на весь срок действия муниципального контракта. Срок действия банковской гарантии должен быть установлен в полном соответствии со ст.190 ГК РФ и определяться календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, часами. Указание о том, что банковская гарантия действует до фактического исполнения обеспечиваемого обязательства (контракта), не является условием о сроке, и такая банковская гарантия считается несостоявшейся ввиду отсутствия существенного условия (т.е. не выданной). Таким образом, банковская гарантия должна быть определена конкретная дата до которой действует гарантия или период времени (в годах, месяцах, часах), в течение которого она действует. - Необходимо установить срок действия гарантии (дату или период), который на 30 (тридцать) календарных дней превышает срок окончания выполнения работ по муниципальному контракту. - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по муниципальному контракту: выполнение работ в установленный срок, в том числе в соответствии с графиком выполнения работ, выполнение работ в полном объеме, выполнение работ надлежащего качества, своевременное устранение дефектов выполнения работ в полном объеме. - в качестве условий предъявления Бенефициаром требования должны быть указаны следующие условия: - указание в письменном требовании на обязательства по муниципальному контракту, которые не исполнены, ненадлежаще исполнены Принципалом; - к письменному требованию должны быть приложены следующие документы: - муниципальный контракт (оригинал или нотариально заверенная копия), - акт о передаче объекта в работу подрядчику (в случае если выполняются подрядные работы по ремонту, реконструкции и указанный документ предусмотрен муниципальным контрактом), - акт о передаче подрядчику документов, необходимых для выполнения работ по контракту. - документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование. Банковская гарантия не должна содержать дополнительных требований и (или) документов, связанных с предъявлением бенефициаром требования об уплате суммы гарантии. В качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта, - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара, - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении принципалом обязательств по муниципальному контракту. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушить нормативы и (или) иные требования, установленные Банком России. Участник аукциона, с которым заключается контракт, вместе с банковской гарантией должен представить: 1) в случае, если гарантия выдана кредитной организацией – нотариально заверенную копию действующей лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий, 2) в случае, если гарантия выдана страховой компанией – нотариально заверенную копию действующей лицензии на осуществление страховой деятельности, 3) выписку из ЕГРЮЛ кредитной организации или страховой компании (или нотариально заверенную копию такой выписки), полученную не ранее чем за один месяц до дня выдачи банковской гарантии, 4) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию. - Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения муниципального контракта и признания участника аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, уклонившимся от заключения муниципального контракта. |
| Договор поручительства |  | В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем 300 миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать 10 процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципального контракта является договор поручительства, государственный или муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также следующих документов в отношении поручителя, подтверждающих его полномочия: - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя. Срок действия договора поручительства должен превышать срок действия муниципального контракта на менее, чем на 30 дней. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником аукциона, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры», лицевой счет 04943018672. ИНН; 5902292150. КПП; 590201001. Р/с; 4030281000000500009 в РКЦ г. Перми (в случае перечисления денежных средств после 01.06.2010) 40302810900000000007 в РКЦ г. Перми (в случае перечисления денежных средств до 01.06.2010). БИК; 045744000. Назначение платежа; По договору залога от «__» ______ № ___. Участник размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 5 к документации об аукционе. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в сроки, указанные в Приложении № 5 к документации об аукционе. В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, должны поступить на указанный заказчиком счет в течение срока, установленного для заключения контракта и не позднее срока, указанного в Приложении № 5 к документации об аукционе. Срок и порядок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, указан в Приложении № 5 к документации об аукционе. |

Приложение № 1

к документации об аукционе

Утверждаю:

Директор МУ «СОИИ»

________________К.В. Нецветаев

«_____»__________________2010г.

Техническое задание

для проведения открытого аукциона

на выполнение работ по капитальному ремонту сети холодного водоснабжения, входящей в состав имущества муниципальной казны, от ул. Краснополянская, 28 до ул. Краснополянская,32;  м/р Владимирский,  (от т. А до т. Б  включительно     и   от т. В до т. Д  включительно)

1. Перечень инженерных сетей:

а ) место нахождения – ул. Краснополянская,28,32; м/р Владимирский; Свердловский район, г. Пермь;

б) наименование основного средства – водопроводная сеть (литер Св);

в) вид прокладки – бесканальная;

г) характеристика- год постройки  1960г., материал чугун;

д) общая длина сети – Д100мм - 68м;  Д200мм - 427м;

е) начальная (максимальная) цена составляет:  4 003 287,00руб.

### 2. Технические характеристики работ:

1 этап:

2.1.   Выполнение   работ     по     капитальному    ремонту    сети    холодного   водоснабжения от ул. Краснополянская, 28 до ул. Краснополянская,32 (от т. А до т. Б  включительно):

| № | Наименование работ | Обоснование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | ТЕР01-01-013-08 | 1000 м3 грунта | 0,941 |
| 2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.46 Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 групп) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | ТЕР01-01-013-08 | 1000 м3 грунта | 0,3505 |
| 3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (добор) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающих на инструменты грунта 2 группы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | ТЕР01-02-057-02 | 100 м3 грунта | 0,21 |
| 4 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (в радиусе 1 м при пересечении электр.кабеля) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающих на инструменты грунта 2 группы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; 3.189 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 | ТЕР01-02-057-02 | 100 м3 грунта | 0,225 |
| 5 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 (погрузка грунта от ручной разработки в самосвал) | ТЕР01-01-013-07 | 1000 м3 грунта | 0,0435 |
| 6 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км: класс груза 4 (вывоз грунта с площадки) | СЦП3-3-30-4 | 1 т | 2403 |
| 7 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | ТЕР01-01-016-02 | 1000 м3 грунта | 1,335 |
| 8 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,25 м2 | ТЕР22-06-011-02 | 1 м короба | 5 |
| 9 | Водоотлив: из траншей | ТЕР01-02-068-01 | 100 м3 | 1,50 |
| 10 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | ТЕР01-02-061-01 | 100 м3 грунта | 0,504 |
| 11 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.): 2 группа грунтов | ТЕР01-01-033-02 | 1000 м3 грунта | 1,0995 |
| 12 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-02 | ТЕР01-01-033-08 | 1000 м3 грунта | 1,0955 |
| 13 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 | ТЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 10,995 |
| 14 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.) | ТЕР01-01-036-02 | 1000 м2 | 0,84 |
| 15 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (засыпка колодцев ПГС) | ТЕР01-02-061-02 | 100 м3 грунта | 0,0584 |
| 16 | Устройство основания: песчаного | ТЕР23-01-001-01 | 10 м3 основания | 2,1 |
| 17 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм | ТЕР22-01-021-03 | 1 км трубопровода | 0,035 |
| 18 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм | ТЕР22-01-021-06 | 1 км трубопровода | 0,21 |
| 19 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200мм (тройник ТФ ДУ200-100мм-2шт., тройник ППТФ ДУ200-100мм-2шт.) | ТЕР22-03-001-02 | 1 т фасонных частей | 0,2032 |
| 20 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | ТЕР22-03-002-01 | 10 фасонных частей | 0,6 |
| 21 | Установка: гидрантов пожарных | ТЕР22-03-011-03 | 1 шт. | 2 |
| 22 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм | ТЕР22-03-006-03 | 1 задвижка | 2 |
| 23 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 200 мм | ТЕР22-03-006-06 | 1 задвижка | 3 |
| 24 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром:100мм | ТЕР22-03-014-03 | 1 фланец | 4 |
| 25 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром:200мм | ТЕР22-03-014-06 | 1 фланец | 10 |
| 26 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 200 мм | ТЕР22-06-001-06 | 1 км | 0,21 |
| 27 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм | ТЕР22-06-001-03 | 1 км | 0,035 |
| 28 | Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | ТЕР22-04-001-01 | 10 м3 ж/бетонных и бетонных конструкций колодцев | 0,441 |
| 29 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 200 мм | ТЕРр66-01-04 | 100 м | 2,1 |
| 30 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 100 мм | ТЕРр66-01-02 | 100 м | 0,35 |
| 31 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона Д 1500мм в грунтах: мокрых | ТЕР22-04-001-02 | 10 м3 | 0,441 |
| 32 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | СЦП1-3-26 | за т груза | 10 |
| 33 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | СЦП3-3-25-1 | 1 т | 10 |
| 34 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | СЦП1-4-26 | за т груза | 10 |
| 35 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | ТЕР13-03-002-04 | 100 м2 | 0,03 |
| 36 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | ТЕР13-03-004-26 | 100 м2 | 0,03 |
| 37 | Устройство бетонной подготовки (отмостка) | ТЕР06-01-001-01 | 100 м3 | 0,0162 |
| 38 | Пробивка в бетонных стенах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.4 При пробивке проемов, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | ТЕР46-03-010-02 | 100 отверстий | 0,06 |
| 39 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1м2 | ТЕР46-03-017-03 | 1 м3 заделки | 1,2 |
| 40 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | ТЕРр68-12-04 | 100 м3 конструкций | 0,18 |
| 41 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | ТЕР27-03-010-01 | 100 м | 4,2 |
| 42 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных (автодорога) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | ТЕР27-04-005-01 | 1000 м2 основания | 0,12 |
| 43 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-005-1 по 27-04-005-3 (автодорога) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=15; ОЗП=15; ЭМ=15; ЗПМ=15; МАТ=15; ТЗ=15; ТЗМ=15; 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | ТЕР27-04-005-04 | 1000 м2 основания | 0,12 |
| 44 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных (тротуар) | ТЕР 27-04-005-01 | 1000 м2 основания | 0,465 |
| 45 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000мм толщина слоя 10 см | ТЕР27-03-009-02 | 100 м2 | 4,65 |
| 46 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: б/у асфальт | СЦП1-3-26 | за т груза | 97,65 |
| 47 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 (б/у асфальт) | СЦП3-3-25-1 | 1 т | 97,65 |
| 48 | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала | ТЕР27-03-001-01 | 1000 м2 | 0,585 |
| 49 | Розлив вяжущих материалов | ТЕР27-06-026-01 | 1 т | 0,096 |
| 50 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более (а/дорога) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | ТЕР27-06-020-04 | 1000 м2 покрытия | 0,12 |
| 51 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-4 (а/дорога) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6; ТЗ=6; ТЗМ=6; 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | ТЕР27-06-021-04 | 1000 м2 покрытия | 0,12 |
| 52 | Розлив вяжущих материалов | ТЕР27-06-026-01 | 1 т | 0,096 |
| 53 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии | ТЕР27-06-008-01 | 100 м шва | 0,21 |
| 54 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более (а/дорога) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | ТЕР27-06-020-02 | 1000 м2 покрытия | 0,12 |
| 55 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-2 (а/дорога) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2; 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | ТЕР27-06-021-02 | 1000 м2 покрытия | 0,12 |
| 56 | Розлив вяжущих материалов | ТЕР27-06-026-01 | 1 т | 0,372 |
| 57 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | ТЕР27-07-001-01 | 100 м2 покрытия | 3,15 |
| 58 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 | ТЕР27-07-001-02 | 100 м2 покрытия | 3,15 |
| 59 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | ТЕР47-01-046-04 | 100 м2 | 7,52 |
| 60 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | ТЕР47-01-046-06 | 100 м2 | 7,52 |

2.2.Список и требования к основным материалам для  выполнения работ по капитальному ремонту  сети  холодного водоснабжения от ул. Краснополянская, 28 до ул. Краснополянская,32 (от т. А до  т. Б  включительно):

| № | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Природный песок для строительных работ ГОСТ 8736-93: - зерновой состав ,полный остаток по массе 10мм – 0,5%;5мм – 5%;0,16 -10% - модуль крупности, Мк 2,0 – 2,5 -содержание пылевидных ,илистых и глинистых частиц по массе , до 2% - глина в комках до 0,25% - удельная эффективная активность естественных радионуклидов до 370Бк/кг - остаток на сите № 063 30-40% - содержание посторонних засоряющих включений не допускается | м3 | 78,54 |
| 2 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-79,8267-93: - наибольшая крупность зерен гравия не менее 10мм и не более 70мм - содержание пылевидных , илистых и глинистых частей не более 5% - глины в комках 1% -марка гравия по прочности 100 - марка гравия по морозостойкости 100 | м3 | 1215,87 |
| 3 | Труба полиэтиленовая напорная для систем водоснабжения: - труба ПЭ 100 SDR17-110*6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001(2003) - внешний вид: поверхность гладкая, продольные полосы и волнистость незначительные, цвет черный, пузыри, трещины, раковины и посторонние включения не допускаются, глубина тиснения не более 0,7мм - относительное удлинение при разрыве , % не менее 350 - изменение трубы после прогрева, % не более 3 | 10м | 3,535 |
| 4 | Труба полиэтиленовая напорная для систем водоснабжения: - труба ПЭ 100 SDR17-225*13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001(2003) - внешний вид: поверхность гладкая, продольные полосы и волнистость незначительные, цвет черный, пузыри, трещины, раковины и посторонние включения не допускаются, глубина тиснения не более 0,7мм - относительное удлинение при разрыве , % не менее 350 - изменение трубы после прогрева, % не более 3 | 10м | 21,92 |
| 5 | Фланцы стальные плоские приварные в стык Д100мм: - сталь ВСт3сп2, ВСт3сп3 - ГОСТ 12820-80 и ГОСТ 12821-80 - давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) | шт. | 6 |
| 6 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем стальная 30с41нж: - номинальное давление 1,6(16) МПа (кгс/см2) - условный проход 200мм - давление (пробное) 2,4 (24) МПа (кгс/см2) - температура рабочей среды не более 450*С - климатическое исполнение по ГОСТ 15150 - У 1 - строительная длина задвижки по ГОСТ 3706-83 | шт. | 3 |
| 7 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем стальная 30с41нж: - номинальное давление 1,6(16) МПа (кгс/см2) - условный проход 100мм - давление (пробное) 2,4 (24) МПа(кгс/см2) - температура рабочей среды не более 450*С - климатическое исполнение по ГОСТ 15150 - У 1 - строительная длина задвижки по ГОСТ 3706-83 | шт. | 2 |
| 8 | Гидрант пожарный подземный ПЗ-1 ГОСТ 8220-85: -рабочее давление не более 1(10)МПа (кгс/см2) -внутренний диаметр корпуса Ду100мм -ход клапана 24-30мм - люфт шпинделя в опорном кольце, не более 04мм - высота гидранта от 500-3500мм с интервалом 250мм - число оборотов штанги до полного открывания клапана 12-15 | шт. | 2 |
| 9 | Люк смотровых колодцев ГОСТ 3634-99: - нагрузка номинальная - 30кН -полное открытие люка, не менее 550мм - глубина установки крышки в корпусе, не менее 35мм | шт. | 3 |

При составлении графика выполнения работ предусмотреть время  по врезке в действующие сети водоснабжения с оповещением администрации района, объектов соцкультбыта и  жилых домов путём информации в форме объявлений за 3 дня до начала производства работ.

Период прекращения подачи водоснабжения в объекты соцкультбыта и жилфонда не более 2 суток.

2 этап:

2.3.   Выполнение   работ     по     капитальному    ремонту    сети    холодного   водоснабжения  микрорайон  Владимирский (от т. В до т. Д  включительно):

| № | Наименование работ | Обоснование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами #драглайн # или #обратная лопата # с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | ТЕР01-01-003-08 | 1000м3 грунта | 1,3069 |
| 2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | ТЕР01-01-013-08 | 1000 м3 грунта | 0,2306 |
| 3 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расст-е перевозки 30 км: класс груза 4 (вывоз грунта ) | СЦП3-3-30-4 | 1 т | 415,08 |
| 4 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | ТЕР01-01-016-02 | 1000 м3 грунта | 0,2306 |
| 5 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (добор) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающих на инструменты грунта 2 группы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | ТЕР01-02-057-02 | 100 м3 грунта | 0,25 |
| 6 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,25 м2 | ТЕР22-06-011-02 | 1 м короба | 5 |
| 7 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (в радиусе 1 м при пересечении эл. кабеля) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающих на инструменты грунта 2 группы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; 3.189 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 | ТЕР01-02-057-02 | 100м3 | 0,45 |
| 8 | Водоотлив: из траншей | ТЕР01-02-068-01 | 100 м3 | 1,5 |
| 9 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | ТЕР01-02-061-01 | 100 м3 грунта | 0,644 |
| 10 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км: класс груза 1 (грунт на обратную засыпку) | СЦМ408-0122 | 1т | 299,16 |
| 11 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.): 2 группа грунтов | ТЕР01-01-033-02 | 1000 м3 грунта | 1,2935 |
| 12 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-02 | ТЕР01-01-033-08 | 1000 м3 грунта | 1,2935 |
| 13 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 | ТЕР01-02-005-01 | 100 м3 упл. грунта | 12,935 |
| 14 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.) | ТЕР01-01-036-02 | 1000 м2 | 1,2 |
| 15 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (засыпка колодцев ПГС) | ТЕР01-02-061-02 | 100 м3 грунта | 0,115 |
| 16 | Устройство основания: песчаного | ТЕР23-01-001-01 | 10 м3 основания | 2,5 |
| 17 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром:100 мм | ТЕР22-01-021-03 | 1 км трубопровода | 0,033 |
| 18 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром:200 мм | ТЕР22-01-021-06 | 1 км трубопровода | 0,217 |
| 19 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 50-100 мм(тройник ТФ ДУ100-100мм-3шт.) | ТЕР22-03-001-01 | 1 т фас.частей | 0,0663 |
| 20 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм(тройник ТФ ДУ200-100мм-1шт.; 200-200мм-1шт.; тройник ППТФ ДУ 200-100мм-3шт.; переход ХД ДУ200-100мм-1шт.) | ТЕР22-03-001-02 | 1 т фасонных частей | 0,3747 |
| 21 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (втулка Д100мм - 2 шт., Д200мм - 7 шт.) | ТЕР22-03-002-01 | 10 фасонных частей | 0,9 |
| 22 | Установка: гидрантов пожарных | ТЕР22-03-011-03 | 1 шт. | 2 |
| 23 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм | ТЕР22-03-006-03 | 1 задвижка | 4 |
| 24 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 200 мм | ТЕР22-03-006-06 | 1 задвижка | 3 |
| 25 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром:100мм | ТЕР22-03-014-03 | 1 фланец | 8 |
| 26 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром:200мм | ТЕР22-03-014-06 | 1 фланец | 6 |
| 27 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм | ТЕР22-06-001-03 | 1 км | 0,033 |
| 28 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 200 мм | ТЕР22-06-001-06 | 1 км | 0,217 |
| 29 | Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | ТЕР22-04-001-01 | 10 м3 ж/бетонных и бетонных конструкций колодцев | 0,588 |
| 30 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 100 мм | ТЕРр66-01-02 | 100 м | 0,33 |
| 31 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 200 мм | ТЕРр66-01-04 | 100 м | 2,17 |
| 32 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона Д1500мм в грунтах: мокрых | ТЕР22-04-001-02 | 10 м3 | 0,588 |
| 33 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | СЦП1-3-26 | за т груза | 12,672 |
| 34 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | СЦП3-3-25-1 | 1 т | 12,672 |
| 35 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | СЦП1-4-26 | за т груза | 12,672 |
| 36 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | ТЕР13-03-002-04 | 100 м2 | 0,05 |
| 37 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | ТЕР13-03-004-26 | 100 м2 | 0,05 |
| 38 | Устройство бетонной подготовки | ТЕР06-01-001-01 | 100 м3 | 0,027 |
| 39 | Пробивка в бетонных стенах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.4 При пробивке проемов, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | ТЕР46-03-010-02 | 100 отверстий | 0,1 |
| 40 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1м2 | ТЕР46-03-017-03 | 1 м3 заделки | 1,5 |
| 41 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | ТЕРр68-12-04 | 100 м3 конструкций | 0,0594 |
| 42 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | ТЕР27-03-010-01 | 100 м | 0,36 |
| 43 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных (автодорога) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | ТЕР27-04-005-01 | 1000 м2 основания | 0,0444 |
| 44 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-005-1 по 27-04-005-3 (автодорога) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=15; ОЗП=15; ЭМ=15; ЗПМ=15; МАТ=15; ТЗ=15; ТЗМ=15; 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | ТЕР27-04-005-04 | 1000 м2 основания | 0,0444 |
| 45 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных (тротуар) | ТЕР27-04-005-01 | 1000м2 | 0,03 |
| 46 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000мм толщина слоя 10 см | ТЕР27-03-009-02 | 100м2 | 0,444 |
| 47 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: б/у асфальт | СЦП1-3-26 | 1 т | 20,76 |
| 48 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 (б/у асфальт) | СЦП3-3-25-1 | 1т | 20,76 |
| 49 | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала | ТЕР 27-03001-01 | 1000м2 | 0,0444 |
| 50 | Розлив вяжущих материалов | ТЕР27-06-026-01 | 1т | 0,03552 |
| 51 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более (а/дорога) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | ТЕР27-06-020-04 | 1000м2 | 0,0444 |
| 52 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-4 (а/дорога) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6; ТЗ=6; ТЗМ=6; 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | ТЕР27-06-021-04 | 1000 м2 покрытия | 0,0444 |
| 53 | Розлив вяжущих материалов | ТЕР27-06-026-01 | 1 т | 0,03552 |
| 54 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии | ТЕР27-06-008-01 | 100 м шва | 0,27 |
| 55 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более (а/дорога) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | ТЕР27-06-020-02 | 1000 м2 покрытия | 0,0444 |
| 56 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-2 (а/дорога) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2; 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | ТЕР27-06-021-02 | 1000 м2 покрытия | 0,0444 |
| 57 | Розлив вяжущих материалов | ТЕР27-06-026-01 | 1 т | 0,024 |
| 58 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | ТЕР27-07-001-01 | 100 м2 покрытия | 0,3 |
| 59 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 | ТЕР27-07-001-02 | 100 м2 покрытия | 0,3 |
| 60 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | ТЕР47-01-046-04 | 100 м2 | 6,6 |
| 61 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | ТЕР47-01-046-06 | 100 м2 | 6,6 |

2.4.Список и требования к основным материалам для  выполнения работ по капитальному ремонту  сети  холодного водоснабжения м/р Владимирский (от т. В до т. Д  включительно):

| № | Наименование материалов | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Природный песок для строительных работ ГОСТ 8736-93: - зерновой состав ,полный остаток по массе 10мм - 0,5%; 5мм - 5%; 0,16 -10% - модуль крупности, Мк 2,0 - 2,5 -содержание пылевидных ,илистых и глинистых частиц по массе , до 2% - глина в комках до 0,25% - удельная эффективная активность естественных радионуклидов до 370Бк/кг - остаток на сите № 063 30-40% - содержание посторонних засоряющих включений не допускается | м3 | 98,34 |
| 2 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-79,8267-93: - наибольшая крупность зерен гравия не менее 10мм и не более 70мм - содержание пылевидных , илистых и глинистых частей не более 5% - глины в комках 1% -марка гравия по прочности 100 - марка гравия по морозостойкости 100 | м3 | 12,65 |
| 3 | Труба полиэтиленовая напорная для систем водоснабжения: - труба ПЭ 100 SDR17-225*13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001(2003) - внешний вид: поверхность гладкая, продольные полосы и волнистость незначительные, цвет черный, пузыри, трещины, раковины и посторонние включения не допускаются, глубина тиснения не более 0,7мм - относительное удлинение при разрыве , % не менее 350 - изменение трубы после прогрева, % не более 3 | 10м | 21,92 |
| 4 | Труба полиэтиленовая напорная для систем водоснабжения: - труба ПЭ 100 SDR17-110*6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001(2003) - внешний вид: поверхность гладкая, продольные полосы и волнистость незначительные, цвет черный, пузыри, трещины, раковины и посторонние включения не допускаются, глубина тиснения не более 0,7мм - относительное удлинение при разрыве , % не менее 350 - изменение трубы после прогрева, % не более 3 | 10м | 3,333 |
| 5 | Фланцы стальные плоские приварные в стык Д200мм: - сталь ВСт3сп2, ВСт3сп3 - ГОСТ 12820-80 и ГОСТ 12821-80 - давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) | шт. | 7 |
| 6 | Фланцы стальные плоские приварные в стык Д100мм: - сталь ВСт3сп2, ВСт3сп3 - ГОСТ 12820-80 и ГОСТ 12821-80 - давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) | шт. | 2 |
| 7 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем стальная 30с41нж: - номинальное давление 1,6(16) МПа (кгс/см2) - условный проход 200мм - давление (пробное) 2,4 (24) МПа (кгс/см2) - температура рабочей среды не более 450*С - климатическое исполнение по ГОСТ 15150 - У 1 - строительная длина задвижки по ГОСТ 3706-83 | шт. | 3 |
| 8 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем стальная 30с41нж: - номинальное давление 1,6(16) МПа (кгс/см2) - условный проход 100мм - давление (пробное) 2,4 (24) МПа(кгс/см2) - температура рабочей среды не более 450*С - климатическое исполнение по ГОСТ 15150 - У 1 - строительная длина задвижки по ГОСТ 3706-83 | шт. | 4 |
| 9 | Гидрант пожарный подземный ПЗ-1 ГОСТ 8220-85: -рабочее давление не более 1(10)МПа(кгс/см2) -внутренний диаметр корпуса Ду100мм -ход клапана 24-30мм - люфт шпинделя в опорном кольце, не более 04мм - высота гидранта от 500-3500мм с интервалом 250мм - число оборотов штанги до полного открывания клапана 12-15 | шт. | 2 |
| 10 | Люк смотровых колодцев ГОСТ 3634-99: - нагрузка номинальная - 30кН -полное открытие люка, не менее 550мм - глубина установки крышки в корпусе, не менее 35мм | шт. | 3 |

При составлении графика выполнения работ предусмотреть время  по врезке в действующие сети водоснабжения с оповещением администрации района, объектов соцкультбыта и  жилых домов путём информации в форме объявлений за 3 дня до начала производства работ.

Период прекращения подачи водоснабжения в объекты соцкультбыта и жилфонда не более 2 суток.

3. Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта:

4510412 Разработка грунта  экскаваторами  с погрузкой на железнодорожный или автомобильный транспорт и вывозом

4530111 Устройство водопроводных, канализационных и водосточных колодцев

4530181 Укладка бесканальная трубопроводов из полиэтиленовых труб

4530466 Установка запорной арматуры

4530222 Установка пожарных гидрантов, водоразборных колонок, путевых кранов, вантузов

4540246 Устройство покрытий асфальтобетонных и ксилолитовых

4. Сроки выполнения работ:

в течение  46 календарных дней с момента заключения контракта.

5. Требования к качеству:

При     производстве   работ    по   капитальному     ремонту   сети холодного  водоснабжения  соблюдать требования нормативных правовых  актов    РФ   и   нормативных   технических    документов,   устанавливающих правила эксплуатации сетей:  ГОСТ 18599-2001 Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия; СП 40-102-2000; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2.Строительное производство»; СНиП 12.01.2004  «Организация строительства», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 3.05.04-85  «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству  воды централизованных систем питьевого  водоснабжения. Контроль качества»; ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности»;   СНиП III-10-75  «Благоустройство территорий»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»; Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми (с изм. от 26января 2010г. № 6);

Установка  пожарных гидрантов на водопроводной сети в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009-83.

6. Требования к результатам работ:

После проведения работ:

а) водопроводная сеть должна обеспечить  бесперебойное и надежное снабжение потребителей водой, которая  по своему качеству отвечает требованиям стандарта (предоставить анализ воды из аккредитованной лаборатории) в течение всего гарантийного срока;

б) гидранты пожарные должны быть в постоянной технической готовности    для отбора воды на пожарные нужды в течение всего гарантийного срока;

Предоставить акт приемки выполненных работ (форма КС-2), подписанный представителем муниципального учреждения «Управление строительством г. Перми», справку о стоимости  работ и затрат (форма КС-3), счет - фактуру, акт приемки в эксплуатацию сети водоснабжения подписанный рабочей комиссией, акт приема в эксплуатацию пожарных гидрантов, подписанный уполномоченным представителем  «Государственной противопожарной службы».

Расчет за результат выполненных работ произвести поэтапно после выполнения полного объема работ каждого этапа, включая благоустройство территории.

7. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ:

24 месяца с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ в эксплуатацию.

Руководитель СТН и КР                                                                                                     Г.В.Малыгина

технического отдела

Приложение № 2

к документации об аукционе

Опись документов,

входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в аукционе

| Наименование открытого аукциона |  |
| --- | --- |
| Номер и дата извещения |  |

| № п/п | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| n |  |  |
| ИТОГО |  |  |

Приложение № 3

к документации об аукционе

Сведения об участнике размещения заказа.

| Для юридических лиц: |  |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |
| Для физических лиц, в том числе для индивидуальных предпринимателей: |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Паспортные данные |  |
| Место жительства |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |

Настоящим декларирую, что ________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

- отсутствие в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

- внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не является для ________________________________крупной сделкой.*

(наименование участника размещения заказа)

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

* декларируется в случае непредоставления документа, предложенного в п. 6 раздела IV документации об аукционе.

Приложение № 4

к документации об аукционе

Сведения о функциональных характеристиках

и качестве работ*

___________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

- предлагает выполнить работы на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе по адресу: г. Пермь, Свердловский район от ул. Краснополянская, 28 до ул. Краснополянская, 32; микрорайон Владимирский (от т.А до т.Б включительно и от т.В до т.Д включительно) в 2 этапа:

1 этап: Выполнение   работ     по     капитальному    ремонту    сети    холодного   водоснабжения от ул. Краснополянская, 28 до ул. Краснополянская,32 (от т. А до т. Б  включительно);

2 этап: Выполнение   работ     по     капитальному    ремонту    сети    холодного   водоснабжения  м/район  Владимирский (от т. В до т. Д  включительно).

| № п/п | Наименование работ | Согласен/ не согласен |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ в соответствии с техническим заданием (приложение №1 к документации об аукционе) |  |
| 2 | Использовать материалы в соответствии с техническим заданием (приложение №1 к документации об аукционе) |  |
| 3 | При составлении графика выполнения работ предусмотреть время по врезке в действующие сети водоснабжения с оповещением администрации района, объектов соцкультбыта и жилых домов путём информации в форме объявлений за 3 дня до начала производства работ. Период прекращения подачи водоснабжения в объекты соцкультбыта и жилфонда не более 2 суток. |  |
| 4 | При производстве работ по капитальному ремонту сети холодного водоснабжения соблюдать требования нормативных правовых актов РФ и нормативных технических документов, устанавливающих правила эксплуатации сетей: ГОСТ 18599-2001 Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия; СП 40-102-2000; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2.Строительное производство»; СНиП 12.01.2004 «Организация строительства», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности»; СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»; Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми (с изм. от 26января 2010г. № 6); Установка пожарных гидрантов на водопроводной сети в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009-83. |  |
| 5 | После проведения работ: а) водопроводная сеть должна обеспечить бесперебойное и надежное снабжение потребителей водой, которая по своему качеству отвечает требованиям стандарта (предоставить анализ воды из аккредитованной лаборатории) в течение всего гарантийного срока; б) гидранты пожарные должны быть в постоянной технической готовности для отбора воды на пожарные нужды в течение всего гарантийного срока. |  |
| 6 | Требования к сроку предоставления гарантий качества работ: 24 месяца с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ в эксплуатацию. |  |
| 7 | Сроки выполнения работ: в течение 46 календарных дней с момента заключения муниципального контракта. |  |

_________________________		_________________			_____________

Должность 			       подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

*заполняется участниками размещения заказа самостоятельно.

Приложение № 5

к документации об аукционе

Договор залога.

г.Пермь «___» _________ 200__г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________200__года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Участник размещения заказа  принимает на себя обязательства поставить товары (оказать услуги, выполнить работы) по _________________________________________________________________ 					(предмет муниципального контракта, № и дата извещения о проведении аукциона)

- Статья 2. Предмет договора

2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по муниципальному контракту, указанному в статье 1 настоящего Договора (далее - муниципальный контракт), денежные средства в размере ________ (______) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

________________________________________ (указываются реквизиты Заказчика)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 200__ г.»

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере __________ (______) рублей.

2.3. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Участником размещения заказа обязательств по муниципальному контракту в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного муниципального контракта, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом.

2.4. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в полном объеме своих обязательств по муниципальному контракту, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.5. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- Статья 3. Передача денежных средств

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения муниципального контракта, указанного в конкурсной документации (документации об аукционе), и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим Договором на счет Заказчика, проценты не начисляются.

- Статья 4. Возврат и удержание обеспечения

4.1. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по муниципальному контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением муниципального контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по муниципальному контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего договора.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в муниципальном контракте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в муниципальном контракте.

Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия муниципального контракта, включая гарантийные обязательства.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик | Участник размещения заказа |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |

Приложение № 6

к документации об аукционе

Правила проведения открытого аукциона

Правила регистрации участников аукциона или их представителей

- Участники аукциона или их представители заблаговременно прибывают по адресу проведения аукциона и проходят регистрацию. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Регистрация проводится перед началом проведения аукциона по каждому лоту отдельно, т.е. в случае проведения аукциона по нескольким лотам перед началом каждого лота проводится регистрация участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

- Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- Уполномоченные представители участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации обязаны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (далее – доверенность).

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает участвовать в аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота) и подавать предложения о цене контракта», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- На процедуре аукциона, кроме уполномоченного представителя участника аукциона, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).

- Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации должны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает присутствовать на аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота)», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- Представление одним лицом интересов нескольких участников аукциона не допускается.

- Участники аукциона или их представители, не подтвердившие должным образом свои полномочия для участия в аукционе в соответствии с пп.3-8 настоящих Правил, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки и таблицы снижения начальной (максимальной) цены контракта. Регистрационный номер получает только один представитель участника аукциона, уполномоченный участвовать в аукционе, т.е. каждому участнику аукциона независимо от количества представителей выдается только одна пронумерованная карточка.

- Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе (лоте) в соответствии с настоящими Правилами.

Правила проведения открытого аукциона

- Участники аукциона или их представители, уполномоченные участвовать в аукционе, занимают места, указанные конкурсной (аукционной) комиссией. Представители участников аукциона, которые не будут участвовать в аукционе (уполномоченные присутствовать на аукционе), располагаются отдельно от представителей участников аукциона, которые будут принимать непосредственное участие в аукционе.

- Открытый аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, представителей муниципального заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается из числа членов конкурсной (аукционной) комиссии непосредственно перед началом открытого аукциона путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов.

- Аукцион начинается с объявления аукционистом:

- начала проведения аукциона (лота),

- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),

- предмета контракта,

- начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг),

- "шага аукциона",

- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион,

- наименований участников аукциона, присутствующих на аукционе,

- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона.

4. Любой участник аукциона (представитель) вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Участники аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио- или видеозапись процедуры открытого аукциона должны поставить в известность конкурсную (аукционную) комиссию.

5. Во время проведения открытого аукциона участникам аукциона или их представителям запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии, вступать в переговоры между собой, разговаривать по телефону, перемещаться по залу, досрочно поднимать карточку или держать её всегда поднятой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии.

6. Подтверждением согласия с правилами проведения аукциона является регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту участников аукциона или их представителей.

7. Участники аукциона или их представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения по требованию конкурсной (аукционной) комиссии.

8. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта путём поднятия выданных пронумерованных карточек.

9. Во время проведения аукциона аукционист самостоятельно или по просьбе участника аукциона или членов конкурсной (аукционной) комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.

10. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг) на «шаг аукциона». Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной (максимальной) цены.

11. В случае отсутствия предложений со стороны участников аукциона по объявленной цене контракта (лота), сниженной в соответствии с «шагом аукциона», указанная цена контракта (лота) объявляется аукционистом 3 раза.

12. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.  Поднятие участником аукциона карточки с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на объявленную цену контракта.

13. Участник аукциона делает предложение о цене контракта (соглашается с ценой контракта, объявленной аукционистом), поднимая карточку не ниже уровня плеча после слов аукциониста: «Делайте Ваши предложения». Предложение, поданное путем поднятия карточки, ниже уровня плеча и (или) до окончания фразы: «Делайте Ваши предложения», не считается сделанным и не фиксируется аукционистом.

14. Участник аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по объявленной цене контракта (лота) до третьего объявления цены включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.

15. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп.18-19 настоящих Правил, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена контракта.

16. Участником аукциона, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первым поднявший карточку. Участник аукциона, подавший предложение по объявленной цене контракта (цене лота), обязан удерживать поднятую карточку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участники аукциона обязаны опустить карточки после объявления аукционистом номера карточки, поднятой первой.

17. В случае поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников аукциона, первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае, когда аукционист затрудняется определить участника аукциона, поднявшего карточку ранее других, решение о признании такого участника первым, предложившим цену контракта (лота), принимается конкурсной (аукционной) комиссией путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов. Инициатива проведения голосования может принадлежать только аукционисту.

18. При наличии предложений о текущей цене контракта (лота) от участников аукциона (при наличии поднятых карточек) аукционист снижает цену на текущий «шаг аукциона» (5%, 4,5%, 4%, 3,5%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, 0,5%).

19. При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников аукциона по объявленной аукционистом цене и ее троекратном повторении, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 %, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Такое снижение «шага аукциона» осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта (лота) и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

20. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, сниженной в соответствии с минимально возможным «шагом аукциона» (0,5%). В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

21. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:

- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт;

- выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом  аукционе;

- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.

22. После проведения аукциона участники аукциона имеют право, подняв карточку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом открытого аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председателем конкурсной (аукционной) комиссии или членом комиссии, выполняющим в отсутствии председателя его функции.

23. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

24. В случае если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пп.17-18 настоящих Правил до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

25. В случае если в аукционе участвовал один участник, муниципальный контракт с таким участником заключается на условиях, предусмотренных ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ.

26. В случае если в аукционе принимали участие несколько участников и аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.24 настоящих Правил, муниципальный контракт не заключается.

27. После объявления результатов открытого аукциона (лота) участники аукциона обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и покинуть помещение, где проводился аукцион.

Приложение № 7

- к документации об аукционе

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу вернуть заявку на участие в аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Сведения о заявке на участие в открытом аукционе: |  |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата подачи заявки |  |
| Время подачи заявки |  |
| Способ подачи заявки |  |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 8

- к документации об аукционе

Запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу разъяснить положения документации об аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Положения документации об аукционе, требующие разъяснения | Вопрос |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 9

- к документации об аукционе

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА  № ____

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления развития инженерной инфраструктуры администрации города Перми

___________ /А. И. Скрипкин

«____»_________2010 года

на выполнение работ по капитальному ремонту сети холодного водоснабжения,

входящей в состав имущества муниципальной казны г. Перми

г. Пермь                                                   					                    «___» __________ 2010 г.

Муниципальное учреждение «Содержание объектов инженерной инфраструктуры»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Нецветаева Константина Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________________, действующего на основании _____________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. На основании решения конкурсной (аукционной) комиссии по размещению муниципального заказа (Протокол №  от «___»_________2010 г.), Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по капитальному ремонту участков сети холодного водоснабжения, входящей в состав имущества муниципальной казны (далее – объект), включающих в себя два этапа выполнения работ:

1 этап - от ул. Краснополянская, 28 до ул. Краснополянская, 32, Свердловского района г. Перми  (от т. А до т. Б включительно);

2 этап - микрорайон Владимирский, Свердловского района г. Перми  (от т. В до т. Д включительно),

а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

1.2. Работы, подлежащие выполнению по Контракту должны соответствовать требованиям Заказчика, а также требованиям нормативных правовых актов РФ, действующих в строительстве и производстве данного вида работ, строительных норм и правил, стандартов, технических условий.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1. Контракта в соответствии с условиями настоящего Контракта и приложениями к Контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание

Приложение №2 - График производства работ;

Приложение № 3 – Локальный сметный расчет.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Начало выполнения работ:  «___» _____________ 2010 г. (дата заключения Контракта);

2.2. Окончание выполнения работ:  «___» _____________ 2010 г. (по истечении 46 календарных дней с момента заключения Контракта).

2.3. Сроки выполнения этапов работ и отдельных видов работ устанавливаются графиком производства работ, составленному Подрядчиком, и являющимся неотъемлемой частью Контракта с момента утверждения его Заказчиком (Приложение № 1).

3. Стоимость работ, порядок оплаты

3.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению по Контракту (цена Контракта) формируется на основании цены, предложенной Подрядчиком, признанным победителем (единственным участником) аукциона, и составляет _______________ (сумма прописью) рублей, в том числе НДС 18% ________________ руб.

3.2. Цена Контракта устанавливается по итогам аукциона, и является твердой на весь период действия Контракта в рамках оговоренного объема работ, согласно локальному сметному расчету, составленному Подрядчиком (Приложение № 2), и являющимся неотъемлемой частью Контракта с момента утверждения его Заказчиком.

3.3. Цена Контракта включает в себя расходы Подрядчика по использованию необходимого оборудования, стоимость расходных материалов, а также расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, которые могут возникнуть у Подрядчика в процессе реализации Контракта.

3.4.  Расчет за результат выполненных работ производится в два этапа, путем перечисления денежных средств Заказчика на расчетный счет Подрядчика после окончания каждого из этапов выполнения работ на объекте, в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения счета-фактуры, выставленного Подрядчиком на основании документов, подписанных сторонами, указанных в п. 6.2. Контракта.

4. Обязанности сторон

4.1. При исполнении Контракта Подрядчик обязуется:

4.1.1. в течение двух календарных дней с момента подписания Контракта принять объект в работу.

4.1.2. одновременно с подписанным Контрактом представить на утверждение Заказчику локальный сметный расчет и график производства работ на объекте, предусматривающий период прекращения водоснабжения объектов соцкультбыта и жилого фонда на срок не более двух суток при выполнении работ по врезке в действующие сети водоснабжения;

4.1.3. самостоятельно провести необходимые согласования и получить разрешения на выполнение отдельных видов работ (в том числе разрешение на производство земляных работ в местах с асфальтовым покрытием) и подключение к инженерным коммуникациям в соответствующих организациях, а также за три дня до начала работ по врезке в действующие сети водоснабжения оповестить работников объектов соцкультбыта и жителей жилого фонда об отключении водоснабжения.

4.1.4. самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ по Контракту и передать документы, подтверждающие качество предоставленных материалов (паспорта, сертификаты и т. п.) муниципальному учреждению «Управление строительства г. Перми» (614000, г. Пермь, ул. Кирова, 70, тел/факс: 210-34-96), осуществляющему строительный контроль (технический надзор) за проведением работ на основании заключенного с Заказчиком договора оказания услуг по осуществлению функций строительного контроля в соответствии со ст. 749 Гражданского кодекса Российской Федерации;

4.1.5. выполнить работы качественно, в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и сдать их результат Заказчику;

4.1.6. при выполнении работ соблюдать требования нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных технических документов, устанавливающих правила эксплуатации сетей: ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия»; СП 40-102-2000; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; СНиП 12.01-2004 «Организация строительства»; СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»»; ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности»; СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»; «Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми» (с изм. от 26 января 2010 г. № 6); СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

Установка пожарных гидрантов на водопроводной сети в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009-83.

4.1.7. обеспечить на объекте производства работ выполнение мероприятий по соблюдению норм пожарной безопасности, охраны труда и промышленной безопасности, гражданской обороны, охраны окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности;

4.1.8. вести журнал производства работ с момента приемки объекта в работу и до момента передачи результата выполненных работ Заказчику;

4.1.9. обеспечить беспрепятственный доступ к объекту уполномоченных представителей Заказчика и муниципального учреждения «Управление строительства г. Перми» в течение всего периода производства работ, предоставлять по их требованию журнал производства работ, сертификаты на материалы для осуществления контроля за качеством используемых материалов и технологией выполнения работ;

4.1.10. письменно информировать Заказчика и муниципальное учреждение «Управление строительства г. Перми» о необходимости приемки скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя муниципального учреждения «Управление строительства г. Перми», внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения муниципального учреждения «Управление строительства г. Перми», то по требованию последнего Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет;

4.1.11. осуществлять уборку и содержание территории объекта в период проведения работ, а также обеспечить вывоз строительного мусора, утилизацию отходов после окончания работ с предоставлением подтверждающих документов;

4.1.12. своевременно и за свой счет устранять дефекты и недостатки, обнаруженные при проведении контрольных проверок или в процессе приемки результата выполненных работ Заказчиком и муниципальным учреждением «Управление строительства г. Перми»;

4.1.13. после завершения каждого этапа выполнения работ провести за счет собственных средств анализ воды в аккредитованной лаборатории и предоставить его результат Заказчику, а после окончания всех работ на объекте передать Заказчику и муниципальному учреждению «Управление строительства г. Перми» производственную и исполнительно-техническую документацию на выполненные работы;

4.1.14. незамедлительно информировать Заказчика и муниципальное учреждение «Управление строительства г. Перми» обо всех независящих от Подрядчика обстоятельствах (в том числе обстоятельствах непреодолимой силы), которые грозят годности или качеству результата выполненных работ, либо создают невозможность завершения работ в срок;

4.1.15. привлекать на основе субподряда юридических и физических лиц для выполнения отдельных видов работ, предусмотренных Контрактом только по согласованию с Заказчиком. Субподрядные организации должны иметь свидетельство саморегулируемой организации о допуске к выполнению соответствующих видов работ.

Подрядчик несет ответственность за невыполнение, или ненадлежащее выполнение работ субподрядчиком как за свой собственный результат.

4.1.16. выполнить все свои обязательства, принятые по Контракту.

4.2. При исполнении Контракта Заказчик обязуется:

4.2.1. в течение двух календарных дней с момента подписания Контракта передать Подрядчику по акту приема-передачи объект в работу и исходные данные, необходимые для выполнения работ;

4.2.2. для осуществления контроля за качеством выполнения работ на объекте и принятия оперативных решений назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством выполнения работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке работ с указанием причин о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих требуемый уровень качества;

- давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать сроки устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством выполнения работ;

Мероприятия по проведению контроля за качеством выполнения работ Заказчик осуществляет совместно с муниципальным учреждением «Управление строительства г. Перми», осуществляющим строительный контроль за проведением работ;

Претензии Заказчика и муниципального учреждения «Управление строительства г. Перми» по дефектам и недостаткам, выявленным в процессе производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для предъявления требований об их устранении Подрядчиком за свой счет.

4.2.3. при участии муниципального учреждения «Управление строительства г. Перми» осмотреть и принять результат выполненных Подрядчиком работ, а в случае обнаружения дефектов и недостатков, назначить Подрядчику срок для их устранения;

4.2.4. оплатить результат выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;

4.2.5. выполнить все свои обязательства, принятые по Контракту.

5. Качество работ

5.1. Подрядчик гарантирует:

5.1.1. выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом;

5.1.2. соответствие качества применяемых материалов и используемого оборудования государственным стандартам, техническим условиям, подтверждаемым соответствующими сертификатами, техническими паспортами или другими документами, удостоверяющими их качество;

5.1.3. соответствие результата выполненных работ требованиям Заказчика, государственным стандартам и другой нормативно-технической документации;

5.1.4. своевременное устранение дефектов и недостатков, выявленных в процессе производства работ, при приемке результата выполненных работ, а также в период гарантийного срока эксплуатации объекта.

5.2. Гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливается в 24 месяца со дня подписания Заказчиком акта приемки объекта в эксплуатацию.

Гарантия заключается в безвозмездном устранении Подрядчиком дефектов и недостатков, возникших на объекте в период гарантийного срока, при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта.

6. Приемка работ

6.1. Приемка результата выполненных работ осуществляется в два этапа, после завершения соответствующих этапов выполнения работ на объекте, рабочей комиссией Заказчика с участием уполномоченных представителей следующих организаций: муниципального учреждения «Управление строительства г. Перми», ресурсоснабжающей организации водоснабжения, Государственной противопожарной службы.

6.2. Приемка результатов выполнения каждого из этапов работ осуществляется в течение 5 (пяти) календарных дней, следующих за днем получения Заказчиком письменного уведомления Подрядчика о готовности к сдаче этапа работ, путем подписания членами рабочей комиссии и утверждения Заказчиком акта приемки объекта в эксплуатацию (при соответствии качества воды СанПиН 2.1.4.1074-01, подтвержденному результатами анализа воды в аккредитованной лаборатории), акта приемки в эксплуатацию пожарных гидрантов Государственной противопожарной службой, а также подписания сторонами и муниципальным учреждением «Управление строительства г. Перми» акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Приемка результатов выполнения каждого из этапов работ производится после полного окончания работ соответствующего этапа, включая восстановление благоустройства территории с закрытием разрешения на производство земляных работ в установленном порядке.

6.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке результатов выполненных работ, Подрядчик обязан в установленный Заказчиком срок устранить дефекты и недостатки, указанные в акте приемки выполненных работ.

- Ответственность сторон

  - За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. За нарушение сроков выполнения работ предусмотренных Контрактом (как окончательного, так и сроков выполнения этапов работ), Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней) с Подрядчика в размере 0,1% от стоимости работ по Контракту за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом (графиком производства работ) срока исполнения обязательства, но не более 30% от цены Контракта.

Неустойка взимается за счет средств обеспечения исполнения Контракта.

7.3. Факт нарушения сроков выполнения работ фиксируется в соответствующем акте Заказчика. Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения принятых по Контракту обязательств и устранения допущенных нарушений.

  - За нарушение срока оплаты результатов выполненных работ, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней) с Заказчика. Неустойка начисляется за каждый день просрочки платежа, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки (пеней) составляет одну трехсотую действующую на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченной суммы.

  - Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Заключительные положения

8.1. Контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

8.2. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Все изменения и дополнения к Контракту, любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущие за собой новые обязательства, не вытекающие из условий Контракта, считаются действительными, если они оформлены письменно и подписаны уполномоченными представителями сторон.

8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

8.5. В случае если между сторонами в процессе реализации Контракта или в связи с ним возникнут разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения разногласий (споров) путем переговоров. В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право обратиться в Арбитражный суд Пермского края.

8.6. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8.7. для решения текущих вопросов по Контракту назначаются ответственные лица:

от Заказчика: ____________________________________, тел. _____________________________;

от Подрядчика: ____________________________________, тел. ______________________________.

8.8. К Контракту прилагаются:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение №2 - График производства работ;

Приложение № 3 – Локальный сметный расчет.

9.  Реквизиты и подписи сторон

ЗАКАЗЧИК:

Муниципальное учреждение «Содержание объектов инженерной инфраструктуры»

614000, г. Пермь, ул. Большевистская,63, тел./факс 212-24-34

в УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, МУ «СОИИ» л/сч. № 02943018672)

Р/счет 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь

ИНН 5902292150, КПП 590201001, БИК 045773001

ПОДРЯДЧИК:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик:                                                                                                   Подрядчик:

____________ /К. В. Нецветаев/                                                             ___________ /__________/