Приложение  №3 к Извещению №274 от 26.05.2010

Техническое задание на  восстановление и ремонт

хоккейной коробки во дворе дома по улице Волховская, 32

в Орджоникидзевском районе города Перми

1. Предмет котировки:  восстановление и ремонт хоккейной коробки во дворе дома по улице Волховская, 32 общей площадью 150 м2 , согласно локально-сметному расчету № 1.

2. Место выполнения работ: Орджоникидзевский район города Перми, двор дома по улице Волховская, 32.

3. Требования к качеству поставляемых материалов и выполнению работ.

Исполнитель осуществляет доставку, разгрузку, переноску поставляемых материалов, соответствующих государственным стандартам и строительным нормам РФ, имеющих сертификаты соответствия качеству, а также выполнение строительно - ремонтных работ на объекте.

Исполнитель предоставляет локально-сметный расчет.

Исполнитель обеспечивает сохранность конструкций, зеленых насаждений во время проведения работ; обеспечивает соблюдение норм техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

Исполнитель ведет общий журнал производства работ.

4.Сроки выполнения работ: 10 рабочих дней с момента заключения муниципального контракта.

Подрядчику необходимо представить график выполнения работ.

5. Максимальная цена контракта: 129 835  рублей

6.Порядок оплаты: безналичный расчет

Оплата выполненных работ производится в течение 10 банковских дней после подписания сторонами форм КС-2, КС-3, и предоставления счет-фактуры.

7.Срок гарантий на выполненные работы:

Срок гарантии на весь объем выполняемых работ составляет 24 месяца с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ; в случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию -исправление дефектов производится за счет исполнителя.