Гранд-СМЕТА

- ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на Восстановление и ремонт хоккейной коробки во дворе дома по ул.Волховская,32

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Техническое задание.

Сметная стоимость 129835 руб.

Средства на оплату труда 28829 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2010 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр68-26-01 | Разборка деревянных заборов: инвентарных из готовых звеньев | 100 м2 забора | 1,5 | 171,04 | 171,04 |  | 257 | 257 |  | 15,15 22,73 |  |
| 2 | ТЕР10-01-070-05 ПЗ*0,75; ОЗП*0,75; ЭМ*0,75; ЗПМ*0,75; МАТ*0,75; ТЗ*0,75; ТЗМ*0,75 | Устройство заборов при установленных столбах глухих КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,75; ОЗП=0,75; ЭМ=0,75; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75 | 100 м2 забора | 1,485 | 4900,01 | 1439,52 | 424,60 51,41 | 7277 | 2138 | 631 76 | 112,82 167,54 | 3,89 5,78 |
| 3 | ТЕР10-01-071-05 | Устройство калиток при установленных столбах глухих | 100 м2 калиток | 0,015 | 11910,65 | 3162,79 | 209,60 6,13 | 179 | 47 | 3 | 262,69 3,94 | 1,23 0,02 |
| 4 | ТЕР15-04-024-01 | Простая окраска масляными составами по дереву: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3 | 930,73 | 349,50 | 4,28 0,14 | 2792 | 1049 | 13 | 28,05 84,15 | 0,06 0,18 |
| 5 | ТЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,03 | 1307,44 | 1307,44 |  | 39 | 39 |  | 118 3,54 |  |
| 6 | ТЕР06-01-001-13 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,028 | 54805,76 | 7268,86 | 1836,99 292,16 | 1535 | 204 | 51 8 | 598,26 16,75 | 19,7 0,55 |
| 7 | ТЕР09-03-012-12 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | 1 т конструкций | 0,352 | 579,20 | 84,09 | 328,11 33,88 | 204 | 30 | 115 12 | 6,59 2,32 | 2,32 0,82 |
| 8 | СЦМ-201-9002 | Конструкции стальные | т | 0,352 | 7793,05 |  |  | 2743 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,155 | 304,42 | 80,23 | 9,86 0,14 | 47 | 12 | 2 | 5,31 0,82 | 0,02 |
| 10 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,155 | 549,22 | 49,48 | 6,47 0,14 | 85 | 8 | 1 | 3,83 0,59 | 0,02 |
| 11 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 0,975 | 1,78 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 12 | СЦП3-3-37-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 37 км: класс груза 1 | 1 т | 0,975 | 27,95 |  |  | 27 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 15187 | 3784 | 816 96 | 302,38 | 7,35 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 67446 | 28187 | 3330 642 | 302,38 | 7,35 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В текущих ценах 2 кв.2010г. ОЗП=7,5; ЭМ-ЗПМ=4,19; ЗПМ=7,5; МАТ=4,25 (Поз. 1-6, 9-10) |  |  |  |  |  |  |  | 52124 | 24401 | 2514 546 |  |  |
| Перевозка мусора ПЗ=5,68 (Поз. 11-12) |  |  |  |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 27559 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 293) (Поз. 5) |  |  |  |  |  |  |  | 198 |  |  |  |  |
| 90%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 192) (Поз. 7-10) |  |  |  |  |  |  |  | 146 |  |  |  |  |
| 104%*0,94 ФОТ (от 1928) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  | 1885 |  |  |  |  |
| 105%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 9458) (Поз. 4, 6) |  |  |  |  |  |  |  | 8401 |  |  |  |  |
| 118%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 16958) (Поз. 2-3) |  |  |  |  |  |  |  | 16929 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 15025 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45%*0.85 ФОТ (от 293) (Поз. 5) |  |  |  |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  |
| 55%*0.85 ФОТ (от 7868) (Поз. 4) |  |  |  |  |  |  |  | 3678 |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 1928) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  | 1157 |  |  |  |  |
| 63%*0.85 ФОТ (от 16958) (Поз. 2-3) |  |  |  |  |  |  |  | 9081 |  |  |  |  |
| 65%*0.85 ФОТ (от 1590) (Поз. 6) |  |  |  |  |  |  |  | 878 |  |  |  |  |
| 70%*0.85 ФОТ (от 150) (Поз. 9-10) |  |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |
| 85%*0.85 ФОТ (от 42) (Поз. 7-8) |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 110030 |  |  | 302,38 | 7,35 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 35765 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 3330 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 28829 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 27559 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 15025 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 19805 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 129835 |  |  | 302,38 | 7,35 |

- Составил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

- Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)