### Приложение № 3

К извещению № __ от        2010 г.

О проведении запроса котировок.

### МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____

На закупку оборудования у субъектов малого предпринимательства

г. Пермь	«____» _________ 2010г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Медсанчасть № 7» , именуемое в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", в лице главного врача _______________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________, именуемый в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице __________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, именуемые также «Стороны», на основании решения котировочной комиссии от "___" _________ 2010г. (протокол № ____) заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

# 1. Предмет контракта.

1.1 ПОСТАВЩИК принимает на себя обязательства поставить ЗАКАЗЧИКУ медицинское оборудование –Фетальный монитор ( кардиотокограф )для одноплодной беременности в количестве - 1 шт. (далее-товар) и оказать вспомогательные услуги, а ЗАКАЗЧИК – принять его и оплатить.

1.2 Технические характеристики, модель, производитель, год выпуска, комплектация указаны в Приложении № 1, являющегося неотъемлемой частью контракта.

2. Качество и комплектность товара.

2.1 Поставляемое оборудование должно соответствовать государственным стандартам, другой нормативно-технической документации, а по комплектности и техническим характеристикам - требованиям, указанным в Приложении № 1 к контракту.

2.2 ПОСТАВЩИК гарантирует качество товара в течение гарантийного срока, применительно ко всему товару (каждой позиции спецификации).

В подтверждение этого ПОСТАВЩИК предоставляет ЗАКАЗЧИКУ одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы: сертификат соответствия, регистрационное удостоверение, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации (на русском языке) и т.п.

Гарантийный срок на поставленный товар начинает исчисляться с даты подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию.

2.3. При обнаружении в поставляемых товарах производственных дефектов, недостач или иных несоответствий условиям контракта и спецификации при приемке, монтаже, установке, наладке, вводе в эксплуатацию, эксплуатации в период гарантийного срока ЗАКАЗЧИК не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом ПОСТАВЩИКА.

После получения подобного уведомления ПОСТАВЩИК должен в течение 15 (пятнадцати) дней исправить дефекты, доукомплектовать или произвести замену бракованного товара (его части) без расходов со стороны ЗАКАЗЧИКА.

3.Тара, упаковка и маркировка.

3.1 Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам.

3.2 Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», «Стекло» и другие в зависимости от особенностей груза.

4. Сроки и порядок поставки.

4.1 Поставка товара и ввод в эксплуатацию должны осуществляться ПОСТАВЩИКОМ в течение 5 дней с момента заключения контракта по адресу: г. Пермь ул. Писарева, 56.

4.2 Товар поставляется ЗАКАЗЧИКУ по накладной. Поставка оформляется актом сдачи-приемки. ЗАКАЗЧИК осуществляет приемку товара и оформление документов в течение 1 рабочего дня с момента получения извещения ПОСТАВЩИКА о готовности товара к отгрузке. При осуществлении приемки товара ЗАКАЗЧИК обязан осмотреть товар, проверить их количество, качество, комплектность и соответствие иным условиям контракта и спецификации, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст. 513 ГК РФ.

4.3. В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от поставленного товара он обязан обеспечить его сохранность, принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом ПОСТАВЩИКА с указанием причины отказа.

4.4. Датой поставки товара и датой, с которой право собственности на товар переходит от ПОСТАВЩИКА к ЗАКАЗЧИКУ, является дата подписания акта ввода товара в эксплуатацию.

4.5. ЗАКАЗЧИК может в одностороннем порядке до момента поставки товара путем направления письменного уведомления в адрес ПОСТАВЩИКА внести изменения в контракт в части места доставки товара.

4.6. Товар, не соответствующий по качеству и комплектности требованиям, установленным в спецификации, не принимается ЗАКАЗЧИКОМ и считается не поставленным.

4.7. Не позже дня, следующего за днем подписания акта ввода товара в эксплуатацию, ПОСТАВЩИК оформляет с ЗАКАЗЧИКОМ акт сверки задолженности.

4.8. ПОСТАВЩИК считается выполнившим свои обязательства по настоящему контракту в части поставки товара (полностью или в отношении соответствующей части товара) с момента подписания акта ввода товара в эксплуатацию.

5. Вспомогательные услуги.

5.1. ПОСТАВЩИКОМ должны быть осуществлены в течение 1  дня после заключения контракта, поставки товара, вспомогательные услуги - монтаж, установка, пусконаладочные работы, инструктаж персонала ЗАКАЗЧИКА и ввод товара в эксплуатацию.

Ввод товара в эксплуатацию оформляется актом, подписываемым сторонами.

6. Цена и порядок расчетов

6.1. Цена товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании итогов запроса котировок и составляет: _____________(________________________________) рублей.

6.2. Цена включает все расходы по поставке товаров ЗАКАЗЧИКУ и выполнению вспомогательных услуг, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи.

6.3. ЗАКАЗЧИК оплатит поставленные ПОСТАВЩИКОМ товары путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПОСТАВЩИКА в течение 30 (тридцати) банковских дней после поставки товара и получения оформленного должным образом комплекта документов в следующем составе: счета-фактуры, накладной, акта сверки задолженности между ПОСТАВЩИКОМ и ЗАКАЗЧИКОМ, акта сдачи-приемки товара, акта ввода оборудования в эксплуатацию.

7.Ответственность.

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий контракта ПОСТАВЩИК:

7.2.1. За просрочку поставки товара полностью или в части, в установленные настоящим контрактом сроки, уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости товара за каждый день просрочки.

7.2.2. За отказ от поставки товара полностью или в части (недопоставка), уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара.

7.2.3. За нарушение сроков выполнения вспомогательных услуг уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости товара за каждый день просрочки.

7.3. В случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательства, предусмотренного контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного контрактом срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. ЗАКАЗЧИК освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.4. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

8. Расторжение контракта.

8.1 Контракт может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

8.2. В случае нарушения ПОСТАВЩИКОМ существенных условий контракта (п.1.2. настоящего контракта) ЗАКАЗЧИК вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт в соответствии с действующим законодательством.

9. Заключительные положения

9.1. Споры, возникающие, при исполнении настоящего контракта, решаются Сторонами путем переговоров в десятидневный срок. В случае не достижения согласия в процессе переговоров, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

9.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, факса, но с письменным подтверждением по адресу другой стороны. В случае не получения стороной письменного подтверждения факсимильного сообщения в течение 7 дней, факсимильное сообщение приравнивается к письменному сообщению.

9.3. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.4. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения сторонами всех своих обязательств.

9.5. К настоящему контракту прилагается: Приложение № 1 – Техническое задание.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон:

| ## ЗАКАЗЧИК МУЗ «МСЧ № 7» ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ | ПОСТАВЩИК ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________ |
| --- | --- |

- ПОДПИСИ СТОРОН

- МУЗ «МСЧ № 7»	___________________________________

- ________________/____________	__________________/________________

- «___» _____________2010г.	«___»_____________2010г.

Приложение №1

к муниципальному контракту

№ ____ от «___» __________ 2010 г

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на фетальный монитор (кардиотокограф) для одноплодной беременности.

| № | Наименование основных функциональных и технических параметров | Наличие функции и величины параметров по ТЗ | Наличие функции и параметров предлагае-мой продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Требования по функциональным и диагностическим характеристикам. |  |  |  |
| 1.1 | Одновременная регистрация частоты сердечных сокращений (ЧСС), движений плода и сократительной деятельности матки во время беременности и в родах | Наличие |  |
| 1.2 | Регистрация профиля двигательной активности плода в автоматическом режиме. | Методом использования низкочастотной составляющей допплеровского УЗ сигнала |  |
| 1.3 | Звуковые и визуальные сигналы тревоги при: | Наличие |  |
| 1.3.1 | отсутствии сигнала с датчиков | Наличие |  |
| 1.3.2 | тахи- или брадикардии | Наличие |  |
| 1.3.3 | отсутствии движений плода | Наличие |  |
| 1.4 | Коррекция порогов тревог по ЧСС плода с шагом не более | 1 уд/мин, 1 сек |  |
| 1.5 | Автоматическое самотестирование технического состояния фетального монитора и датчиков при каждом включении прибора | Наличие |  |
| 1.6 | Функция «помощника» для автоматического контроля правильности проведения КТГ исследования | Наличие |  |
| 1.7 | Контроль ультразвукового сигнала для оптимальной установки датчика | Аудио- и визуальный |  |
| 1.8 | Архивирование данных КТГ в памяти фетального монитора не менее 6 часов непрерывной записи | Наличие |  |
| 1.9 | Возможность ввода и отображение на дисплее и при печати: | Наличие |  |
| 1.9.1 | - данных о пациентке | Наличие |  |
| 1.9.2 | - клинической аннотации в реальном режиме времени | Наличие |  |
| 1.10 | Автоматическое исключение артефактов и шумов в процессе регистрации ЧСС плода (интеллектуальная следящая система эхолокации) | Наличие |  |
| 1.11 | Цифровая и словесная индикация отклонений параметров КТГ от нормы с комментариями | Наличие |  |
| 1.12 | Режим работы фетального монитора | Интерактивный |  |
| 1.13 | Телеметрия | Возможность |  |
| 1.14 | Автоматический расчет и анализ параметров КТГ с одновременной оценкой функционального состояния плода (критерии Dawes/Redman), начиная с 24 недель беременности: | Наличие |  |
| 1.14.1 | - базальной частоты; | Наличие |  |
| 1.14.2 | - количества акцелераций с амплитудой > 10 уд./мин; | Наличие |  |
| 1.14.3 | - количества акцелераций с амплитудой > 15 уд./мин; | Наличие |  |
| 1.14.4 | - количества децелераций с амплитудой > 20 уд./мин; | Наличие |  |
| 1.14.5 | - высоких эпизодов вариабельности (мин.); | Наличие |  |
| 1.14.6 | - низких эпизодов вариабельности (мин.); | Наличие |  |
| 1.14.7 | - вариабельности коротких отрезков STV (мс); | Наличие |  |
| 1.14.8 | - количества шевелений плода за 1 час; | Наличие |  |
| 1.14.9 | - количества маточных сокращений; | Наличие |  |
| 1.14.10 | - потери сигнала с УЗ датчика (в %) | Наличие |  |
| 1.15 | Отображение результатов автоматического анализа КТГ с 10 мин. мониторинга с кратностью повтора 2 мин. | Наличие |  |
| 1.16 | Алгоритм автоматической оценки параметров КТГ и функционального состояния плода | Наличие |  |
| 1.17 | Алгоритм коррекции оценки функционального состояния плода по данным КТГ с учетом срока беременности | Наличие |  |
| 1.18 | Автоматический анализ и оценка тяжести гипоксии плода с 24 недель беременности | Наличие |  |
| 2. Требования по основным техническим характеристикам. |  |  |  |
| 2.1 | Ультразвуковой канал регистрации ЧСС : | Наличие |  |
| 2.1.1 | Направленный импульсный допплер с автокорреляцией | Наличие |  |
| 2.1.2 | Мультикристаллический УЗ датчик с частотой не более | 1.5 МГц |  |
| 2.1.3 | Диапазон измерения ЧСС плода (уд./мин) | 30-240 |  |
| 2.1.4 | Регистрации ЧСС плода от удара к удару | Наличие |  |
| 2.1.5 | Точность в диапазоне 100-180 уд/мин, не более | +/- 1 уд/мин |  |
| 2.1.6 | Точность расчета ЧСС плода (уд./мин), не более | +/-0.25 |  |
| 2.1.7 | Точность оцифровки | +/- 5 мсек |  |
| 2.1.8 | Частота повтора, не хуже | 3.0 кГц |  |
| 2.1.9 | Акустические параметры согласно положению | ГОСТ 8.604-2004 , МИ 2477-98, IEC 61157 |  |
| 2.1.10 | Максимальное значение пик-отрицательного давления р_ , не более | 61,3 кПа |  |
| 2.1.11 | Пик-пространственная усредненная во времени интенсивность I spta, не более | 14,2 мВт/см2 |  |
| 2.1.12 | Эффективная интенсивность на выходе датчика (Iob), не более | 1,8 мВт/см 2 |  |
| 2.1.13 | Полная мощность УЗ пучка Р, не более | 14 мВт |  |
| 2.1.14 | Безопасность | Тип защиты ВF |  |
| 2.1.15 | Класс защиты от проникновения жидкости | IPX7 |  |
| 2.1.16 | Кнопка для крепления датчика к ремню пациентки | Наличие |  |

| 2.2 | Канал регистрации сократительной активности матки | Наличие |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | Номинальная чувствительность (для полной шкалы) | 150 гр |  |
| 2.2.2 | Диапазон измерений ТОСО датчика (%) | 0-100 |  |
| 2.2.3 | Диапазон компенсации нагрузки на датчик (гр.) | +/- 100 |  |
| 2.2.4 | Ручной режим установки нуля | Наличие |  |
| 2.2.5 | Автообнуление | Наличие |  |
| 2.2.6 | безопасность | Тип защиты ВF |  |
| 2.2.7 | Класс защиты от проникновения жидкости | IPX7 |  |
| 2.3 | Канал регистрации двигательной активности плода посредством отметчика событий | Наличие |  |
| 2.4 | Принтер | Точечный матричный термальный, 1024 элемента |  |
| 2.4.1 | Скорость протяжки бумаги | 1,2 и 3 см/мин |  |
| 2.4.2 | Режим ускоренной печати данных из архива | Наличие |  |
| 2.4.3 | Размерность шкалы ЧСС плода, уд/мин | 30-240 |  |
| 2.4.4 | Печать реальной КТГ и протокола исследования без прерываний на одном листе | Наличие |  |
| 2.4.5 | Тип бумаги | Теплочувствитель-ная Z-образная, гладкая с покрытием |  |
| 2.4.6 | Ширина печати | 128 мм |  |
| 2.4.7 | Длина бумаги в 1 упаковке, не менее | 45м |  |
| 2.4.8 | Продолжительность непрерывной печати при скорости 1 см/мин | 75 часов |  |
| 2.4.9 | Возможность выбора шкалы при печати | 30-240 уд/мин (30уд/мин/см) или 50-210 уд/мин (20 уд/мин/см) |  |
| 2.5 | Дисплей | Наличие |  |
| 2.5.1 | Тип дисплея жидкокристаллический графический не менее 5.2'' | Наличие |  |
| 2.5.2 | Режимы работы дисплея | Буквенно-цифровой и прокрутка кривой |  |
| 2.5.3 | Информация, отображаемая на дисплее: | Наличие |  |
| 2.5.3.1 | - показания ЧСС, | Наличие |  |
| 2.5.3.2 | - показания ТОКО, | Наличие |  |
| 2.5.3.3 | - результаты анализа КТГ | Наличие |  |
| 2.5.3.4 | - интерактивные сообщения | Наличие |  |
| 2.5.3.5 | - меню | Наличие |  |
| 2.5.3.6 | - текущие время/дата | Наличие |  |
| 2.5.3.7 | - время мониторинга, | Наличие |  |
| 2.5.3.8 | - ФИО пациентки | Наличие |  |
| 2.6 | Режим работы фетального монитора | Интерактивный |  |
| 2.7 | Вес прибора, не более | 5,5 кг |  |
| 2.8 | Размеры прибора, см, не более | 28х28 х 18 |  |
| 2.9 | Цветовая кодировка датчиков и разъемов | Наличие |  |
| 2.10 | Возможность подключения к компьютерным сетям через RS 232/RS 485 интерфейсы | Наличие |  |
| 2.11 | Встроенный держатель датчиков | Наличие |  |
| 2.12 | Возможность санитарной обработки фетального монитора и комплектующих с помощью жидкого раствора | Наличие |  |
| 2.13 | Возможность стерилизации датчиков путем полного погружения в дез. раствор | Наличие |  |
| 3. Требования, предъявляемые к составу изделия. |  |  |  |
| 3.1 | Конструкция монитора | Моноблок |  |
| 3.2 | Встроенный процессор | Наличие |  |
| 3.3 | Встроенный графический жидкокристаллический дисплей | Наличие |  |
| 3.4 | Встроенный термопринтер | Наличие |  |
| 3.5 | УЗ датчик | 1 шт. |  |
| 3.6 | ТОКО датчик | 1 шт. |  |
| 3.7 | Отметчик шевелений плода | Наличие |  |
| 3.8 | Ремни для крепления датчиков | 4 шт. |  |
| 3.9 | Пряжки к ремням | 2 шт. |  |
| 3.10 | Мембраны для ТОСО-датчика | 5 шт. |  |
| 3.11 | Гель | 1 фл. 250 мл |  |
| 3.12 | Термобумага | 1 пачка |  |
| 3.13 | Сетевой провод | 1 шт. |  |
| 3.14 | Руководство пользователя на русском языке (при поставке) | Наличие |  |
| 3.15 | Паспорт на монитор (при поставке) | Наличие |  |
| 3.16 | Краткая схема работы на приборе (при поставке) | Наличие |  |
| 4. Требования по качеству, надежности, сертификации поставляемого оборудования и гарантии изготовителя. |  |  |  |
| 4.1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, заверенные держателем оригинала или нотариально | Наличие |  |
| 4.2 | Сертификат соответствия Госстандарта России, заверенные держателем оригинала или нотариально | Наличие |  |
| 4.3 | Санитарно-эпидемиологическое заключение, заверенное держателем оригинала или нотариально | Наличие |  |
| 4.4 | Сертификат об утверждении типа средства измерения, заверенное держателем оригинала или нотариально | Наличие |  |
| 4.5 | Паспорт на изделие завода-изготовителя | Наличие |  |
| 4.6 | Гарантийные обязательства, заверенные участником размещения заказа и производителем | Наличие |  |
| 4.7 | Гарантия на оборудование: не менее | 12 месяцев с даты поставки |  |
| 4.8 | Русифицированная версия прибора | Наличие |  |

- ПОДПИСИ СТОРОН

- МУЗ «МСЧ № 7»	___________________________________

- ________________/____________	__________________/________________

«___» _____________2010г.	          «___»_____________2010г