Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок №34 от 27.05.2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование | Технические и функциональные характеристики | Производитель, страна происхождения | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Билирубин | 138 + 138 опр. Определение концентрации общего и прямого билирубина методом Йендрассика-Грофа. СОСТАВ НАБОРА: Кофеин - 52 ммоль/л; Натрия бензоат - 104 ммоль/л; Натрия ацетат - 184 ммоль/л; Сульфаниловая кислота - 29 ммоль/л; HCl - 170 ммоль/л; Натрия нитрит - 72 ммоль/л; Натрия хлорид - 154 ммоль/л; Билирубин - 171 мкмоль/л. Линейность в диапазоне концентраций 8-410 мкмоль/л. Чувствительность - не более 5 мкмоль/л |  | н-р | 8 |  |
| 2 | Холестерин | 2 х 250 мл. Определение концентрации холестерина энзиматическим колориметрическим методом. Состав набора: Фосфатный буфер - 100 ммоль/л; Фенол - 20 ммоль/л; Холестеролэстераза - 400 U/л; Холестеролоксидаза - 250 U/л; POD - 500 U/л; Хромогены; Активаторы; Стабилизаторы; Холестерин - 5,17 ммоль/л (200 мг/100 мл). Линейность в диапазоне концентраций 0,5-25,8 ммоль/л. Чувствительность - не более 0,3 ммоль/л/ Рабочий реагент 500 мл (2х250 мл) |  | н-р | 2 |  |
| 3 | а-Амилаза | 200 определений (при объеме пробы 2,01 мл). Определение активности α-амилазы в биологических жидкостях энзиматическим колориметрическим методом "по конечной точке". ИССЛЕДУЕМЫЙ МАТЕРИАЛ: Сыворотка (плазма) крови (без цитрата, оксалата, фторида, ЭДТА), моча. СОСТАВ НАБОРА: HEPES - 100 ммоль/л; NaCl - 50 ммоль/л; MgCl2 - 10 ммоль/л; α-глюкозидаза - 2500 U/л. РЕАГЕНТ № 2 – СУБСТРАТ. EPS - 5 ммоль/л. РЕАГЕНТ № 3 - STOP-реагент. Линейность – отклонение не более 5 % в диапазоне до 500 U/л. Коэффициент вариации - не более 5 % |  | н-р | 1 |  |
| 4 | Щелочная фосфотаза | Метод, рекомендуемый DGKC, кинетический, БИРЕАКТИВ, линейность до 850 Е/л, 405 (400-420) нм, 125 мл (5х20 мл Р1+1х25 мл Р2) |  | н-р | 1 |  |
| 5 | Фотоглюкоза | Глюкозооксидазный метод на 500 определений, набор глюкозы 10мМ-5мл. Таблетированная буферно-субстратная смесь №5; таблетированная ферментная смесь № 3; стандарт глюкозы № 1; таблетированная антикоагуляционная смесь № 5 |  | н-р | 2 |  |
| 6 | Триглицериды | 2 х 100 мл. Определение концентрации триглицеридов в сыворотке и плазме крови энзиматическим колориметрическим методом. Исследуемый материал: сыворотка и плазма крови. СОСТАВ НАБОРА: РЕАГЕНТ № 1 - БУФЕР, pH 7,5. TRIS буфер 50 ммоль/л; 4-хлорфенол 4 ммоль/л; Mg2+ 1 ммоль/л; Детергенты, активаторы, стабилизаторы. РЕАГЕНТ № 2 - ЛИОФИЛИЗАТ. АТФ 2 ммоль/л; Пероксидаза 5000 U/л; Липаза 150 U/л; Глицерокиназа 1200 U/л; Глицерофосфатоксидаза 4000 U/л; 4-аминоантипирин 0,4 ммоль/л; Детергенты, активаторы, стабилизаторы. РЕГАНТ № 3 - КАЛИБРАТОР. Триглицериды 2,85 ммоль/л (250 мг/100 мл). Линейность - отклонение не более 5 % в диапазоне концентраций 0,5 - 8,0 ммоль/л. Чувствительность - не более 0,25 ммоль/л. |  | н-р | 1 |  |
| 7 | СРБ (латекс-тест) | 250 опр. - 20 мкл на 1 анализ при качественном определении; 100 анализов - титр СРБ, полуколичественное определение |  | н-р | 2 |  |
| 8 | РФ (латекс-тест) | 250 опр. - 20 мкл на 1 анализ при качественном определении; 100 анализов - титр РФ, полуколичественное определение |  | н-р | 1 |  |
| 9 | АСЛО (латекс-тест) | 250 опр. - 20 мкл на 1 анализ при качественном определении; 100 анализов - титр АСЛО, полуколичественное определение |  | н-р | 1 |  |
| 10 | ОЖСС | Набор реагентов для определения общей железосвязывающей способности на 100 тестов. Раствор железа, оксид алюминия: 0,09 ммоль/л-100 мл, 2х25г. |  | н-р | 1 |  |
| 11 | КФК | Метод, рекомендуемый IFCC/DGКС, УФ, кинетический, БИРЕАКТИВ, линейность до 1000 Е/л, 340 нм, Hg 365 нм, Hg 334 нм, 125 мл (Р1 5х20мл+Р2 1х25мл) |  | н-р | 5 |  |
| 12 | Магний | Метод с ксилидиловым синим, колориметрический. Конечная точка. МОНОРЕАКТИВ. Содержит добавки, которые избавляют от влияния жиров. Линейность до 5 мг/дл. Стабильность калибровки – 4 недели. Стандарт 2,0 мг/дл (0,82 ммоль/л). 520 (500–550) нм, Hg 546 нм, 628 (570–650) нм, Hg 623 нм. 125 мл (5´25 мл+1´3 мл стандарт) |  | н-р | 1 |  |
| 13 | Калий | 2 х 50 мл. Определение концентрации калия турбидиметрическим методом, без депротеинизации. Исследуемый материал: свежая сыворотка или плазма крови без следов гемолиза. Состав набора: РЕАГЕНТ №1 – МОНОРЕАГЕНТ. NaOH – 500 ммоль/л. Тетрафенилборат – 260 ммоль/л. Детергенты, стабилизаторы. РЕАГЕНТ №2 – КАЛИБРАТОР. Калий – 5,0 ммоль/л. Линейность – отклонение не более 10 % в диапазоне концентраций 2-10 ммоль/л. Чувствительность – не более 1,0 ммоль/л. Коэффициент вариации – не более 10 %. Время проведения анализа – 5 минут. |  | н-р | 6 |  |
| 14 | Тест для оценки протромбинового времени свертывания | 100 опр. СОСТАВ НАБОРА. 1. Лиофильно высушенная тромбопластин-кальциевая смесь, на 5,0 мл суспензии (25 определений) - 4 фл. МИЧ составляет 1.1 или 1.2. 2. Контрольная плазма - лиофильно высушенный пул плазмы крови не менее, чем от 20 здоровых людей, на 0,5 мл - 1 фл. Реагент проверен на содержание вирусов ВИЧ, Гепатиты. |  | н-р | 3 |  |
| 15 | ОРТО-фенантролиновый тест | Состав: 1. Орто-фенантролина гидрохлорид, 70 мг - 2 фл. 2. Контроль-минус - 1 фл. 3. Контроль-плюс - 1 фл. |  | н-р | 2 |  |
| 16 | Тромбин | 500 NIH |  | фл. | 1 |  |
| 17 | Мембрана для электрофореза | 57х140, 50 шт./уп. |  | уп. | 1 |  |
| 18 | Мочевой контроль Ново | Набор водных контрольных растворов мочи, содержащей белок, глюкозу, кетоновые тела двух уровней концентрации, 6х25 мл |  | н-р | 2 |  |
| 19 | Бумага фильтровальная | 52х60 см, 5 кг |  | фас. | 1 |  |
| 20 | Кислота сульфосалициловая | ч.д.а., фасовка 0,5 кг, двухводная |  | кг | 2 |  |
| 21 | Кювета для "Мини Гем" | 10х10, стекло |  | шт. | 3 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |

_______________________                                         ___________________________                            ___________________________

(должность) м.п.	(подпись)	(расшифровка)