Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 21 от «27» мая 2010 г

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________2010 года

| Наименование муниципального заказчика | МуЗ «Городская детская клиническая больница № 18» |
| --- | --- |
| Заполняется юридическим лицом: |  |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН/КПП |  |
| Телефон/факс |  |
| Предмет муниципального контракта | Поставка медицинского оборудования в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) |
| Наименование и характеристики поставляемого оборудования | Представлены в Приложении № 1 к котировочной заявке |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Единица измерения | шт. |
| Количество поставляемого оборудования |  |
| Предлагаемая цена товара | ________ руб. __ коп. (--------- Сумма прописью -----) |
|  | в т.ч. цена за 1 шт. _________руб. __коп. |
| Сведения о включенных в цену товара расходах |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч. индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс |  |
| Предмет муниципального контракта | Поставка медицинского оборудования в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) |
| Наименование и характеристики поставляемого оборудования | Представлены в Приложении № 1 к котировочной заявке |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Единица измерения | шт. |
| Количество поставляемого оборудования |  |
| Предлагаемая цена товара | ________ руб. __ коп. (--------- Сумма прописью -----) |
|  | в т.ч. цена за 1 шт. _________руб. __коп. |
| Сведения о включенных в цену товара расходах |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

_______________________	___________________	_______________________

(должность)                                    (подпись)                                                        (ФИО)

МП

Приложение № 1

к котировочной заявке

| № п/п | Наименование параметра | Наличие характеристик или величина параметра, установленные техническим заданием | Наличие характеристик или величина параметра в предлагаемой продукции (указать построчно) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование товара | Холодильник фармацевтический |  |
| 2. | Модель | ХФ-250 или эквивалент |  |
| 3. | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 3.1. | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 3.2. | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 5. | Технические характеристики: |  |  |
| 5.1 | Общий объем, л | Не менее 250 |  |
| 5.2 | Дверь - стеклопакет с замком | Наличие |  |
| 5.3 | Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры | Наличие |  |
| 5.4 | Система принудительной циркуляции воздуха | Наличие |  |
| 5.5 | Автоматическое поддержание температуры в камере | Наличие |  |
| 5.6 | Сигнализация при отклонении температуры от заданной | Наличие |  |
| 5.7 | Отображение температуры на табло панели управления | Наличие |  |
| 5.8 | Отключение вентилятора при открывании двери | Наличие |  |
| 5.9 | Система оттаивания холодильной камеры | Наличие |  |
| 5.10 | Система оттаивание морозильной камеры | Наличие |  |
| 5.11 | Высота, мм, не более | 1360 |  |
| 5.12 | Глубина, мм, не более | 650 |  |
| 5.13 | Ширина, мм, не более | 630 |  |
| 5.14 | Температура в холодильной камере, С | + 2 … + 14 |  |
| 5.15 | Точность поддержания температуры в центра камера, не более С | ± 2 |  |
| 5.16 | Потребляемая мощность, Вт | не более 200 |  |
| 5.17 | Напряжение, В | 220 |  |
| 5.18 | Частота, Гц | 50 |  |
| 5.19 | Масса, кг, | не более 69 |  |
| 6. | Требования к товару: |  |  |
| 6.1. | Весь товар должен быть новым, год выпуска: | не ранее 2009 года |  |
| 6.2. | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТАми. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие |  |
| 6.3. | Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию | не менее 12 месяцев |  |
| 6.4. | При поставке должны прилагаться гарантийные талоны | Наличие |  |
| 6.5. | Срок оказания вспомогательных услуг (монтаж, пусконаладочные работы, обучение специалиста правилам работы на рабочем месте) | не позднее 5 календарных дней после поставки |  |
| 6.6. | Гарантийное и после гарантийное обслуживание поставляемого оборудования | Наличие |  |

_______________________	___________________	_______________________

(должность)                                         (подпись)                                                        (ФИО)

МП