Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «27» мая 2010 года  № 65-27/05

Техническое задание

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания

по адресу: г. Пермь, ул. Сокольская, 33 Поликлиника № 4

| 1 | Основание для проектирования |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 3 | Техническое обследование здания | Обследованию подлежат: - все помещения здания, в т.ч. коммуникации По результатам обследования выполнить рабочий проект |
| 4 | Стадийность проектирования | Рабочий проект Разделы согласно Постановления Правительства РФ № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.2008 г.: Раздел 1 «Пояснительная записка» Раздел 2 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» КР (Конструктивные решения); Раздел 3 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» должен состоять из следующих подразделов: ОВ (Отопление и вентиляция), включая установку теплосчетчика; ВК (Водопровод и канализация), включая установку счетчиков на холодную и горячую воду, устройство внутреннего противопожарного водопровода; ЭО (Электрическое освещение) с использованием энергосберегающего оборудования; ЭМ (Силовое электрооборудование); Раздел 4 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» Раздел 5 «Мероприятия по обеспечению охранной безопасности» Раздел 6 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов», включая устройство пандуса Раздел 7 «Сметы»: Раздел 7.1 Сметы на замену: - Отопления и вентиляции - Водопровода и канализации - Электрического освещения - Силового электрооборудования - Автоматической пожарной сигнализации - Охранной сигнализации с выводом на пульт охранного агентства - Входной группы Раздел 7.2 Смета на устройство пандуса для инвалидов Раздел 7.3 Смета на ремонт кабинетов поликлиники с заменой оконных и дверных блоков Раздел 7.4 Смета на устройство автоматического пожаротушения |
| 5 | Основные технико-экономические показатели | Общая площадь – 999,9 м2 Этажность – цокольный этаж, 1 этаж в жилом 5-ти этажном здании Год постройки – 1966 г. |
| 6 | Основные требования к рабочему проекту | - Комплектность и требования к разделам рабочего проекта выполнить согласно Постановления Правительства РФ № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.2008 г.; - Оформление рабочего проекта выполнить согласно ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации»; - Проектные решения согласовать с заказчиком и по мере необходимости скорректировать; - Сметы выполнить согласовать в организации, осуществляющей технический надзор; Санитарно-эпидемиологическое заключение получить на раздел «Вентиляция»; - Представить Заказчику ПСД в количестве: - в печатной форме – 3 экземпляра; - в электронной форме – 1 экземпляр. |
| 7 | Исходные данные, предоставляемые заказчиком | - Технический паспорт на здание по адресу г. Пермь, ул.Сокольская, 33 - Номенклатура помещений. |
| 8 | Срок выполнения работ | В течение 25 дней со дня подписания муниципального контракта |