Приложение №2

к извещению № 60 ЭА от «28» мая 2010 г.

Предмет и условия муниципального контракта

Сведения о количестве поставляемых товаров и  качественных  характеристиках

| №п/п | Наименование | Характеристики | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пульпоэкстакторы с короткой ручкой | Размер №025 | 1100 штук |
| 2 | Пульпоэкстакторы с короткой ручкой | Размер №030 | 2600 штук |
| 3 | Пульпоэкстакторы с короткой ручкой | Размер №035 | 1100 штук |
| 4 | Пульпоэкстакторы с короткой ручкой | Размер №040 | 1100 штук |
| 5 | Напильник корневой (бурав) | Размер №08, 25мм, сплав Ni-Ti | 60 штук |
| 6 | Напильник корневой (бурав) | Размер №10, 25мм, сплав Ni-Ti | 60 штук |
| 7 | Напильник корневой (бурав) | Размер №15, 25мм, сплав Ni-Ti | 60 штук |
| 8 | Напильник корневой (бурав) | Размер №20, 25мм, сплав Ni-Ti | 60 штук |
| 9 | Напильник корневой (бурав) | Размер №25, 25мм, сплав Ni-Ti | 60 штук |
| 10 | Напильник корневой (бурав) | Размер №30, 25мм, сплав Ni-Ti | 60 штук |
| 11 | Напильник проникатель корневой | Размер №08, 25мм | 60 штук |
| 12 | Напильник проникатель корневой | Размер №10, 25мм | 60 штук |
| 13 | Напильник проникатель корневой | Размер №15, 25мм | 60 штук |
| 14 | Напильник проникатель корневой | Размер №20, 25мм | 60 штук |
| 15 | Напильник проникатель корневой | Размер №25, 25мм | 60 штук |
| 16 | Напильник проникатель корневой | Размер №30, 25мм | 60 штук |
| 17 | Напильник проникатель корневой | Размер №35, 25мм | 60 штук |
| 18 | Напильник проникатель корневой | Размер №40, 25мм | 60 штук |
| 19 | Каналонаполнитель для углового наконечника «Лентуло» или эквивалент | Спираль конической формы, безопасный кончик спирали. Размер №25, длина 21 мм | 15 упаковок |
| 20 | Иглы корневые граненные | Размер №1 длина 30мм | 2000 штук |
| 21 | Иглы корневые граненные | Размер №2 длина 30мм | 3500 штук |
| 22 | Иглы корневые граненные | Размер №3 длина 30мм | 2000 штук |
| 23 | Дрильборы | Размер №10 | 50 штук |
| 24 | Дрильборы | Размер №15 | 50 штук |
| 25 | Дрильборы | Размер № 20 | 50 штук |
| 26 | Зеркало стоматологическое | Длина 175мм, диаметр 23мм | 10 штук |
| 27 | Штрипсы металлические | 4 мм | 60 штук |

Условия исполнения муниципального контракта:

1. Поставляемый товар по качеству и комплектности должен соответствовать техническим условиям, другой нормативно-технической документации и требованиям.

1.1. При обнаружении в поставляемом товаре производственных дефектов, недостач или иных несоответствий условиям  контракта Заказчик, не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика. После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 2 (двух) дней доукомплектовать или произвести замену бракованного товара (его части) без расходов со стороны Заказчика.

1.2. При завершении поставки товара  оформляется акт сдачи – приемки товара, подписанный Заказчиком и Поставщиком, с приложением к нему отчетных документов, в том числе накладной, счета-фактуры и т.д.

2. Гарантии

2.1. Остаточный срок годности поставляемого Товара должен быть не менее 70% от указанного производителем.

2.2. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему контракту товар полностью соответствует действующим стандартам, требованиям и спецификации поставки товара. В подтверждение этого Поставщик предоставляет Заказчику одновременно с передачей Товара относящиеся к нему документы: техническую документацию, сертификат качества изготовителя, документы на гарантийное обслуживание и т.п. Вид документа и его содержание определяются стандартом конкретного товара.

Ответственность сторон

1. За нарушение сроков поставки товара по настоящему контракту Поставщик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 1% от цены муниципального контракта за каждый день просрочки.

2. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом Заказчик обязан уплатить Поставщику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки исполнения обязательств от цены контракта.