## Приложение №2
Приложение №2
№п/п | Наименование | Характеристики | Кол-во
1 | Бинокулярный микроскоп МС-20 или эквивалент | Увеличение: 100х-1000х. Визуальная насадка: бинокулярная поворотная не менее чем на 360° с наклоном не менее чем 30°, компенсация диоптрийной разницы, межзрачковое расстояние 55 - 75 мм. Окуляры: широкопольные. Штатив: металлический, окрашенный огнеупорной эмалью, основание с резиновыми ножками. Револьвер объективов: с наклоном вперед, не менее 4 позиций для объективов. Набор объективов: ахроматические объективы 10x/0.25, 40x/0.65 (подпружиненный), 100x/1.25 (подпружиненный, масляная иммерсия). Предметный столик: - прямоугольный, размер не менее чем 125 х 120 мм, c двумя держателями препарата - препаратоводитель (опция). Конденсор Аббе: регулируемый по высоте с ирисовой диафрагмой, с держателем фильтров. Фокусировка: - раздельные винты грубой и точной фокусировки - диапазон фокусировки не менее 40 мм - встроенный механизм блокировки фокусировки для защиты препарата - механизм регулировки плавности хода. Источник света: галогеновая лампа, постоянный ток не менее 6 В. Источник питания: встроенный в штатив блок питания, 220 В, 6 В, 20 Вт, регулируемый. Электропитание: 220 В, 50 Гц. Рабочая температура: 18 - 35°С. Влажность: менее 85 %. Габариты: не более 31.5 x 22 x 43 см, вес: не более 4 кг. | 1
2 | Счетчик форменных элементов крови "Минилаб-903" или эквивалент | Предназначен для подсчета лейкоцитарной формулы крови, миелограммы, тромбоцитов, ретикулоцитов, а также расчета параметров контроля качества в соответствии с приказом № 45 МЗ РФ • — Счетчик обеспечивает независимый счет по 16-ти каналам с одновременным выводом на цифровое табло 8-ми значений лейкоцитарной формулы • — Специальные программы для подсчета количества тромбоцитов и ретикулоцитов. Результаты подсчета могут быть представлены в виде: • — общей суммы, • — абсолютных значений по каждому каналу (виду клеток), • — % от общей суммы по каждому каналу • — Возможность программирования от 50 до 950 клеток с шагом не менее 50 клеток • — Расчет параметров контроля качества в соответствии с приказом № 45 МЗ РФ. Габариты: не более 155х205х50мм; вес: не более 0,6кг. | 1
3 | Анализатор для определения гемоглобина "Минигем-540" или эквивалент | Диапазон измерений - От 0 до 360 г/л. Суммарная погрешность определения концентрации гемоглобина - не превышает 2%. Забор крови производится традиционным лабораторным способом - до 20 мкл венозной или капиллярной крови. Для приготовления фотометрической пробы используется один из двух трансформирующих растворов. Время установления показаний от момента запуска измерительного цикла, сопровождаемого звуковым сигналом, до момента появления результата на табло-индикаторе не превышает 2с. Объем пробы для фотометрирования - не менее 1мл и не более 4мл. Результат измерения выводится на ЖК-дисплей в граммах/литр. Габариты: не более 178x128x43 мм Вес: не более 300г. | 1
4 | Дозатор автоматический Biohit или эквивалент | Диапазон объемов дозирования - 1000-5000мкл. Дискретность - не менее 50мкл. При тестировании 5000мкл - точность не менее 0,50%, воспроизводимость не менее 0,20%; при тестировании 2500мкл - точность не менее 0,60%, воспроизводимость не менее 0,30%; при тестироваании 1000мкл - точность не менее 0,70%, воспроизводимость не менее 0,30%. Дозатор снабжен защитными фильтрами. Изменение объема с щелчком. Посадочный конус изготовлен из химически стойких материалов. В комплекте не менее 5 цветных колпачков. | 1