Приложение №2

к извещению запроса котировок

от «28» мая  2010 года №9

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МУ «СОИИ»

_____________  Нецветаев К.В.

«_____»___________________2010 г.

Техническое задание

на выполнение работ по восстановлению благоустройства после проведения  аварийного ремонта на бесхозяйных инженерных сетях

1.Место нахождения: Кировский район, Мотовилихинский район, Дзержинский район, Индустриальный район, Свердловский район, Орджоникидзевский район, Ленинский район:

Кировский район

ул. Шишкина,19,21

Мотовилихинский район

ул. Гарцовская,52

Дзержинский район

ул. Ползунова,4а,ул. Крисанова,19,

пересечение улиц Красноборская - переулок Лузанский,

Индустриальный район

ул. Льва Толстого,33,ул. Нефтяников,211,

ул. М.Власова,27,ул. Беляева,59

Свердловский район

ул. Сибирская,57,ул. Васильева,11а,25,

ул. Коломенская,55а,ул. Братская,175,

ул. Краснополянская,11,ул. Краснофлотская,17,19,

ул. Серпуховская,8,ул. Краснополянская,7,

ул.Коломенская,5,поселок Новые Ляды

ул. Мира,10-12

Орджоникидзевский район

ул. Молдавская,18

Ленинский район

ул. Брикетная,4-22

Общая сметная стоимость  работ 498 182,74 руб.

### 2. Основные технические характеристики работ:

Выполнение работ по восстановлению благоустройства на объектах после ремонта на бесхозяйных  инженерных сетях:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество | Сроки выполнения работ, календарные дни |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Передача объектов в работу | район | 7 | 3 |
| 2 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | м2 | 1648 | 3 |
| 3 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | м2 | 1648 | 1 |
| 4 | Устройство оснований толщиной 10см из щебня | м2 | 253 | 2 |
| 7 | Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей | м2 | 253 | 3 |
| Всего: 12 |  |  |  |  |

Подробная информация о технических характеристиках предоставлена в локальном сметном расчете.

3. Сроки выполнения работ:

12  календарных дней со дня заключения муниципального контракта

4. Требования к качеству :

При производстве работ по восстановлению благоустройства исполнитель должен руководствоваться  указаниями Заказчика и соблюдать требования нормативных правовых актов РФ, СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»,СНиП 3-06.03-85 «Автомобильные дороги», СНиП III-10-75(2000) «Благоустройство территории», СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения, СНиП 3-4-2000 «Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве», ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми (с изменениями).

На использованные материалы  предъявить паспорта изготовителей, сертификаты  и  протоколы  испытаний этих материалов, подтверждающие соответствие санитарным и экологическим  нормам , нормам  противопожарной безопасности РФ.

5. Требования к  результатам работ:

Предоставить акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат  (форма  КС-3), счет-фактуру, акт приемки в эксплуатацию объектов  восстановленного  благоустройства,  подписанный рабочей комиссией, в т.ч. представители отделов  благоустройства  администраций  районов.

После приемки восстановленного благоустройства на асфальтобетонном покрытии не должно быть: выбоин, провалов, просадок.

Высотные отметки при работе с растительным грунтом не должны иметь превышения в пределах  + 5см.

На газонных покрытиях не должно быть просвета под 3-х метровой рейкой.

6. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ –12  месяцев.

Заместитель начальника ТО                                                                   Н.Н.Федорова