Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

от «28» мая 2010 года  № 22

Техническое задание.

| наименование | характеристики | количество |
| --- | --- | --- |
| Наконечники для терапевтической стоматологии |  |  |
| Турбинные наконечники НТС 300 М4 | Турбинный наконечник с фрикционной фиксацией инструмента с диаметром хвостовика 1,6 мм. Мощность не менее 10 Вт, частота вращения 300000 об/мин., рабочее давление воздуха 2,0-2,5 кгс/см2, расход воздуха 40-45 л/мин., уровень шума 64-66 ДБА | 15 |
| Турбинный наконечник НТС 300 В2 |  | 9 |
| Наконечник для микромотора НПМ -40-02 | Число оборотов 40000 об/мин., фиксация бора поворотной защелкой , встроенная воздушная система охлаждения. Уровень шума 60-65 ДБА | 6 |
| Наконечник для микромотора НУПМ -40 |  | 10 |

___________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                  (подпись)                                                               (ФИО)

мп