УТВЕРЖДАЮ МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье» Главный врач ______________ /М.М.Падруль/ «____» _________ 2010 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ по капитальному ремонту зданий

МУЗ «Медсанчасть №9 им. М.А.Тверье»

г. Пермь, 2010 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии с: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |  |  |
| I. Сведения о Заказчике |  |  |
| Наименование |  | МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье» |
| Место нахождения |  | 614990, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2 |
| Почтовый адрес |  | 614990, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2 |
| Адрес электронной почты |  | Msch9b@yandex.ru |
| Контактное лицо, контактный телефон |  | По вопросам приема аукционных заявок: тел./факс (342) 221-73-61 Микова Людмила Леонидовна |
|  |  | По техническим вопросам: тел. (342) 221-80-02 Бурдин Андрей Александрович |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона |  |  |
| Предмет аукциона |  | Право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту зданий МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье». |
| Предмет муниципального контракта |  | Лот №1 – выполнение работ по капитальному ремонту операционного блока МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье». Лот №2 – выполнение работ по капитальному ремонту акушерского корпуса (1 этаж и обсервация) МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье». Лот № 3 – выполнение работ по капитальному ремонту терапевтического корпуса МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье». |
| Начальная (максимальная) цена контракта (лота) |  | Лот № 1 – 7 257 077,34 рублей. Лот № 2 – 6 099 246,65 рублей. Лот № 3 – 35 560 857,56 рублей. |
| Сроки выполнения работ |  | Лот № 1: Начало выполнения работ – со дня следующего за днем передачи объекта в работу. Максимальный срок выполнения работ – не более 120 календарных дней со дня передачи объекта в работу. Лот № 2: Начало выполнения работ – со дня следующего за днем передачи объекта в работу. Максимальный срок выполнения работ – не более 60 календарных дней со дня передачи объекта в работу. Лот № 3: Начало выполнения работ – со дня следующего за днем передачи объекта в работу. Максимальный срок выполнения работ – не более 150 календарных дней со дня передачи объекта в работу. |
| Объем выполняемых работ |  | Объем выполняемых работ указан в Техническом задании (Приложение № 1 к документации об аукционе). |
| Условия выполнения работ и требования к выполнению работ |  | Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения муниципального контракта передает Подрядчику по акту приема-передачи объект в работу. Заказчик обеспечивает Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям. Заказчик проверяет ход выполнения работ. В целях осуществления функций контроля за капитальным ремонтом, в соответствии со ст.749 ГК РФ, Заказчик привлекает организацию, выбранную на основании результатов проведения запросов котировок цен (далее – Инженерная организация). Представитель Инженерной организации, от имени Заказчика: - контролирует соблюдение сроков завершения этапов работ и окончания выполнения работ; - проверяет ход выполнения работ и оценивает качество работ на соответствие требованиям СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов, Технического задания; - подписывает акты сдачи-приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ, акт о приемке в эксплуатацию объекта капитального строительства; - осуществляет приемку скрытых работ, выполненных работ и результата работ; - проверяет соответствие используемых Подрядчиком материалов и установленного оборудования условиям Технического задания; - осуществляет проверку оформления первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтных строительных работ». При наличии замечаний в течение 5 рабочих дней отправляет представленные акты на доработку Подрядчику с одновременным уведомлением Заказчика. В случае, если будут обнаружены недостатки или дефекты работ (с отступлением от Технического задания, СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов), в том числе дефектов, выявленных в ходе приемки этапов работ, результата работ и в течение срока гарантии, то Инженерная организация в течение 2 (двух) рабочих дней направляет Подрядчику мотивированные замечания с указанием согласованных с Заказчиком сроков устранения недостатков или дефектов работ. Подрядчик, своими силами и за свой счет, в срок, установленный Инженерной организацией по согласованию с Заказчиком, переделывает эти работы для обеспечения их надлежащего качества. Для оформления актов, предусмотренных настоящим Договором Заказчик, Инженерная организация и Подрядчик назначают своих представителей. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах осуществляет Подрядчик. Заказчик совместно с Инженерной организацией, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Подрядчика о готовности к сдаче этапа работ (результата работ), создает комиссию, извещает Подрядчика о дате и месте проведения приемки этапа работ (результата работ), в срок не менее чем за 3 рабочих дня до даты проведения комиссии. Заказчик оплатит работы, выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком в порядке, предусмотренном Договором, в том числе досрочно выполненные этапы работ. При выполнении настоящего Договора Подрядчик: Выполняет своими силами и средствами весь комплекс работ, предусмотренный Техническим заданием в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов, СанПиНов и сдает результат работ Заказчику. Приступает к выполнению работ в течение 2 дней со дня передачи объекта в работу. Выполняет работы в сроки установленные настоящей документацией и муниципальным контрактом, в соответствии с графиком выполнения работ по соответствующему лоту (Приложение № 11 к настоящей документации). Самостоятельно приобретает и поставляет материалы, конструкции и оборудование необходимые для выполнения работ по настоящему контракту. Используемые в работе материалы и оборудование, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Обеспечивает выполнение на объекте всех необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ. Обеспечивает надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объекте, в течение всего срока действия настоящего Договора. Письменно информирует Инженерную организацию о приемке скрытых работ по мере их готовности. Приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Инженерной организации, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Инженерной организации, или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет. Осуществляет вывоз строительного мусора, представляет вместе с документами на оплату корешок по вывозу строительных отходов с соответствующей отметкой и указанием объема отходов. Извещает Заказчика и Инженерную организацию в письменном виде в течение 3-х рабочих дней об изменении места нахождения или(и) почтового адреса или(и) номеров телефонов (факсов). При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом. В сроки, установленные Заказчиком и согласованные с Инженерной организацией, прибывает лично либо направляет представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления всех необходимых актов. Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности представителю Заказчика до начала составления акта. В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности или представитель подрядчика не явился, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности или не явки представителя Подрядчика, является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке представителем Инженерной организации. В срок, установленный Инженерной организацией по согласованию с Заказчиком, Подрядчик переделывает некачественно выполненные (с отступлением от Технического задания, СНиПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов) работы, устраняет недостатки и дефекты работ, в том числе дефекты, выявленные в ходе приемки работ и в течение срока гарантии. В случае, если Подрядчик в срок, установленный Инженерной организацией по согласованию с Заказчиком, не устранит недостатки или дефекты работ, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения недостатков и дефектов работ, в том числе дефектов, выявленных в ходе приемки этапов работ, результата работ и в течение срока гарантии. Все расходы, связанные с устранением некачественно выполненных работ, недостатков или дефектов работ третьими лицами, оплачивает Подрядчик. Досрочно выполненный этап работ Подрядчик сдает по согласованию с Заказчиком, предупредив в письменной форме Заказчика об изменении срока сдачи этапа работ за три рабочих дня, и приступает к выполнению следующего этапа работ. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена подрядчика за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены муниципального заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях. |
| Срок и объем предоставления гарантий качества работ |  | Подрядчик гарантирует: Качество выполнения всех работ в соответствии с Техническим заданием, действующими техническими нормами, ГОСТами, СНиПами, СанПиНами; Установленное оборудование не было в употреблении, сопровождается техническими паспортами завода изготовителя с установленными гарантийными обязательствами; Срок гарантии на установленное оборудование устанавливается со дня подписания акта ввода объекта в эксплуатацию и составляет срок не менее срока, указанного в паспорте завода-изготовителя по данному оборудованию; Объём гарантии распространяется на все виды установленного оборудования и составляет 100%; Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается 24 месяца со дня подписания акта ввода объекта в эксплуатацию и распространяется на весь объем работ. В срок, установленный инженерной организацией по согласованию с Заказчиком, устранить недостатки и дефекты работ, выявленные в ходе приемки работ и в период срока гарантии на выполненные работы и на установленное оборудование за свой счет. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Заказчик производит оплату за выполненный этап работ и сданный результат работ безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 банковских дней со дня предоставления оформленных в установленном порядке: акта приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры на выполненные работы, счета-фактуры на материалы. Заказчик производит окончательный расчет в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня предоставления оформленных в установленном порядке: акта приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета и счета-фактуры на выполненные работы. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Валюта оплаты работ – российский рубль, официальные курсы иностранной валюты к рублю Российской Федерации не применяются. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объёмы работ осуществляется в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика, являющимся приложением к муниципальному контракту, с учетом применения «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до 4 (четырех) знаков после запятой без округления. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения расчётной стоимости работ заказчика на полученный понижающий коэффициент. Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей расчетный коэффициент снижения составит 0,89555, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика, понижающий коэффициент и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, в течение месяца подрядчиком выполнены различные виды работ на сумму 100 000 рублей в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика, являющимся приложением к муниципальному контракту, что отражается в акте выполненных работ. При этом в акте выполненных работ также указывается понижающий коэффициент – 0,8955 и итоговая сумма, подлежащая оплате и составляющая 89 550 рублей. Оплата по муниципальному контракту, являющемуся приложением к документации об аукционе, производится на счет подрядчика, указанный в таком контракте. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства муниципального бюджета, средства Пермского края в рамках реализации регионального проекта «Качественное здравоохранение» |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена контракта устанавливается на основании итогов аукциона по каждому лоту отдельно. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта. Цена контракта по каждому лоту включает в себя полную стоимость работ, расходы на перевозку, все обязательные платежи, налоги и сборы, подлежащие выплате, и расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта (приобретение материалов, хранение, изготовление, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин и др). |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками |  | Для формирования цены контракта используется только валюта Российской Федерации – рубль. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») |  | 5 % от начальной (максимальной) цены контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. Если уполномоченным представителем участника размещения заказа является руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке. Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства). Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, может подписывать: - руководитель юридического лица; - директор филиала (представительства); - лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица. Документом, подтверждающим полномочия руководителя филиала (представительства), является нотариально заверенная копия или оригинал доверенности на руководителя филиала (представительства), подписанной руководителем юридического лица. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона - наличие свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, о допуске к определенному виду или видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и предусматривающего виды работ, являющихся предметом контракта, в том числе: 4510214 Устройство систем электроосвещения временных зданий 4510215 Устройство временных защитных ограждений 4510301 Разломка стен, массивов, перекрытий, пробивка гнезд 4510304 Разборка оконных, дверных и воротных проемов, перегородок и подвесных потолков 4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки 4520115 Установка арматуры монолитных железобетонных конструкций 4520118 Установка анкерных болтов и закладных деталей 4520131 Установка оснований и подстилающих слоев 4520133 Устройство бетонных колонн и стоечных опор 4520134 Устройство бетонных колонн и стоечных опор 4520139 Приготовление бетонов и растворов 4520141 Устройство железобетонных фундаментов, упоров, подпорных стенок, стоечных опор 4520143 Устройство конструкций опускного колодца, сгустителей, ванн, бассейнов, емкостных сооружений водопровода и канализации 4520148 Возведение железобетонных стен, перегородок, вентиляционных каналов 4520153 Усиление и замена железобетонных покрытий 4520213 Установка перемычек 4520214 Установка стропильных балок и ферм 4520218 Установка мелких железобетонных конструкций (парапетов, сливов, подоконников) 4520108 Монтаж конструкций ворот, лестниц, площадок, дверей, люков, лазов 4520111 Монтаж оконных блоков, витражей, перегородок (из алюминиевых сплавов, стальных и прочих) 4520116 Установка металлических ограждений лестниц 4520123 Устройство конструкций подвесных потолков и звукоизоляционных стен 4520125 Настил из рифленой стали для подпольных каналов 4520128 Крепление строительных конструкций строительными обоймами, болтами, кольцами 4540201 Установка деревянных конструкций, каркасов, стропил, стульев 4540204 Установка балок, арок, ферм и панелей 4540207 Установка проводников, трапов лестниц, ходовых досок, барьеров 4540216 Сборка покрытий и перекрытий 4520301 Кладка фундаментов, стен подвалов, подпорных стен, закладка выработок бутовым камнем 4520307 Кладка кирпичная стен из обыкновенного глиняного и силикатного кирпича с облицовкой керамическим кирпичом 4520406 Устройство перегородок из штучных гипсовых и легкобетонных плит 4540175 Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков и швов между панелями, окнами, дверями 4540102 Устройство цементной стяжки, торкретирование, затирка и железнение 4540103 Устройство горизонтальной и боковой гидроизоляции цементом с жидким стеклом 4540104 Устройство боковой обмазочной гидроизоляции глиняной 4540106 Устройство штукатурной гидроизоляции литым асфальтом или мастиками, смолой, лаком 4540107 Устройство оклеечной гидроизоляции 4540108 Устройство сплошной завесы экрана из гидрорелина и полиэтиленовой пленки 4540113 Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб 4540161 Окраска поверхностей лаками, красками, эмалями 4540164 Антисептирование деревянных конструкций зданий 4540146 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов асбоцементными кожухами, стеклоцементом, стеклопластиком, стеклотекстолитом 4530187 Испытание трубопроводов на прочность и герметичность с промывкой и установкой сальников 4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов 4530201 Установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях 4530204 Сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных 4530226 Установка гребенок паро- и водораспределительных из стальных труб 4530228 Установка компенсаторов 4530229 Установка воздухосборников из стальных труб и воздухоотводчиков и гидравлических затворов 4530232 Установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей уровня, кранов 4530241 Установка калориферов и воздухонагревателей 4530243 Монтаж вентиляторов и вентиляционных агрегатов 4530244 Монтаж камер приточных орошения, обслуживания, выравнивания, рециркуляции 4530271 Прокладка электропроводки в квартирах жилых домов 4530272 Прокладка распределительных сетей в подвалах, на чердаках, лестничных клетках 4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами 4530275 Затягивание и прокладка проводов 4530276 Монтаж вводно - распределительного устройства 4530277 Монтаж стояков в готовых каналах на этажах с установкой щитков 4530278 Установка осветительных щитков 4530451 Прокладка трубопроводов из стальных труб, со сваркой стыков и установкой отводов 4530452 Прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и деталей 4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 4530465 Установка при прокладке трубопроводов фильтров, водо- и маслоотделителей, компенсаторов, устройств перепускных 4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали 4530637 Монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных 4530638 Монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных и ответвителей 4530639 Монтаж щитов однорядных и двухрядных 4530641 Монтаж шкафов, пультов, стеллажей и вводно - распределительных устройств 4530642 Монтаж аппаратуры пускорегулирующей и направляющей 4530645 Установка электрических приборов 4530651 Установка заземлителей 4530658 Прокладка внутренней электропроводки 4530630 Монтаж электротехнических установок 4530652 Установка светильников 4530657 Прокладка кабельных сетей с устройством муфт и разделкой концов 4530800 Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности 4530811 Монтаж оборудования предприятий медицинской промышленности 4530850 Пусконаладочные работы электротехнических устройств 4530870 Пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха 4530871 Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха 4530872 Испытание систем вентиляции и кондиционирования воздуха 4530930 Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения и канализации |  |
|  | Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе: |  |  |
| Заявка на участие в аукционе должна содержать: |  |  |
|  | Опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе по форме Приложения № 2. |  |
|  | Сведения об участнике размещения заказа по форме Приложения № 3 к настоящей документации. |  |
|  | Сведения о качестве выполняемых работ и предложение участника размещения заказа об условиях исполнения муниципального контракта, по форме Приложения № 4 к настоящей документации. |  |
|  | Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. |  |
|  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |  |
|  | Копию свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, о допуске к определенному виду или видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и предусматривающего виды работ, являющихся предметом контракта, в том числе: 4510214 Устройство систем электроосвещения временных зданий 4510215 Устройство временных защитных ограждений 4510301 Разломка стен, массивов, перекрытий, пробивка гнезд 4510304 Разборка оконных, дверных и воротных проемов, перегородок и подвесных потолков 4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки 4520115 Установка арматуры монолитных железобетонных конструкций 4520118 Установка анкерных болтов и закладных деталей 4520131 Установка оснований и подстилающих слоев 4520133 Устройство бетонных колонн и стоечных опор 4520134 Устройство бетонных колонн и стоечных опор 4520139 Приготовление бетонов и растворов 4520141 Устройство железобетонных фундаментов, упоров, подпорных стенок, стоечных опор 4520143 Устройство конструкций опускного колодца, сгустителей, ванн, бассейнов, емкостных сооружений водопровода и канализации 4520148 Возведение железобетонных стен, перегородок, вентиляционных каналов 4520153 Усиление и замена железобетонных покрытий 4520213 Установка перемычек 4520214 Установка стропильных балок и ферм 4520218 Установка мелких железобетонных конструкций (парапетов, сливов, подоконников) 4520108 Монтаж конструкций ворот, лестниц, площадок, дверей, люков, лазов 4520111 Монтаж оконных блоков, витражей, перегородок (из алюминиевых сплавов, стальных и прочих) 4520116 Установка металлических ограждений лестниц 4520123 Устройство конструкций подвесных потолков и звукоизоляционных стен 4520125 Настил из рифленой стали для подпольных каналов 4520128 Крепление строительных конструкций строительными обоймами, болтами, кольцами 4540201 Установка деревянных конструкций, каркасов, стропил, стульев 4540204 Установка балок, арок, ферм и панелей 4540207 Установка проводников, трапов лестниц, ходовых досок, барьеров 4540216 Сборка покрытий и перекрытий 4520301 Кладка фундаментов, стен подвалов, подпорных стен, закладка выработок бутовым камнем 4520307 Кладка кирпичная стен из обыкновенного глиняного и силикатного кирпича с облицовкой керамическим кирпичом 4520406 Устройство перегородок из штучных гипсовых и легкобетонных плит 4540175 Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков и швов между панелями, окнами, дверями 4540102 Устройство цементной стяжки, торкретирование, затирка и железнение 4540103 Устройство горизонтальной и боковой гидроизоляции цементом с жидким стеклом 4540104 Устройство боковой обмазочной гидроизоляции глиняной 4540106 Устройство штукатурной гидроизоляции литым асфальтом или мастиками, смолой, лаком 4540107 Устройство оклеечной гидроизоляции 4540108 Устройство сплошной завесы экрана из гидрорелина и полиэтиленовой пленки 4540113 Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб 4540161 Окраска поверхностей лаками, красками, эмалями 4540164 Антисептирование деревянных конструкций зданий 4540146 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов асбоцементными кожухами, стеклоцементом, стеклопластиком, стеклотекстолитом 4530187 Испытание трубопроводов на прочность и герметичность с промывкой и установкой сальников 4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов 4530201 Установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях 4530204 Сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных 4530226 Установка гребенок паро- и водораспределительных из стальных труб 4530228 Установка компенсаторов 4530229 Установка воздухосборников из стальных труб и воздухоотводчиков и гидравлических затворов 4530232 Установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей уровня, кранов 4530241 Установка калориферов и воздухонагревателей 4530243 Монтаж вентиляторов и вентиляционных агрегатов 4530244 Монтаж камер приточных орошения, обслуживания, выравнивания, рециркуляции 4530271 Прокладка электропроводки в квартирах жилых домов 4530272 Прокладка распределительных сетей в подвалах, на чердаках, лестничных клетках 4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами 4530275 Затягивание и прокладка проводов 4530276 Монтаж вводно - распределительного устройства 4530277 Монтаж стояков в готовых каналах на этажах с установкой щитков 4530278 Установка осветительных щитков 4530451 Прокладка трубопроводов из стальных труб, со сваркой стыков и установкой отводов 4530452 Прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и деталей 4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 4530465 Установка при прокладке трубопроводов фильтров, водо- и маслоотделителей, компенсаторов, устройств перепускных 4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали 4530637 Монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных 4530638 Монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных и ответвителей 4530639 Монтаж щитов однорядных и двухрядных 4530641 Монтаж шкафов, пультов, стеллажей и вводно - распределительных устройств 4530642 Монтаж аппаратуры пускорегулирующей и направляющей 4530645 Установка электрических приборов 4530651 Установка заземлителей 4530658 Прокладка внутренней электропроводки 4530630 Монтаж электротехнических установок 4530652 Установка светильников 4530657 Прокладка кабельных сетей с устройством муфт и разделкой концов 4530800 Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности 4530811 Монтаж оборудования предприятий медицинской промышленности 4530850 Пусконаладочные работы электротехнических устройств 4530870 Пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха 4530871 Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха 4530872 Испытание систем вентиляции и кондиционирования воздуха 4530930 Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения и канализаци |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе - платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, или копию такого поручения. |  |
| Требования к оформлению и форме заявки на участие в аукционе. |  | Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в соответствии с приложениями к настоящей документации в отношении каждого предмета аукциона (лота) отдельно. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ (Приложение № 3). Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть представлены в соответствии с приложениями к документации и быть заполнены по всем пунктам. |
| Инструкция по заполнению участником размещения заказа заявки на участие в аукционе |  | 1. В описи документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, оформленной по форме Приложения № 2 необходимо построчно указать, в столбце 1 - номер по порядку, в столбце - 2 указать наименование документа, в столбце 3 указать цифрами количество листов, входящих в состав соответствующего документа. В строке «Итого» указать общее количество листов, входящих в состав заявки и тома заявки. 2. В «Сведениях об участнике размещения заказа», оформленных по форме Приложения № 3, необходимо указать в соответствующих местах: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуальных предпринимателей), номер контактного телефона. 3. В «Сведениях о качестве выполняемых работ и предложение участника размещения заказа об условиях исполнения муниципального контракта», оформленного по форме Приложения № 4 необходимо указать в соответствующих местах фамилию, имя, отчество или наименование участника размещения заказа. |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. Участник размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе представляет документ, подтверждающий внесение денежных средств в размере 5 (пять) % от начальной (максимальной) цены контракта в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения). В случае отсутствия в составе заявки на участие в аукционе документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежного поручения, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копии такого поручения) участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в открытом аукционе. Обеспечение заявки на участие в аукционе не возвращается в случае уклонения победителя или лица, с которым заключается муниципальный контракт, от его подписания. |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «МСЧ №9», лицевой счет: 04920010745. ИНН; 5905021126. КПП; 590501001. Банк; РКЦ г.Пермь. Р/с; 40302810000005000009. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение заявки на участие в аукционе на выполнение работ по капитальному ремонту __________, извещение № _ от __.__.20__ по лоту № _.. |
| VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе |  | Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота) отдельно. Каждая заявка на участие в открытом аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется Заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием времени и даты ее получения. |
| Место подачи заявок на участие в аукционе Дата начала подачи заявок на участие в аукционе |  | Для участия в открытом аукционе участник размещения заказа может с «02» июня 2010г. до 10 час. 00 мин «22» июня 2010г. подать заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии с настоящей документацией, по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2, МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье», административно-хозяйственный корпус, 2 этаж, отдел закупок. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении определенного лота. |
| Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе |  | До 10 час. 00 мин «22» июня 2010г. - непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Полученные после начала рассмотрения заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. |
| VII. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок отзыва заявок |  | - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. - Внесение изменений в заявки на участие в аукционе не допускается. Отзыв заявки осуществляется в письменной форме и направляется заказчику без конверта (Приложение № 7). |
| - VIII. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснения положений документации об аукционе |  |  |
| Форма и порядок предоставления разъяснений |  | С «01» июня 2010г. до «16» июня 2010г. любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе (Приложение № 8). В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса, Заказчик в письменной форме ответит на запрос, полученный не позднее «16» июня 2010г. и в течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа, разместит разъяснение на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. |
| Внесение изменений в документацию об аукционе |  | Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются Заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. |
| - IX. Рассмотрение заявок на участие в аукционе |  |  |
| Место рассмотрения |  | - 614990, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2, МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье» |
| День начала рассмотрения |  | - «22» июня 2010г. |
| Время начала рассмотрения |  | - 10 час. 00 мин. |
| Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе |  | Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Заказчиком на официальном сайте администрации города Перми. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. - В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. |
| - X. Проведение аукциона |  |  |
| Место проведения аукциона |  | - 614000, г.Пермь, ул.Кирова, 82 (управление муниципального заказа, 2-й этаж, зал заседаний) |
| Дата проведения аукциона |  | - «06» июля 2010 г. |
| Время проведения аукциона |  | - 10 часов 15 мин (время местное) |
| Порядок проведения аукциона |  | - Открытый аукцион проводится в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и Правилами проведения открытого аукциона (Приложение № 6 к документации об аукционе). |
| - XI. Заключение муниципального контракта |  |  |
| Порядок заключения муниципального контракта |  | Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передают победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта (Приложение № 9 к настоящей документации), который составляется путем включения цены, предложенной победителем аукциона в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Неотъемлемой частью муниципального контракта является Техническое задание. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта. Победитель аукциона должен представить Заказчику, в срок не менее 10 и не более 13 дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте администрации города Перми, подписанный муниципальный контракт. Вместе с экземплярами контракта победитель представляет Заказчику выбранное по своему усмотрению обеспечение исполнения муниципального контракта. В случае, если победитель аукциона, в вышеуказанный срок не представил Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. В случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта Заказчик в трехдневный срок вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее после победителя предложение о цене контракта. Для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение, заключение контракта при уклонении победителя аукциона от заключения муниципального контракта, обязательно в трехдневный срок со дня получения муниципального контракта. В случаях, указанных в статьях 36-39 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, муниципальный заказ может заключаться с иными лицами и на условиях, отличных от указанных в настоящем разделе документации об аукционе. - Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. |
| - XII. Обеспечение исполнения муниципального контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта |  | - Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта 5% начальной (максимальной) цены контракта. - Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде: - безотзывной банковской гарантии, - договора поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта. - Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных способов определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством РФ. - Предоставление обеспечения исполнения контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть 5% от начальной (максимальной) цены контракта. Срок действия банковской гарантии должен быть на 30 дней больше срока выполнения работ и сдачи результата работ. - В случае нарушения Подрядчиком существенных условий муниципального контракта (нарушение сроков выполнения этапов работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ; несоответствие качества выполненных работ требованиям, предусмотренным контрактом; невыполнение полного объема работ, предусмотренных контрактом) гарант исполняет свои обязательства по гарантии (уплату денежных средств) в течение 15 (пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара. - При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: - ссылку на муниципальный контракт, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование и предмет контракта). - указание в качестве принципала подрядчика по муниципальному контракту, - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика), - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ. - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения муниципального контракта, - срок действия банковской гарантии. Срок действия банковской гарантии должен быть на 30 дней больше срока окончания всех работ по муниципальному контракту - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, - в качестве условий предъявления Бенефициаром требования должны быть указаны следующие условия: - - указание в письменном требовании о выплате денежных средств в связи с неисполнением (ненадлежащем исполнении) принципалом своих обязательств по муниципальному контракту; - Банковская гарантия не должна содержать дополнительных требований и (или) документов, связанных с предъявлением бенефициаром требования об уплате суммы гарантии. - -в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта, - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара, - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара о выплате денежных средств в связи с неисполнением (ненадлежащем исполнении) принципалом своих обязательств по муниципальному контракту - ответственность гаранта недолжна быть ограничена суммой банковской гарантии. - Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушить нормативы и (или) иные требования, установленные Банком России. - Участник конкурса, с которым заключается контракт, вместе с банковской гарантией должен представить: - 1) в случае, если гарантия выдана кредитной организацией – копию действующей лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий. - 2) в случае, если гарантия выдана страховой компанией – копию действующей лицензии на осуществление страховой деятельности. |
| Договор поручительства |  | В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности (далее - капитал и резервы), определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать 10 % размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона, с которым заключается контракт, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, копии учредительных документов поручителя, а также документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности. В случае, если от имени поручителя действует иное лицо, к договору поручительства должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени поручителя, заверенную печатью и подписанную руководителем поручителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем поручителя, к договору поручительства должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия такого лица. Договор поручительства должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Сумма по договору поручительству должна быть 5% от начальной (максимальной) цены контракта. Срок действия договора поручительства должен быть на 30 дней больше срока выполнения работ и сдачи результата работ. В случае нарушения Подрядчиком существенных условий муниципального контракта (нарушение сроков выполнения работ, срока окончания выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ; несоответствие качества выполненных работ требованиям, предусмотренным контрактом; невыполнение полного объема работ, предусмотренных контрактом) поручитель исполняет свои обязательства по договору поручительства (уплату денежных средств) в течение 15(Пятнадцать) банковских дней с момента получения письменного требования Заказчика. Все листы представляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление денежных средств в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта участником аукциона, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «МСЧ №9», лицевой счет: 04920010745. ИНН; 5905021126. КПП; 590501001. Банк; РКЦ г.Пермь. Р/с; 40302810000005000009. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения муниципального контракта по договору залога от «__» ______ № ___.. Участник размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 5 к документации об аукционе. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в сроки, указанные в Приложении № 5 к документации об аукционе. В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, должны поступить на указанный заказчиком счет в течение срока, установленного для заключения контракта и не позднее срока, указанного в Приложении № 5 к документации об аукционе. Срок и порядок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, указан в Приложении № 5 к документации об аукционе. |
| Отказ от заключения контракта |  | 1. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта: 1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства; 2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ; 4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 2. В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, Заказчиком в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается Заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым Заказчик отказывается заключить контракт. |

Приложение №1

к муниципальному контракту № _______

от «___» ______________ 2010г.

Техническое задание

|  |  | по лоту №1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на выполнение работ по капитальному ремонту операционного блока МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье». |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
|  | Раздел 1. Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 |  | 100 м | 9.6 |  |
| 2 | Кабель-канал 100*40 |  | м | 48 |  |
| 3 | Кабель-канал 25*40 |  | м | 400 |  |
| 4 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 |  | 100 м | 8 |  |
| 5 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 или эквивалент |  | 1000 м | 0.8 |  |
| 6 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 |  | 100 м | 0.36 |  |
| 7 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 или эквивалент |  | 1000 м | 0.2 |  |
| 8 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 5х2.5 мм2 или эквивалент |  | 1000 м | 0.12 |  |
| 9 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 |  | 100 м | 8.8 |  |
| 10 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 или эквивалент |  | 1000 м | 0.8 |  |
| 11 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 5х2.5 мм2 или эквивалент |  | 1000 м | 0.08 |  |
| 12 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  | 100 шт. | 0.82 |  |
| 13 | Выключатели |  | шт | 82 |  |
| 14 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке |  | 100 шт. | 2.18 |  |
| 15 | Розетка открытой установки с крышкой евро |  | шт | 218 |  |
| 16 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: 2 |  | 100 шт. | 1.44 |  |
| 17 | Светильник люминесцентный ЛПО 2х40 или эквивалент |  | шт | 144 |  |
| 18 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 1200х1000 |  | шт. | 16 |  |
| 19 | Шкаф наружного исполнения |  | шт | 16 |  |
| 20 | Аварийный свет |  | шт | 20 |  |
| 21 | Светильники с бактерицидными лампами лампами о с количеством ламп в светильнике: 1(прим) |  | 100 шт. | 0.08 |  |
| 22 | БАКТЕРИЦИДНЫЙ ОБЛУЧАТЕЛЬ-РЕЦИРКУЛЯТОР ОБНР 2*15-01 "КАМА"(для обеззараживания воздуха в помещениях в присутствии людей, 65 м3/час) или эквивалент |  | шт | 8 |  |
| Раздел 2. Сантехнические работы |  |  |  |  |  |
| 23 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм |  | 100 м трубопроводов | 0.72 |  |
| 24 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм |  | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.22 |  |
| 25 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм |  | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.48 |  |
| 26 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм |  | 100 м трубопровода | 0.22 |  |
| 27 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм |  | 100 м трубопровода | 0.48 |  |
| 28 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм |  | 100 м трубопровода | 2.82 |  |
| 29 | Краны шаровые В-В размером 1/2' |  | шт | 48 |  |
| 30 | Муфта комбинированная (внутр.резьба), 20 мм х 1/2" |  | шт | 104 |  |
| 31 | Угольники 90, диам.20мм |  | шт | 8 |  |
| 32 | Установка умывальников одиночных0: с подводкой холодной и горячей воды |  | 10 комплектов | 0.8 |  |
| 33 | Установка смесителей |  | 10 шт | 0.8 |  |
| 34 | Сифоны чугунные двухоборотные асфальтированные |  | шт | 8 |  |
| 35 | Установка моек: на одно отделение |  | 10 комплектов | 0.4 |  |
| 36 | Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей, с креплениями МСК, размером 500х500х198 мм |  | комплект | -4 |  |
| 37 | Мойка нержав. |  | шт | 4 |  |
| 38 | Установка умывальников одиночных0: с подводкой холодной и горячей воды |  | 10 комплектов | 0.15 |  |
| 39 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм |  | комплект | -15 |  |
| 40 | Умывальник хирургическимй |  | шт | 11 |  |
| 41 | Умывальник с пьедесталом |  | шт | 4 |  |
| 42 | Установка смесителей |  | 10 шт | 0.19 |  |
| 43 | Смесители латунные с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения |  | шт | -19 |  |
| 44 | Смеситель |  | шт | 19 |  |
| 45 | Установка душевых кабин: со стальными поддонами |  | 10 комплектов | 0.3 |  |
| 46 | Установка смесителей |  | 10 шт | 0.3 |  |
| 47 | Смесители латунные с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения |  | шт | -3 |  |
| 48 | Смеситель с душевой сеткой |  | шт | 3 |  |
| Раздел 3. Общестроительные работы, стены |  |  |  |  |  |
| 49 | Разборка кладки стен из: кирпича(проемы) |  | 10 м3 кладки | 0.07 |  |
| 50 | Кладка отдельных участков стен из кирпича внутренних |  | 100 м3 кладки | 0.007 |  |
| 51 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи |  | 100 м2 перегородок | 0.1984 |  |
| 52 | Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых(прим) |  | 100 м2 | 0.2674 |  |
| 53 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток |  | 100 м2 поверхности облицовки | 11.51 |  |
| 54 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 4.05 |  |
| 55 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен |  | 100 м2 поверхности | 4 |  |
| 55.1 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до: 10 мм |  | 100 м2 поверхности | 10.59 |  |
| 56 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону |  | 100 м2 поверхности облицовки | 14.59 |  |
| 57 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 112) с изоляцией с одним дверным проемом |  | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 45.52 |  |
| Раздел 4. Общестроительные работы, полы |  |  |  |  |  |
| 58 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток |  | 100 м2 покрытий | 5.435 |  |
| 59 | Разборка покрытий полов: цементных |  | 100 м2 покрытий | 5.435 |  |
| 60 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки | 5.735 |  |
| 61 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=10; ОЗП=10; ЭМ=10; ЗПМ=10; МАТ=10; ТЗ=10; ТЗМ=10 |  | 100 м2 стяжки | 5.735 |  |
| 62 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного |  | 100 м2 покрытия | 5.735 |  |
| Раздел 5. Общестроительные работы, потолки |  |  |  |  |  |
| 63 | Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов |  | 100 м2 расчищенной поверхности | 6.035 |  |
| 64 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до: 5 мм |  | 100 м2 поверхности | 6.035 |  |
| 65 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6.035 |  |
| Раздел 6. Проемы |  |  |  |  |  |
| 66 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных |  | 100 м2 | 0.7633 |  |
| 67 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |  | 100 м2 проемов | 0.7633 |  |
| 68 | Блоки дверные входные пластиковые двупольные |  | м2 | 76.33 |  |
| 69 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе |  | шт | 15 |  |
| 70 | Установка в жилых и общественных зданиях перегородок из ПХВ профилей |  | 100м2 | 0.8262 |  |
| 71 | Блоки для перегородок |  | м2 | 82.62 |  |
| 72 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками |  | 100 м2 | 0.1046 |  |
| 73 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого |  | 100 м2 проемов | 0.1886 |  |
| 74 | Блоки оконные пластиковые трехстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 |  | м2 | 18.86 |  |
| 75 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м |  | 100 п.м. | 0.09 |  |
| 76 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 500 мм |  | п.м. | 9 |  |
| 77 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали |  | 100 м2 покрытия | 0.02 |  |
| 78 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.02 |  |
| 79 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску |  | 100 м2 отделываемой поверхности | 0.08 |  |
| 80 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.08 |  |
| 81 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых |  | 100 м2 проемов | 0.032 |  |
| 82 | Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиеся, площадью до 2 м2 |  | м2 | 3.2 |  |
| 83 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: более 2,5 м2 |  | 1 м2 проема | 8 |  |
| 84 | Блоки дверные металлические окрашенные за 2 раза |  | м2 | 8 |  |
| Раздел 7. Общестроительные работы, коридор |  |  |  |  |  |
| 85 | Перетирка штукатурки внутренних помещений |  | 100 м2 перетертой поверхности | 1.411 |  |
| 86 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до: 5 мм |  | 100 м2 поверхности | 1.411 |  |
| 87 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.411 |  |
| 88 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов |  | 100 м2 расчищенной поверхности | 2.87781 |  |
| 89 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до: 10 мм |  | 100 м2 поверхности | 3.15 |  |
| 90 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.15 |  |
| 91 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина |  | 100 м2 покрытий | 1.411 |  |
| 92 | Разборка плинтус: деревянных и из пластмассовых материалов |  | 100 м плинтусов | 1.19 |  |
| 93 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки | 1.411 |  |
| 94 | Устройство стяжек бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 |  | 100 м2 стяжки | 1.411 |  |
| 95 | Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2 или эквивалент |  | 100 м2 покрытия | 1.411 |  |
| - Уд | - Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки М, толщиной 2.1 мм |  | - м2 | - 102 143,9 |  |
| 96 | Линолеум противопожарный |  | м2 | 143.92 |  |
| 97 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 или эквивалент |  | 100 м плинтусов | 1.19 |  |
| Раздел 8. Вывоз мусора |  |  |  |  |  |
| 98 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный |  | за т груза | 70 |  |
| 99 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км: класс груза 1 |  | 1 т | 70 |  |

Техническое задание

|  |  | по лоту №2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнение работ по капитальному ремонту акушерского корпуса (1 этаж и обсервация) МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье» |  |  |  |
| № пп | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
| Раздел 1. Коридор стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов |  | 100 м2 расчищенной поверхности | 6.967 |  |
| 2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен |  | 100 м2 покрытия | 6.967 |  |
| 3 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до: 10 мм |  | 100 м2 поверхности | 6.967 |  |
| 4 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6.967 |  |
| Раздел 2. Коридор потолок |  |  |  |  |  |
| 5 | Разборка подшивки потолков: чистой из ДВП на каркасе (прим) |  | 100 м2 подшивки | 3.17 |  |
| 6 | Устройство потолков типа "Армстронг" ("Байкал","Волга","Taurus" и др.) по каркасу из оцинкованного профиля |  | 100м2 | 4.11 |  |
| 7 | Панели потолочные типа "Армстронг" (Байкал) с комплектующими |  | м2 | 411 |  |
| Раздел 3. Общестроительные работы |  |  |  |  |  |
| 8 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски: до 35 % |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.685 |  |
| 9 | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов |  | 100 м2 расчищенной поверхности | 17.32 |  |
| 10 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 3.06 |  |
| 11 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен |  | 100 м2 покрытия | 17.32 |  |
| 12 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до: 10 мм |  | 100 м2 поверхности | 17.32 |  |
| 13 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 17.32 |  |
| 14 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен |  | 100 м2 покрытия | 3.12 |  |
| 15 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до: 10 мм |  | 100 м2 поверхности | 3.12 |  |
| 16 | Оклейка стен моющимися обоями: на тканевой основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям |  | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 3.12 |  |
| 17 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.12 |  |
| 18 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток |  | 100 м2 поверхности облицовки | 3.12 |  |
| 19 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.936 |  |
| 20 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону |  | 100 м2 поверхности облицовки | 3.12 |  |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 21 | Перетирка штукатурки внутренних помещений |  | 100 м2 перетертой поверхности | 12.35 |  |
| 22 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 12.35 |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 23 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина |  | 100 м2 покрытий | 9.18 |  |
| 24 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов |  | 100 м плинтусов | 10.85 |  |
| 25 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках |  | 100 м2 покрытия | 9.18 |  |
| - Уд | - Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ |  | - м2 | - 102 936,4 |  |
| 26 | Линолиум "полукоммерческий" |  | м2 | 936.4 |  |
| 27 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 или эквивалент |  | 100 м плинтусов | 10.85 |  |
| 28 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля |  | 100 м плинтуса | 0.87 |  |
| 29 | Порожек металлический |  | м | 87 |  |
| Раздел 4. Дверные, оконные заполнения |  |  |  |  |  |
| 30 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных |  | 100 м2 | 1.357 |  |
| 31 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |  | 100 м2 проемов | 1.357 |  |
| 32 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни |  | шт | 59 |  |
| 33 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная |  | шт | 118 |  |
| 34 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2,4; ОЗП=2,4; ЭМ=2,4; ЗПМ=2,4; МАТ=2,4; ТЗ=2,4; ТЗМ=2,4 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.357 |  |
| 35 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками |  | 100 м2 | 0.14 |  |
| 36 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых |  | 100 м2 проемов | 0.14 |  |
| 37 | Блоки оконные пластиковые двухстворные с открывающимися створками площадью до 2 м2 |  | м2 | 14 |  |
| 38 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |  | 100 м2 облицовки | 0.09 |  |
| 39 | Пластик бумажно-слоистый с одной декоративной стороной толщиной 2 мм |  | 1000 м2 | -0.01 |  |
| 40 | Сэндвич-панели |  | м2 | 9 |  |
| 41 | Уголки из ПВХ 40*40 |  | м | 20.2 |  |
| 42 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м |  | 100 п.м. | 0.07 |  |
| 43 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 400 мм |  | п.м. | 6.8 |  |
| 44 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали |  | 100 м2 покрытия | 0.02 |  |
| 45 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2,4; ОЗП=2,4; ЭМ=2,4; ЗПМ=2,4; МАТ=2,4; ТЗ=2,4; ТЗМ=2,4 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.54 |  |
| 46 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.78 |  |
| Раздел 5. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 47 | Демонтаж кабеля |  | 100 м | 9.48 |  |
| 48 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп |  | 100 шт. | 0.74 |  |
| 49 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания |  | 100 шт. | 0.48 |  |
| 50 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: до 4 |  | 100 шт. | 2.04 |  |
| 51 | Светильник люминесцентный ЛПО 2х40 или эквивалент |  | шт | 204 |  |
| 52 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 |  | 100 шт. | 0.82 |  |
| 53 | Светильник люминесцентный ЛПО 4х20 или эквивалент |  | шт | 82 |  |
| 54 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 |  | 100 м | 4.6 |  |
| 55 | Трубки защитные гофрированные |  | м | 460 |  |
| 56 | Смена выключателей |  | 100 шт. | 0.66 |  |
| 57 | Смена розеток |  | 100 шт. | 1.18 |  |
| 58 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 |  | 100 м | 21.1 |  |
| 59 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами марки ВВГ-ХЛ 3х1.5 мм2 |  | 1000 м | 2.11 |  |
| 60 | Legrand Мини-плинтус 20х12,5мм -30008 |  | м | 1650 |  |
| 61 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до: 16 |  | 100 жил | 4.8 |  |
| 62 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина, мм, до: 1700х1100 |  | шт. | 8 |  |
| 63 | Шкаф учетно-распределительный напольный |  | шт | 8 |  |
| 64 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 |  | шт. | 100 |  |
| 65 | Legrand-Летен-DXтм Выключатель автоматический 1-полюс. 25 А, тип-С -3388 или эквивалент |  | шт | 100 |  |
| 66 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 |  | шт. | 60 |  |
| 67 | Выключатель автоматический 3-полюс. 100 А, тип-С -1958 |  | шт | 8 |  |
| 68 | Выключатель автоматический 1-полюс. 50 А, тип-С -3391 |  | шт | 40 |  |
| 69 | Выключатель автоматический 1-полюс. 63 А, тип-С -3392 |  | шт | 12 |  |
| Раздел 6. Сантехнические работы |  |  |  |  |  |
| 70 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм |  | 100 м трубопровода с фасонными частями | 1.55 |  |
| 71 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм |  | 100 м трубопровода с фасонными частями | 4.6 |  |
| 72 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм |  | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.09 |  |
| 73 | Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,5; ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 |  | 1 шт | 87 |  |
| 74 | Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,5; ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 |  | 1 шт | 8 |  |
| 75 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм |  | 100 м трубопровода | 4.6 |  |
| 76 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм |  | 100 м трубопровода | 1.5 |  |
| 77 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 |  | 1 шт | 87 |  |
| 78 | Кран шаровый д=15мм |  | шт | 70 |  |
| 79 | Кран шаровый д=20мм |  | шт | 14 |  |
| 80 | Кран шаровый д=25мм |  | шт | 3 |  |
| 81 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм |  | 1 шт | 6 |  |
| 82 | Кран шаровый д=50мм |  | шт | 6 |  |
| 83 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм |  | 100 м трубопровода | 2 |  |
| 84 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см |  | 100 шт. | 0.06 |  |
| 85 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см |  | 100 шт. | 0.38 |  |
| 86 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм |  | 1 врезка | 4 |  |
| 87 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм |  | 100 м трубопровода | 1.55 |  |
| 88 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм |  | 100 м трубопровода | 4.6 |  |
| Раздел 7. Вывоз мусора |  |  |  |  |  |
| 89 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 35 км: класс груза 1 |  | 1 т | 9 |  |
| 90 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный |  | за т груза | 9 |  |

Техническое задание

|  |  | по лоту №3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на выполнение работ по капитальному ремонту терапевтического корпуса МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье». |  |  |  |
| № пп | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
| Раздел 1. Общестроительные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. |  | 100 п.м. | 3.3832 |  |
| 2 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 600 мм |  | п.м. | 338.32 |  |
| 3 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1.65 |  |
| 4 | Устройство металлических каркасов из ПН и ПС профилей |  | 1 м2 стены | 550.2 |  |
| 5 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком |  | 100 м2 облицовки | 5.502 |  |
| - Уд | - Клей ПВАили эквивалент |  | - т | - 0,03 0,1651 |  |
| 6 | Материал теплоизоляционный (Ursa или эквивалент) |  | м3 | 27.5 |  |
| 7 | Огрунтовка фасадов простых: с земли и лесов |  | 100 м2 обработанной поверхности | 0.56 |  |
| 8 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза: с лестниц |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.56 |  |
| 9 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,4 м |  | 100 м | 2.87 |  |
| Двери внутренние |  |  |  |  |  |
| 10 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |  | 100 м2 проемов | 0.72 |  |
| - Н | - Скобяные изделия |  | - компл | - 0 |  |
| - Уд | - Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 или эквивалент |  | - м2 | - 100 72 |  |
| 11 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 |  | 100 м2 проемов | 2.691 |  |
| - Н | - Скобяные изделия |  | - компл | - 0 |  |
| - Уд | - Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 24-15, пл.3.49 м2или эквивалент |  | - м2 | - 100 269,1 |  |
| 12 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 |  | 100 м2 проемов | 1.26 |  |
| - Н | - Скобяные изделия |  | - компл | - 0 |  |
| - Уд | - Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2или эквивалент |  | - м2 | - 100 126 |  |
| 13 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема более 3 м2 |  | 100 м2 проемов | 1.24 |  |
| - Н | - Скобяные изделия |  | - компл | - 0 |  |
| - Уд | - Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 24-15, пл.3.49 м2или эквивалент |  | - м2 | - 100 124 |  |
| 14 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим "массив"/комплект/ |  | м2 | 198 |  |
| 15 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим "массив"/комплект/ |  | м2 | 393.1 |  |
| 16 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.946 |  |
| Входная группа из ПВХ,центральная лестница 1,2 этажа |  |  |  |  |  |
| 17 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |  | 100 м2 проемов | 0.3878 |  |
| - Н | - Блоки дверные входные пластиковые |  | - м2 | - 100 38,78 |  |
| 18 | Блоки дверные входные пластиковые однопольные |  | м2 | 38.78 |  |
| 19 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 |  | 100 м2 проемов | 0.8639 |  |
| - Н | - Блоки дверные входные пластиковые |  | - м2 | - 100 86,39 |  |
| 20 | Блоки дверные входные пластиковые двупольные |  | м2 | 86.39 |  |
| 21 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.65 |  |
| 22 | Установка дверных приборов: доводчики КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 |  | 100 шт. приборов | 0.11 |  |
| 23 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе |  | шт | 11 |  |
| Коридоры 1,2 этажа |  |  |  |  |  |
| 24 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 |  | 100 м2 проемов | 0.81 |  |
| - Н | - Блоки дверные входные пластиковые |  | - м2 | - 100 81 |  |
| 25 | Блоки дверные входные пластиковые двупольные |  | м2 | 81 |  |
| 26 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.24 |  |
| 27 | Установка дверных приборов: доводчики КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 |  | 100 шт. приборов | 0.09 |  |
| 28 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе |  | шт | 9 |  |
| Двери противопожарные |  |  |  |  |  |
| 29 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: более 2,5 м2 |  | 1 м2 проема | 62.2 |  |
| - Н | - Скобяные изделия |  | - компл | - 0 |  |
| - Н | - Блоки дверные металлические (марка по проекту) |  | - м2 | - 1 62,2 |  |
| 30 | Дверной блок противопожарный |  | м2 | 62.2 |  |
| 31 | Установка дверей рентгенозащитных |  | 1 м2 проема | 62.2 |  |
| - Н | - Скобяные изделия |  | - компл | - 0 |  |
| - Н | - Блоки дверные металлические (марка по проекту) |  | - м2 | - 1 62,2 |  |
| 32 | Дверной блок рентгенозащитный |  | м2 | 6.3 |  |
| 33 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: более 2,5 м2 |  | 1 м2 проема | 20 |  |
| - Н | - Скобяные изделия |  | - компл | - 0 |  |
| - Н | - Блоки дверные металлические (марка по проекту) |  | - м2 | - 1 20 |  |
| 34 | Блоки дверные металлические окрашенные за 2 раза /комплект/ |  | м2 | 20 |  |
| 35 | Установка дверных приборов: доводчики КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 |  | 100 шт. приборов | 0.08 |  |
| 36 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе |  | шт | 8 |  |
| 37 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: более 2,5 м2 |  | 1 м2 проема | 5.4 |  |
| - Н | - Скобяные изделия |  | - компл | - 0 |  |
| - Н | - Блоки дверные металлические (марка по проекту) |  | - м2 | - 1 5,4 |  |
| 38 | Блоки дверные металлические утепленная с доводчиком |  | м2 | 5.4 |  |
| Полы 1,2,3 этаж |  |  |  |  |  |
| 39 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки | 17.41 |  |
| 40 | Устройство стяжек бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6; ТЗ=6; ТЗМ=6 |  | 100 м2 стяжки | 17.41 |  |
| 41 | Устройство покрытий мозаичных из боя мраморных плит (типа "брекчия") |  | 100 м2 покрытия | 12.28 |  |
| - Уд | - Раствор декоративный (с каменной крошкой) |  | - м3 | - 0,77 9,456 |  |
| 42 | Раствор декоративный (с каменной крошкой) |  | м3 | 61.4 |  |
| 43 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки | 17.41 |  |
| 44 | Арматура-сетка из стали класса А-I диаметром 12-14 мм |  | т | 0.035 |  |
| 45 | Устройство покрытий из брусков |  | 100 м2 покрытий | 9.8 |  |
| 46 | Устройство покрытий из фанеры |  | 100 м2 покрытия | 9.8 |  |
| 47 | Укладка лаг по кирпичным столбикам |  | 100 м2 пола | 9.8 |  |
| 48 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат |  | 100 м2 покрытия | 9.8 |  |
| - Уд | - Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ |  | - м2 | - 102 999,6 |  |
| 49 | Линолеум комерческий |  | м2 | 999.6 |  |
| Полы лестничных клеток |  |  |  |  |  |
| 50 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки | 3.46 |  |
| 51 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного |  | 100 м2 покрытия | 3.46 |  |
| 52 | Установка плинтусов из мраморных плит |  | 1 м2 плинтусов (облицованной поверхности) | 1.56 |  |
| отделочные работы |  |  |  |  |  |
| лестничные клнтки |  |  |  |  |  |
| 53 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных |  | 100 м2 | 5.375 |  |
| 54 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 5.375 |  |
| 55 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен |  | 100 м2 поверхности | 5.375 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 56 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных |  | 100 м2 | 54.56 |  |
| 57 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 54.56 |  |
| 58 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен |  | 100 м2 поверхности | 54.56 |  |
| 59 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 3.29672 |  |
| 60 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 12.09 |  |
| 61 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий |  | 1 т металлоконструкций перемычек | 0.12 |  |
| 62 | Разборка стен кирпичных при устройстве проемов |  | 1 м3 | 4.56 |  |
| 63 | Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т массой: до 0,7 т |  | 100 шт. сборных конструкций | 0.18 |  |
| - Н | - Конструкции сборные железобетонные |  | - шт | - 100 18 |  |
| 64 | Перемычка железобетонная брусковая, серия 1.038.1-1: 2 ПБ 16-2П или эквивалент |  | шт | 8 |  |
| 65 | Перемычка железобетонная брусковая, серия 1.038.1-1: 2 ПБ 22-3П или эквивалент |  | шт | 10 |  |
| 66 | Установка элементов каркаса из брусьев |  | 1 м3 древесины в конструкции | 1.2 |  |
| 67 | Установка деревянной стойки под балки или прогоны |  | 100 м стоек | 0.756 |  |
| 68 | Постановка болтов: высокопрочных |  | 100 шт. болтов | 1.44 |  |
| - Н | - Болты высокопрочные |  | - т | - 0 |  |
| 69 | Болты высокопрочные |  | т | 0.026 |  |
| 70 | Монтаж опорных конструкций: постановка обойм,обрамление дверных проемов |  | 1 т конструкций | 0.564 |  |
| - Н | - Конструкции стальные |  | - т | - 1 0,564 |  |
| 71 | Конструкции стальные |  | т | 0.564 |  |
| Потолки |  |  |  |  |  |
| 72 | Устройство потолков типа "Армстронг" ("Байкал","Волга","Taurus" и др.) по каркасу из оцинкованного профиля |  | 100м2 | 4.81 |  |
| 73 | Устройство потолков реечных алюминиевых |  | 100 м2 поверхности облицовки | 2.15 |  |
| 74 | Панели потолочные типа "Армстронг" (Байкал) с комплектующими |  | м2 | 696 |  |
| 75 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов на одноуровневом металлическом каркасе (П 113 или эквивалент) |  | 1 м2 потолка | 20.25 |  |
| Ограждения и перела лестничной клетки |  |  |  |  |  |
| 76 | Монтаж ограждений лестничной клетки |  | 1 т конструкций | 0.946 |  |
| - Н | - Болты строительные с гайками и шайбами |  | - т | - 0 |  |
| - Н | - Конструкции стальные |  | - т | - 1 0,946 |  |
| 77 | Конструкции стальные |  | т | 0.946 |  |
| 78 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 или эквивалент |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.364 |  |
| 79 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.364 |  |
| 80 | Устройство деревянного поручня |  | 100мп | 1.26 |  |
| - Уд | - Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40мм II сорта |  | - м3 | - 0,1 0,126 |  |
| 81 | Поручни из древесины размером 44х75 мм |  | м | 126 |  |
| Перегородки |  |  |  |  |  |
| 82 | Кладка перегородок из керамического одинарного полнотелого кирпича армированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м |  | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.72 |  |
| 83 | Заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 |  | 1 м3 | 14 |  |
| 84 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 112) с изоляцией глухих |  | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 9.87 |  |
| 85 | Материал теплоизоляционный (Ursa или эквивалент) |  | м3 | 49.35 |  |
| 86 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 112 или эквивалент) с изоляцией с одним дверным проемом |  | 100м2 | 14.8 |  |
| 87 | Материал теплоизоляционный (Ursa или эквивалент) |  | м3 | 74 |  |
| 88 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен |  | 100 м2 поверхности | 49.34 |  |
| 89 | Монтаж перегородок с остеклением в одноэтажных зданиях |  | 1 т конструкций | 0.667 |  |
| - Н | - Болты строительные с гайками и шайбами |  | - т | - 0 |  |
| - Н | - Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям |  | - т | - 0 |  |
| - Н | - Конструкции витражей из алюминиевых сплавов (с нащельниками и сливами) |  | - м2 | - 0 |  |
| 90 | Перегородки пластиковые остекленные |  | м2 | 37.8 |  |
| Утепление стен |  |  |  |  |  |
| 91 | Штукатурка поверхностей известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1.58 |  |
| 92 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо |  | 1 м3 изоляции | 7.9 |  |
| - Н | - Изделия теплоизоляционные |  | - м3 | - 1,02 8,058 |  |
| 93 | Материал теплоизоляционный (Isover или эквивалент) |  | м3 | 8.058 |  |
| Подвал |  |  |  |  |  |
| 94 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 |  | 100 м3 грунта | 1.81 |  |
| 95 | Устройство подстилающих слоев песчаных |  | 1 м3 подстилающего слоя | 90.7 |  |
| 96 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки | 9.07 |  |
| 97 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ=4; ЗПМ=4; МАТ=4; ТЗ=4; ТЗМ=4 |  | 100 м2 стяжки | 9.07 |  |
| 98 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль первый слой |  | 100 м2 изолируемой поверхности | 9.07 |  |
| 99 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки | 9.07 |  |
| 100 | Устройство стяжек бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 |  | 100 м2 стяжки | 9.07 |  |
| 101 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 12.09 |  |
| 102 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 3.62 |  |
| 103 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм |  | 100 м2 изолируемой поверхности | 6.2 |  |
| Фасад |  |  |  |  |  |
| 104 | Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа "ФАССТ" на металлическом каркасе |  | 100 м2 поверхности облицовки | 16.1 |  |
| - Н | - Плиты облицовочные типа "ФАССТ" в комплекте с планками заполнения стыков |  | - м2 | - 105 1691 |  |
| 105 | Плиты облицовочные типа "ФАССТ" в комплекте с планками заполнения стыков |  | м2 | 1691 |  |
| 106 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ |  | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 15.09 |  |
| 107 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо |  | 1 м3 изоляции | 169.1 |  |
| - Н | - Изделия теплоизоляционные |  | - м3 | - 1,02 172,5 |  |
| 108 | Утеплитель Лайт Баттс или эквивалент толщ.100мм |  | м3 | 172.5 |  |
| 109 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором |  | 10 м трещин | 24 |  |
| 110 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов |  | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 0.46 |  |
| Гидроизоляция цокольной части и устройство отмостки |  |  |  |  |  |
| 111 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 |  | 1000 м3 грунта | 0.5 |  |
| 112 | Устройство подстилающих слоев щебеночных |  | 1 м3 подстилающего слоя | 45.15 |  |
| 113 | Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | 100 м2 изолируемой поверхности | 2.15 |  |
| 114 | Устройство бетонной отмостки |  | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0.3132 |  |
| 115 | Кладка отдельных участков стен из кирпича наружных: средней сложности |  | 100 м3 кладки | 0.323 |  |
| Перекладка эркера |  |  |  |  |  |
| 116 | Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной |  | 1 м3 кладки | 3 |  |
| 117 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 |  | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0.12 |  |
| Крыльцо № 1 |  |  |  |  |  |
| 118 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм |  | 100 отверстий | 0.1 |  |
| 119 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен |  | 100 отверстий | 0.1 |  |
| 120 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м |  | 1 т | 0.0034 |  |
| 121 | Рытье ям для установки стоек и столбов: глубиной 0,4 м |  | 100 ям | 0.1 |  |
| 122 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  | 1 м3 основания | 0.51 |  |
| 123 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 |  | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0.0415 |  |
| 124 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м |  | 1 т конструкций | 0.0323 |  |
| - Н | - Конструкции стальные |  | - т | - 1 0,0323 |  |
| 125 | Конструкции стальные |  | т | 0.0323 |  |
| 126 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 или эквивалент |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.03 |  |
| 127 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 или эквивалент |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.03 |  |
| 128 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали |  | 100 м2 покрытия | 0.0148 |  |
| 129 | Установка плит козырьков площадью до 5 м2 в зданиях: кирпичных и блочных |  | 100 шт. сборных конструкций | 0.01 |  |
| - Н | - Конструкции сборные железобетонные |  | - шт | - 100 1 |  |
| 130 | Плиты карнизные для жилых и общественных зданий со стенами из кирпича, серия 1.138-3 |  | м3 | 0.3 |  |
| 131 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм |  | 100 м2 стяжек | 0.02 |  |
| 132 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя |  | 100 м2 кровли | 0.02 |  |
| 133 | Изопласт ЭKП-4.5 или эквивалент, материалы рулонные кровельные для верхнего слоя |  | м2 | -2.28 |  |
| 134 | Изопласт ЭKП-4.5 или эквивалент, материалы рулонные кровельные для нижних слоев |  | м2 | -2.32 |  |
| 135 | Унифлекс ЭКП-5,0 или эквивалент (верхний слой) |  | м2 | 2.28 |  |
| 136 | Унифлекс ЭПП-3,0 или эквивалент (нижний слой) |  | м2 | 2.32 |  |
| Крыльцо № 2,3 |  |  |  |  |  |
| 137 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм |  | 100 отверстий | 0.12 |  |
| 138 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен |  | 100 отверстий | 0.12 |  |
| 139 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м |  | 1 т | 0.0068 |  |
| 140 | Рытье ям для установки стоек и столбов: глубиной 0,4 м |  | 100 ям | 0.17 |  |
| 141 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  | 1 м3 основания | 1.3 |  |
| 142 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 |  | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0.0415 |  |
| 143 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м |  | 1 т конструкций | 0.064 |  |
| - Н | - Конструкции стальные |  | - т | - 1 0,064 |  |
| 144 | Конструкции стальные |  | т | 0.064 |  |
| 145 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 или эквивалент |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.06 |  |
| 146 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 или эквивалент |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.06 |  |
| 147 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали |  | 100 м2 покрытия | 0.029 |  |
| 148 | Установка плит козырьков площадью до 5 м2 в зданиях: кирпичных и блочных |  | 100 шт. сборных конструкций | 0.02 |  |
| - Н | - Конструкции сборные железобетонные |  | - шт | - 100 2 |  |
| 149 | Плиты карнизные для жилых и общественных зданий со стенами из кирпича, серия 1.138-3 или эквивалент |  | м3 | 0.6 |  |
| 150 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм |  | 100 м2 стяжек | 0.05 |  |
| 151 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя |  | 100 м2 кровли | 0.05 |  |
| 152 | Изопласт ЭKП-4.5 или эквивалент, материалы рулонные кровельные для верхнего слоя |  | м2 | -5.7 |  |
| 153 | Изопласт ЭKП-4.5 или эквивалент, материалы рулонные кровельные для нижних слоев |  | м2 | -5.8 |  |
| 154 | Унифлекс ЭКП-5,0 или эквивалент (верхний слой) |  | м2 | 5.7 |  |
| 155 | Унифлекс ЭПП-3,0 или эквивалент (нижний слой) |  | м2 | 5.8 |  |
| Крыльцо № 4,5,6 |  |  |  |  |  |
| 156 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм |  | 100 отверстий | 0.16 |  |
| 157 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен |  | 100 отверстий | 0.16 |  |
| 158 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м |  | 1 т | 0.2 |  |
| 159 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  | 1 м3 основания | 20 |  |
| 160 | Установка столбов |  | 100 шт. | 0.12 |  |
| - Н | - Столбы бетонные |  | - шт | - 100 12 |  |
| 161 | Конструкции стальные |  | т | 0.36 |  |
| 162 | Монтаж ограждений,каркаса |  | 1 т конструкций | 0.69 |  |
| - Н | - Болты строительные с гайками и шайбами |  | - т | - 0 |  |
| - Н | - Конструкции стальные |  | - т | - 1 0,69 |  |
| 163 | Конструкции стальные |  | т | 0.69 |  |
| 164 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из: листовой стали |  | 100 м2 | 1.15 |  |
| 165 | Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м |  | 100 м2 покрытия | 1.15 |  |
| - Н | - Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям |  | - т | - 0 |  |
| - Н | - Стальной гнутый профиль (профилированный настил) |  | - т | - 0 |  |
| 166 | Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной 7,8 мм |  | т | 0.851 |  |
| 167 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 или эквивалент |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.15 |  |
| 168 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 или эквивалент |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.15 |  |
| 169 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали |  | 100 м2 покрытия | 0.56 |  |
| 170 | Блоки сборные бетонные прямоугольные объемом более 0,5 м3 |  | м3 | 9 |  |
| 171 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного |  | 100 м2 покрытия | 0.95 |  |
| 172 | Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике: стен |  | 100 м2 облицованной поверхности | 0.37 |  |
| 173 | Ковры из плиток керамических мелкоразмерных неглазурованных прямоугольных |  | м2 | -36.86 |  |
| 174 | Гранит керамический неполированный одноцветный толщиной 7мм |  | м2 | 36.86 |  |
| 175 | Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича наружных стен простых: при высоте этажа до 4м |  | 1 м3 кладки | 10 |  |
| 176 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий |  | 1 т металлоконструкций перемычек | 0.4 |  |
| 177 | Устройство основания под фундаменты: песчаного |  | 1 м3 основания | 3 |  |
| 178 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки | 0.55 |  |
| 179 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 |  | 100 м2 стяжки | 0.55 |  |
| 180 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки | 0.55 |  |
| 181 | Устройство стяжек бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=26; ОЗП=26; ЭМ=26; ЗПМ=26; МАТ=26; ТЗ=26; ТЗМ=26 |  | 100 м2 стяжки | 0.55 |  |
| 182 | Разборка фундаментов бетонных |  | 1 м3 | 52 |  |
| Раздел 2. Вывоз мусора |  |  |  |  |  |
| 184 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный |  | за т груза | 240 |  |
| 185 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 |  | 1 т | 240 |  |

Приложение № 2

Документации об аукционе

Опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

и тома заявки на участие в аукционе

______________________________________________________

(ФИО/наименование участника размещения заказа)

| №№ п\п | Наименование документа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| … |  |  |
| N |  |  |
| Итого: |  |  |

_________________                           _________________            ____________________

(должность) 	  (подпись, печать)	  (Ф.И.О.)

Приложение № 3

Документации об аукционе

- СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

- Для юридических лиц:

Наименование (Фирменное наименование) с указанием организационно-правовой формы: _______________________________________________________________

Место нахождения:_____________________________________________________

Почтовый адрес: _______________________________________________________

Номер контактного телефона: ____________________________________________

2. Для индивидуальных предпринимателей (физических лиц):

Фамилия, имя, отчество: _________________________________________________

Паспортные данные: ____________________________________________________

Сведения о месте жительства: _____________________________________________

Номер контактного телефона: _____________________________________________

Приложение № 4

Документации об аукционе

Сведения о качестве выполняемых работ и предложение участника размещения заказа об условиях исполнения муниципального контракта

Главному врачу

МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье»

Падрулю М.М.

.(Ф.И.О./ наименование участника размещения заказа)

изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту зданий МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье», намерен  принять участие в аукционе по лоту № ___, и в случае признания победителем аукциона по данному лоту, предлагает выполнить работы на условиях документации об аукционе и муниципального контракта.

В случае признания победителем открытого аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ,

_____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

обязуется подписать в установленный документацией об аукционе срок, направленный заказчиком муниципальный контракт по цене, предложенной представителем

_____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О/ наименование участника размещения заказа)

в ходе аукциона.

Настоящим ______________________________________________________подтверждаю(ет), что:

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

- в отношении _____________________________________________________________________________

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

процедура ликвидации не проводится, отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства;

-деятельность __________________________________________________________________________ не

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- у _________________________________________________________________________задолженность

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

отсутствует по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

- ____________________________________________________________________ подтверждаю(ет), что:

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

выполнит работу в сроки, установленные муниципальным контрактом, а качество всех работ будет соответствовать действующим техническим нормам, ГОСТам, СНиПам, СанПиНам.

______________                           _________________            ____________________

(должность)                             (подпись, печать)	  (Ф.И.О.)

Приложение № 5

к документации об аукционе

Договор залога.

г.Пермь «___» _________ 20__г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________200__года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы по _________________________________________________________________ 					(предмет муниципального контракта, № и дата извещения о проведении аукциона)

- Статья 2. Предмет договора

2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по муниципальному контракту, указанному в статье 1 настоящего Договора (далее - муниципальный контракт), денежные средства в размере ________ (______) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

________________________________________ (указываются реквизиты Заказчика)

назначение платежа: «Обеспечение исполнения муниципального контракта по договору залога № _____ от «____»___________ 20__ г.»

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере __________ (______) рублей.

2.3. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Участником размещения заказа обязательств по муниципальному контракту в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного муниципального контракта, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом.

2.4. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в полном объеме своих обязательств по муниципальному контракту, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.5. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- Статья 3. Передача денежных средств

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения муниципального контракта, указанного в конкурсной документации (документации об аукционе), и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим Договором на счет Заказчика, проценты не начисляются.

- Статья 4. Возврат и удержание обеспечения

4.1. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по муниципальному контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением муниципального контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по муниципальному контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего договора.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в муниципальном контракте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в муниципальном контракте.

Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия муниципального контракта, включая гарантийные обязательства.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик | Участник размещения заказа |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |

Приложение № 6

к документации об аукционе

Правила проведения открытого аукциона

Правила регистрации участников аукциона или их представителей

- Участники аукциона или их представители заблаговременно прибывают по адресу проведения аукциона и проходят регистрацию. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Регистрация проводится перед началом проведения аукциона по каждому лоту отдельно, т.е. в случае проведения аукциона по нескольким лотам перед началом каждого лота проводится регистрация участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

- Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- Уполномоченные представители участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации обязаны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (далее – доверенность).

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает участвовать в аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота) и подавать предложения о цене контракта», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- На процедуре аукциона, кроме уполномоченного представителя участника аукциона, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).

- Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации должны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает присутствовать на аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота)», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- Представление одним лицом интересов нескольких участников аукциона не допускается.

- Участники аукциона или их представители, не подтвердившие должным образом свои полномочия для участия в аукционе в соответствии с пп.3-8 настоящих Правил, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки и таблицы снижения начальной (максимальной) цены контракта. Регистрационный номер получает только один представитель участника аукциона, уполномоченный участвовать в аукционе, т.е. каждому участнику аукциона независимо от количества представителей выдается только одна пронумерованная карточка.

- Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе (лоте) в соответствии с настоящими Правилами.

Правила проведения открытого аукциона

- Участники аукциона или их представители, уполномоченные участвовать в аукционе, занимают места, указанные конкурсной (аукционной) комиссией. Представители участников аукциона, которые не будут участвовать в аукционе (уполномоченные присутствовать на аукционе), располагаются отдельно от представителей участников аукциона, которые будут принимать непосредственное участие в аукционе.

- Открытый аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, представителей муниципального заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается из числа членов конкурсной (аукционной) комиссии непосредственно перед началом открытого аукциона путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов.

- Аукцион начинается с объявления аукционистом:

- начала проведения аукциона (лота),

- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),

- предмета контракта,

- начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг),

- "шага аукциона",

- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион,

- наименований участников аукциона, присутствующих на аукционе,

- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона.

4. Любой участник аукциона (представитель) вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Участники аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио- или видеозапись процедуры открытого аукциона должны поставить в известность конкурсную (аукционную) комиссию.

5. Во время проведения открытого аукциона участникам аукциона или их представителям запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии, вступать в переговоры между собой, разговаривать по телефону, перемещаться по залу, досрочно поднимать карточку или держать её всегда поднятой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии.

6. Подтверждением согласия с правилами проведения аукциона является регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту участников аукциона или их представителей.

7. Участники аукциона или их представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения по требованию конкурсной (аукционной) комиссии.

8. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта путём поднятия выданных пронумерованных карточек.

9. Во время проведения аукциона аукционист самостоятельно или по просьбе участника аукциона или членов конкурсной (аукционной) комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.

10. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг) на «шаг аукциона». Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной (максимальной) цены.

11. В случае отсутствия предложений со стороны участников аукциона по объявленной цене контракта (лота), сниженной в соответствии с «шагом аукциона», указанная цена контракта (лота) объявляется аукционистом 3 раза.

12. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.  Поднятие участником аукциона карточки с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на объявленную цену контракта.

13. Участник аукциона делает предложение о цене контракта (соглашается с ценой контракта, объявленной аукционистом), поднимая карточку не ниже уровня плеча после слов аукциониста: «Делайте Ваши предложения». Предложение, поданное путем поднятия карточки, ниже уровня плеча и (или) до окончания фразы: «Делайте Ваши предложения», не считается сделанным и не фиксируется аукционистом.

14. Участник аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по объявленной цене контракта (лота) до третьего объявления цены включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.

15. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп.18-19 настоящих Правил, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена контракта.

16. Участником аукциона, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первым поднявший карточку. Участник аукциона, подавший предложение по объявленной цене контракта (цене лота), обязан удерживать поднятую карточку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участники аукциона обязаны опустить карточки после объявления аукционистом номера карточки, поднятой первой.

17. В случае поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников аукциона, первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае, когда аукционист затрудняется определить участника аукциона, поднявшего карточку ранее других, решение о признании такого участника первым, предложившим цену контракта (лота), принимается конкурсной (аукционной) комиссией путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов. Инициатива проведения голосования может принадлежать только аукционисту.

18. При наличии предложений о текущей цене контракта (лота) от участников аукциона (при наличии поднятых карточек) аукционист снижает цену на текущий «шаг аукциона» (5%, 4,5%, 4%, 3,5%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, 0,5%).

19. При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников аукциона по объявленной аукционистом цене и ее троекратном повторении, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 %, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Такое снижение «шага аукциона» осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта (лота) и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

20. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, сниженной в соответствии с минимально возможным «шагом аукциона» (0,5%). В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

21. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:

- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт;

- выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом  аукционе;

- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.

22. После проведения аукциона участники аукциона имеют право, подняв карточку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом открытого аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председателем конкурсной (аукционной) комиссии или членом комиссии, выполняющим в отсутствии председателя его функции.

23. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

24. В случае если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пп.17-18 настоящих Правил до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

25. В случае если в аукционе участвовал один участник, муниципальный контракт с таким участником заключается на условиях, предусмотренных ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ.

26. В случае если в аукционе принимали участие несколько участников и аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.24 настоящих Правил, муниципальный контракт не заключается.

27. После объявления результатов открытого аукциона (лота) участники аукциона обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и покинуть помещение, где проводился аукцион.

Приложение № 7

- к документации об аукционе

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу вернуть заявку на участие в аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Сведения о заявке на участие в открытом аукционе: |  |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата подачи заявки |  |
| Время подачи заявки |  |
| Способ подачи заявки |  |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 8

- к документации об аукционе

Запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу разъяснить положения документации об аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Положения документации об аукционе, требующие разъяснения | Вопрос |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 9

документации об аукционе

ПРОЕКТ

(идентичен для всех лотов)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

на выполнение работ по капитальному ремонту ________________

МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье»

г.Пермь                                                                                                                  «__» __________ 2010г.

МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Твере», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Падруля Михаила Михайловича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», на основании решения аукционной комиссии (протокол № ___от «__» __________ 2010г) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Договор) о нижеследующем:

### ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по выполнению работ  по капитальному ремонту ___________________________, (далее – объект), в соответствии с Техническим заданием - Приложение № 1 к аукционной документации и сдать результат Заказчику, который обязуется принять и оплатить принятый результат работ по цене, указанной в п.3 настоящего Договора.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА

  - Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

### ЦЕНА ДОГОВОРА

  - Цена Договора составляет ______________________  (                        ) рублей.

Цена Договора определена на основании аукциона и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ (за исключением п.5.4.).

Цена включает в себя все расходы по выполнению работ в полном объеме, с учетом всех расходов на выполнение всех работ (включая выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные, страховые и прочие платежи).

3.2. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

3.3. Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Сроки выполнения работ:

4.1.1.начало выполнения работ:      «_____» ____________ 2010г.;

4.1.2.окончание выполнения работ: «____» ____________ 2010г.

- ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

5.1. Заказчик:

5.1.1. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Договора передает Подрядчику по акту приема-передачи объект в работу.

Подрядчик в течение 5 рабочих дней с момента заключения Договора, на основании технического задания Заказчика, составляет локальный сметный расчет и график производства работ и представляет их Заказчику. Локальный сметный расчет и график производства работ, представленные Подрядчиком и согласованные Заказчиком, будут являться неотьемлемой частью Договора.

5.1.2. Заказчик обеспечивает Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям.

5.1.3. Заказчик проверяет ход выполнения работ, согласно «Графику производства работ по капитальному ремонту ___________________».

5.1.4. В целях осуществления функций Заказчика-застройщика, в соответствии со ст.749 ГК РФ, Заказчик привлекает для осуществления технического контроля за работами ___________________ (далее – Инженерная организация).

Представитель Инженерной организации, от имени Заказчика:

- контролирует  соблюдение сроков завершения этапов работ и окончания выполнения работ;

- проверяет ход выполнения работ и оценивает качество работ на соответствие требованиям СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов, Технического задания;

- подписывает акты сдачи-приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ, акт о приемке в эксплуатацию объекта капитального строительства;

- осуществляет приемку скрытых работ, выполненных работ и результата работ;

- проверяет соответствие используемых Подрядчиком материалов и установленного оборудования условиям Технического задания;

- осуществляет проверку оформления первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтных строительных работ». При наличии замечаний в течение 5 рабочих дней отправляет представленные акты на доработку Подрядчику с одновременным уведомлением Заказчика.

5.1.5. В случае, если будут обнаружены недостатки или дефекты работ (с отступлением от Технического задания, СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов), в том числе дефектов,  выявленных в ходе приемки этапов работ, результата работ и в течение срока гарантии, то Инженерная организация в течение 2 (двух) рабочих дней направляет Подрядчику мотивированные замечания с указанием согласованных с Заказчиком сроков устранения недостатков или дефектов работ. Подрядчик, своими силами и за свой счет, в срок, установленный Инженерной организацией по согласованию с Заказчиком, переделывает эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.1.6. Для оформления актов, предусмотренных настоящим  Договором Заказчик, Инженерная организация и Подрядчик назначают своих представителей.

5.2. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах осуществляет Подрядчик.

5.3. Заказчик совместно с Инженерной организацией, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Подрядчика о готовности к сдаче этапа работ (результата работ), создает комиссию, извещает Подрядчика о дате и месте проведения приемки этапа работ (результата работ), в срок не менее чем за 3 рабочих дня до даты проведения комиссии.

5.4. Заказчик оплатит работы, выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком в порядке, предусмотренном Договором, в том числе досрочно выполненные этапы работ.

5.5. При выполнении настоящего Договора Подрядчик:

5.5.1. Выполняет своими силами или с привлечением субподрядных организаций весь комплекс работ, предусмотренный Техническим заданием в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов, СанПиНов и сдает результат работ Заказчику.

5.5.2. Приступает к выполнению работ в течение 2 дней со дня передачи объекта в работу.

5.5.3. Выполняет работу в сроки установленные настоящим Договором. Самостоятельно приобретает и поставляет материалы, конструкции и оборудование необходимые для выполнения работ по настоящему контракту.

Используемые в работе материалы и оборудование, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

5.5.4. Обеспечивает выполнение на объекте всех необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ. Обеспечивает надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объекте, в течение всего срока действия настоящего Договора.

5.5.5. Письменно информирует Инженерную организацию о приемке скрытых работ по мере их готовности. Приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Инженерной организации, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Инженерной организации, или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

5.5.6. Осуществляет вывоз строительного мусора на полигон бытовых отходов, представляет вместе с документами на оплату корешок по вывозу строительных отходов с соответствующей отметкой и указанием объема отходов.

5.5.7. Извещает Заказчика и Инженерную организацию в письменном виде в течение 3-х рабочих дней об изменении места нахождения или(и) почтового адреса или(и) номеров телефонов (факсов). При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом.

5.5.8. В сроки, установленные Заказчиком и согласованные с Инженерной организацией, прибывает лично либо направляет представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления всех необходимых актов. Представитель  Подрядчика  обязан  представить  и  передать заверенную копию доверенности представителю Заказчика до начала составления акта. В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности или представитель подрядчика не явился, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности или не явки представителя Подрядчика, является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке представителем Инженерной организации.

5.5.9. В срок, установленный Инженерной организацией по согласованию с Заказчиком, Подрядчик переделывает некачественно выполненные (с отступлением от Технического задания, СНиПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов) работы, устраняет недостатки и дефекты работ, в том числе дефекты,  выявленные в ходе приемки работ и в течение срока гарантии. В случае, если Подрядчик в срок, установленный Инженерной организацией по согласованию с Заказчиком, не устранит недостатки или дефекты работ, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения недостатков и дефектов работ, в том числе дефектов,  выявленных в ходе приемки этапов работ, результата работ и в течение срока гарантии.

Все расходы, связанные с устранением некачественно выполненных работ, недостатков или дефектов работ третьими лицами, оплачивает Подрядчик.

5.5.10. Досрочно выполненный этап работ Подрядчик сдает по согласованию с Заказчиком, предупредив в письменной форме Заказчика об изменении срока сдачи этапа работ за три рабочих дня, и приступает к выполнению следующего этапа работ.

- ПРИЕМКА ЭТАПОВ РАБОТ И РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

  - Приемка этапа работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком и Инженерной организацией письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче этапа выполненных работ и оформляется актом сдачи приемки выполненных работ (КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ (КС-3). Если сдаче этапа работ должны предшествовать предварительные испытания (пуско-наладочные работы), приемка осуществляется только при положительном результате указанных испытаний (пуско-наладочных работ) и предъявлении оформленного должным образом акта.

  - Приемка результата работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

  - Приемка результата работ производится в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком и Инженерной организацией письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ и оформляется актом сдачи приемки объекта капитального строительства. Если сдаче результата работ должны предшествовать предварительные испытания, приемка осуществляется только при положительном результате указанных испытаний.

6.4. При возникновении между Заказчиком, Инженерной организацией и Подрядчиком споров, по поводу обнаруженных недостатков или/и дефектов работ, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

### ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

7.1. Заказчик производит поэтапную оплату  выполненных работ  в течение 30 банковских дней со дня предоставления оформленных в установленном порядке документов: акта сдачи-приемки этапа выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных по этапу работ и затрат (КС-3), счета-фактуры на выполненный этап  работ.

При этом оплата за выполненные работы  осуществляется  с применением коэффициента снижения. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта (при этом учитываются  4 знака после запятой, а следующие знаки отбрасываются). При этом итоговая стоимость каждого из этапов пересчитывается с применением понижающего коэффициента, т.е. итоговая стоимость каждого из этапов выполнения работ рассчитывается пропорционально коэффициенту снижения начальной (максимальной) цены контракта, полученного в ходе проведения торгов. Полученная итоговая стоимость этапов выполнения работ и общая итоговая цена контракта вносятся в проект муниципального контракта.

7.2. Заказчик производит окончательный расчет в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня предоставления оформленных в установленном порядке: акта приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета и счета-фактуры на выполненные работы.

7.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Валюта оплаты работ – российский рубль, официальные курсы иностранной валюты к рублю Российской Федерации не применяются.

- ГАРАНТИИ

  - Подрядчик гарантирует:

    - Качество выполнения всех работ в соответствии с Техническим заданием, действующими техническими нормами, ГОСТами, СНиПами, СанПиНами;

    - Оборудование, устанавливаемое согласно требованиям Договора, не было в употреблении, сопровождается техническими паспортами завода изготовителя с установленными гарантийными обязательствами;

    - Срок гарантии на установленное оборудование устанавливается со дня подписания акта ввода объекта в эксплуатацию и составляет срок не менее срока, указанного в паспорте завода-изготовителя по данному оборудованию;

    - Объём гарантии распространяется на все виды установленного оборудования и составляет 100%;

    - Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается 24 месяца со дня подписания акта ввода объекта в эксплуатацию и  распространяется на весь объем работ.

  - В срок, установленный инженерной организацией по согласованию с Заказчиком,  устранить недостатки и дефекты работ, выявленные в ходе приемки работ и в период срока гарантии на выполненные работы и на установленное оборудование за свой счет.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1.  Риск случайной невозможности исполнения контракта несет Подрядчик.

9.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из Договора право (требование).

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

  - За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны Договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - За нарушение срока начала выполнения работ, превышение сроков завершения этапов работ, срока окончания выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств по Договору, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств.

  - За выполнение работ не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным Договором; невыполнение полного объема работ, предусмотренных Договором, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от цены Договора.

Заказчик вправе удержать неустойку с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.

  - Факты нарушения сроков выполнения этапов работ, срока окончания выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ фиксируются в соответствующих актах Заказчика.

  - Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по Договору либо устранения нарушений.

  - За нарушение сроков оплаты принятых работ по Договору, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

  - Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

  - В случае нарушения Подрядчиком существенных условий муниципального контракта (нарушение сроков выполнения работ, срока завершения этапов работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ; несоответствие качества выполненных работ требованиям, предусмотренным контрактом; невыполнение полного объема работ, предусмотренных Договором), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта.

- УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ  ДОГОВОРА

11.1 Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

12.2. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена подрядчика за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме  преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены муниципального заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

13.4. Настоящий муниципальный контракт составлен в трех экземплярах (один для Подрядчика и два для Заказчика), имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

13.5. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по Договору, решаются путем переговоров, в течение 20 дней. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

13.6. Для  решения текущих вопросов по контракту от Заказчика назначается ответственное лицо: ________________________, контактный тел.: (342) _______________

13.7. Для  решения текущих вопросов по контракту от Подрядчика назначается ответственное лицо: ___________________________________________ контактный тел.: _______________.

13.8. К настоящему контракту прилагаются:

- Приложение № 1: Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту _______________.

- Приложение №2: Локальный сметный расчет на выполнение работ  по капитальному ремонту ____________________;

- Приложение 3: График производства работ по капитальному ремонту _________________.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| # ЗАКАЗЧИК |  | # ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |
| Заказчик: ____________________/М.М.Падруль/ М.п. |  | Подрядчик: __________________________/____________/ М.п. |