Приложение №4

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 2 от «__»   июня 2010 года

Техническое задание

| Наименование | Заполнение | Количество |
| --- | --- | --- |
| Двери алюминиевые (выходы с этажей на лестничные клетки – путь эвакуации). Цвет – белый. | Верх и вниз – сэндвич 24 мм. Центральная часть двери – стеклопакет однокамерный с безосколочной пленкой. Порог низкий. Петли (тип СТНО109Д или эквивалент) -5 шт. Шпингалет – 2 шт. Ручка – скоба белая – 1 компл. Доводчик (тип ГЕЗЕ 200 или эквивалент) – 1 ед. Замок с ключами – 1 шт. | 12 шт. |
| Двери алюминиевые входные внутренние (главный вход в гимназию). Цвет – белый. (установка в перегородку из алюминиевых сплавов) | Низ - сэндвич 24 мм. Верх - стеклопакет однокамерный с безосколочной пленкой. Порог низкий. Петли тройные (тип СТНО109Д или эквивалент) - 6 шт. Шпингалет – 2 шт. Ручка – скоба белая – 1 компл. Доводчик усиленный (тип ГЕЗЕ 200 или эквивалент) – 1 ед. Замок с ключами – 1 шт. | 2 шт. |
| Перегородка из алюминиевых сплавов с остеклением. | Верх и вниз – сэндвич 24 мм. Центральная часть перегородка стеклопакет однокамерный с безосколочной пленкой. Каркас перегородки алюминиевый профиль (тип ROSTAL стоечно-ригельный или эквивалент) | 1 шт. |

Директор МОУ «Гимназия № 7» г. Перми					/Т.Ф. Ожгибесова/