Приложение №1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 66-01/06 от 01.06.2010 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- |
| Шприц инъекционный однократного применения двухкомпонентный, стерильный |  |
| Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |
| Вместимость, мл | 2 |
| Материал цилиндра | Полипропилен |
| Цвет цилиндра | Прозрачный |
| Материал шток-поршня | Полиэтилен |
| Присоединительный конус типа | Луер |
| Шкала четкая | Наличие |
| Стопорное кольцо внутри цилиндра | Наличие |
| Размер иглы, мм | 0,6х25 |
| Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |
| Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |
| Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |
| Цвет колпачка | Прозрачный |
| Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |
| Срок годности | 5 лет |
| Остаточный срок годности, установленного производителем, начиная от момента передачи товара не менее, % | 80 |
| Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | Наличие |
| При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушений целостности | Наличие |
| Количество шприцев в пачке, шт | 100 |
| Требуемое количество, шт. | 12900 |
| Цена за единицу, руб. |  |
| Сумма, руб. |  |
| Шприц инъекционный однократного применения двухкомпонентный, стерильный |  |
| Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |
| Вместимость, мл | 5 |
| Материал цилиндра | Полипропилен |
| Цвет цилиндра | Прозрачный |
| Материал шток-поршня | Полиэтилен |
| Присоединительный конус типа | Луер |
| Шкала четкая | Наличие |
| Стопорное кольцо внутри цилиндра | Наличие |
| Размер иглы, мм | 0,7х38 |
| Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |
| Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |
| Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |
| Цвет колпачка | Прозрачный |
| Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |
| Срок годности | 5 лет |
| Остаточный срок годности, установленного производителем, начиная от момента передачи товара не менее, % | 80 |
| Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | Наличие |
| При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушений целостности | Наличие |
| Количество шприцев в пачке, шт | 80 |
| Требуемое количество, шт | 26600 |
| Цена за единицу, руб. |  |
| Сумма, руб. |  |
| Шприц инъекционный однократного применения двухкомпонентный, стерильный |  |
| Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |
| Вместимость, мл | 10 |
| Материал цилиндра | Полипропилен |
| Цвет цилиндра | Прозрачный |
| Материал шток-поршня | Полиэтилен |
| Присоединительный конус типа | Луер |
| Шкала четкая | Наличие |
| Стопорное кольцо внутри цилиндра | Наличие |
| Размер иглы, мм | 0,8х38 |
| Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |
| Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |
| Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |
| Цвет колпачка | Прозрачный |
| Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |
| Срок годности | 5 лет |
| Остаточный срок годности, установленного производителем, начиная от момента передачи товара не менее, % | 80 |
| Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | Наличие |
| При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушений целостности | Наличие |
| Количество шприцев в пачке, шт | 88 |
| Требуемое количество, шт | 23200 |
| Цена за единицу, руб. |  |
| Сумма, руб. |  |
| Шприц инъекционный однократного применения двухкомпонентный, стерильный |  |
| Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |
| Вместимость, мл | 20 |
| Материал цилиндра | Полипропилен |
| Цвет цилиндра | Прозрачный |
| Материал шток-поршня | Полиэтилен |
| Присоединительный конус типа | Луер |
| Шкала четкая | Наличие |
| Стопорное кольцо внутри цилиндра | Наличие |
| Размер иглы, мм | 0,8х38 |
| Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |
| Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |
| Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |
| Цвет колпачка | Прозрачный |
| Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |
| Срок годности | 5 лет |
| Остаточный срок годности, установленного производителем, начиная от момента передачи товара не менее, % | 80 |
| Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | Наличие |
| При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушений целостности | Наличие |
| Количество шприцев в пачке, шт | 63 |
| Требуемое количество, шт | 7900 |
| Цена за единицу, руб. |  |
| Сумма, руб. |  |
| Шприц однократного применения типа "Жане" |  |
| Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |
| Вместимость, мл | 150 |
| Материал цилиндра | Полипропилен |
| Цвет цилиндра | Прозрачный |
| Материал шток-поршня | Полиэтилен |
| Присоединительный конус типа | Луер |
| Шкала четкая | Наличие |
| Стопорное кольцо внутри цилиндра | Наличие |
| Цвет колпачка | Прозрачный |
| Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |
| Срок годности | 5 лет |
| Остаточный срок годности, установленного производителем, начиная от момента передачи товара не менее, % | 80 |
| Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | Наличие |
| При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушений целостности | Наличие |
| Требуемое количество, шт | 204 |
| Цена за единицу, руб. |  |
| Сумма, руб. |  |
| ИТОГО, руб. | 127 947,72 |

График поставки

| Адрес | Дата | Шприц 2,0 | Шприц 5,0 | Шприц 10,0 | Шприц 20,0 | Шприц Жане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М.Рыбалко, 2А | до 21.06.2010 | 1000 | 900 | 1100 | 500 | 50 |
|  | до 15.07.2010 | 1300 | 1500 | 1600 | 800 | 50 |
|  | до 16.08.2010 | 1300 | 1500 | 1600 | 800 | 50 |
|  | до 15.09.2010 | 1300 | 1500 | 1600 | 800 | 50 |
| Липатова, 19 | до 21.06.2010 | 1200 | 3800 | 3000 | 800 | 1 |
|  | до 15.07.2010 | 1200 | 3800 | 3000 | 800 | 1 |
|  | до 16.08.2010 | 1200 | 3800 | 3000 | 800 | 1 |
|  | до 15.09.2010 | 1200 | 3800 | 3000 | 800 | 1 |
| Ялтинская, 12 | до 21.06.2010 | 450 | 450 | 500 | 250 |  |
|  | до 15.07.2010 | 450 | 450 | 500 | 250 |  |
|  | до 16.08.2010 | 450 | 450 | 500 | 250 |  |
|  | до 15.09.2010 | 450 | 450 | 500 | 250 |  |
| Сокольская, 33 | до 21.06.2010 | 350 | 1050 | 825 | 200 |  |
|  | до 15.07.2010 | 350 | 1050 | 825 | 200 |  |
|  | до 16.08.2010 | 350 | 1050 | 825 | 200 |  |
|  | до 15.09.2010 | 350 | 1050 | 825 | 200 |  |