## ТЗ
Приложение №2
к Извещению №15
от "02" июня 2010 г.
Техническое задание на реактивы для БХЛ
№ поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать)
1 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Набор реагентов для постановки тимоловой пробы в сыворотке крови | Наличие
| 4 | Количество определений в наборе не менее | 330 | Указать
| 5 | Состав набора:
| 6 | - концентрат тимолового реактива, фл х мл | 2 х 10 | Указать
| 7 | - барий хлористый (0,0481 моль/л), фл х мл | 1 х 3 | Указать
| 8 | - серная кислота (2,5 моль/л), фл х мл | 1 х 10 | Указать
| 9 | Состав реакционной смеси:
| 10 | - буфер ТРИС ( pН 7,55), ммоль/л | 0.16 | Указать
| 11 | - тимол, ммоль/л | 0.098 | Указать
| 12 | Чувствительность не более, ед. S-H | 0.5 | Указать
| 13 | Линейность в диапазоне не менее, ед. S-H | 1 - 20 | Указать
| 14 | Коэффициент вариации не более, % | 10 | Указать
| 15 | Количество, уп. | 3
| 16 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 17 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
2 | 1 | Общий белок, набор реагентов для количественного определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови 1000 мл, DiaSys, Германия или эквивалент | Наличие
| 2 | Количество, набор | 5 | Указать
| 3 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 4 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
3 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Альфа-амилаза, кинетический метод с использованием в качестве субстрата CNPG3 для количественного определения активности α-амилазы в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 7 | Стабильность реагента после вскрытия флакона: | Наличие
| 8 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 12 | Указать
| 9 | -при температуре 15-25 С0 не менее, недель | 4 | Указать
| 10 | Состав набора:
| 11 | -реагент, фл х мл | 6 х 50
| 12 | Состав реагента:
| 13 | -MES буфер (рН 6,0), ммоль/л | 36 | Указать
| 14 | -GNPG3, ммоль/л | 1.6 | Указать
| 15 | -ацетат кальция, ммоль/л | 3.6 | Указать
| 16 | -хлорид натрия, ммоль/л | 37 | Указать
| 17 | -тиоцианат калия, ммоль/л | 253 | Указать
| 18 | -азид натрия, % | 0.095 | Указать
| 19 | Количество, набор | 8 | Указать
| 20 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 21 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
4 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Альбумин, метод с использованием бромкрезолового зеленого для количественного определения концентрации альбумина в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (монореагент) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
| 8 | Состав набора:
| 9 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 2 х 100 | Указать
| 10 | -стандарт альбумина, фл х мл | 1 х 2 | Указать
| 11 | Состав стандарта:
| 12 | -альбумин, г/л | 60 | Указать
| 13 | Количество, уп. | 2 | Указать
| 14 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 15 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
5 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для определения содержания гликогемоглобина HbA1 в цельной крови быстрым ионообменным методом | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | - лизирующий реагент (рН 7 ±0,1), фл х мл | 1 х 10 | Указать
| 7 | -ионообменная смола, проб. х мл | 20 х 2,5 | Указать
| 8 | - стандарт (лиофилизированный), фл х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 9 | - пластиковые пробирки не менее, шт. | 20 | Указать
| 10 | - сепараторы не менне, шт. | 20 | Указать
| 11 | Состав лизирующего реагента:
| 12 | - борат, моль/л | 1 | Указать
| 13 | - детергенты, % | 0.25 | Указать
| 14 | - NaN3, ммоль/л | 10 | Указать
| 15 | Состав ионообменной смолы:
| 16 | - имидазоловый буфер (рН=7,6), ммоль/л | 30 | Указать
| 17 | - борат, моль/л | 0.15 | Указать
| 18 | Стабильность лизирующего реагента после вскрытия при температуре 2-25 град. С, не менее мес. | 2 | Указать
| 19 | Стабильность стандарта в лиофилизированном виде при температуре 2-8 град. С до конца срока годности | Наличие
| 20 | Стабильность разведенного стандарта при температуре -20 ◦С не менее, дней | 30 | Указать
| 21 | Количество определений в наборе не менее | 20 | Указать
| 22 | Количество, уп. | 20
| 23 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 24 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
6 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Калий, турбидимитрический метод без депротеинизации для количественного определения концентрации калия в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа: | Наличие
| 6 | -однореагентная (монореагент)
| 7 | Стабильность реагентов при температуре 18-25 С0 до конца срока годности | Наличие
| 8 | Стабильность монореагента после вскрытия флакона:
| 9 | -при температуре 18-25 С0 не менее, дней | 30 | Указать
| 10 | Состав набора:
| 11 | -монореагент, фл х мл | 2 х 50 | Указать
| 12 | -стандарт калия, фл х мл | 1 х 1 | Указать
| 13 | Состав монореагента:
| 14 | -гидроксид натрия , ммоль/л | 500 | Указать
| 15 | -тетрафенилборат, ммоль/л | 260 | Указать
| 16 | -детергенты | Наличие
| 17 | -стабилизаторы | Наличие
| 18 | Состав стандарта:
| 19 | -калий, ммоль/л | 5 | Указать
| 20 | Количество, уп. | 2 | Указать
| 21 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 22 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
7 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Препарат для определения титра антител к стрептокиназе в крови больных с целью диагностики ревматизма и других заболеваний стрептококковой этиологии | Наличие
| 5 | Упаковка, амп. х мл | 5 х 1 | Указать
| 6 | Количество, уп. | 30
| 7 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 8 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
8 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Ревматоидный фактор, экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения ревматоиного фактора в сыворотке крови | Наличие
| 5 | Метод латексной агглютинации | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 7 | Состав набора:
| 8 | -латексный реагент, мл | 2 | Указать
| 9 | -разбавитель, мл | 10 | Указать
| 10 | - положительный контроль - РФ не менее, МЕ/мл | 16 | Указать
| 11 | - отрицательный контроль - РФ не более, МЕ/мл | 6 | Указать
| 12 | - слабоположительный контроль - РФ в диапазоне не менее, МЕ/мл | 6,0 - 16,0 | Указать
| 13 | -тест-пластина, шт. | 1 | Указать
| 14 | Состав латесного реагента:
| 15 | -суспензия латексных частиц, покрытых антителами против ревматоидного фактора человека | Наличие
| 16 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 20 | Указать
| 17 | Время проведения качественного определения анализа не более, мин | 3 | Указать
| 18 | Количество, компл. | 10 | Указать
| 19 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 20 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
9 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Антистрептолизин-О, экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения антистрептолизина-О в неразведенной сыворотке крови | Наличие
| 5 | Метод латексной агглютинации | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 7 | Состав набора:
| 8 | -латексный реагент не менее, мл | 2 | Указать
| 9 | -разбавитель, мл | 10 | Указать
| 10 | - положительный контроль - АСО не менее, МЕ/мл | 250 | Указать
| 11 | - отрицательный контроль - АСО не более, МЕ/мл | 150 | Указать
| 12 | - слабоположительный контроль - АСО в диапазоне не менее, МЕ/мл | 150 - 250 | Указать
| 13 | -тест-пластина, шт. | 1 | Указать
| 14 | Состав латесного реагента:
| 15 | -суспензия латексных частиц, на поверхности которых иммобилизирован антиген стрептококков стрептолизин-О | Наличие
| 16 | Чувствительность не ниже, МЕ/мл | 250 | Указать
| 17 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 20 | Указать
| 18 | Время проведения анализа не более, мин | 3 | Указать
| 19 | Количество, уп. | 10 | Указать
| 20 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 21 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
10 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Капилляр к СРБ | Наличие
| 4 | Стекло С 93-1 | Наличие
| 5 | Фасовка, уп х шт. | 1 х 50,00 | Указать
| 6 | Количество, шт. | 300 | Указать
| 7 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 8 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
11 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | С-реактивный белок, экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения с-реактивного белка в сыворотке крови | Наличие
| 5 | Метод латексной агглютинации | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 7 | Состав набора:
| 8 | -латексный реагент, мл | 2 | Указать
| 9 | -разбавитель, мл | 10 | Указать
| 10 | - положительный контроль - СРБ не менее, мг/л | 10 | Указать
| 11 | - отрицательный контроль - СРБ не более, мг/л | 5 | Указать
| 12 | - слабоположительный контроль -СРБ в диапазоне не менее, МЕ/мл | 5,0 - 10,0 | Указать
| 13 | -тест-пластина, шт. | 1 | Указать
| 14 | Состав латесного реагента:
| 15 | -суспензия латексных частиц, покрытых антителами против с-реактивного белка человека | Наличие
| 16 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 20 | Указать
| 17 | Время проведения качественного определения анализа не более, мин | 3 | Указать
| 18 | Количество, комп. | 10 | Указать
| 19 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 20 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
12 | 1 | Креатинин, набор реагентов для количественного определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче 600 мл, Диакон, Россия или эквивалент | Наличие
| 2 | Количество, набор | 8 | Указать
| 3 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 4 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
13 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Контрольный материал для рутинного контроля качества в клинической биохимии на основе сыворотки человека с аттестованными значениями в области нормы | Наличие
| 5 | Лиофилизированный контрольный материал | Наличие
| 6 | Стабильность до разведения при при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 7 | Стабильность после разведения при при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 10 | Указать
| 8 | Стабильность после разведения при при температуре -20 С0 не менее, дней | 90 | Указать
| 9 | Аттестованные параметры: | Наличие
| 10 | -ферменты не менее, параметров | 14 | Указать
| 11 | -субстраты не менее, параметров | 15 | Указать
| 12 | -электролиты не менее, параметров | 12 | Указать
| 13 | -гормоны не менее, параметров | 11 | Указать
| 14 | -специфические белки не менее, параметров | 15 | Указать
| 15 | Состав набора:
| 16 | -конрольный материал не менее, фл х мл | 6 х 5 | Указать
| 17 | Количество, набор | 4 | Указать
| 18 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 19 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
14 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для количественного определения глюкозы и лактата на анализаторе Super GL Ambulance (Dr. Muller, Германия) | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | Состав набора:
| 7 | -системный гемолизирующий раствор, фл х мл | 2 х 1000 | Указать
| 8 | -калибровочный раствор, фл х мл | 1 х 100 | Указать
| 9 | -контрольные растворы (1,2,3), фл. х мл | 3 х 25 | Указать
| 10 | Состав калибровочного раствора:
| 11 | -глюкоза, ммоль/л | 12 | Указать
| 12 | -лактат, ммоль/л | 10 | Указать
| 13 | Состав контрольного раствора 1:
| 14 | -глюкоза, ммоль/л | 4 | Указать
| 15 | -лактат, ммоль/л | 2 | Указать
| 16 | Состав контрольного раствора 2:
| 17 | -глюкоза, ммоль/л | 12 | Указать
| 18 | -лактат, ммоль/л | 10 | Указать
| 19 | Состав контрольного раствора 3:
| 20 | -глюкоза, ммоль/л | 30 | Указать
| 21 | -лактат, ммоль/л | 25 | Указать
| 22 | Количество, уп. | 1 | Указать
| 23 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 24 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
15 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для определения концентрации мочевины в биологических жидкостях уреазным глутаматдегидрогеназным кинетическим методом | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 не менее месяцев | 12 | Указать
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0 в темноте не менее, дней | 20 | Указать
| 11 | Состав набора:
| 12 | -буфер | Наличие
| 13 | -стабилизированный раствор ферментов | Наличие
| 14 | -стартовый реагент | Наличие
| 15 | - калибратор | Наличие
| 16 | Состав ферментативного реагента:
| 17 | -уреаза не менее, Ед/л | 8000 | Указать
| 18 | -глутаматдегидрогеназа (ГЛДГ), Ед/л | 700 | Указать
| 19 | Состав калибратора:
| 20 | -раствор мочевины, ммоль/л | 13.3 | Указать
| 21 | Состав стартового реагента:
| 22 | -НАДН2, мг/л | 160 | Указать
| 23 | Количество, уп. | 8 | Указать
| 24 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 25 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
16 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Тромбо-тест, набор реагентов для определения тромбинового времени | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -лиофильно высушеный тромбтин, фл х ед. NIH | 6 х 4 | Указать
| 7 | -лиофильно высушенная нормальная контрольная плазма, фл х мл | 1 х 0,5 | Указать
| 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 9 | Стабильность раствора тромбина:
| 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, часов | 6 | Указать
| 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 2 | Указать
| 12 | Стабильность стандарт-плазмы после разведения:
| 13 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 3 | Указать
| 14 | Линейность определения тромбинового времени не менее, с | 11,0 - 120,0 | Указать
| 15 | Количество, уп. | 8 | Указать
| 16 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 17 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
17 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови оптимизированным кинетическим методом с диэтаноламиновым (ДЭА) буфером | Наличие
| 4 | Процедура проведения анализа:
| 5 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 6 | -двухреагентная | Наличие
| 7 | Стабильность рабочего раствора:
| 8 | -при температуре 2-8 С0 в темноте не менее, дней | 30 | Указать
| 9 | Объем рабочего реагента | 250 | Указать
| 10 | Состав набора:
| 11 | - буфер | Наличие
| 12 | - субстрат | Наличие
| 13 | Исследуемый материал:
| 14 | - сыворотка | Наличие
| 15 | - гепаринизированная плазма крови без следов гемолиза | Наличие
| 16 | Количество, шт. | 6 | Указать
| 17 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 18 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
18 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Аланинаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АЛТ в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4 | Указать
| 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5 | Указать
| 12 | Состав набора:
| 13 | -буфер, фл х мл | 4 х 200 | Указать
| 14 | -субстрат, фл х мл | 4 х 50 | Указать
| 15 | Состав буфера:
| 16 | -ТРИС буфер (рН 7,5), ммоль/л | 150 | Указать
| 17 | -L-аланин, ммоль/л | 750 | Указать
| 18 | -лактатдегидрогеназа не более, кЕ/л | 1.2 | Указать
| 19 | Состав субстрата:
| 20 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 90 | Указать
| 21 | -NADH, ммоль/л | 0.9 | Указать
| 22 | Количество, уп. | 8 | Указать
| 23 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 24 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
19 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Аспартатаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АСТ в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4 | Указать
| 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5 | Указать
| 12 | Состав набора:
| 13 | -буфер, фл х мл | 4 х 200 | Указать
| 14 | -субстрат, фл х мл | 4 х 50 | Указать
| 15 | Состав буфера:
| 16 | -ТРИС буфер (рН 7,8), ммоль/л | 100 | Указать
| 17 | -L-аспартат, ммоль/л | 300 | Указать
| 18 | -лактатдегидрогеназа не менее, кЕ/л | 0.9 | Указать
| 19 | -малатдегидрогеназа не менее, кЕ/л | 0.6 | Указать
| 20 | Состав субстрата:
| 21 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 60 | Указать
| 22 | -NADH, ммоль/л | 0.9 | Указать
| 23 | Количество, уп. | 8 | Указать
| 24 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 25 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
20 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Т4 свободный - набор реагентов для иммуноферментного определения свободного тироксина в сыворотке и плазме крови. | Наличие
| 5 | Планшет не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 6 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 50 | Указать
| 7 | Количество определений в дублях не менее | 42 | Указать
| 8 | Метод - одностадийный конкурентный ИФА | Наличие
| 9 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75 | Указать
| 10 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 5 | Указать
| 11 | Количество калибраторов не более | 5 | Указать
| 12 | Концентрация калибраторов:
| 13 | -первый калибратор, пмоль/л | 0 | Указать
| 14 | -второй калибратор, пмоль/л | 5 | Указать
| 15 | -третий калибратор, пмоль/л | 25 | Указать
| 16 | -четвертый калибратор, пмоль/л | 50 | Указать
| 17 | -пятый калибратор, пмоль/л | 100 | Указать
| 18 | Диапазон определения концентраций не менее, пмоль/л | 0-100 | Указать
| 19 | Чувствительность не более, пмоль/л | 2.5 | Указать
| 20 | Количество, шт. | 3 | Указать
| 21 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 22 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
21 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | ТТГ - набор реагентов для иммуноферментного определения тиреотропного гормона. | Наличие
| 5 | Планшет не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 6 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 50 | Указать
| 7 | Количество определений в дублях не менее | 42 | Указать
| 8 | Метод - одностадийный сэндвич ИФА | Наличие
| 9 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75 | Указать
| 10 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 8 | Указать
| 11 | Количество калибраторов не менее | 6 | Указать
| 12 | Концентрация калибраторов:
| 13 | -первый калибратор, мМЕ/л | 0 | Указать
| 14 | -второй калибратор, мМЕ/л | 0.2 | Указать
| 15 | -третий калибратор, мМЕ/л | 1 | Указать
| 16 | -четвертый калибратор, мМЕ/л | 5 | Указать
| 17 | -пятый калибратор, мМЕ/л | 10 | Указать
| 18 | -шестой калибратор, мМЕ/л | 20 | Указать
| 19 | Диапазон определения концентраций не менее, мМЕ/л | 0-15 | Указать
| 20 | Чувствительность не более, мМЕ/л | 0.12 | Указать
| 21 | Линейность не менее, мМЕ/л | 0,2-20 | Указать
| 22 | Количество, шт. | 4 | Указать
| 23 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 24 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
22 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Билирубин прямой/общий, колометрический модифицированный метод Ендрассика-Грофа для количественного определения концентрации прямого и общего билирубина в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -двухреагентная | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 до конца срока годности | Наличие
| 8 | Состав набора:
| 9 | -кофеиновый реагент, фл х мл | 1 х 200 | Указать
| 10 | -сульфаниловый реагент, фл х мл | 1 х 55 | Указать
| 11 | -нитритный реагент, фл х мл | 1 х 2 | Указать
| 12 | -разводящий реагент, фл х мл | 1 х 250 | Указать
| 13 | -калибратор, фл х мл | 1 х 2 | Указать
| 14 | Состав кофеинового реагента:
| 15 | -кофеин, ммоль/л | 52 | Указать
| 16 | -бензоат натрия, ммоль/л | 104 | Указать
| 17 | -ацетат натрия, ммоль/л | 184 | Указать
| 18 | Состав сульфонолового реагента:
| 19 | -сульфаниловая кислота, ммоль/л | 29 | Указать
| 20 | -соляная кислота, ммоль/л | 170 | Указать
| 21 | Состав сульфонолового реагента: | Указать
| 22 | Состав нитритного реагент реагента:
| 23 | -нитрит натрия, ммоль/л | 72 | Указать
| 24 | Состав разводящего реагента:
| 25 | -хлорид натрия, ммоль/л | 154 | Указать
| 26 | Состав калибратора:
| 27 | -билирубин, мкмоль/л | 85.5 | Указать
| 28 | Количество, уп. | 5 | Указать
| 29 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 30 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
23 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Гамма-глутамилтрансфераза, кинетический колометрический метод поPersijn & van der Slic для количественного определения активности γ-ГТ в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при хранении в темноте и температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 6 | Указать
| 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5 | Указать
| 12 | Состав набора:
| 13 | -буфер, фл х мл | 8 х 40 | Указать
| 14 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10 | Указать
| 15 | Состав буфера:
| 16 | -ТРИС буфер (рН 8,25), ммоль/л | 100 | Указать
| 17 | -глицилглицин, ммоль/л | 150 | Указать
| 18 | Состав субстрата:
| 19 | -L-гамма-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид, ммоль/л | 20 | Указать
| 20 | Количество, набор | 8 | Указать
| 21 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 22 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
24 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | ПСА общий - набор реагентов для иммуноферментного определения общего простатаспецифического антигена в сыворотке крови | Наличие
| 5 | Планшет не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 6 | Объем исследуемого образца не менее, мкл | 50 | Указать
| 7 | Количество определений в дублях не менее | 42 | Указать
| 8 | Метод - двухстадийный сэндвич ИФА | Наличие
| 9 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75 | Указать
| 10 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 8 | Указать
| 11 | Количество калибраторов не менее | 5 | Указать
| 12 | Концентрация калибраторов:
| 13 | -первый калибратор, нг/мл | 0 | Указать
| 14 | -второй калибратор, нг/мл | 1.5 | Указать
| 15 | -третий калибратор, нг/мл | 5 | Указать
| 16 | -четвертый калибратор, нг/мл | 10 | Указать
| 17 | -пятый калибратор, нг/мл | 30 | Указать
| 18 | Диапазон определения концентраций не менее, нг/мл | 0-30 | Указать
| 19 | Количество, шт. | 14 | Указать
| 20 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 21 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
25 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения с указанием каталожного номера | Указать
| 3 | Бумага для лабораторного оборудования с тепловой записью | Наличие
| 4 | Наружная намотка термического слоя | Наличие
| 5 | Ширина бумаги, мм | 110 | Указать
| 6 | Длина рулона, м | 30 | Указать
| 7 | Количество, рулон | 130 | Указать
| 8 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 9 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
26 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения с указанием каталожного номера | Указать
| 3 | Бумага для лабораторного оборудования с тепловой записью | Наличие
| 4 | Наружная намотка термического слоя | Наличие
| 5 | Ширина бумаги, мм | 57 | Указать
| 6 | Длина рулона, м | 20 | Указать
| 7 | Количество, рулон | 10 | Указать
| 8 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 9 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
27 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для ежедневной промывки к анализаторам EasyLyte | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разбавитель, фл х мл | 1 х 90,0 | Указать
| 7 | -реагент для ежедневной очистки (пепсин), фл х гр. | 6 х 0,35 | Указать
| 8 | Стабильность реагента при температуре 18-25о С до конца срока годности | Наличие
| 9 | Стабильность готового раствора при температуре 2-8о С, не более недель | 4 | Указать
| 10 | Количество, уп. | 1 | Указать
| 11 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 12 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
28 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Глюкоза, глюкозооксидазный метод для количественного определения концентрации глюкозы в сыворотке, плазме и цельной крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 8 | Стабильность рабочего раствора:
| 9 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 5 | Указать
| 10 | Состав набора:
| 11 | -буфер-субстрат, таб. | 10 | Указать
| 12 | -ферментативный реагент, таб. | 5 | Указать
| 13 | -калибратор глюкозы, фл х мл | 1 х 5 | Указать
| 14 | -антикоагулянт, таб. | 10 | Указать
| 15 | Состав буфера-субстрата:
| 16 | -калиевые соли фосфорной кислоты, ммоль/л | 0.1 | Указать
| 17 | -4-аминоантипирин (4-ААП), ммоль/л | 50 | Указать
| 18 | -8-оксифенолин, ммоль/л | 0.75 | Указать
| 19 | Состав ферментативного реагента:
| 20 | -глюкозооксидаза (ГОД), Ед | 2500 | Указать
| 21 | -пероксидаза (ПОД), Ед | 500 | Указать
| 22 | Состав калибратора:
| 23 | -глюкоза, ммоль/л | 10 | Указать
| 24 | Состав антикоагулянта:
| 25 | -натрия хлорид, г/л | 9 | Указать
| 26 | -натрия оксолат, ммоль/л | 0.02 | Указать
| 27 | Количество, уп. | 6 | Указать
| 28 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 29 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
29 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Лактатдегидрогеназа, кинетический "модифицированный метод" по рекомендации SCE, для количественного определения активности ЛДГ в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 3 | Указать
| 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 3 | Указать
| 12 | Состав набора:
| 13 | -буфер, фл х мл | 8 х 40 | Указать
| 14 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10 | Указать
| 15 | Состав буфера:
| 16 | -ТРИС буфер (рН 7,4), ммоль/л | 50 | Указать
| 17 | -пируват, ммоль/л | 1.5 | Указать
| 18 | Состав субстрата:
| 19 | -NADH, ммоль/л | 0.8 | Указать
| 20 | Количество, уп. | 2 | Указать
| 21 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 22 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
30 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | АНТИ-Rho(D)IgM моноклональный реагент для определения резус-принадлежности крови человека | Наличие
| 5 | Титр в микроплате с D(+) эритроцитами по ТУ 9398-002-27575295-2004, не менее | 1: 256 | Указать
| 6 | Фасовка, фл х мл | 1 х 10 | Указать
| 7 | Количество, фл | 20 | Указать
| 8 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 9 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
31 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Реагент для дифференциации А1 и более слабых форм А антигена (А2) эритроцитов по силе агглютинации | Наличие
| 5 | Полная агглютинация эритроцитов А1 и А1В | Наличие
| 6 | Титр в реакции агглютинации в микроплате с эритроцитами группы А1 (II) по ТУ 9398-001-27575295-2004, не менее | 1: 4 | Указать
| 7 | Фасовка, фл х мл | 1 х 5,0 | Указать
| 8 | Количество, фл | 20 | Указать
| 9 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 10 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
32 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Креатинкиназа, кинетический модифицированный стандартный метод по рекомендации ECCLS и IFCC для количественного определения активности креатинкиназыв сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30 | Указать
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30 | Указать
| 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 3 | Указать
| 12 | Состав набора:
| 13 | -ферментативный реагент, фл х мл | 10 х 8 | Указать
| 14 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10 | Указать
| 15 | Состав ферментативного реагента:
| 16 | -имидазоловый буфер (рН 6,5), моль/л | 0.1 | Указать
| 17 | -глюкоза, ммоль/л | 20 | Указать
| 18 | -ацетат магния, ммоль/л | 10 | Указать
| 19 | -ЭДТА, ммоль/л | 2 | Указать
| 20 | -АМФ, ммоль/л | 5 | Указать
| 21 | -N-ацетилцистеин, ммоль/л | 0.2 | Указать
| 22 | -диаденозин пентафосфат, мкмоль/л | 10 | Указать
| 23 | -NADP, ммоль/л | 2 | Указать
| 24 | -гексокиназа не менее, Е/мл | 4 | Указать
| 25 | -SH стабилизатор, ммоль/л | 25 | Указать
| 26 | -азид натрия, % | 0.095 | Указать
| 27 | Состав субстрата:
| 28 | -АДФ, ммоль/л | 2 | Указать
| 29 | -глюкоза-6-фосфат--дегидрогеназа не менее, Е/мл | 2.8 | Указать
| 30 | -креатинфосфат, ммоль/л | 30 | Указать
| 31 | -азид натрия, % | 0.095 | Указать
| 32 | Количество, уп. | 3 | Указать
| 33 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 34 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
33 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Холестерин, энзиматический колометрический метод для количественного определения концентрации холестерина в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с приготовлением рабочего раствора) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 8 | Стабильность рабочего раствора:
| 9 | -при температуре 2-8 С0 не менее, мес. | 6 | Указать
| 10 | Состав набора:
| 11 | -буфер, фл х мл | 2 х 250 | Указать
| 12 | -лиофилизат, фл | 2 | Указать
| 13 | -стандарт холестерина, фл х мл | 1 х 3 | Указать
| 14 | Состав буфера:
| 15 | -фосфатный буфер (рН 7,3), ммоль/л | 100 | Указать
| 16 | -фенол, ммоль/л | 20 | Указать
| 17 | Состав лиофилизата:
| 18 | -холестеролэстераза менее, Е/л | 400 | Указать
| 19 | -холестеролоксидаза менее, Е/л | 250 | Указать
| 20 | -пероксидаза не менее, Е/л | 500 | Указать
| 21 | -хромогены, активаторы, стабилизаторы | Наличие
| 22 | Состав стандарта:
| 23 | -холестерин, ммоль/л | 5.17 | Указать
| 24 | Количество, уп. | 6 | Указать
| 25 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 26 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
34 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Мочевая кислота, ферментативный уреазный метод для количественного определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие
| 5 | В состав реагента входит антилипидный фактор
| 6 | Процедура проведения анализа:
| 7 | -однореагентная (монореагент) | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 9 | Стабильность ферментативного реагента:
| 10 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 14 | Указать
| 11 | Состав набора:
| 12 | -ферментативный реагент, фл х мл | 4 х 100 | Указать
| 13 | -стандарт мочевой кислоты, фл х мл | 1 х 3 | Указать
| 14 | Состав ферментативного реагента:
| 15 | -фосфатный буфер (рН 7,0), ммоль/л | 50 | Указать
| 16 | -4-аминофеназол, ммоль/л | 0.3 | Указать
| 17 | -3,5-дихлоро-2-гидроксибензол сульфоновай кислоты, ммоль/л | 4 | Указать
| 18 | -уриказа не менее, Е/л | 200 | Указать
| 19 | -пероксидаза не менее, Е/л | 1000 | Указать
| 20 | Состав стандарта:
| 21 | -мочевая кислота, мкмоль/л | 476 | Указать
| 22 | Количество, набор | 6 | Указать
| 23 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 24 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
35 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Мембраны для осветляющей и стерилизующей фильтрации и тонкой очистки растворов | Наличие
| 4 | Диаметр диска мембран, не более мм | 57 | Указать
| 5 | Толщина мембран, не более мкм | 140 | Указать
| 6 | Средний размер пор, не более мкм | 0.22 | Указать
| 7 | Количество, шт. | 150 | Указать
| 8 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 9 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
36 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | СА-125- набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации опухолевого маркера СА- 125 | Наличие
| 4 | Планшет не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 5 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 50 | Указать
| 6 | Количество определений в дублях не менее | 40 | Указать
| 7 | Метод - двустадийный сэндвич ИФА | Наличие
| 8 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75 | Указать
| 9 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 5 | Указать
| 10 | Количество калибраторов не менее | 6 | Указать
| 11 | Чувствительность не менее, Ед/мл | 6 | Указать
| 12 | Количество, шт. | 14 | Указать
| 13 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 14 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
37 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Антиген кардиолипиновый | Наличие
| 5 | Метод реакции микропреципитации | Наличие
| 6 | Тип исследуемого образца:
| 7 | -сыворотка | Наличие
| 8 | -плазма | Наличие
| 9 | Состав набора:
| 10 | -спиртовый раствор кардиолипинового антигена, амп. х мл | 10 х 2,0 | Указать
| 11 | -раствор 70% холин-хлорида, фл х мл | 2 х 5,0 | Указать
| 12 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 60 | Указать
| 13 | Время проведения анализа не более, мин | 10 | Указать
| 14 | Количество, уп. | 4 | Указать
| 15 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 16 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
38 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Протромбиновое время, набор реагентов для определения протромбинового времени свертывания в плазме и венозной крови | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -лиофильно высушеная тромбопластин-кальциевая смесь, фл х мл | 4 х 5 | Указать
| 7 | -лиофильно высушенная стандарт-плазма , фл х мл | 1 х 1 | Указать
| 8 | Тромбопластин-кальциевая смесь изготовлена из кроличего мозга, стандартизированная по международному индексу чувствительности (МИЧ 1,0-1,3) | Наличие
| 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 10 | Стабильность раствора тромбопластин-кальциевой смеси:
| 11 | -при температуре 37 С0 не менее, часов | 6 | Указать
| 12 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 48 | Указать
| 13 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 7 | Указать
| 14 | Стабильность контрольной плазмы после разведения:
| 15 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 2 | Указать
| 16 | Линейность определения протромбинового времени не менее, с | 12,0 - 110,0 | Указать
| 17 | Количество, уп. | 5 | Указать
| 18 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 19 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
Цена лота (контракта), сумма общих цен по позициям 1-38, руб. |  |  | Указать | 490 000 руб.
Остаточный срок годности - не менее 80 % от срока, указанного производителем |  |  | Указать