Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

от  03 июня 2010 года №42

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Игла инъекционная, изготовлена из тончайшей хирургической стали, имеется заточка в 3-х полостях. Размер иглы 0,8*38,толщина стенки иглы - 0,1мм. Каждая игла имеет стерильную индивидуальную упаковку, содержащую информацию на русском языке. Предназначена для однократного применения. Срок годности не менее 5 лет. | шт. | 18 000 |
| 2 | Игла инъекционная, изготовлена из тончайшей хирургической стали, имеется заточка в 3-х полостях. Размер иглы 1,2*38,толщина стенки иглы - 0,1мм. Каждая игла имеет стерильную индивидуальную упаковку, содержащую информацию на русском языке. Предназначена для однократного применения. Срок годности не менее 5 лет. | шт. | 30 000 |
| 3 | Устройство для вливаний в малые вены «Игла- бабочка», предназначено для введения в периферические малые вены при внутривенных инфузиях, предназначено для однократного применения. Длина иглы 19 ± 1мм, длина катетера 250- 300мм. Имеет тонкие гибкие соединительные трубки и защитный колпачок. Стерильно, в одноразовой упаковке, размер G-27. Срок годности не менее 5 лет. | шт. | 1 500 |
| 4 | Устройство для вливаний в малые вены «Игла- бабочка», предназначено для введения в периферические малые вены при внутривенных инфузиях, предназначено для однократного применения. Длина иглы 19 ± 1мм, длина катетера 250- 300мм. Имеет тонкие гибкие соединительные трубки и защитный колпачок. Стерильно, в одноразовой упаковке, размер G-25. Срок годности не менее 5 лет. | шт. | 3 000 |
| 5 | Устройство для вливаний в малые вены «Игла- бабочка», предназначено для введения в периферические малые вены при внутривенных инфузиях, предназначено для однократного применения. Длина иглы 19 ± 1мм, длина катетера 250- 300мм. Имеет тонкие гибкие соединительные трубки и защитный колпачок. Стерильно, в одноразовой упаковке, размер G-19. Срок годности не менее 5 лет. | шт. | 1 500 |
| 6 | Скарификатор кожный с центральным положением копья и боковыми ограничителями, что обеспечивает строго фиксированную глубину прокола. Стерилен, предназначен для однократного применения. Изготовлен из нержавеющей стали, нетоксичный, апирогенный. Длина копья – 4мм ± 0,5мм. Длина скарификатора – 31мм ± 2мм. Каждый скарификатор упакован в индивидуальную упаковку и имеет перфорированные отверстия для лёгкого отрыва. Срок годности не менее 5 лет. | шт. | 30 000 |

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                                          О.Г.Токмакова