Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 46 от 03 июня 2010 г.

Техническое задание

на капитальный ремонт чердачного перекрытия

(перекрытие над 2-ым этажом /ч.41-01, л.6)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка деревянных перекрытий по балкам с накатами из досок | 100 м2 | 1,4 |
| 2 | Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам с укладкой щитов наката с утеплением плитами минераловатными | 100 м2 перекрытий | 1,4 |
| 3 | Конструкции деревянные клееные | м3 | 1,3 |
| 4 | Элементы металлические | кг | 5 |
| 5 | Бруски обрезные длиной 4-6.5м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта. Пиломатериалы хвойных пород | м3 | 1,5 |
| 6 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | 9 |
| 7 | Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200 | м3 | 28 |
| 8 | Материал теплоизоляционный (Ursa) | м3 | 9 |
| 9 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 140 |
| 10 | Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов | 100 м2 перекрытий, перегородок, покрытий | 1,4 |
| 11 | Подшивка потолков листами ГКЛО, пр коэф. к позиции: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 потолков | 1,5 |
| 12 | Обшивка наружная и внутренняя из древесины типа 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм | м3 | -5,208 |
| 13 | Листы гипсокартонные ГКЛО 12,5 | м2 | 310 |
| Общая сумма: 499 000,00 рублей |  |  |  |